Вопросы к защите курсового проекта по дисциплине

«Электрические и электронные аппараты»,

второй семестр 2015-2016 учебного года,

Модуль № 1 «Общие вопросы»

- Схема включения магнитного пускателя.

- Конструкция магнитного пускателя.

- Принцип действия магнитного пускателя.

- Требования, предъявляемые к магнитным пускателям.

- Параметры и характеристики магнитных пускателей.

- Задачи проектирования магнитного пускателя.

- Обзор существующих конструкций.

- Выбор прототипа (условия сопоставимости, схема выбора).

- Оптимизация при проектировании магнитного пускателя.

- Техническое задание (понятие и содержание).

- Учет условий эксплуатации при проектировании.

- Составные элементы электрических аппаратов. Части, детали и узлы электрических аппаратов.

- Материалы, применяемые в магнитных пускателях. Рекомендации по выбору материалов при проектировании.

- Порядок проектирования магнитного пускателя.

Модуль № 2 «Проектирование токоведущих частей»

- Требования, предъявляемые к токоведущему проводу.

- Теоретические предпосылки проектирования токоведущего провода.

- Параметры токоведущего провода.

- Задачи проектирования токоведущего провода.

- Исходные данные для проектирования токоведущего провода.

- Порядок проектирования токоведущего провода.

- Поверочный расчет при проектировании токоведущего провода.

- Проверка на термическую стойкость для токоведущего провода.

- Понятие допустимой температуры и допустимого превышения температуры.

Модуль № 3 «Проектирование коммутирующих контактов»

- Требования, предъявляемые к коммутирующим контактам.

- Теоретические предпосылки проектирования коммутирующих контактов.

- Параметры коммутирующих контактов.

- Задачи проектирования коммутирующих контактов.

- Исходные данные для проектирования коммутирующих контактов.

- Порядок проектирования коммутирующих контактов.

- Поверочный расчет при проектировании коммутирующих контактов.

- Проверка коммутирующих контактов на сваривание.

- Проверка коммутирующих контактов на электродинамическую стойкость.

- Понятие температуры и напряжения рекристаллизации.

Модуль № 4 «Проектирование дугогасительных устройств (ДГУ)»

- Требования, предъявляемые к ДГУ.

- Теоретические предпосылки проектирования ДГУ.

- Параметры ДГУ.

- Задачи проектирования ДГУ.

- Исходные данные для ДГУ.

- Порядок проектирования ДГУ.

- Поверочный расчет при проектировании ДГУ.

- Проверка характера восстановления напряжения на контактах.

Модуль № 4 «Проектирование электромагнитов»

- Характеристика противодействующих сил (механическая характеристика).

- Построение механической характеристики.

- Требования, предъявляемые к электромагнитам.

- Теоретические предпосылки проектирования электромагнитов.

- Параметры электромагнитов.

- Задачи проектирования электромагнитов.

- Исходные данные для проектирования электромагнитов.

- Порядок проектирования электромагнитов.

- Поверочный расчет при проектировании электромагнитов.

- Условия надежной работы электромагнитов переменного тока.

- Показатели качества электромагнитов.

Литература.

1. Буль Б.К. Основы теории электрических аппаратов / Б.К. Буль и др.; под ред. Г.В. Буткевича. – М.: Высш. шк., 1970. – 599 с.

2. Сахаров, П.В. Проектирование электрических аппаратов / П.В. Сахаров. – М.: Энергия, 1971. – 558 с.

3. Чунихин А.А. Электрические аппараты. Общий курс: учебник для вузов / Чунихин А.А. – 4-е изд., стер. – М.: Альянс, 2008. – 720 с.

4. Электрические аппараты: учебное пособие / сост.: Н.Ю. Сипайлова, Р.Я. Кляйн, Е.П. Богданов. – Томск: Изд-во ТПУ, 2012. – 88 с.

5. Сахаров П.В. Проектирование электрических аппаратов. – М.: Энергия, 1974. – 554 с.

6. Вопросы проектирования электрических аппаратов: учебное пособие / Н.Ю. Сипайлова.  – Томск: Изд-во Томского Политехнического университета, 2014. – 168 с