УТВЕРЖДАЮ

Директор ИНК ТПУ

__________В.Н. Бориков

«____»_________2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛИНЫ)

на 2016-2017 учебный год

|  | ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА |  |
| --- | --- | --- |
| НАПРАВЛЕНИЕ ООП 12.03.01 – ПРИБОРОСТРОЕНИЕ |  |  |
|  | ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ |  |

| КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) |  | бакалавр техники и технологий |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРИЕМА |  | 2012 г. |  |
| КУРС | 4 | СЕМЕСТР | 8 |
| КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ |  | 4 |  |
| ПРЕРЕКВИЗИТЫ |  | Электроника и микропроцессорная техника, Аналоговые измерительные устройства |  |
| КОРЕКВИЗИТЫ |  | Преобразование измерительных сигналов, Вычислительные средства в измерительной технике. |  |

ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВРЕМЕННОЙ РЕСУРС:

| ЛЕКЦИИ |  | 22 час. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ |  | 11 час. |  |  |  |  |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ |  | 22 час. |  |  |  |  |
| АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ |  | 55 час. |  |  |  |  |
| САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА |  | 55 час. |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 110 час. |  |  |  |  |
| ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |  | очная |  |  |  |  |
| ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ |  | 8 семестр – экзамен 8 семестр – диф. зачет, КП |  |  |  |  |
| ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ |  | кафедра ФМПК ИНК |  |  |  |  |
| ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ИИТ |  |  |  | Суржиков А.П. |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ООП |  |  |  | Гормаков А.Н. |  |  |
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |  |  |  | Якимов Е.В. |  |  |

2016 г.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины в области обучения, воспитания и развития, соответствующие целям ООП являются цели:

- анализировать социально значимые процессы и явления;

- способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,

- способность проводить исследования, обрабатывать и представлять экспериментальные данные;

- способность участвовать в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов техники;

- знать основы цифрой техники;

- уметь проводить анализ методов измерения электрических величин, выбирать структурные и принципиальные схемы цифровых приборов;

- овладеть навыками проектирования и аттестации приборов и измерительных преобразователей.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к профессиональному циклу учебного плана по направлению 200100 «Приборостроение» и является составной частью группы предметов, объединенных в модуль «Дисциплины проектирования». Причем эта дисциплина является необходимой для освоения последующих специальных дисциплин:

«Измерение неэлектрических величин», «Измерительные информационные системы» и др., т.е. является их пререквизитом. Кореквизиты  дисциплины: «Преобразование измерительных сигналов», «Вычислительные средства в измерительной технике».

Для освоения модуля (дисциплины) необходимо знать:

- вопросы математического анализа,

- физические  основы измерительных преобразований и эффектов,

- теорию электрических цепей,

- элементную базу цифровых устройств,

- основы дискретной  электроники.

Уметь:

- составлять электрические цепи по заданной функциональной схеме,

- определять передаточные функции (коэффициенты передачи) простейших функциональных звеньев в статическом и динамическом режимах,

- рассчитывать погрешности измерений и приборов.

3. Результаты освоения дисциплины

Согласно декомпозиции результатов обучения по ООП в процессе освоения дисциплины с учетом требований ФГОС, критериев АИОР, согласованных с требованиями международных стандартов EURACE и FEANI, а также заинтересованных работодателей планируются следующие результаты:

| Р1 | Способность применять современные базовые и специальные естественнонаучные, математические и инженерные знания для разработки, производства, отладки, настройки и аттестации средств приборостроения с использованием существующих и новых технологий, и учитывать в своей деятельности экономические, экологические аспекты и вопросы энергосбережения. |
| --- | --- |
| Р2 | Способность участвовать в технологической подготовке производства, подбирать и внедрять необходимые средства приборостроения в производство, предварительно оценив экономическую эффективность техпроцессов, кроме того, уметь принимать организационно-управленческие решения на основе экономического анализа |

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- Основные термины  и определения дискретной техники.

- Характеристики средств измерений.

- Способы выражения погрешностей измерения. Классы точности цифровых  приборов.

- Структурные схемы средств измерений и их функции преобразования.

- Принципы работы АЦП и ЦАП

- Электрические схемы приборов и схемы включения приборов в измерительную цепь.

- Технические характеристики приборов.

- Структурные схемы цифровых приборов.

- Способы построения вольтметров постоянного и  переменного тока.

- Уравнения преобразования приборов.

- Принцип действия приборов и их принципиальные электрические схемы.

- Погрешности цифровых приборов и преобразователей.

- Измерительные схемы преобразователей код- напряжение (ПКН).

уметь:

- Различать методы преобразования аналоговой величины в дискретную,

- Определять  погрешности  средств измерения в статике и динамике.

- Находить по структурной схеме  функцию	преобразования и погрешности устройства.

- Выражать пределы допускаемых погрешностей с помощью двухчленной формулы.

- Определять  аддитивную и  мультипликативную погрешности средств измерения

- Включить прибор в измерительную цепь.

- Выбирать интегральные АЦП и ЦАП, исходя из заданных требований.

- Изобразить упрощенную принципиальную схему цифрового прибора.

- Определить по техническим характеристикам его возможности.

владеть:

- современными информационными и информационно-коммуникационными технологиями и инструментальными средствами для решения  задач проектирования;

- навыками работы в поиске, обработке, анализе большого объема новой информации и представления ее в качестве отчетов и презентаций;

- методиками расчета и проектирования дискретной  техники;

- методиками расчета погрешностей приборов и оценками метрологических характеристик;

- вопросами аттестации и внедрения приборов и измерительных преобразователей;

- опытом работы в коллективе для решения глобальных проблем.

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции:

  - Универсальные (общекультурные):

      - способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, владение культурой мышления (ОК-1);

      - способность к работе в коллективе и кооперации с коллегами (ОК-3);

      - способность к личностному развитию и повышению профессионального мастерства (ОК-7);

      - способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-8);

      - способность к осознанию социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9);

  - Профессиональные:

      - способность применять современные программные средства для разработки и редакции проектно-конструкторской и технологической документации, владение элементами начертательной геометрии и инженерной графики (ПК-6);

      - способность рассчитывать и проектировать элементы и устройства, основанные на различных физических принципах действия (ПК-7);

      - способность участвовать в разработке функциональных и структурных схем приборов (ПК-10);

      - готовность проектировать и конструировать типовые детали и узлы с использованием стандартных средств компьютерного проектирования (ПК-11);

      - способность проводить проектные расчеты и технико-экономическое обоснование конструкций приборов в соответствии с техническим заданием (ПК-12);

      - готовность составлять отдельные виды технической документации, включая технические условия, описания, инструкции и другие документы (ПК-13);

      - способность участвовать в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов техники (ПК-14);

      - способность разрабатывать технические задания на проектирование отдельных узлов приспособлений и оснастки, предусмотренных технологией (ПК-17);

      - способность проводить измерения и исследования по заданной методике с выбором средств измерений и обработкой результатов (ПК-25);

      - способность выполнять наладку, настройку и опытную проверку отдельных видов приборов и систем в лабораторных условиях и на объектах приборостроительного профиля (ПК-27).

Критерий 5 АИОР

      - Применять базовые и специальные математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания в широком (в том числе междисциплинарном) контексте в комплексной инженерной деятельности.

      - Выполнять комплексные инженерные проекты с применением базовых и специальных знаний, современных методов проектирования для достижения оптимальных результатов, соответствующих техническому заданию с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений.

      - Проводить комплексные инженерные исследования, включая поиск необходимой информации, эксперимент, анализ и интерпретацию данных с применением базовых и специальных знаний и современных методов для достижения требуемых результатов.

4. Структура и содержание дисциплины

    - Общие вопросы теории цифровых устройств

Аналоговые и дискретные величины, их основные различия. Квантование аналоговых величин по уровню (по значению) и дискретизация по времени. Ступень квантования и степень дискретизации. Возможность восстановления аналогового сигнала по его дискретным значениям. Ступенчатая и кусочно-линейная аппроксимация. Применение теоремы Котельникова для определения частоты дискретизации. Погрешности различных видов аппроксимации сигнала.

    - Системы счисления и коды применяемые в ЦИУ.

Единичная, двоичная, десятичная и двоично-десятичная системы исчисления. Разновидности кодов, применяемых в ЦИУ - единичный, двоичный, десятичный, двоично-десятичный. Последовательный и параллельный коды. Неоднозначность кодов.

4.1.3..Элементная база цифровой техники

Триггеры, счетчики, преобразователи последовательного единичного кода в параллельный двоичный код – двоичные счетчики. Преобразователи последовательного единичного кода в двоично-десятичный код – двоично-десятичные счетчики импульсов.

Лабораторная работа № 1. Триггеры.

Лабораторная работа № 2. Счетчики.

    - Преобразователи параллельного двоично-десятичного и двоичного кодов в параллельный единичный код – дешифраторы. Регистры памяти, регистры сдвига. Цифровые индикаторы: знаковые индикаторы (на жидких кристаллах, на светоизлучающих диодах, газоразрядные). Схемы их включения,  характеристики, способы организации цифровой индикации (статическая, динамическая).

Лабораторная работа № 3. Регистры.

    - Преобразования непрерывных величин в цифровые - АЦП

Основные понятия и определения. Классификация ЦИУ и их сравнение. Структурные схемы основных способов преобразования непрерывных величин в цифровые. Математическое описание процессов аналого-цифрового преобразования (АЦП).

АЦП прямого преобразования:

- Аналого-цифровые преобразования последовательного счета:

- числоимпульсного преобразования

- частотного преобразования

- временного преобразования

- АЦП амплитудного преобразования:

- ЦИУ поразрядного уравновешивания,

- ЦИУ считывания (параллельного действия).

АЦП уравновешивающего преобразования:

1. ЦИУ следящего уравновешивания,

2. ЦИУ развертывающего уравновешивания,

Структурные схемы основных способов преобразования непрерывных величин в цифровые. Математическое описание процессов аналого-цифрового преобразования.

Лабораторная работа № 5. Аналого-цифровые преобразователи.

    - Цифро-аналоговые преобразования - ЦАП

Классификация ЦАП. ЦАП кода в напряжение – ПКН.

Разновидности ПКН - токовые и потенциальные:

- последовательные ПКН,

- параллельные ПКН,

- ПКН с суммированием токов,

- R-2R –токовые,

- R-2R- напряжения.

Схемы, расчет, вывод уравнений преобразования, основные технические характеристики, погрешности, применение.

Лабораторная работа № 4. Цифро-аналоговые преобразователи.

    - Цифровые измерительные приборы - ЦИП

Классификация цифровых измерительных приборов. Приборы прямого преобразования последовательного счета: частотомеры, измерители периода, фазометры, вольтметры.

Цифровые вольтметры среднего и действующего значений переменного напряжения.

Цифровые измерители сопротивления, емкости и индуктивности с использованием свойств апериодического затухающего процесса. Цифровые измерители добротности.

Приборы следящего и развертывающего уравновешивания: вольтметры следящего уравновешивания, частотомеры, следящие цифровые мосты переменного тока, электронные цифровые вольтметры мгновенных значений.

  - Структура дисциплины по разделам и формам организации обучения

Таблица 1

| Номер раздела/темы | Аудиторная работа (час) |  |  | СРС (час) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лекции | Лаб. работы | Практич. занятия |  |  |
| 4.1.1. | 4 | 4 |  | 6 | 14 |
| 4.1.2. | 4 | 4 |  | 6 | 14 |
| 4.1.3. | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 4.1.4. | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
| 4.1.5. | 4 | 4 | 2 | 8 | 18 |
| 4.1.6. | 4 | 4 | 5 | 8 | 21 |
| ИТОГО | 22 | 22 | 11 | 55 | 110 |

5. Образовательные технологии

Для успешного освоения дисциплины применяются различные образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых результатов обучения согласно основной образовательной программе.

Одной  из форм обучения является «междисциплинарная проектно-ориентированная образовательная технология обучения в специальных дисциплинах бакалавров». Перечень методов обучения и форм организации обучения представлен таблицей 2.

Таблица 2

| ФОО Методы | Лекции | Практические/семинарские занятия | Тренинг Мастер-класс | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-методы | х |  |  | х |
| Работа в команде |  | х |  | х |
| Case-study | х | х | х | х |
| Игра |  |  |  |  |
| Поисковый метод | х | х |  | х |
| Проектный метод | х | х | х | х |
| Исследовательский метод |  | х | х | х |

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов (СРС)

  - Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает две составляющие: текущую СРС и творческую проектно-ориентированную СР (ТСР).

6.1.1. Текущая СРС  направлена на углубление и закрепление знаний студентов, развитие практических умений и представляет собой:

- применение основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для решения вопросов проектирования аналоговых устройств;

- подбор, анализ и оформление материалов для описания методов измерения по темам курсового проектирования по дисциплине;

- анализ технического задания и задач проектирования приборов на основе изучения технической литературы и патентных источников;

6.1.2. Творческая проектно-ориентированная самостоятельная работа 	(ТСР), ориентирована на  развитие интеллектуальных умений, комплекса общекультурных и профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала студентов и представляет собой:

  - умение выбрать и разработать функциональные, структурные и принципиальные схемы приборов;

  - умение проектировать и конструировать типовые детали и узлы с использованием стандартных средств компьютерного проектирования, умение проводить проектные расчеты и технико-экономическое обоснование конструкций приборов в соответствии с техническим заданием;

  - умение составлять отдельные виды технической документации, включая технические условия, описания, инструкции и другие,

  - умение проводить монтаж, наладку, испытания и сдачу в эксплуатацию опытных образцов техники;

  - умение проводить измерения и исследования по заданной методике с выбором средств измерений и обработкой результатов;

  - умение использовать математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований;

  - умение составлять описания проводимых исследований разрабатываемых проектов и собирать данные для составления отчетов;

  - умение организовать маршруты технологического прохождения элементов и узлов приборов и систем при изготовлении и планировать размещение технологического оборудования, а также технически оснащать и организовать рабочие места;

  - уметь осуществлять технический контроль производства приборов, включая внедрение систем менеджмента качества.

6.2.	Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине

6.2.1.Темы индивидуальных заданий:

№1. Триггеры

№2. Счетчики.

№3. Регистры.

№4. Дешифраторы.

№5. Цифровые индикаторы

№6. АЦП двухтактного интегрирования

№7. АЦП поразрядного уравновешивания.

№8. АЦП последовательного счета.

№9. Последовательный ПКН.

№10. Параллельный ПКН

№11. ПКН типа R-2R-токовый.

№12. ПКН типа R-2R - напряжения.

№13. ПКН с суммированием токов.

№14. Цифровой вольтметр постоянного тока.

№15.Цифровой  вольтметр переменного тока.

№16.Цифровой частотомер.

№17. Измеритель периода.

№18.Цифровой фазометр средних значений.

6.2.2.Темы курсовых проектов:

1. Электронный вольтметр постоянного тока.

2. Электронный амперметр постоянного тока.

3.. Электронный омметр постоянного тока.

4. Электронный омметр переменного тока.

5. Электронный вольтметр переменного  тока среднего значения.

6. Электронный амперметр переменного  тока.

7. Электронный вольтметр переменного тока амплитудного значения.

8. Электронный вольтметр переменного тока эффективного значения.

9. Электронный частотомер.

10. Измеритель емкостей.

11. Измеритель индуктивностей.

12. Измеритель добротности.

13. Фазометр низкочастотный.

14. Фазометр высокочастотный.

15. Измеритель нелинейных искажений.

16. Измеритель косинуса фазового сдвига.

17. Тераомметр.

18. Измеритель тангенса угла потерь.

19. Измеритель отклонений сопротивлений постоянному току от номинального значения.

20. Измеритель отклонений сопротивлений переменному току от номинального значения.

6.2.3.Темы работ в структуре междисциплинарных проектов:

- 1. Измерение тока аккумуляторной батареи, нагруженной на автомобильный стартер.

- 2. Измеритель ЭДС нормального элемента.

- 3. Измеритель сопротивления изоляции кабеля.

- 4. Измеритель мощности постоянного тока в электрических цепях до    1000В.

- 5. Измеритель разности фаз до 1 МГц.

- 6. Измерители переменного тока промышленной частоты до 100 А.

- 7. Измерители переменного напряжения высокой частоты (до 10 МГц).

- 8. Измерители емкости воздушных конденсаторов.

- 9. Измерители индуктивностей в среднем диапазоне их изменения.

10. Измерители частоты в звуковом диапазоне.

11.Ваттметры переменного тока низкой частоты.

12.Измерители добротности катушек индуктивности.

13.Измерители малых сопротивлений постоянному току.

14. Измерители частоты  в диапазоне от 10Гц до 100МГц.

15.Измерительные АЦП.

16. Измерительные схемы ЦАП.

6.2.4.Темы работ выносимые на самостоятельную проработку:

1. Входные делители: активные, емкостные, трансформаторные, динамические емкостные.

2. Устройства для автоматического переключения и указания полярности.

3. Устройства для автоматического выбора пределов измерения

4. Дискретные делители – преобразователи кода в сопротивление, их общие свойства, основные требования к ним. Сравнительный обзор дискретных делителей.

5. Преобразователи кода в электрический ток – дискретные делители на стабилизаторах тока.

6. Особенность использования источников опорного напряжения и тока.

6.3. Контроль самостоятельной работы

Контроль СРС студентов проводится путем проверки ряда работ, предложенных для выполнения в качестве домашних заданий. Одним  из основных видов контроля СРС является защита индивидуальных домашних заданий, являющихся  мини-проектами в проектно-ориентированной технологии обучения. Результаты защиты контрольных  заданий определяют умения и навыки в проектировании средств измерений. Наряду с контролем СРС со стороны преподавателя предполагается личный самоконтроль по выполнению СРС со стороны студентов.

7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения дисциплины

  - Текущий контроль. Средствами оценки текущей успеваемости студентов по ходу освоения дисциплины являются:

    - Вопросы

      - Что такое дискретизация, шаг дискретизации?

      - Что такое квантование, ступень квантования?

      - Пояснить процессы дискретизации и квантования графически

      - Представить десятичные числа от 0до 10 в различных системах исчисления

      - Как образуется двоично-десятичный код?

      - Что такое неоднозначность кодов?

      - Как составить двоичный счетчик из триггеров?

      - Зачем нужны преобразователи двоичного кода в двоично-десятичный?

      - Привести диаграмму работы двоичного счетчика.

      - Пояснить на временных диаграммах работу дешифратора.

      - Обьяснить работу регистров.

      - Назвать основные характеристики цифровых индикаторов.

      - Пояснить схемы подключения индикаторов.

      - Почему АЦП двухтактного интегрирования относят к преобразователям напряжение – время.

      - Как задается время первого такта?

      - Как уменьшается влияние сетевой помехи на преобразование в АЦП двухтактного интегрирования?

      - Каким образом уменьшается время преобразования в АЦП поразрядного уравновешивания?

      - Вывести уравнение преобразования для АЦП двухтактного интегрирования.

      - Назвать основные элементы ЦАП

      - В чем состоит основной принцип преобразования кода в напряжение?

      - Какие ПКН имеют погрешность от нелинейности?

      - Какие особенности имеют токовые ПКН и ПКН напряжения?

      - Привести электрические схемы токовых ПКН.

      - Привести схемы ПКН напряжения.

      - Как записывается уравнение преобразования частотомера прямого действия?

      - Рассмотреть работу цифрового фазометра средних значений.

      - Рассмотреть работу цифрового фазометра мгновенных значений.

      - Рассмотреть работу измерителей емкости и индуктивности.

      - Как работают приборы развертывающего преобразования?

    - Контрольные  индивидуальные задания

Пример индивидуального задания.

Блок №1.  . Элементная база ЦИУ.

Задание №1.

Составить принципиальные схемы RS,  D, JK и Т триггеров на базе схем

И-НЕ (четные номера в списке группы) и  ИЛИ-НЕ  (нечетные номера).

## Задание №2.

## На основе D – триггеров составить схемы двоичных 4 – разрядных счетчиков и 4 – разрядных двоично-десятичных счетчиков.

Задание №3.

На основе D – триггеров составить схемы 4 – разрядных регистров сдвига и регистров памяти.

Задание №4.

Составить принципиальные схемы дешифраторов двоично-десятичного

кода в единичный позиционный код и код для семисегментных индикаторов.

## Задание №5

Описать принцип действия и схему подключения к дешифратору  ЖК,

люминесцентных и газоразрядных индикаторов.

Блок№2. АЦП.

Задание №1.

Составить принципиальную схему АЦП двухтактного интегрирования и рассчитать элементы схемы для Uх =1 *N (В) , где N – порядковый номер

фамилии студента в списке группы, погрешность дискретности 0.1%.

Задание №2.

Составить принципиальную схему АЦП поразрядного уравновешивания

и рассчитать элементы схемы для Uх =0.1 *N (В), где N – порядковый номер

фамилии студента в списке группы, погрешность дискретности 0.1%.

Задание №3.

Составить принципиальную схему АЦП последовательного счета и рассчитать элементы схемы для Uх =1 *N (В), где N – порядковый номер

фамилии студента в списке группы, погрешность дискретности 0.1%.

7.2. Рубежный контроль. Данный вид контроля производится на основе баллов, полученных студентом при защите контрольных индивидуальных заданий, защите курсового проекта и на основе оценки остаточных знаний.

Данный вид деятельности оценивается отдельными баллами в рейтинг-листе.

7.3. Промежуточный контроль. Данный вид контроля производится на основе баллов, полученных студентом при выполнении контрольных индивидуальных заданий, курсового проекта, выполнении и защиты лабораторных работ.

Данный вид деятельности оценивается отдельными баллами в рейтинг-листе

8.	Рейтинг качества освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Руководящими материалами по текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов Томского политехнического университета», утвержденными приказом ректора № 88/од от 27.12.2013 г.

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»:

- текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.) производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33 баллов);

- промежуточная аттестация (экзамен, зачет) производится в конце семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на экзамене (зачете) студент должен набрать не менее 22 баллов).

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием баллов, полученных в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.

Курсовой проект (в соответствии с «Календарным планом выполнения курсового проекта» ):

- текущая аттестация производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов),

- промежуточная аттестация (диф. зачет) производится в конце семестра. Максимально – 60 баллов.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

- Миляев Д.В. Аналоговые измерительные устройства: Учебное пособие. – Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2013. –250 с.

- Панфилов В.А. Электрические измерения. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 288 с.

9.2. Дополнительная литература

- Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы (аналоговые и цифровые). – К.: Вища школа, 1986. – 504 с.

- Электрические измерения: Учебник / Под ред. А.В. Фремке, Е.М. Душина. – Л.: Энергия, 1980. – 389 с.

- Мирский Г.Я. Электронные измерения. – М.: Радио и связь, 1986. – 440 с.

- Электрические измерения электрических и неэлектрических величин: Учебник./ Под ред. Е.С. Полищука. – К.: Вища школа, 1984. – 659 с.

- Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин.- М.: Высшая школа, 1982.

- Измерения в промышленности. Спр.изд. Под ред. П. Профоса. Пер. с нем. - М.: Металлургия, 1980. - 648 с.

- Галахова О.А., Колтик Е.Д. и др. Основы фазометрии. Л.: Энергия, 1976. – 256с.

- Измерение в электронике: Справочник/ Под ред. В.А. Кузнецова.- М.: Энергоатомиздат, 1987. - 512 с.

- Справочник по электроизмерительным приборам/ Под ред. К.К. Илюнина: Энергоатомиздат, 1983.

- Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. – Л.:Энергоатомиздат. Ленинградское отделение, 1988. – 304 с.

- Федорков. Г., Телец В.А. Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, параметры, применение. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 320 с.

9.3. Internet-ресурсы:

http://portal.tpu.ru/SHARED/m/MDV/utschebnaya_rabota – персональный сайт преподавателя Миляева Д.В.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Выполнение лабораторных работ, а также самостоятельной работы студентов осуществляется на рабочих местах (в количестве 8 шт.), оснащенных комплектом приборов с макетными платами и паяльными станциями для выполнения реальных проектных заданий по темам лабораторных работ и курсовых проектов.

| № п/п | Наименование (компьютерные классы, учебные лаборатории, оборудование) | Корпус, ауд., кол-во установок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Осциллограф ACK-2067 2. Вольтметр В7-78/1 3. Генератор SFG-2104 4. Источник питания GPS-4303 5. Паяльная станция | 10 корп., 209б, 8 комплектов |

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению и профилю подготовки 12.03.01 - «Приборостроение»

Программа одобрена на заседании кафедры ФМПК Института неразрушающего контроля (протокол №     от «   »          2016 г.).

| Автор | доцент кафедры ФМПК ИНК Якимов Е.В. |
| --- | --- |
| Рецензент | доцент кафедры ФМПК ИНК Фёдоров Е.М. |