Вопросы к экзамену по дисциплине «Техника высоких напряжений» (ИДО)

- Корона на проводах ЛЭП переменного тока. Факторы, влияющие на образование и развитие короны.

- Факторы, влияющие на разрядное напряжение в газах.

- Разряд в газах при пониженных давлениях. Закон Пашена.

- Ионизация в газах. Ее виды. Лавина электронов.

- Условие самостоятельности разряда в газах. Коэффициент ударной ионизации, вторичная ионизация.

- Виды ионизации в газах..

- Разряд в газе в резконеоднородном поле. Роль барьера.

- Разряд по поверхности твердого тела. Факторы, влияющие на Uразр.

- Разряды в газах в равномерном электрическом поле. Принципы измерения ВН шаровым разрядником.

- Развитие короны при постоянном напряжении.

12. Физика разряда молнии, параметры молнии, схема замещения.

- Разряды в газах на импульсном напряжении. Время разряда, стандартный импульс, вольт-секундная характеристика.

- Изоляционные воздушные промежутки на ЛЭП. Гирлянда изоляторов. Понятие максимального фазного длительно допустимого напряжения. (Uф.м.д.).

- Изоляция высоковольтных конденсаторов, вводов.

- Уровень изоляции элементов энергосистемы, необходимость их координации. Понятие «уровень защиты», обобщенная вольт-секундная характеристика изоляции. Стратегия выбора уровня изоляции.

- Методы, цели и задачи профилактики изоляции.

- Подвесные изоляторы ЛЭП. Типы, устройство, характеристики, распределение напряжения в гирлянде.

- Изоляция высоковольтных кабелей.

- Устройство изоляции высоковольтных трансформаторов (внешняя, внутренняя, главная, продольная).

- Высоковольтные изоляторы. Типы, конструкции, характеристики.

- Контроль изоляции по измерению тангенса угла диэлектрических потерь.

- Контроль изоляции по ее сопротивлению

- Измерение высоких напряжений. Электростатический вольтметр.

- Методы измерения высоких импульсных напряжений. Виды делителей напряжения.

- Получение высоких переменных напряжений. Каскад трансформаторов.

- Методы и схемы получения высоких постоянных напряжений.

- Генератор импульсных напряжений. Схема, принцип работы, параметры.

- Генератор импульсных токов. Схема , принцип работы, параметры.

- Защита наземных объектов от прямых ударов молнии. Зона защиты молниеотводов.

- Перенапряжения при отключении ненагруженных ЛЭП. Меры защиты.

- Отражение и преломление волн от разомкнутого конца ЛЭП. Переход волны из воздушной ЛЭП в кабель.

- Задачи и устройства грозозащиты ЛЭП. Уровень и показатель грозоупорности.

- Режимы нейтрали в 3-х фазных сетях. Перенапряжения при дуговом замыкании фазы на землю в сетях с изолированной нейтралью. Дугогасящая катушка для устранения перенапряжений.

- Устройство, принцип работы и характеристики трубчатого разрядника (РТ).

- Искровой защитный промежуток (ИЗП). Вольт-секундная характеристика ИЗП.

- Защита подстанций от набегающих волн. Грозозащитный подход, устройство, назначение.

- Устройство и принцип работы ограничителей перенапряжений (ОПН).

- Падение волны на ЛЭП с емкостью «С» или индуктивностью «L» в конце.

- Методика оценки удельного числа грозовых отключений ЛЭП и показатель грозоупорности при прямых ударах молнии.

- Вентильный разрядник. Назначение, принцип, устройство, основные характеристики.

- Падение волны на обмотку высоковольтного трансформатора с заземленной и изолированной нейтралью.

- Зона защиты стержневого молниеотвода. Вторичное перекрытие изоляции до ближайших объектов.

- Перенапряжения при отключении холостых трансформаторов.

- Уровень и показатель грозоупорности ЛЭП.

- Методы регулирования электрических полей во внутренней изоляции.

- Требования к высоковольтной изоляции. Классификация изоляции.

- Индуктированные перенапряжения на изоляции ЛЭП.

- Перенапряжения при несимметричном отключении фаз.

- Стримерная теория развития разряда в газах