Название работы: Математическое моделирование асинхронного электродвигателя

Цель работы: исследовать статические и динамические режимы АД

Асинхронной машиной называется машина переменного тока, у которой только первичная обмотка получает питание от электрической сети с постоянной частотой, а вторая обмотка замыкается накоротко или на электрическое сопротивление. Токи во вторичной обмотке появляются в результате действия ЭДС электромагнитной индукции. Их частота ω2 зависит от угловой скорости вращения ротора ω.

Основы принципа работы асинхронного двигателя

Асинхронные машины используются в основном как двигатели. Наибольшее распространение получили трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором, имеющие трехфазную обмотку на статоре и питающиеся от трехфазной сети. Трехфазный асинхронный двигатель является наиболее распространенным двигателем переменного тока.

В асинхронных двигателях трехфазная обмотка статора, питающаяся переменным током частоты:

,	(1)

создает магнитное поле, вращающееся с частотой , где  – число пар полюсов на статоре.

Вращающееся магнитное поле статора наводит в витках обмотки короткозамкнутого ротора ЭДС. Под действием ЭДС по обмоткам ротора протекают токи. При взаимодействии этих токов с вращающимся магнитным полем возникает электромагнитный момент , который приводит во вращение ротор с частотой . Скорость вращения ротора не может быть равной скорости вращения поля, так как при этом не будет индуцироваться вторичная ЭДС, что приведет к отсутствию вращающегося момента. Поэтому ротор при своем движении должен отставать от магнитного поля – проскальзывать. По этой причине наименование двигателя – асинхронный, а один из основных параметров – скольжение:

.	(2)

Скольжение является относительной величиной и в двигательном режиме изменяется в пределах , причем  соответствует синхронной работе, а  пуску двигателя. При этом частота ЭДС и токов в обмотке ротора в соответствии с соотношение  изменяется от  Гц до . Номинальные значения  для серии асинхронных двигателей.

Расчетные схемы асинхронного двигателя

Математическая модель асинхронного двигателя (АД), расчетная схема которого приведена в осях (u, v, 0) на рис. 1., представляет собой систему нелинейных дифференциальных уравнений. Эти уравнения трансформируются в зависимости от системы координат, отличающихся угловой скоростью ωk. Основное преимущество использования различных координатных осей – это возможность выделения интересующей исследователя переменной и получения постоянных коэффициентов.

Рис. 1. Расчетная схема асинхронного двигателя

Уравнения, описывающие переходные процессы в асинхронном двигателе (АД), в системе координат, вращающейся с произвольной скоростью ωk, имеют вид [1]:

(3)

где is,ir,Ψs,Ψr,Us – мгновенные значения обобщенных пространственных векторов токов, потокосцеплений и напряжений обмоток статора и ротора; Rs, Rr – активные сопротивления фаз обмоток статора и ротора, , k – угловые скорости ротора и координатных осей соответственно; M, Mc – электромагнитный момент двигателя и момент его сопротивления на его валу; JΣ – суммарный момент инерции; p  число пар полюсов.

Для расчета характеристик асинхронного двигателя в установившемся режиме, как правило, пользуются его математической моделью, которая в общем случае представляется различными схемами замещения. Наиболее простой и удобной для инженерных расчетов асинхронного двигателя является Т-образная схема замещения, рис. 2.

Рис. 2. Схема замещения асинхронного двигателя

На рис. 2. приняты следующие обозначения:

U1j – фазное напряжение обмотки статора;

R1 – активное сопротивление обмотки статора;

– индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора;

I1 – ток обмотки статора;

E1 – ЭДС обмотки статора;

R2' – активное сопротивление обмотки ротора, приведенное к обмотке статора;

– индуктивное сопротивление рассеяния обмотки ротора, приведенное к обмотке статора;

– скольжение;

– синхронная угловая скорость;

– угловая скорость асинхронного двигателя;

– число пар полюсов;

f1 – значение частоты напряжения переменного тока, подводимого к обмотке статора;

Em – ЭДС от главного магнитного потока машины;

E2' – ЭДС обмотки ротора, приведенная к обмотке статора.

Основные уравнения асинхронного двигателя, соответствующие принятой схеме замещения, имеют следующий вид:

;
	;	(4)
	.

Ток ротора I2', приведенный к обмотке статора асинхронного двигателя, определяется зависимостью, получаемой непосредственно из схемы замещения асинхронного двигателя:

,	(5)

где  – индуктивное сопротивление короткого замыкания.

Уравнение I2'=f(s) называется электромеханической характеристикой асинхронного двигателя.

Для короткозамкнутого асинхронного двигателя представляет интерес другая электромеханическая характеристика I1=f(s), отражающая зависимость тока статора I1 от скольжения s. Ток статора I1 определяется путем сложения вектора тока намагничивания I0 и вектора тока ротора I2':

I1=I0+I2'.	(6)

Полагая ток намагничивания асинхронного двигателя I0 реактивным, ток статора I1 через приведенный ток ротора I2' можно найти по формуле [8]

I1=I02+I2'2+2⋅I0⋅I2'⋅sinϕ2,	(7)

где

sinϕ2=xкнR1+R2's2+xкн2.	(8)

Основной выходной координатой силового привода является электромагнитный момент, значение которого для асинхронного двигателя определяется по выражению

,	(9)

где m1 – число фаз статора.

Анализ (9) показывает, что механическая характеристика асинхронного двигателя имеет критический момент и критическое скольжение, которые находятся при условии dMds=0.

Тогда критический момент

,	(10)

критическое скольжение

sк=±R2'R12+Xкн2.	(11)

Знак «+» означает, что критический момент и скольжение относятся к двигательному режиму, знак «–» – к генераторному режиму рекуперативного торможения.

В качестве примера рассмотрим расчет асинхронного электродвигателя типа АИР112М2 со следующими паспортными данными:

Pн=7,5 кВт – номинальная мощность двигателя;

U1н=380 В – номинальное линейное напряжение;

U1ф=220 В – фазное напряжение;

n0=3000 об/мин – синхронная частота вращения;

=3,5 % – номинальное скольжение;

ηн=0,875 – КПД в режиме номинальной мощности (100 %-я нагрузка);

cosφн=0,88 – коэффициент мощности;

ki=IпIн=7,5 о.е. – кратность пускового тока;

kп=МпМн=2 о.е. – кратность пускового момента;

kmax=MкMн=2,2 о.е. – кратность максимального момента;

Jдв=0,01  кг·м2 – момент инерции.

Задаем параметры в MathCAD:

Синхронная угловая частота вращения:

Номинальная угловая частота вращения:

Номинальный момент двигателя:

Номинальный ток статора:

Коэффициент мощности при частичной загрузке:

Ток статора двигателя при частичной загрузке:

Ток холостого хода асинхронного двигателя:

Соотношение для расчета критического скольжения (в первом приближении принимаем коэффициент β=1):

Ряд промежуточных коэффициентов для определения внутренних параметров двигателя:

Активное сопротивление ротора, приведенное к обмотке статора:

Активное сопротивление статорной обмотки:

Параметр γ, который позволяет найти индуктивное сопротивление короткого замыкания:

Сопротивление короткого замыкания:

Индуктивное сопротивление рассеяния роторной обмотки, приведенное к статорной:

Индуктивное сопротивление рассеяния статорной обмотки:

ЭДС ветви намагничивания, наведенная потоком воздушного зазора в обмотке статора в номинальном режиме:

Индуктивное сопротивление намагничивания определится как:

Естественная механическая характеристика М(s) асинхронного двигателя рассчитывается по выражению:

По результатам расчета строится механическая характеристика , где .

Электромеханическая характеристика I1(s) рассчитывается по выражению:

где

В MathCAD:

Построим статические механические характеристики при изменении активных сопротивлений ротора.

Построим статические механические характеристики при понижении амплитуды питающего напряжения.

Анализ динамических режимов работы АД

Математическое описание АД в неподвижной системе координат α–β в нормальной форме Коши выглядит следующим образом:

Здесь , , ,  – компоненты пространственных векторов тока и напряжения статора; ,  – компоненты пространственного вектора потокосцепления ротора; , , , ,  – коэффициенты, учитывающие параметры АД;

,  – полные индуктивности обмоток статора и ротора; ,  – индуктивности рассеяния обмоток статора и ротора.

Определим параметры, необходимые для расчета динамики двигателя (желательно создать новый файл MathCAD!).

Индуктивность рассеяния статорной обмотки:

Индуктивность рассеяния роторной обмотки, приведенная к статорной:

Индуктивность ветви намагничивания:

Полная индуктивность цепи статора:

Полная индуктивность цепи ротора:

Коэффициенты для расчета динамики двигателя:

Задаем трехфазную систему статорных напряжений:

Переходим с помощью преобразования Кларка к двухфазной неподвижной системе координат:

Задаем момент сопротивления АД:

Шаг и количество точек расчета переходных процессов численным методом Эйлера:

Нулевые начальные условия:

Алгоритм метода Эйлера:

Расчетное выражение для электромагнитного момента АД:

Графики переходных процессов угловой частоты вращения и момента двигателя при пуске вхолостую и набросе нагрузки:

Динамическая механическая характеристика:

Произведем моделирование также таких режимов работы двигателя, как реверс при активном характере нагрузки и останова. Для этого введем следующие изменения в листинг MathCAD:

Статорные токи двигателя в двухфазной системе координат

за полный цикл работы

Переходные процессы изменения статорных токов АД при пуске и набросе нагрузки в увеличении

Переходные процессы изменения статорных токов АД при реверсе и останове в увеличении

Варианты асинхронных электродвигателей на лабораторную

| Вариант | Тип АД | РН, кВт | n0, об/мин | ηн | cosφн | ,% | kп=МпМн | kmax=MкMн | ki=IпIн | J, кг·м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АИР50А2 | 0,09 | 3000 | 0,6 | 0,75 | 11,5 | 2,2 | 2,2 | 4,5 | 0,000025 |
| 2 | АИР90L2 | 3 | 3000 | 0,845 | 0,88 | 5 | 2 | 2,2 | 7 | 0,0035 |
| 3 | АИР200M2 | 37 | 3000 | 0,915 | 0,87 | 2 | 1,6 | 2,8 | 7 | 0,13 |
| 4 | АИР250M2 | 90 | 3000 | 0,93 | 0,92 | 2 | 1,8 | 3 | 7,5 | 0,46 |
| 5 | АИР71B4 | 0,75 | 1500 | 0,73 | 0,76 | 10 | 2,2 | 2,2 | 5 | 0,0014 |
| 6 | АИР100L4 | 4 | 1500 | 0,85 | 0,84 | 6 | 2 | 2,2 | 7 | 0,011 |
| 7 | АИР160S4 | 15 | 1500 | 0,9 | 0,89 | 3 | 1,9 | 2,9 | 7 | 0,078 |
| 8 | АИР280S4 | 110 | 1500 | 0,935 | 0,91 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 6,5 | 2,3 |
| 9 | АИР355M4 | 315 | 1500 | 0,945 | 0,92 | 2 | 1,4 | 2 | 7 | 7 |
| 10 | АИР80B6 | 1,1 | 1000 | 0,74 | 0,74 | 8 | 2 | 2,2 | 4,5 | 0,0046 |
| 11 | АИР160S6 | 11 | 1000 | 0,88 | 0,83 | 3 | 2 | 2,7 | 6,5 | 0,12 |
| 12 | АИР160L6 | 30 | 1000 | 0,9 | 0,85 | 2,5 | 1,6 | 2,4 | 6,5 | 0,4 |
| 13 | АИР280S6 | 75 | 1000 | 0,925 | 0,9 | 2,2 | 1,3 | 2,2 | 6,5 | 2,9 |
| 14 | АИР355M6 | 200 | 1000 | 0,945 | 0,9 | 2,2 | 1,6 | 2 | 7 | 8,8 |
| 15 | АИР71B8 | 0,25 | 750 | 0,55 | 0,65 | 8 | 1,8 | 1,9 | 4 | 0,0019 |
| 16 | АИР132M8 | 5,5 | 750 | 0,83 | 0,74 | 5 | 1,8 | 2,2 | 6 | 0,057 |
| 17 | АИР250M8 | 45 | 750 | 0,925 | 0,79 | 2 | 1,4 | 2,2 | 6 | 1,2 |
| 18 | АИР355M8 | 160 | 750 | 0,935 | 0,85 | 2 | 1,2 | 2 | 6,5 | 10 |
| 19 | АИР250S2 | 75 | 3000 | 0,93 | 0,9 | 2 | 1,8 | 3 | 7,5 | 0,41 |
| 20 | АИР280S8 | 55 | 750 | 0,92 | 0,86 | 3 | 1,3 | 2,2 | 6 | 3,2 |
| 21 | АИР56A4 | 0,12 | 1500 | 0,63 | 0,66 | 10 | 2,3 | 2,2 | 5 | 0,0007 |