### ПЕРЕЧЕНЬ

### тем курсовой работы по дисциплине

«ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ»

1. Автоматическая система регулирования (АСР) температуры перегрева

первичного пара барабанного парового котла.

2. АСР температуры перегрева первичного пара прямоточного парового котла.

3. АСР температуры перегрева вторичного пара барабанного парового котла.

4. АСР температуры перегрева вторичного пара прямоточного парового котла.

5. АСР питания водой барабанного парового котла.

6. АСР непрерывной продувки парового котла.

7. АСР регулирования подачи топлива прямоточного парового котла.

8. АСР регулирования подачи топлива барабанного парогенератора.

9. АСР экономичности процесса горения и разрежения вверху топки барабанного

парового котла.

10. АСР экономичности процесса горения и разрежения вверху топки прямоточного

парового котла.

11. АСР температуры первичного пара прямоточного парового котла.

12. АСР температуры первичного пара барабанного парового котла.

13. АСР экономичности барабанного парового котла по соотношению «топливо – воздух».

14. АСР экономичности прямоточного парового котла по соотношению «топливо – воздух».

15. АСР экономичности барабанного парового котла по соотношению «пар – воздух».

16. АСР экономичности прямоточного парового котла по соотношению «пар – воздух».

17. АСР экономичности барабанного парового котла  по соотношению «теплота – воздух».

18. АСР экономичности прямоточного парового котла по соотношению «теплота – воздух».

19. АСР экономичности барабанного парового котла по соотношению «задание – воздух».

20. АСР экономичности прямоточного парового котла по соотношению «задание – воздух».

21. АСР давления пара перед турбиной.

22. АСР питания водой барабанного парового котла.

23. АСР регулирования водного режима барабанного парового котла.

24. АСР уровня конденсата в подогревателе сетевой воды.

25. АСР температуры сетевой воды.

26. АСР расхода топлива парового котла с корректирующим регулятором.

27. АСР температуры пара за редукционно-охладительной установкой.

28. АСР каскадная температуры воды.

29. АСР давления пара в уплотнениях паровой турбины.

30. АСР давления пара в деаэраторе.

31. АСР расхода пара на производство.

32. АСР температуры перегретого пара в промежуточной точке.

33. АСР температуры с динамической коррекцией.

34. АСР температуры обратной сетевой воды.

35. АСР температуры нагревательной печи.

Руководитель, доцент ________________ Медведев В.В.

«_____»_________ 2011 г.