ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

###### УТВЕРЖДАЮ

Декан  ХТФ

____________ В.В.Погребенков

«___»______________2008 г.

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Методические указания к решению индивидуальных 
домашних заданий и варианты домашних заданий 
по дисциплине «Физико-химические методы анализа»
для студентов 3 курса дневного обучения ХТФ
направления 240100 «Химическая технология и 
биотехнология»

Составители 			Н.М.Дубова

Т.М.Гиндуллина

Г.Н.Сутягина

Издательство

Томского политехнического университета

2008

УДК 543.544(076.5)

ББК 24.4я73

А Х941

Хроматографические методы анализа. Методические указания к решению индивидуальных домашних заданий и варианты домашних заданий по дисциплине «Физико-химические методы анализа» для студентов 3-го курса ХТФ направлений 240100 и специальности 150600. /сост Н. М. Дубова,

Т. М. Гиндуллина, Г. Н. Сутягина – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. – 24 с.

Методические указания, варианты контрольных тестовых заданий рассмотрены и рекомендованы к печати методическим семинаром кафедры физической и аналитической химии ХТФ  «1»  сентября  2007 г., протокол № 1.

Зав. кафедрой д.х.н.,

профессор				____________	А.А. Бакибаев

Председатель учебно-

методической комиссии		_____________	Н.В.Ушева

Рецензент 		Кандидат химических наук, доцент

Е. И. Короткова

© Дубова Н.М., Гиндуллина Т.М., Сутягина Г.Н.

составление, 2008

© Составление. Томский политехнический

университет, 2008

© Оформление. Издательство Томского

политехнического университета, 2008

Хроматография – физико-химический метод разделения смесей, основанный на сорбционном распределении компонентов между двумя фазами, одна из которых – подвижная фаза (газ или жидкость) – перемещается относительно другой – неподвижной фазы (сорбента). Смесь веществ, отличающихся разной сорбируемой способностью, разделяется на отдельные компоненты в процессе движения по слою сорбента.

Хроматографические методы различаются по следующим признакам:

по агрегатному состоянию системы, в которой проводится разделение смеси на компоненты, – газовая, жидкостная и газожидкостная хроматография;

по механизму разделения – адсорбционная, распределительная, ионообменная, осадочная, окислительно-восстановительная хроматография;

по форме проведения процесса – колоночная, плоскостная (бумажная и тонкослойная), капиллярная хроматография.

# Ионообменная хроматография

Ионообменная хроматография – это разновидность хроматографических методов анализа, основанная на обратимом эквивалентном обмене ионов, содержащихся в анализируемом растворе, на подвижные ионы, входящие в состав ионитов. Синтетические иониты (ионообменники) представляют собой нерастворимые в воде и органических средах высокомолекулярные полиэлектролиты сетчатого строения, имеющие в своем составе функциональные группы кислотного (-SO3, -COO, -PO3 и др.) или основного (=NH, –NH2, ( N и др.) характера.

Важными характеристиками ионитов являются набухаемость, селективность, обменная емкость. Обменная емкость ионитов является количественной мерой способности ионита поглощать ионы. Численно обменную емкость выражают количеством поглощенных миллимоль эквивалентов ионов 1 г сухой смолы в H+ – форме для катионита и в Cl– – форме для анионита.

## Решение типовых задач

Задача №1. Через колонку с катионитом в Н+ – форме пропустили 20.00 мл раствора KCl. Элюат оттитровали 15.00 мл 0.1 М раствора NaOH. Определить содержание KCl в анализируемом растворе.

Решение. При пропускании через катионит в Н+ – форме раствора KCl в результате ионообменной реакции в элюате появляется соляная кислота, количество которой эквивалентно количеству соли, т.е. . При титровании кислоты раствором щелочи справедливо равенство:  или . Тогда, содержание KCl в анализируемом растворе рассчитывают следующим образом:

Задача №2. Какая масса Со(2+) останется в растворе, если через колонку, заполненную 5 г катионита в Н+ – форме, пропустили 200.0 мл 0.1 н раствора CoCl2. Полная динамическая емкость катионита равна 1.60 мэкв/г.

Решение. 1. Рассчитаем количество миллимоль эквивалентов Со2+ – ионов, пропущенных через колонку с катионитом:

2. Количество миллимоль эквивалентов Со2+ – ионов, поглощенных 5 г катионита вычисляем из формулы:

3. Количество миллимоль эквивалентов Со2+ – ионов, оставшихся в растворе, равно:

4. Масса Со2+ – ионов, оставшихся в растворе, составляет:

Задача №3. Для определения полной динамической емкости (ПДОЕ) катионита через колонку с 5 г катионита в Н+ – форме пропустили 350.0 мл 0.05 н раствора CaCl2. При определении Са(2+) в элюате в порциях по 50.00 мл были получены следующие значения концентраций: 0.0030; 0.0080; 0.0150; 0.0250; 0.0400; 0.0500 и 0.0500 моль экв/л. Определить ПДОЕ катионита по кальцию.

Решение. 1. Вычислим количество миллимоль эквивалентов Са2+ – ионов, пропущенных через катионит:

2. Рассчитаем количество миллимоль эквивалентов Са2+ – ионов, содержащихся в элюате:

,т.е.

3. Количество миллимоль эквивалентов Са2+ – ионов, поглощенных катионитом, равно:

4. Полная динамическая емкость катионита составляет:

# Газовая хроматография

Газовая хроматография – это вариант методов хроматографического анализа, в котором подвижной фазой является газ. В зависимости от агрегатного состояния неподвижной фазы газовая хроматография разделяется на газо – адсорбционную (неподвижная фаза – твердый адсорбент) и газо – жидкостную (неподвижная фаза – жидкость, нанесенная на поверхность инертного твердого носителя).

Основными качественными характеристиками сорбируемого вещества в газовой хроматографии являются удерживаемый объем VR, время удерживания tR, расстояние удерживания . Качественный анализ проводят сравнением характеристик удерживания неизвестных веществ, входящих в состав анализируемой смеси с характеристиками удерживания стандартных веществ.

Методы количественного анализа в газовой хроматографии используют зависимость высоты (h) или площади (S) хроматографического пика от содержания соответствующего компонента в анализируемой смеси.

Качество разделения газовой смеси обусловлено селективностью сорбента и эффективностью хроматографической колонки (NT.T., ВЭТТ).

## Решение типовых задач

Задача №1. Определить массовую долю (%) метана и этана в газовой смеси, если площади хроматографических пиков и поправочные коэффициенты этих компонентов равны, соответственно: 80 мм2 и 1.23 мм2, 40 мм2 и 1.15 мм2.

Решение. Массовую долю компонента (%) в методе внутренней нормализации рассчитывают по формуле:

Тогда, .

.

Следует заметить, что при правильном расчете суммарное содержание определяемых компонентов в газовой смеси составляет 100%:

.

Задача №2. Реакционную массу 12.7500 г после нитрования толуола проанализировали методом газо-жидкостной хроматографии с применением этилбензола в качестве внутреннего стандарта в количестве 1.2500 г. Определить массовую долю (%) непрореагировавшего толуола по следующим данным:

| Компонент | Толуол | Этилбензол |
| --- | --- | --- |
| Площадь пика, мм2 | 307 | 352 |
| Поправочный коэффициент | 1.01 | 1.02 |

Решение. В методе внутреннего стандарта массовую долю компонента () рассчитывают по формуле:

где  и  – поправочные коэффициенты определяемого компонента и внутреннего стандарта;

и  – площади хроматографических пиков определяемого компонента и внутреннего стандарта;

– массы внутреннего стандарта, г.

– масса анализируемой пробы, г.

Тогда, .

Задача №3. Рассчитать время удерживания и удерживаемый объем компонента, элюирующегося из колонки, имеющей 200 теоретических тарелок, при скорости движения диаграммной ленты 720 мм/ч, если полуширина хроматографического пика составляет 3 мм. Объемная скорость газа-носителя равна 30 мл/мин.

Решение: 1. Число т.т. (N) связано с полушириной хроматографического пика () следующей формулой:

, т.е. , откуда

2. Рассчитаем время удерживания , зная скорость движения ленты самописца,   , т.е.

3. Зная объемную скорость газа-носителя (), измеренную с помощью расходомера на выходе из колонки, можно вычислить удерживаемый объем компонента () по формуле: , т.е.

# Рекомендуемая литература

- Основы аналитической химии. т.1. / под ред. Золотова Ю.А. – М.: Химия, 2004. – 351 с.

- Васильев В.П. Аналитическая химия. 2ч. Физико-химические методы анализа. М.: Дрофа, 2002. – 384 с.

- Дубова Н.М., Гиндуллина Т.М., Сутягина Г.Н., Короткова Е.И. Физико-химические методы анализа. Учебное пособие. – Томск: изд. ТПУ, 1999. – 123 с.

ВАРИАНТ 1

- Через колонку, содержащую 5 г катионита, пропустили 250.0 мл 0.05 М раствора ZnSO4. Вытекающий из колонки раствор собирали порциями по 50.00 мл. В каждой порции определяли содержание ионов цинка и получили следующие значения концентраций моль экв/л: 1 – 0.016; 2– 0.058; 3 – 0.076; 4 – 0.100; 5 – 0.100. Вычислить полную динамическую обменную емкость катионита.

Ответ: 1.50 мэкв/г.

- Из 100.0 мл анализируемого раствора 10.00 мл было пропущено через колонку с катионитом в Н+ – форме. Определить, раствор какой соли (NaCl или KCl) подвергался анализу, если на титрование полученного элюата израсходовано 10.00 мл раствора КОН с концентрацией 0.56 г/л, а содержание соли в анализируемом растворе составило 74.50 мг.

- Рассчитать удерживаемый объем вещества, элюирующегося из колонки с 200 т.т. при скорости движения диаграммной ленты самописца, равной 600 мм/ч, скорости пропускания газа-носителя – 38 мл/мин., и имеющего полуширину хроматографического пика, равную 2 мм.

Ответ: 45.66 мл.

- Определить массовую долю метана и этана в газовой смеси по следующим данным, полученным при газохроматографическом анализе:

| Компонент | Метан | Этан |
| --- | --- | --- |
| Площадь пика, мм2 | 207 | 4 |
| Поправочный коэффициент | 1.23 | 1.15 |

Ответ: 98.23%, 1.77%.

ВАРИАНТ 2

- Через колонку с катионитом в Н+ – форме пропущено 200.0 мл раствора, содержащего 2.3500 г технического медного купороса. На нейтрализацию кислоты в каждой порции фильтрата по 50.00 мл затрачено 47.50 мл 0.0920 М раствора КОН. Определить массовую долю меди в растворенной навеске медного купороса.

Ответ: 23.63 %.

- Сколько граммов никеля останется в растворе, если через колонку с 10 г катионита в Н+ – форме пропустили 500.0 мл раствора Ni(NO3)2 с титром, равным 0.01399 г/мл? Полная динамическая обменная емкость катионита в данных условиях разделения равна 5.00 мэкв/г.

Ответ: 0.7792 г.

- При определении этилового спирта в 15.2600 г смеси методом газожидкостной хроматографии в качестве внутреннего стандарта использовали нормальный бутиловый спирт в количестве 1.0900 г. Определить массовую долю этилового спирта по следующим данным:

| Пик этилового спирта | Пик н-бутилового спирта |
| --- | --- |
| Высота | Полуширина | Высота | Полуширина |
| 35 мм | 3 мм | 52 мм | 2 мм |

Ответ: 7.21%

- Определить длину хроматографической колонки, если удерживаемый объем одного из компонентов равен 60 мл, а полуширина пика этого компонента – 2 мм. Расход газа-носителя – 30 мл/мин. Высота, эквивалентная теоретической тарелке, равна 2.5 мм. Скорость движения диаграммной ленты – 720 мм/ч.

Ответ: ~ 2000 мм.

ВАРИАНТ 3

- Через колонку, заполненную катионитом массой 10 г, пропустили 250.0 мл 0.08 М раствора CuSO4. Выходящие из колонки порции раствора по 50.00 мл титровали 0.1 н раствором тиосульфата натрия и получили следующие объемы тиосульфата, пошедшие на титрование в мл: 1 – 0;
2– 12.00; 3 – 25.00; 4 – 39.20; 5 – 39.20.	 Вычислить динамическую обменную емкость катионита по меди.

Ответ: 2.85 мэкв/г.

- Из 250.0 мл анализируемого раствора 25.00 мл было пропущено через колонку с катионитом в Н+ – форме. Определить, раствор какой соли (NaCl или NaNO3) подвергался анализу, если на титрование полученного элюата пошло 15.00 мл раствора NaОН с титром, равным 0.0002667 г/мл, а содержание соли в анализируемом растворе составило 58.5 мг.

- На колонке длиной 3 м расстояние удерживания одного из компонентов равно 20 мм, а полуширина хроматографического пика этого компонента – 4 мм. Рассчитать: а) число теоретических тарелок; б) высоту, эквивалентную теоретической тарелке.

Ответ: 138 т.т., 21.7 мм.

- При определении фурфурола в смеси методом газовой хроматографии площадь его пика сравнивали с площадью пика о-ксилола, который вводили в качестве внутреннего стандарта. Для стандартного образца, содержащего 25% фурфурола, и исследуемого образца (массы стандартного и исследуемого образцов одинаковы) получили следующие результаты:

| Компоненты | Стандартный образец | Исследуемый образец |
| --- | --- | --- |
| Компоненты | фурфурол | о-ксилол | фурфурол | о-ксилол |
| Площадь пика, мм2 | 11 | 25 | 18.50 | 22.00 |

* Поправочный коэффициент для обоих компонентов принять равным единице. Определить массовую долю (%) фурфурола в исследованном образце.

Ответ: 47.78 %.

ВАРИАНТ 4

- Какая масса кобальта останется в растворе, если через колонку, заполненную 5 г катионита, пропустили 200.0 мл раствора CоSO4 с концентрацией 0.05 моль/л? Полная динамическая обменная емкость катионита в данных условиях разделения равна 1.6 мэкв/г.

Ответ: 0.3540 г.

- Навеску 2.0000 г образца, содержащего NaNO3, растворили в 100.0 мл воды. 10.00 мл этого раствора пропустили через колонку с катионитом в 
Н+ – форме, а элюат оттитровали 15.00 мл раствора NaOH с концентрацией 4 ( 10–3 г/мл. Рассчитать массовую долю NaNO3 в образце.

Ответ: 63.75%.

- Рассчитать массовую долю динитробензола и бензола в смеси по следующим данным, полученным при газохроматографическом определении:

|  | динитробензол | бензол |
| --- | --- | --- |
| Площадь пика, мм2 | 305 | 12 |
| Поправочный коэффициент | 1.22 | 1.07 |

Ответ: 96.66%, 3.34%.

- Рассчитать время удерживания компонента, элюирующегося из колонки с 200 т.т. при скорости движения диаграммной ленты 720 мм/ч, если полуширина хроматографического пика составляет 3 мм.

Ответ: 1.5 мин.

ВАРИАНТ 5

- К 75 мл 0.05 н раствора Ni(NO3)2 прибавили 5 г катионита в Н+ – форме. После установления равновесия концентрация раствора уменьшилась до 0.008 н. Определить статическую обменную емкость катионита.

Ответ: 0.63 мэкв/г.

- 20.00 мл NaCl из мерной колбы емкостью 200.0 мл пропустили через катионит КУ-2 в Н+ – форме. Элюат оттитровали 5.00 мл раствора NaOH с Т(NAOH/HCl) = 0.003580 г/мл. Определить содержание соли в анализируемом растворе.

Ответ: 0.2869 г.

- Рассчитать эффективный объем удерживания для пропана по следующим данным газохроматографического анализа:

Ответ: 18.32 мл.

- Рассчитать массовую долю компонентов газовой смеси, если значения высоты и полуширины хроматографических пиков бензола, гексана и пропилена равны, соответственно: 90 мм и 2 мм; 80 мм и 3 мм; 120 мм и 3 мм.

Ответ: 23.08%, 30.77%, 46,15%.

ВАРИАНТ 6

- Какая масса кобальта останется в растворе, если через колонку, заполненную 10 г катионита, пропустили 500.0 мл раствора CоSO4 с концентрацией 0.05 моль/л? Полная динамическая обменная емкость катионита в условиях разделения равна 1.6 мэкв/г.

Ответ: 1.0030 г.

- Навеску 2.0000 г образца, содержащего ZnSO4 и различные органические вещества, растворили в 100.0 мл воды. 10.00 мл этого раствора пропустили через колонку с катионитом в Н+ – форме, а элюат оттитровали 15.00 мл раствора NaOH с концентрацией 4.44 мг/мл. Рассчитать массовую долю Zn в образце.

Ответ: 27.22%.

- Определить длину хроматографической колонки, если время удерживания одного из компонентов равно 2 мин., а полуширина пика – 3 мм. Скорость движения диаграммной ленты – 720 мм/ч. Высота, эквивалентная теоретической тарелке, равна 3 мм.

Ответ: 1 м.

- При определении метилэтилкетона в 15.2600 г смеси методом газожидкостной хроматографии в качестве внутреннего стандарта использовали ацетон в количестве 1.0900 г. Определить массовую долю (%) метилэтилкетона по следующим опытным данным:

| Компонент | Метилэтилкетон | Ацетон |
| --- | --- | --- |
| Площадь пика, мм2 | 108 | 128 |
| Поправочный коэффициент | 1.79 | 0.82 |

Ответ: 13.16 %.

ВАРИАНТ 7

- К 75 мл 0.05 М раствора NaCl прибавили некоторое количество катионита в Н+ – форме. После установления равновесия концентрация раствора уменьшилась до 0.006 моль/л. Статическая обменная емкость катионита должна быть равной 1.65 мэкв/г. Какое количество катионита прибавили к раствору?

Ответ: 2.00 г.

- Навеску 1.5000 г образца, содержащего MgCl2, растворили в 200.0 мл воды. 20.00 мл этого раствора пропустили через колонку, заполненную катионитом в Н+ – форме, а элюат оттитровали 12.50 мл КOH с концентрацией 5.6 мг/мл. Рассчитать массовую долю Mg в образце.

Ответ: 10.13 %.

- Рассчитать высоту, эквивалентную теоретической тарелке, для хроматографической колонки длиной 2 м, если приведенное время удерживания компонента равно 1 мин., а полуширина пика – 1 мм при скорости движения диаграммной ленты 600 мм/ч.

Ответ: 3.6 мм.

4. Реакционную массу 12.7500 г после нитрования толуола проанализировали методом газо-жидкостной хроматографии с применением этилбензола в качестве внутреннего стандарта в количестве 1.2500 г. Определить массовую долю (%) непрореагировавшего толуола по следующим данным:

| Компонент | Толуол | Этилбензол |
| --- | --- | --- |
| Площадь пика, мм2 | 307 | 352 |
| Поправочный коэффициент | 1.01 | 1.02 |

Ответ: 8.47%

ВАРИАНТ 8

- Рассчитать, сколько граммов катионита КУ-2 в Н+ – форме потребуется для выделения Ca2+ – ионов из 1 л 0.05 М раствора CaCl2. Статическая обменная емкость катионита по 0.05 М CaCl2 равна 4.5 мэкв/г.

Ответ: 22.22 г.

- Через колонку с катионитом в Н+ – форме пропущено 200.0 мл раствора, содержащего MgCl2 , полученного растворением  2.0000 г технического образца. На нейтрализацию кислоты в каждой порции элюата по 20.00 мл затрачено 15.00 мл 0.1 М раствора КОН. Определить массовую долю MgCl2 в образце.

Ответ: 35.25 %.

- На колонке длиной 3 м приведенное время удерживания одного из компонентов равно 54.4 с, а полуширина хроматографического пика этого компонента – 4 мм. Скорость движения диаграммной ленты – 600 мм/ч. Рассчитать число теоретических тарелок и высоту, эквивалентную теоретической тарелке.

Ответ: 28 т.т., 10.7 см.

- Рассчитать массовую долю ацетона и этанола в пробе, если высота и полуширина пиков этих компонентов на полученной хроматограмме равны, соответственно: 60 мм и 2 мм; 90 мм и 3 мм.

Ответ: 30.77%, 69.23%.

ВАРИАНТ 9

- Через колонку, заполненную 100 мл смолы марки КУ-2, пропущена вода с жесткостью, равной 12.4 мэкв/л. Количество пропущенной воды до появления Са2+ – ионов в элюате оказалось равным 12 л. Определить динамическую обменную емкость смолы.

Ответ: 1.49 мэкв/мл.

- Определить массовую долю азота в азотном удобрении, если навеска 1.1200 г удобрения растворена в мерной колбе емкостью 250.0 мл, и раствор пропущен через колонку с катионитом в Н+ – форме. На титрование 10.00 мл кислоты в элюате израсходовано 12.00 мл раствора NaOH с концентрацией 3.8 г/л.

Ответ: 35.63 %.

- При газохроматографическом определении этанола методом абсолютной калибровки были получены следующие данные:

| Количество спирта, мг | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота пика, мм | 18 | 37 | 48 | 66 | 83 |

Для 0.02 мл исследуемого раствора был получен пик высотой 70 мм. Определить массовую долю этилового спирта в исследуемом растворе, если плотность раствора составляет 0.25 г/см3.

Ответ: 14 %.

- Определяемое соединение элюируется из колонки, имеющей 1000 т.т.. Расстояние удерживания этого компонента на хроматограмме составляет 20 мм. Условия хроматографирования несколько изменились и расстояние удерживания увеличилось до 60 мм. Рассчитать полуширину хроматографического пика в обоих случаях.

Ответ: 1.5 мм; 4.5 мм.

ВАРИАНТ 10

1. 	Какой объем 0.07 н раствора MgCl2 нужно пропустить через 100 мл набухшего слоя катионита КУ-2 в Н+ – форме, динамическая обменная емкость которого равна 1200 мэкв/л для полного поглощения Mg2+ – ионов?

Ответ: 1715 мл.

- 10.00 мл раствора КNO3 из мерной колбы емкостью 100.0 мл пропустили через катионит в Н+ – форме. Элюат оттитровали 5.00 мл раствора КОН с Т(КОН/НСl), равным 0.00365 г/мл. Определить содержание соли в анализируемом растворе.

Ответ: 0.5050 г.

- Рассчитать время удерживания вещества, элюирующегося из колонки с длиной 2 м и имеющее ВЭТТ, равную 0.4 см. Полуширина хроматографического пика составляет 2 мм при скорости движения диаграммной ленты 600 мм/ч.

Ответ: 1.9 мин.

- При определении бензола в смеси массой 25.1600 г методом газо-жидкостной хроматографии в качестве внутреннего стандарта использовали толуол в количестве 1.2800 г. Определить массовую долю бензола по следующим данным:

| Компонент | бензол | толуол |
| --- | --- | --- |
| Площадь пика, мм2 | 80 | 109 |
| Поправочный коэффициент | 0.79 | 0.82 |

Ответ: 3.60 %.

ВАРИАНТ 11

- Через колонку, заполненную 5 г катионита в Н+ – форме было пропущено 300 мл раствора CuSO4 с титром, равным 0.008000 г/мл. Выходящие из колонки порции элюата по 50.00 мл титровали иодометрически. Первая порция не содержала меди. На титрование последующих порций израсходовано соответственно: 5.12 мл; 17.6 мл; 20.00 мл; 26.20 мл и 26.20 мл тиосульфата натрия с концентрацией 0.02 моль/л. Рассчитать полную динамическую обменную емкость катионита.

Ответ: 5.62 мэкв/г.

- Определить содержание соли в растворе CaCl2, если 100.0 мл его пропущено через катионит в Н+ – форме и элюат оттитрован 10.00 мл раствора КОН с концентрацией 1.12 мг/мл.

Ответ: 0.0111 г.

- При газохроматографическом определении ацетона методом абсолютной калибровки были получены следующие данные:

| Количество ацетона, мг | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота пика, мм | 20 | 40 | 60 | 80 |

Для 0.02 мл анализируемого раствора был получен пик высотой 50 мм. Определить массовую долю ацетона в исследуемом растворе, если плотность раствора составляет 0.25 г/см3.

Ответ: 10 %.

- Рассчитать удерживаемый объем вещества, элюирующегося из колонки с 200 т.т. при скорости движения диаграммной ленты 600 мм/ч и расходе газа-носителя 60 мл/мин. Полуширина хроматографического пика составляет 2 мм.

Ответ: 72 мл.

ВАРИАНТ 12

- Сколько граммов никеля останется в растворе, если через колонку с 10 г катионита в Н+ – форме пропустили 500.0 мл раствора Ni(NO3)2 с титром, равным 0.01399 г/мл? Полная динамическая обменная емкость катионита в данных условиях разделения равна 5.00 мэкв/г.

Ответ: 0.7792 г.

- Определить массовую долю фосфора в удобрении, если навеска 6.2500 г удобрения растворена в произвольном объеме воды и раствор пропущен через катионит в Н+ – форме. На титрование полученного элюата израсходовано 4.10 мл раствора NaOH с концентрацией, равной 1.74 г/л.

Ответ: 88.50 %.

- Определить длину хроматографической колонки для газохроматографического определения ацетона, если приведенное время удерживания его равно 1 мин., а полуширина пика – 1.5 мм. Скорость движения диаграммной ленты – 600 мм/ч. Высота, эквивалентная теоретической тарелке, равна 4 мм.

Ответ: ~1 м.

- Реакционную массу 10.5000 г после сульфирования бензола проанализировали методом газо-жидкостной хроматографии с применением в качестве внутреннего стандарта толуола в количестве 1.5000 г. Определить массовую долю (%) непрореагировавшего бензола по следующим данным:

| Компонент | бензол | толуол |
| --- | --- | --- |
| Площадь пика, мм2 | 325 | 380 |
| Поправочный коэффициент | 0.80 | 1.01 |

Ответ: 9.67%

ВАРИАНТ 13

- 50.00 мл раствора, содержащего 1 мг/мл CaCl2, находятся в контакте с 1 г катионита в Н+ – форме. После установления равновесия на титрование кальция в 25.00 мл этого раствора расходуется 13.60 мл 0.01 н раствора 
трилона Б. Определить статическую обменную емкость катионита.

Ответ: 0.63 мэкв/г.

- Навеску 2.0000 г образца, содержащего Na2SO4 и различные органические примеси, растворили в 100.0 мл воды. 10.00 мл этого раствора пропустили через колонку, заполненную катионитом в Н+ – форме, а элюат оттитровали 15.00 мл NaОН с концентрацией 4 г/л. Рассчитать массовую долю Na2SO4 в образце.

Ответ: 53.25%.

- Рассчитать удельный удерживаемый объем ксилола, если его приведенное расстояние удерживания на хроматограмме равно 15 мм при скорости движения диаграммной ленты 600 мм/ч, расходе газа-носителя 30 мл/мин., температуре хроматографической колонки 90 (С и массе неподвижной фазы, равной 4 г.

Ответ: 8.46 мл/г.

- Пробу смеси ароматических углеводородов массой 2.0342 г, проанализировали методом газовой хроматографии. В качестве внутреннего стандарта использовали 0.4168 г н-октана. Определить массовую долю ароматических углеводородов в смеси по следующим данным:

| Компоненты смеси | 1 | 2 | 3 | н-октан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь пика, мм2 | 120 | 234 | 84 | 146 |

Ответ: 16.84 %, 32.84 %, 11.79 %.

ВАРИАНТ 14

- Какая масса кобальта останется в растворе, если через колонку, заполненную 10 г катионита в Н+ – форме, пропущено 300.0 мл 0.1 М раствора CоSO4. Полная динамическая обменная емкость катионита в условиях разделения равна 1.6 мэкв/г?

Ответ: 1.2967 г.

- 1.0000 г образца, содержащего KCl и различные органические вещества, растворили в 50.0 мл воды. 5.00 мл этого раствора пропустили через катионит в Н+ – форме. Элюат оттитровали 15.00 мл раствора КOH с концентрацией, равной 0.56 г/л. Определить массовую долю KCl в образце.

Ответ: 11.18%.

- При газохроматографическом определении пропилового спирта в смеси площадь пика (S) его равнялась 18.50 мм2, а площадь пика бутилового спирта, применяемого в качестве внутреннего стандарта, составила 22 мм2. Для стандартного образца, содержащего 25% пропилового спирта, S пика пропилового спирта равнялась 11 мм2, а площадь пика бутилового спирта – 25 мм2(массы стандартного и исследуемого образцов одинаковы). Поправочный коэффициент для обоих компонентов принять равным единице. Определить массовую долю (%) пропилового спирта в исследуемом образце.

Ответ: 47.78 мм.

- Рассчитать расстояние удерживания вещества, элюирующегося из колонки с 1000 теоретических тарелок и имеющего полуширину хроматографического пика, равную 3 мм.

Ответ: 40.31 мм.

ВАРИАНТ 15

- Для определения динамической обменной емкости катионита через колонку, содержащую 5 г ионита, пропустили 500.0 мл 0.05 М CаCl2. При определении Са2+ в элюате в порциях по 50.00 мл были получены следующие значения концентраций: 0.003; 0.008; 0.015; 0.025; 0.040; 0.050 и 0.050 моль/л. Определить динамическую обменную емкость катионита.

Ответ: 6.18 мэкв/г.

- Из 100.0 мл анализируемой соли КCl или КNO3 10.00 мл было пропущено через колонку с катионитом в Н+ – форме. Определить, раствор какой соли подвергался анализу, если на титрование полученного элюата пошло 8.50 мл раствора NaОН с титром по соляной кислоте, равным 0.003650 г/мл, а содержание соли в анализируемом растворе должно быть 0.6330 г.

- Как изменится время удерживания компонента, элюирующегося из колонки с 1000 т.т. при скорости движения диаграммной ленты, равной 600 мм/ч и полуширине хроматографического пика 2 мм, если температура хроматографической колонки уменьшилась и полуширина пика увеличилась до 5 мм?

Ответ: Увеличится в 2.5 раза.

- Рассчитать массовую долю компонентов газовой смеси, если площади пиков гексана, пропилена и этанола равны соответственно: 27 мм2, 34 мм2 и 11 мм2.

Ответ: 37.50%; 47.22%; 15.28%.

ВАРИАНТ 16

- Сколько граммов анионита АВ-17 в Cl– – форме потребуется для выделения NO3– – ионов из 500.0 мл раствора NaNO3 с титром 0.008500 г/мл, если статическая обменная емкость анионита составляет 5 мэкв/г?

Ответ: 10 г.

- 20.00 мл раствора NH4Cl из мерной колбы емкостью 200.0 мл пропустили через колонку с катионитом КУ-2 в Н+ – форме. Элюат оттитровали 10.00 мл раствора NaОН с титром по соляной кислоте, равным 0.003650 г/мл. Определить содержание соли в анализируемом растворе.

Ответ: 0.5350 г.

- При газохроматографическом определении ацетона в смеси, массой 10.5600 г, в качестве внутреннего стандарта использовали метилэтилкетон в количестве 1.0500 г. Определить массовую долю (%) ацетона по следующим данным:

| Компонент | ацетон | метилэтилкетон |
| --- | --- | --- |
| Площадь пика, мм2 | 100 | 95 |
| Поправочный коэффициент | 0.82 | 1.79 |

Ответ: 4.79 %.

- Приведенное время удерживания компонента, элюирующегося из колонки с 50 т.т., равно 1 мин. при скорости движения диаграммной ленты 600 мм/ч. Условия хроматографирования несколько изменились и время удерживания компонента увеличилось до 2 мин. Рассчитать полуширину хроматографических пиков в обоих случаях.

Ответ: 3 мм; 7 мм.

ВАРИАНТ 17

- Какой объем 0.5 М раствора NaNO3 нужно пропустить через 100 мл набухшего слоя катионита КУ-2 в Н+ – форме, динамическая обменная емкость которого равна 1.2 мэкв/мл для полного поглощения Na+ – ионов?

Ответ: 240 мл.

- Определить массовую долю кальция в образце CaCl2, если 2.0000 г его растворили в 200.0 мл воды и раствор пропустили через колонку с катионитом в Н+ – форме. На нейтрализацию кислоты в каждой порции элюата по 20.00 мл затрачено 15.00 мл 0.1 М раствора КOH.

Ответ: 15.00 %.

- Рассчитать удерживаемый объем вещества, элюирующегося из колонки с 500 т.т. при  и имеющего полуширину хроматографического пика 2 мм.

Ответ: 60.17 мл.

- Рассчитать массовую долю бензола и толуола в анализируемой смеси, если полуширина и высота пиков этих компонентов на полученной хроматограмме равны соответственно: 2 мм и 22 мм; 3 мм и 48 мм.

Ответ: 23.40%; 76.60%.

ВАРИАНТ 18

- Сколько граммов цинка останется в растворе, если через колонку с 3 г катионита пропустили 250.0 мл раствора Zn(NO3)2 с титром, равным 0.009470 г/мл? Полная динамическая обменная емкость катионита составляет 5 мэкв/г.

Ответ: 0.3270 г.

- Из 200.0 мл анализируемого раствора 20.00 мл было пропущено через колонку с анионитом в ОН– – форме. Определить, раствор какой соли (NaCl или NaNO3) подвергался анализу, если на титрование полученного элюата пошло 10.00 мл раствора HCl с титром, равным 0.0003650 г/мл, а содержание соли в анализируемом растворе составило 85 мг.

- Рассчитать длину хроматографической колонки, если время удерживания компонента равно 1 мин., а полуширина хроматографического пика составляет 1.5 мм при скорости движения диаграммной ленты 720 мм/ч. Высота, эквивалентная теоретической тарелке, равна 4 мм.

Ответ: 1.42 м.

- Рассчитать массовую долю компонентов исследуемой смеси, если высоты и полуширины газохроматографических пиков этанола, пропанола и бутанола равны соответственно: 80 мм и 2 мм; 60 мм и 3 мм, 100 мм и 3 мм.

Ответ: 25.00%; 28.13%; 46.87%.

ВАРИАНТ 19

- К 50.00 мл 0.025 М Co(NO3)2 прибавили 2 г катионита в Н+ – форме. После установления равновесия концентрация раствора уменьшилась до 0.0015 моль/л. Определить статическую обменную емкость катионита.

Ответ: 1.18 мэкв/г.

- Через колонку с катионитом в Н+ – форме пропущено 100.0 мл раствора, содержащего 1.1750 г технического сульфата меди. На нейтрализацию кислоты в каждой порции элюата по 25.00 мл затрачено 23.75 мл 0.0460 М раствора КОН. Определить массовую долю меди в навеске технического сульфата меди.

Ответ: 11.90 %.

- Определить истинный (эффективный) удерживаемый объем бензола на колонке с 15 % полиэтиленгликоля на хроматоне при следующих условиях хроматографирования:

Ответ: 14.54 мл.

- При газохроматографическом определении хлороформа методом абсолютной калибровки были получены следующие данные:

| Количество хлороформа, мг | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота пика, мм | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |

Для 0.05 мл анализируемого раствора был получен пик высотой 50 мм. Определить массовую долю хлороформа в анализируемом растворе, если плотность раствора составляет 0.25 г/см3.

Ответ: 4 %.

ВАРИАНТ 20

- 10.00 мл раствора Cu(NO3)2 из мерной колбы емкостью 50.0 мл пропустили через катионит КУ-2 в Н+ – форме. Элюат оттитровали 8.00 мл КОН с Т по азотной кислоте, равным 0.006300 г/мл. Определить содержание Cu(NO3)2 в анализируемом растворе.

Ответ: 0.3751 г.

- Через колонку, заполненную 5 г смолы марки КБ-4, пропущено 2 л жесткой воды до появления в элюате Са2+ – ионов. При определении жесткости исследуемой воды израсходовано 8.50 мл 0.02 н раствора трилона Б на аликвоту воды в 10.00 мл. Определить динамическую обменную емкость катионита до проскока ионов.

Ответ: 6.8 мэкв/г.

- Определяемое соединение, элюирующееся из колонки с 50 т.т., имеет удерживаемый объем 20 мл при скорости движения диаграммной ленты 600 мм/ч и расходе газа-носителя 34 мл/мин.. Температура хроматографической колонки изменилась и удерживаемый объем увеличился до 60 мл. Рассчитать полуширину пиков в обоих случаях.

Ответ: 2 мм; 6 мм.

- Определить массовую долю компонентов газовой смеси, если площади хроматографических пиков пропана, бутана и циклогексана и их поправочные коэффициенты равны соответственно: 175 мм2 и 0.68; 203 мм2 и 0.68; 35 мм2 и 0.85.

Ответ: 41.49%; 48.13%; 10.37%.

ВАРИАНТ 21

1. Через колонку с катионитом в Н+ – форме пропущено 200.0 мл раствора, содержащего 2.3500 г технического медного купороса. На нейтрализацию кислоты в каждой порции фильтрата по 50.00 мл затрачено 47.50 мл 0.0920 М раствора КОН. Определить массовую долю меди в растворенной навеске медного купороса.

Ответ: 23.63 %.

2. Навеску 2.0000 г образца, содержащего NaNO3, растворили в 100.0 мл воды. 10.00 мл этого раствора пропустили через колонку с катионитом в Н+ – форме, а элюат оттитровали 15.00 мл раствора NaOH с концентрацией 4 ( 10–3 г/мл. Рассчитать массовую долю NaNO3 в образце.

Ответ: 63.75%.

3. Рассчитать удельный удерживаемый объем ксилола, если его приведенное расстояние удерживания на хроматограмме равно 15 мм при скорости движения диаграммной ленты 600 мм/ч, расходе газа-носителя 30 мл/мин., температуре хроматографической колонки 90 (С и массе неподвижной фазы, равной 4 г.

Ответ: 8.46 мл/г.

4. При газохроматографическом определении ацетона в смеси, массой 10.5600 г, в качестве внутреннего стандарта использовали метилэтилкетон в количестве 1.0500 г. Определить массовую долю (%) ацетона по следующим данным:

| Компонент | ацетон | метилэтилкетон |
| --- | --- | --- |
| Площадь пика, мм2 | 100 | 95 |
| Поправочный коэффициент | 0.82 | 1.79 |

Ответ: 4.79 %.

ВАРИАНТ 22

- Какая масса кобальта останется в растворе, если через колонку, заполненную 5 г катионита, пропустили 200.0 мл раствора CоSO4 с концентрацией 0.05 моль/л? Полная динамическая обменная емкость катионита в данных условиях разделения равна 1.6 мэкв/г.

Ответ: 0.3540 г.

- Навеску 1.5000 г образца, содержащего MgCl2, растворили в 200.0 мл воды. 20.00 мл этого раствора пропустили через колонку, заполненную катионитом в Н+ – форме, а элюат оттитровали 12.50 мл КOH с концентрацией 5.6 мг/мл. Рассчитать массовую долю Mg в образце.

Ответ: 10.13 %.

- Рассчитать массовую долю ацетона и этанола в пробе, если высота и полуширина пиков этих компонентов на полученной хроматограмме равны, соответственно: 60 мм и 2 мм; 90 мм и 3 мм.

Ответ: 30.77%, 69.23%.

- Рассчитать время удерживания компонента, элюирующегося из колонки с 200 т.т. при скорости движения диаграммной ленты 720 мм/ч, если полуширина хроматографического пика составляет 3 мм.

Ответ: 1.5 мин.

Учебное издание

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Методические указания к решению индивидуальных 
домашних заданий и варианты домашних заданий
по дисциплине «Физико-химические методы анализа» для студентов 3 курса ХТФ направления 240100 «Химическая технология и биотехнология»

Составители 	 			Дубова Надежда Михайловна

Гиндуллина Татьяна Михайловна

Сутягина Галина Николаевна

| Подписано к печати 09.09.2008. Формат 60х84/16. Бумага «Классика». Печать RISO. Усл.печ.л.1,40. Уч.-изд.л.1,26. Заказ 740 . Тираж 100 экз. |
| --- |
|  | Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2000 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. |