УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПР

___________А.Ю.Дмитриев

«___»_____________2014 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛИНЫ)

на учебный год

фИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

НАПРАВЛЕНИЕ ООП ___________________18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) _______бакалавр__________________

БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРИЕМА ____2014 г.

КУРС__3_____ СЕМЕСТР ____ 6____

КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ __3____

ПРЕРЕКВИЗИТЫ ___ ДИСЦ Б__________________________________

КОРЕКВИЗИТЫ ____ ДИСЦ В__________________________________

| Виды учебной деятельности | Временной ресурс |
| --- | --- |
| Лекции, ч | 16 |
| Лабораторные занятия, ч | 32 |
| Практические занятия,ч |  |
| Аудиторные занятия, ч | 48 |
| Самостоятельная работа, ч | 60 |
| ИТОГО, ч | 108 |

ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ _ зачет _

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

____кафедра физической и аналитической химии________

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ   _______________ А. А. Бакибаев

РУКОВОДИТЕЛЬ ООП             _______________  Н.В.Ушева

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                    _______________ Т.М.Гиндуллина

2014 г.

1. Цели освоения дисциплины

Цели дисциплины и их соответствие целям ООП

| Код цели | Цели освоения дисциплины «Физико-химические методы анализа» | Цели ООП |
| --- | --- | --- |
| Ц1 | Формирование способности понимать природу и сущность явлений, процессов в различных химических и физико-химических системах , лежащих в основе химических и физико-химических методов идентификации и определения веществ | Подготовка выпускников к производственно-технологической деятельности в области химических технологий с использованием химических и физико-химических методов анализа, конкурентоспособных на мировом рынке химических технологий. |
| Ц2 | Формирование способности обосновывать оптимальный выбор метода, схемы анализа, условий регистрации аналитического сигнала на основе теоретических положений химических и физико-химических методов анализа | Подготовка выпускников к проектно-конструкторской деятельности в области химических технологий, с использованием химических и современных физико-химических методов анализа, конкурентоспособных на мировом рынке химических технологий. |
| Ц3 | Формирование творческого мышления, объединение фундаментальных знаний основных законов химических и физико-химических методов анализа с последующим выполнением качественного и количественного анализов и математической обработкой результатов анализа с учетом метрологических характеристик | Подготовка выпускников к научным исследованиям для решения задач, связанных с разработкой инновационных методов создания химико-технологических процессов, синтеза и анализа веществ и материалов |
| Ц5 | Формирование навыков самостоятельного выполнения качественного и количественного анализов некоторых промышленных и природных объектов и оценки погрешностей на всех стадиях проведения | Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию |

2. Место дисциплины в структуре ООП

Согласно ФГОС и ООП «Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» дисциплина «Физико-химические методы анализа» является вариативной дисциплиной и относится к естественнонаучному циклу.

| Код дисциплины ООП | Наименование дисциплины | Кредиты | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовая часть |  |  |  |
| ДИСЦ В | ФХМА | 3 | зачет |

До освоения дисциплины «Физико-химические методы анализа» должны быть изучены следующие дисциплины (пререквизиты):

| Код дисциплины ООП | Наименование дисциплины | Кредиты | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| пререквизиты |  |  |  |
| ДИСЦ Б | Математика 1.2 | 3 | экзамен |
|  | Математика 2.2 | 6 | экзамен |
|  | Математика 3.2 | 3 | экзамен |
| ДИСЦ Б | Физика 1.2 | 4 | экзамен |
|  | Физика 2.2 | 4 | экзамен |
| ДИСЦ Б | Физика 3.2 | 4 | экзамен |
| ДИСЦ Б | Химия 1.1 | 6 | экзамен |
| ДИСЦ Б | Химия 2.1 | 4 | экзамен |
| ДИСЦ В | Аналитическая химия | 3 | зачет |

При изучении указанных дисциплин (пререквизитов) формируются «входные» знания, умения, опыт и компетенции, необходимые для успешного освоения дисциплины «Физико-химические методы анализа»

В результате освоения дисциплин (пререквизитов) студент должен:

Знать:

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической статистики;

- законы Ньютона и законы сохранения, элементы механики жидкостей, законы термодинамики, статистические распределения, законы электростатики, волновые процессы, геометрическую и волновую оптику, основы квантовой механики, строение многоэлектронных атомов, строение ядра, классификацию элементарных частиц;

- электронное строение атомов и молекул, основы теории химической связи в соединениях разных типов, строение вещества в конденсированном состоянии, химические свойства элементов различных групп периодической системы и их важнейших соединений;

- основные теоретические положения, лежащие в основе химических (титриметрических, гравиметрических) методов идентификации и определения веществ;

- природу и сущность явлений, процессов в различных химических системах, лежащих в основе химических методов анализа;

- специфичность аналитического сигнала и особенности его измерения в различных методах анализа;

- Основы химических методов качественного и количественного анализа (титриметрии и гравиметрии) - специфические реакции, действия групповых реагентов по кислотно-основной классификации, рабочие растворы, определяемые вещества, индикаторы, кривые титрования, стадии гравиметрического определения.

- Основные принципы и методы идентификации химических соединений химическими методами

- Основные положения учета погрешностей на всех стадиях выполнения анализа и расчета результатов анализа с учетом метрологических характеристик

- Основные положения, лежащие в основе выбора метода анализа и схемы анализа.

- о выдающихся ученых ТПУ, внесших весомый вклад в развитие химических   методов анализа и создание современных технологий;

Уметь:

- проводить анализ функций, решать основные задачи теории вероятности и математической статистики, решать уравнения и системы дифференциальных уравнений;

- решать типовые задачи, связанные с основными разделами физики, использовать физические законы;

- выполнять основные химические операции, определять термодинамические характеристики химических реакций и равновесные концентрации веществ, использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные и количественные соотношения неорганической химии;

- выполнять качественный и количественный анализ химическими методами на основе измерения величины аналитического сигнала

- выполнять анализ некоторых промышленных и природных объектов на основе самостоятельного выбора схемы анализа и методики его проведения

- оформлять результатов анализа с учетом метрологических характеристик

Владеть:

- методами проведения физических измерений, методами корректной оценки погрешностей при проведении физического эксперимента;

- теоретическими методами описания свойств простых и сложных веществ на основе электронного строения их атомов и положения в периодической системе химических элементов, экспериментальными методами определения физико-химических свойств неорганических соединений.

В результате освоения дисциплин (пререквизитов) обучаемый должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:

- использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и явлений природы;

- использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире.

- навыками  приготовления растворов  заданной концентрации различными способами (по точной навеске, из стандарт-титра, разбавлением)

- навыками работы на различных  аналитических установках

- навыками расчета результатов анализа

- навыками расчета метрологических характеристик результатов анализа

Кроме того, для успешного освоения дисциплины «Физико-химические методы анализа» параллельно должны изучаться дисциплины (кореквизиты):

| Код дисциплины ООП | Наименование дисциплины | Кредиты | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| кореквизиты |  |  |  |
| ДИСЦ В | Органическая химия | 4 | экзамен |
| ДИСЦ В | Физическая химия | 6 | экзамен |

3. Результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины получены путем декомпозиции результатов обучения (Р2), сформулированных в основной образовательной программе 18.03.02 «Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», в том числе, изучение дисциплины «Физико-химические методы анализа».

Планируемые результаты обучения согласно ООП

| Код результата | Результат обучения (выпускник должен быть готов) |
| --- | --- |
| Профессиональные компетенции |  |
| Р2 | Применять знания в области энерго-и ресурсосберегающих процессов в хим.технологии, нефтехимии и биотехнологии для решения производственных задач |

Планируемые результаты освоения дисциплины «Физико-химические методы анализа»

| № п/п | Результат |
| --- | --- |
| 1 | Применять знания законов, теорий, уравнений, свойств анализируемых веществ при выборе метода и схемы определения физико-химическими методами анализа. |
| 2 | Самостоятельно выбирать схему анализа, оптимальный метод анализа |
| 3 | Самостоятельно выполнять качественный и количественный анализ некоторых промышленных и природных объектов с учетом погрешностей на всех стадиях проведения |
| 4 | Выполнять обработку и анализ данных, полученных при теоретических и экспериментальных исследованиях |

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные теоретические положения, лежащие в основе физико-химических (хроматографических, электрохимических, оптических) методов идентификации и определения веществ;

- природу и сущность явлений, процессов в различных химических системах, лежащих в основе химических и физико-химических методов анализа;

- специфичность аналитического сигнала и особенности его измерения в различных методах анализа;

- Основы физико-химических методов анализа
а) оптических (эмиссионный спектральный анализ, методы атомной и молекулярной абсорбционной спектроскопии и др.)
б) хроматографических (методы ионообменной хроматографиии, газожидкостной хроматографии и др.)
в) электрохимических методов анализа (вольтамперометрических, потенциометрических, электрогравиметрических и др.)

- Основные принципы и методы идентификации химических соединений и физико-химическими методами

- Основные положения учета погрешностей на всех стадиях выполнения анализа и расчета результатов анализа с учетом метрологических характеристик

- Основные положения, лежащие в основе выбора метода анализа и схемы анализа.

- о выдающихся ученых ТПУ, внесших весомый вклад в развитие физико-химических   методов анализа и создание современных технологий;

Уметь

- выполнять качественный и количественный анализ  физико-химическими методами на основе измерения величины аналитического сигнала

- выполнять анализ некоторых промышленных и природных объектов на основе самостоятельного выбора схемы анализа и методики его проведения

- оформлять результатов анализа с учетом метрологических характеристик

- Владеть:

-	 навыками  приготовления растворов  заданной концентрации различными способами (по точной навеске, из стандарт-титра, разбавлением)

-	Навыками работы на различных  аналитических установках и приборах

-	Навыками измерения аналитического сигнала

-	Навыками расчета результатов анализа

– 	Навыками расчета метрологических характеристик результатов анализа

Освоение дисциплины «Физико-химические методы анализа»

направлено на формирование у бакалавров результатов обучения, в т. ч. в соответствии с ФГОС, приведенных ниже.

Составляющие результатов обучения, которые будут получены

при изучении дисциплины

| Результаты обучения | Составляющие результатов обучения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Знания | Код | Умения | Код | Владение опытом |
| Р2 | 32.4 | - основные этапы качественного и количественного химического анализа; теоретические основы и принципы физико-химических методов анализа – электро-химических, спектральных, хроматографи-ческих; методы разделения и концентрирования веществ; методы метрологической обработки результатов анализа; | У2.4 | - проводить качественный и количественный анализ соединений с использованием физико-химических методов анализа; - осуществлять анализ и проводить статистическую обработку результатов аналитических определений; | В2.4 | методами проведения физико-химического анализа и метрологической оценки его результатов |

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции:

1. Универсальные (общекультурные):

- готовность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способность приобретать новые знания в области естественных наук;

- понимать роль охраны окружающей среды и рационального природопользования для развития и сохранения цивилизации.

2. Профессиональные:

общепрофессиональные:

- способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности;

- способность применять методы теоретического и экспериментального исследования;

производственно-технологическая деятельность:

- способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать возможности химических и физико-химических методов анализа и технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции;

научно-исследовательская деятельность:

- способность планировать и проводить эксперименты с использованием физико-химических методов анализа, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, математически моделировать физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения.

4. Структура и содержание дисциплины

  - Аннотированное содержание разделов дисциплины «Физико-химические методы анализа»

## 1. Введение в физико-химические методы анализа

Общая характеристика инструментальных методов анализа (чувствительность, точность, достоинства, недостатки). Классификация ФХМА. Понятие аналитического сигнала. Виды аналитических сигналов, характеристики аналитических сигналов. Прямые (метод градуировочного графика, метод стандартных добавок, метод сравнения со стандартом) и косвенные (титриметрические) способы измерения аналитических сигналов; абсолютные (безэталонные) и относительные методы.

2. Методы разделения, маскирования, концентрирования

Маскирование. Разделение и концентрирование. Количественные характеристики разделения и концентрирования. Осаждение и соосаждение. Экстракция. Скорость экстракции. Классификация экстракционных процессов. Сорбция. Механизм сорбции. Виды сорбентов. Электрохимические методы разделения. Методы испарения. Управляемая кристаллизация.

## 3. Хроматографические методы анализа

Принципы хроматографического разделения веществ. Классификация хроматографических методов анализа по агрегатному состоянию фаз, по механизму разделения, по аппаратурному оформлению, по способу проведения процесса. Хроматографический пик и его параметры. Характеристики (абсолютные и относительные) и индексы удерживания, качественный анализ по хроматограмме. Методы количественного анализа (метод нормировки – простой и с калибровочными коэффициентами, метод внешнего и внутреннего стандарта). Селективность сорбента, критерии селективности. Эффективность хроматографического процесса. Понятие ВЭТТ. Теория теоретических тарелок, кинетическая теория. Газовая хроматография: классификация методов. Принципиальная схема хроматографа. Неподвижные фазы, подвижные фазы, требования к ним. Детекторы, их классификация. Методы жидкостной хроматографии. Особенности хроматографического процесса и аппаратуры. Области применения хроматографических методов разделения и определения.

## 4. Спектроскопические методы анализа

Основы спектроскопических методов анализа. Классификация спектроскопических методов. Методы атомной спектроскопии. Атомно-эмиссионный анализ. Происхождение спектров испускания. Источники возбуждения и способы регистрации спектров. Качественный и количественный анализ по спектрам испускания. Атомно-абсорбционный спектральный анализ. Источники излучения, атомизаторы, приемники излучения. Методы  молекулярной спектроскопии. Классификация методов абсорбционной спектроскопии. Происхождение абсорбционных спектров. Виды молекулярных спектров. Качественный анализ по ИК-спектрам. Методы количественного анализа в видимой области: метод градуировочного графика, метод добавок, метод сравнения со стандартом, метод молекулярного свойства, метод дифференциальной фотометрии. Аппаратура для абсорбционной спектроскопии. Общая характеристика люминесцентного метода анализа. Сущность метода масс-спектрометрии. Методы резонансной магнитной спектроскопии. Возможности, области применения и метрологические характеристики спектральных методов анализа.

## 5. Электрохимические методы анализа

Сущность электрохимических метов анализа. Основные понятия: электрохимическая ячейка, индикаторный электрод, электрод сравнения. Электродный процесс, стадии электродного процесса. Классификация электрохимических методов 9ннализа. Потенциометрические методы анализа: сущность метода, системы электродов. Требования к индикаторным электродам и электродам сравнения. Потенциометрия с ионселективными электродами (ионометрия), потенциометрическое титрование. Метрологические характеристики метода. Вольтамперометрия. Сущность метода. Принципиальная схема установки. Электроды. Качественный и количественный полярографический анализ. Амперометрия. Сущность метода, принципиальная схема установки. Выбор системы электродов, выбор потенциала индикаторного электрода. Типы кривых титрования. Амперометрическое титрование с двумя индикаторными электродами. Метрологические характеристики метода. Кулонометрия. Законы Фарадея. Варианты кулонометрии. Прямая кулонометрия и кулонометрическое титрование. Возможности метода и области применения. Общая характеристика метода электрогравиметрии. Кондуктометрия и кондуктометрическое титрование. Высокочастотный вариант метода.

.

  - Структура дисциплины

Структура дисциплины «Физико-химические методы анализа»

по разделам и видам учебной деятельности с указанием временного ресурса в часах представлена в табл.1.

Таблица 1

Структура дисциплин
 по разделам и формам организации обучения

| Название раздела | Аудиторная работа (час) |  |  | СРС (час) | Итого (час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лекции | Практ. занятия | Лабор. занятия |  |  |
| 1. Введение в физико-химические методы анализа | 2 |  |  | 2 | 4 |
| 2. Методы маскирования, разделения, концентрирования | 2 |  |  | 4 | 6 |
| 3. Хроматография | 3 |  | 8 | 16 | 27 |
| 4. Электрохимические методы анализа | 4 |  | 12 | 18 | 34 |
| 5. Спектроскопические методы | 5 |  | 12 | 20 | 37 |
| Итого | 16 |  | 32 | 60 | 108 |

Распределение компетенций по разделам дисциплины

Распределение по разделам дисциплины планируемых результатов обучения по основной образовательной программе, формируемых в рамках данной дисциплины и указанных в разделе 3.

| № | Формируемые компетенции | Разделы дисциплины |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | З.1.7 | x | x | х | x |  |  | х |
|  | З.5.3 | х |  | x | х | x |  |  |
|  | У.1.7 | x |  | х |  | x |  |  |
|  | У.5.6 | x | x | x |  | x | х | х |
|  | В.1.7 | x | x | x | x | x | x |  |

5. Образовательные технологии

Для достижения планируемых результатов обучения  в дисциплине «Физико-химические методы анализа» используются различные образовательные технологии:

- Информационно-развивающие технологии, направленные на овладение большим запасом знаний, запоминание и свободное оперирование ими.

Используется лекционно-семинарский метод, самостоятельное изучение литературы, применение новых информационных технологий для самостоятельного пополнения знаний, включая использование технических и электронных средств информации.

- Деятельностные практико-ориентированные технологии, направленные на формирование системы профессиональных практических умений при проведении экспериментальных исследований, обеспечивающих возможность качественно выполнять профессиональную деятельность.

Используется анализ, сравнение методов проведения физико-химических методов анализа, выбор метода анализа, в зависимости от объекта исследования в конкретной производственной ситуации и его практическая реализация.

- Развивающие проблемно-ориентированные технологии, направленные на формирование и развитие проблемного мышления, мыслительной активности, способности проблемно мыслить, видеть и формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их решения.

Используются виды проблемного обучения: освещение основных проблем  физико-химических методов анализа на лекциях, учебные дискуссии, коллективная мыслительная деятельность в группах при выполнении поисковых лабораторных работ, решение задач повышенной сложности. При этом используются первые три уровня (из четырех) сложности и самостоятельности: проблемное изложение учебного материала преподавателем; создание преподавателем проблемных ситуаций, а обучаемые вместе с ним включаются в их разрешение; преподаватель лишь создает проблемную ситуацию, а разрешают её обучаемые в ходе самостоятельной деятельности.

- Личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе учебного процесса учет различных способностей обучаемых, создание необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности в учебном процессе. Личностно-ориентированные технологии обучения реализуются в результате индивидуального общения преподавателя и студента при сдаче коллоквиумов, при выполнении домашних индивидуальных заданий, подготовке индивидуальных отчетов по лабораторным работам, решении олимпиадных задач, на еженедельных консультациях.

Для целенаправленного и эффективного формирования запланированных компетенций у обучающихся, выбраны следующие сочетания форм организации учебного процесса и методов активизации образовательной деятельности, представленные в табл. 2.

Таблица 2

Методы и формы организации обучения (ФОО)

| Методы | ФОО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лекции | Лаб. раб. | Практ. занятия | Сем. колл. | СРС |
| IT-методы | + | + |  |  | + |
| Чтение информационных текстов |  |  |  |  | + |
| Репродуктивный диалог |  |  |  | + |  |
| Повествовательное изложение |  |  |  | + |  |
| Лабораторно-практический метод |  | + |  |  |  |
| Работа в команде |  | + |  |  |  |
| Case-study |  |  |  |  |  |
| Игра |  |  |  |  |  |
| Методы проблемного обучения | + |  | + |  | + |
| Проектно-организованное обучение |  | + |  |  | + |
| Проблемное изложение |  | + |  |  | + |
| Обучение на основе опыта |  | + |  |  |  |
| Опережающая самостоятельная работа |  | + |  | + | + |
| Проектный метод |  |  | + |  |  |
| Поисковый метод | + |  |  |  | + |
| Исследовательский метод |  | + |  |  | + |

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

6.1 Текущая самостоятельная работа (СРС)

Текущая самостоятельная работа по дисциплине «Физико-химические методы анализа», направленная на углубление и закрепление знаний студента, на развитие практических умений, включает в себя следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом;

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;

- выполнение домашних индивидуальных заданий;

- подготовка к коллоквиумам и лабораторным работам;

- подготовка к зачету .

6.2. Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР)

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа по дисциплине «Физико-химические методы анализа», направленная на развитие интеллектуальных умений, общекультурных и профессиональных компетенций, развитие творческого мышления у студентов, включает в себя следующие виды работ по основным проблемам курса:

- поиск, анализ, структурирование информации;

- выполнение расчетных работ, обработка и анализ данных;

- решение задач повышенной сложности, в том числе комплексных и олимпиадных задач;

- участие в олимпиадах  по аналитической химии и по химии (профиль);

- анализ научных публикаций по определенной преподавателем теме.

6.3. Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине

1.Перечень научных проблем и направлений научных исследований

| № п/п | Тема |
| --- | --- |
| 1 | Изучение электрохимического поведения (кинетика и механизм) и разработка условий и методик определения ряда компонентов в сложных образцах природного и синтетического происхождения |

2.Темы индивидуальных домашних заданий

| № п/п | Тема |
| --- | --- |
| 1 | Расчет результатов анализа в хроматографии |
| 2 | Расчет результатов определения в методе молекулярной абсорбционной спектроскопии. |
| 3 | Расчет результатов определения в электрохимических методах анализа |

3.Темы, выносимые на самостоятельную проработку

| № п/п | Тема |
| --- | --- |
| 1 | Методы плоскостной хроматографии |
| 2 | Характеристика метода флуориметрии |
| 3 | Характеристика метода электрогравиметрии |

4.Темы коллоквиумов, тестовых контролей.

| № п/п | Тема |
| --- | --- |
| 1 | Теория аналитического сигнала. |
| 2 | Хроматографические методы разделения и определения |
| 3 | Электрохимические методы анализа |
| 4 | Спектроскопические методы анализа |

6.4. Контроль самостоятельной работы

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя.

Самоконтроль зависит от определенных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинтересованности в положительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от того насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия для выполнения самостоятельной работы (учебно-методическое обеспечение), правильно использовать различные стимулы для реализации этой работы (рейтинговая система), повышать её значимость, и грамотно осуществлять контроль самостоятельной деятельности студента (фонд оценочных средств).

6.5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Для организации самостоятельной работы студентов (выполнения индивидуальных домашних заданий; самостоятельной проработки теоретического материала, подготовки по лекционному материалу; подготовки к лабораторным занятиям, коллоквиумам, контрольным работам) преподавателями кафедры разработаны следующие учебно-методические пособия и указания:

Методические пособия и  указания

1. Короткова Е.И., Гиндуллина Т.М., Дубова Н.М., Воронова О.А. Физико-химические методы исследования и анализа. Учебное пособие для студентов и магистрантов – Томск.: изд-во  ТПУ, 2011 г. – 168 с.(15700-2011)

2. Гиндуллина Т.М., Дубова Н.М. Хроматографические методы анализа.Учебно-методическое пособие. - Томск: Изд. ТПУ, 2010. - c. 80 (6779876)

3. Дубова Н.М., Гиндуллина Т.М., Сутягина Г.Н. Хроматографические методы анализа. Методические указания к решению индивидуальных домашних заданий и варианты домашних заданий.– Томск: Изд-во ТПУ, 2008 – 24с.

4. Гиндуллина Т.М., Мамаева Е.А., Бакибаев А.А., Тартынова М.И. Электрохимические методы анализа. Учебное пособие, методические указания к выполнению лаб. работ для студ. дневного отделения ХТФ.– Томск, изд-во ТПУ, 2008 – 148 с.

5. Дубова Н.М. Электрохимические методы анализа .Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине  «Физико-химические методы анализа».Томск: Изд-во ТПУ, 2002 – 44с.

6.  Михеева Н.П. Электрохимические методы анализа.. Варианты контрольных  заданий и методические указания.– Томск: Изд-во ТПУ, 2000 – 24с.

7. Гиндуллина Т.М. Фотометрические методы анализа. Методические указания к выполнению лабораторных работ. – Томск: Изд. ТПУ, 2002 – 48с.

8. Гиндуллина Т.М., Коган Р.М.. Абсорбционная спектроскопия. Количественный анализ. Варианты контрольных заданий и методические указания. Томск : Изд-во ТПУ, 2009. – 28с.

Про граммное обеспечение и Internet-ресурсы

1. Гиндуллина Т.М., Дубова Н.М. Хроматографические методы анализа. Учебно-методическое пособие. - Томск: Изд. ТПУ, 2010. - c. 80 (6779876)

2. Дубова Н.М., Гиндуллина Т.М., Сутягина Г.Н. Хроматографические методы анализа. Методические указания к решению индивидуальных домашних заданий и варианты домашних заданий.– Томск: Изд-во ТПУ, 2008 – 24с.

3. Гиндуллина Т.М. Фотометрические методы анализа. Методические указания к выполнению лабораторных работ. – Томск: Изд. ТПУ, 2002 – 48с.

Кроме того, для выполнения самостоятельной работы рекомендуется литература, перечень которой представлен в разделе 9.

В методических указаниях [3,6,8] предусмотрено до 25  вариантов индивидуальных задач. Таким образом, каждый студент имеет свой вариант домашнего задания по каждому изучаемому разделу, случайное совпадение задач в котором с другими вариантами не выходит за рамки 5-6%.

- Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения
дисциплины

Средства (фонд оценочных средств) оценки текущей успеваемости и промежуточной аттестации студентов по итогам освоения дисциплины «Физико-химические методы анализа»  представляют собой комплект контролирующих материалов следующих видов:

- Входной контроль. Представляет собой перечень из 10-20 основных вопросов, ответы на которые студент должен знать в результате изучения предыдущих дисциплин (общей и неорганической химии, математики, физики, аналитической химии). Поставленные вопросы требуют точных и коротких ответов. Входной контроль проводится в письменном виде на первой лекции в течение 15 минут. Проверяются входные знания к текущему семестру.

- Экспрессные опросы (10 комплектов). Представляют собой набор коротких вопросов по определенной теме, требующих быстрого и короткого ответа. Проверяются знания текущего материала.

- Вопросы к коллоквиумам (к 3 темам). Представляют собой перечень вопросов. Проверяется знание теоретического лекционного материала, тем, вынесенных на самостоятельную проработку, знание и понимание методик проведения экспериментальных исследований, методов расчета результатов анализа, алгоритмов определения физико-химических величин, выводы и преобразования уравнений, описывающих основные физико-химические процессы.

- Контрольные задания для проверки остаточных знаний по дисциплинам

«Аналитическая химия»  и «Физико-химические методы анализа»

(25 вариантов по 8 заданий в каждом). Задания включают в себя все основные разделы курсов, рассчитаны на письменное выполнение в течение 90 минут. Предназначены  для проверки знаний, умений и навыков при решении конкретных задач. Контроль остаточных знаний рекомендуется проводить на четвертом году обучения.

Разработанные контролирующие материалы позволяют оценить степень усвоения теоретических и практических знаний, приобретенные умения и владение опытом на репродуктивном уровне, когнитивные умения на продуктивном уровне, и способствуют формированию профессиональных и общекультурных компетенций студентов.

Примеры контролирующих материалов приведены в приложении к рабочей программе.

- Рейтинг качества освоения дисциплины

В соответствии с рейтинговой системой, текущий контроль производится ежемесячно в течение семестра путем балльной оценки качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы) и результатов практической деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем).

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в конце семестра также путем балльной оценки. Итоговый рейтинг определяется суммированием баллов текущей оценки в течение семестра и баллов промежуточной аттестации в конце семестра по результатам зачета. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.

Для сдачи каждого задания устанавливается определенное время сдачи (в течение недели, месяца и т.п.). Задания, сданные позже этого срока, оцениваются в два раза ниже, чем это установлено в рейтинг-плане дисциплины.

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

- основная литература:

Учебники

1. Основы аналитической химии. Т 1,2./Под ред. Ю.А. Золотова.– М.: Высшая школа, 2012.– 359 с., 504 с.

2. Васильев В.П. Аналитическая химия. - М.: Дрофа, ч.2. 2012.- 384 с.

- дополнительная литература:

1. Аналитическая химия. : в 3-х т. / под ред. Л. Н. Москвина. — М. : Академия, 2008.

Т. 1- 576 с., Т. 2- 304 с. :

2. Гэри К. Аналитическая химия : в 2 т. : пер. с англ. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. — Т. 1 623 с Т. 2. 504 с.

3. Отто  М. Современные методы аналитической химии.— 3-е изд. — М. : Техносфера, 2008. — 543 с.

4. Карпов Ю.А.,Савостин А.П. Методы пробоотбора и пробоподготовки-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003.-243с.

5. Основы аналитической химии.  Практическое руководство. Под ред. Ю.А.Золотова. – М.: Химия, 2001,463 с.

6. Практикум по физико-химическим методам анализа. Под ред. Петрухина О.М. М.: Высшая школа, 2007, 244 c.

7. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа / Под ред. О.М.Петрухина. – М.: Химия, 2001. – 496 с.

8. Васильев В.П., Морозова Р.П., Кочергина Л.А. Практикум по аналитической химии. – М.: Химия, 2000. – 328 с.

9. Вершинин В.И. Основы аналитической химии : уч. пособие / В. И. Вершинин, И. В. Власова, И. А. Никифорова ; ОмГУ. — Омск : Изд-во ОмГУ, 2007. — 592 с.

10. Справочное руководство по аналитической химии и физико-химическим методам анализа : уч. пособие для вузов / И. В. Тикунова [и др.]. — М. : Высшая школа, 2009. — 413 с.

11.Атомно-эмиссионный спектральный анализ с индуктивно связанной плазмой и тлеющим разрядом по Гримму. / Пупышев А.А., Данилова Д.А. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2002. 202 с.

12.Ю. Бёккер. Спектроскопия. –  Техносфера, 2009. – 528 с.
13. Булатов М.И., Калинкин И.П. Практическое руководство по фотоколориметрическим методам анализа.–Л.: Химия, 1986.– 432 с.

14. Орешникова Е.Г. Спектральный анализ.– М.: Высшая школа, 1982.– 375 с.

15. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии.– М.: Химия, 2008.–448 с.

16. Основы современного электрохимического анализа / Будников Г.К., Майстренко В.Н., Вяселев М.Р. – М.: Мир: Бином. Лаборатория знаний, 2003. – 592 с.

17. Гороховский В.И., Гороховская В.М. Практикум по электрохимическим методам анализа. М.: Высшая школа, 1987, 120 с.

18. Никольский Б.П., Матерова Е.А. Ионоселективные электроды.– Л.: Химия, 1980.– 240 с.

19. Гольберт К. А. Вигдергауз М. С. Введение в газовую хроматографию.– М.: Химия, 1990. – 351 с.

20.Айвазов Б.В. Введение в хроматографию. – М.: Высшая школа, 1983. – 250с.

21. Столяров Б.В. Руководство к практическим работам по газовой хроматографии. М.: Химия, 1988, 210 с.

22. Вяхирев Д.А., Шушунова А.Ф. Руководство по газовой хроматографии.– М.: Высшая школа, 1987.– 335 с.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| № п/п | Наименование (компьютерные классы, учебные лаборатории, оборудование) | Аудитория, количество установок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учебная лаборатория, оснащенная компьютерами (6 шт.) | 2 корпус, 218 ауд. |
| 2. | Учебная лаборатория, оснащенная компьютерами (6 шт.) | 2 корпус, 221 ауд. |
| 2 | Учебная лаборатория | 2 корпус, 213 ауд. |
| 3 | Установка для ионообменной хроматографии колонка, посуда химическая) | 2 корпус, 213 ауд, 6 шт. |
| 4 | Установка для получения дистиллированной воды | 2 корпус, 213 ауд, 1 шт. |
| 5 | Прибор для абсорбционной спектроскопии (фотоколориметр, набор кювет, посуда химическая) | 2 корпус, 213 ауд, 8 шт. |
| 6 | рН - метр | 2 корпус, 221 ауд, 4 шт. |
| 7 | УЛК «Иономер» | 2 корпус, 221 ауд, 6 шт. |
| 8 | УЛК «Электрохимический стенд», совмещенный с ПК | 2 корпус, 221 ауд, 6 шт. |

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению и профилю подготовки 18.03.02 «Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»

Программа одобрена на заседании

(протокол №_1___от «_3___»___09______2014 г.)

Автор  Гиндуллина Т.М._________________