Технические задания для курсовых проектов по дисциплине «Физические основы получения информации»

| № п/п | Тема проекта | Основные метрологические требования к проектируемому устройству |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроемкостный измеритель толщины диэлектрической пластины | Род измеряемой величины: толщина плоского диэлектрика. Материал объекта измерения: бумага. Диапазон изменения измеряемой величины, мм: 0,1…2. Максимально допустимая относительная погрешность измерения, %: ( 3. |
| 2 | Электроемкостный измеритель толщины диэлектрической пластины | Род измеряемой величины: толщина плоского диэлектрика. Материал объекта измерения: полиэтилен. Диапазон изменения измеряемой величины, мм: 0,5…3. Максимально допустимая относительная погрешность измерения, %: ( 4. |
| 3 | Электроемкостный измеритель перемещения | Род измеряемой величины: линейное перемещение электропроводящего объекта. Материал объекта измерения: металл. Диапазон изменения измеряемой величины, мм: 0…40. Максимально допустимая относительная погрешность измерения, %: ( 3. |
| 4 | Электропотенциальный измеритель удельного электрического сопротивления. | Род измеряемой величины: удельное электрическое сопротивление длинного проводника постоянного сечения. Материал объекта измерения: металл. Диапазон изменения измеряемой величины, мкОм(м: 0,015…1,5. Максимально допустимая относительная погрешность измерения, %: ( 2. |
| 5 | Электропотенциальный измеритель диаметра электрического проводника | Род измеряемой величины: диаметр длинного проводника круглого постоянного сечения. Материал объекта измерения: медь. Диапазон изменения измеряемой величины, мм: 0,08…2,5. Максимально допустимая относительная погрешность измерения, %: ( 3. |
| 6 | Индукционный измеритель расстояния до источника магнитного поля. | Род измеряемой величины: расстояние до обмотки с током круглой формы. Диаметр обмотки, мм: 50. Диапазон изменения измеряемой величины, мм: 50….250. Максимально допустимая относительная погрешность измерения, %: ( 3. |
| 7 | Индукционный измеритель расстояния до источника магнитного поля. | Род измеряемой величины: расстояние до обмотки с током прямоугольной формы. Размеры обмотки, мм: 50(270. Диапазон изменения измеряемой величины, мм: 50….250. Максимально допустимая относительная погрешность измерения, %: ( 3. |
| 8 | Индуктивный измеритель перемещения. | Род измеряемой величины: линейное перемещение ферромагнитного объекта. Материал объекта измерения: феррит. Диапазон изменения измеряемой величины, мм: 0…25. Максимально допустимая относительная погрешность измерения, %: ( 3. |
| 9 | Индуктивный измеритель толщины диэлектрического покрытия на ферромагнитном основании. | Род измеряемой величины: толщина плоского диэлектрика. Материал объекта измерения: диэлектрическое покрытие пластины из углеродистой стали. Диапазон изменения измеряемой величины, мм: 0,8…3,2. Максимально допустимая относительная погрешность измерения, %: ( 4. |
| 10 | Индуктивный измеритель толщины электропроводящего покрытия на ферромагнитном основании. | Род измеряемой величины: толщина плоского электропроводящего покрытия. Материал объекта измерения: титановое покрытие пластины из углеродистой стали. Диапазон изменения измеряемой величины, мм: 0,5…2,5. Максимально допустимая относительная погрешность измерения, %: ( 4. |
| 11 | Индуктивный измеритель толщины электропроводящего покрытия на ферромагнитном основании. | Род измеряемой величины: толщина плоского электропроводящего покрытия. Материал объекта измерения: дюралевое покрытие пластины из углеродистой стали. Диапазон изменения измеряемой величины, мм: 0,4…2. Максимально допустимая относительная погрешность измерения, %: ( 4. |
| 12 | Вихретоковый измеритель толщины покрытия на электропроводящем основании. | Род измеряемой величины: толщина плоского диэлектрического покрытия. Материал объекта измерения: диэлектрическое покрытие пластины из дюраля. Диапазон изменения измеряемой величины, мм: 0,8…3,5. Максимально допустимая относительная погрешность измерения, %: ( 3. |
| 13 | Вихретоковый измеритель электропроводности. | Род измеряемой величины: удельная электрическая проводимость металлической пластины. Материал объекта измерения: немагнитный металл. Толщина пластины, мм: 1,0 Диапазон изменения измеряемой величины, МСм/м: 15…65. Максимально допустимая относительная погрешность измерения, %: ( 3. |
| 14 | Вихретоковый измеритель толщины электропроводящей пластины. | Род измеряемой величины: толщина немагнитной металлической пластины. Материал объекта измерения: дюраль. Диапазон изменения измеряемой величины, мм: 1…4. Максимально допустимая относительная погрешность измерения, %: ( 3. |
| 15 | Вихретоковый измеритель толщины электропроводящей пластины. | Род измеряемой величины: толщина немагнитной металлической пластины. Материал объекта измерения: алюминий. Диапазон изменения измеряемой величины, мм: 1…4. Максимально допустимая относительная погрешность измерения, %: ( 4. |
| 16 | Вихретоковый дефектоскоп | Род измеряемой величины: глубина длинной прорези на поверхности немагнитной металлической пластины. Материал объекта измерения: дюраль. Толщина пластины, мм: 4. Диапазон изменения измеряемой величины, мм: 1…3. Максимально допустимая относительная погрешность измерения, %: ( 4. |
| 17 | Акустический измеритель толщины пластины. | Род измеряемой величины: толщина пластины. Материал объекта измерения: оргстекло. Диапазон изменения измеряемой величины, мм: 8…30. Максимально допустимая относительная погрешность измерения, %: ( 3. |
| 18 | Акустический измеритель толщины пластины. | Род измеряемой величины: толщина пластины. Материал объекта измерения: углеродистая сталь. Диапазон изменения измеряемой величины, мм: 10…50. Максимально допустимая относительная погрешность измерения, %: ( 3. |
| 19 | Измеритель температуры на основе терморезистивного металлического измерительного преобразователя. | Род измеряемой величины: температура окружающей среды. Диапазон изменения измеряемой величины, (С: 15…80. Максимально допустимая относительная погрешность измерения, %: ( 2. |
| 20 | Измеритель температуры на основе терморезистивного полупроводникового измерительного преобразователя. | Род измеряемой величины: температура окружающей среды. Диапазон изменения измеряемой величины, (С: 15…80. Максимально допустимая относительная погрешность измерения, %: ( 2. |
| 21 | Измеритель температуры на основе термоэлектрического измерительного преобразователя. | Род измеряемой величины: температура окружающей среды. Диапазон изменения измеряемой величины, (С: 15…80. Максимально допустимая относительная погрешность измерения, %: ( 3. |
| 22 | Оптический измеритель диаметра цилиндрического проводника. | Род измеряемой величины: диаметр проводника круглого сечения. Материал объекта измерения: медный провод, покрытый непрозрачным лаком. Диапазон изменения измеряемой величины, мм: 0,5…2,5. Максимально допустимая относительная погрешность измерения, %: ( 3. |