ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ БЖД

1. Среда обитания человека: окружающая, производственная, бытовая. Взаимодействие человека со средой обитания, аксиома о потенциальной опасности процесса взаимодействия.

2. Допустимые напряжения в зависимости от класса помещений.

3. Электрические защитные средства (классификация).

4. Горение и пожароопасные свойства веществ.

5. Основные группы задач ГОвЧС

6. Естественные и антропогенные, опасные и вредные факторы среды обитания.

7. Применение малых напряжений, меры защиты.

8. Явление растекания тока в земле “шаговое напряжение”

9. Методы пожаротушения.

10. Организационная структура ГО на ОНХ

11. Виды ответственности за нарушения охраны труда

12. Защитное разделение электрических сетей.

13. Приборы и методы, применяемые при контроле электрической изоляции.

14. Пожарная сигнализация

15. Система управления ГО

16. Эргономика и инженерная психология.  Рациональная  организация рабочего места, техническая эстетика, требования к  производственным помещениям.

17. Безопасность работы на ПЭВМ.

18. Требования электробезопасности к устройству электрофицированного инструмента.

19. Классификация помещений и наружных установок по пожароопасности.

20. Классификация невоенизированных формирований ГО (НФ)

21. Допустимое воздействие вредных факторов на человека. Принципы определения предельно допустимых воздействий вредных факторов.

22. Нормирование параметров защитного заземления и порядок его расчёта.

23. Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям.

24. Причины пожаров в электроустановках.

25. Основные причины возникновения ЧС.

26. Метеоусловия окружающей среды. Влияние параметров метеоусловий на состояние здоровья и производительность труда. Нормирование параметров метеоусловий.

27. Принцип действия и область применения защитного зануления.

28. Защита от поражения электрическим током при переходе напряжения на нетоковедущие металлические части электрооборудования.

30. Классификация ЧС (по основным признакам)

31. Вредные   вещества,  классификация,  пути поступления  их  в  организм, действие вредных веществ, чувствительность, комбинированное действие.

32. Устройство защитного заземления и требования к нему.

33. Основные и дополнительные электрозащитные средства.

34. Виды огнетушителей для тушения электроустановок под напряжением.

35. Поражающие факторы ядерного взрыва

36. Нормирование  содержания  вредных  веществ в воздухе рабочей зоны.

37. Двойная изоляция.

38. Защитное отключение, его назначение и принцип действия.

39. Спринклерные и дренчерные установки пожаротушения.

40. Поражающее действие ударной волны

50. Предельно-допустимые максимально, разовые, среднесменные,  среднесуточные концентрации  ориентировочно  безопасный  уровень  воздействия (ОБУВ) вредных веществ.

51. Защита от перехода напряжения из сети с высоким напряжением в сеть с низким напряжением.

52. Организация безопасности эксплуатации электросетей и электроустановок, требования к персоналу.

53. Классификация помещений и наружных установок по взрывоопасности.

54.. Основные параметры радиоактивного заражения

55. Защита от токсичных выбросов. Снижение массы  и  токсичности выбросов в рабочую зону и биосферу. Индивидуальные защитные средства.

56. Устройство, принцип действия и область применения защитного заземления.

57. Классификация помещений по степени электрической опасности.

58. Первичные средства пожаротушения.

59. Радиоактивное заражение

60. Освещение. Требования к системам освещения.  Естественное  и искусственное освещение.

61. Принцип действия и область применения защитного зануления.

62. Ионизирующие излучения. Категории облучаемых лиц и группы критических органов.  Лучевая болезнь, отдаленные последствия, другие заболевания.

63. Воздушно-пенные огнетушители.

64. Поражающее действие светового излучения.

65. Естественное  и искусственное освещение. Нормирование  производственного  освещения.

66. Устройство, принцип действия и область применения защитного заземления.

67. Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям.

68. Противопожарное водоснабжение.

69. Допустимые дозы облучения в мирное и военное время

70. Светильники, источники  света.   Средства  обеспечения нормальных параметров освещения.

71. Применение малых напряжений, меры защиты.

72. Приборы и методы, применяемые при контроле изоляции.

73. Порошковые огнетушители.

74. Способы защиты населения от радиоактивного заражения

75. Механические колебания. Виды вибраций и  их  воздействие  на человека, вибрационная болезнь. Нормирование вибраций.

76. Допустимые напряжения в зависимости от класса помещений.

77. Явление растекания тока в земле “шаговое напряжение”.

78. Тушение электрического оборудования, находящегося под напряжением.

79. Что понимается под эвакуацией?

80. Акустические колебания. Постоянный и непостоянный шум.  Действие шума на человека.

81. Основные вредные факторы при работе на ПЭВМ.

82. Электрические защитные средства (классификация).

83. Удельная нагрузка горючего вещества и скорость его горения.

84. На какие группы делится население для эвакуации?

85. Ультразвук, контактное и акустическое действие ультразвука.

86. Защитное разделение сетей.

87. Требования электробезопасности к устройству электрофицированного инструмента.

88. Методы и средства пожаротушения.

89. Что понимается под режимом радиационной защиты людей и производственной деятельности?

901. Государственный контроль в области охраны труда.

91. Устройство защитного заземления и требования к нему.

92. Защита от поражения электрическим током при переходе напряжения на нетоковедущие металлические части электрооборудования.

93. Эвакуация людей при пожарах.

94. Какие режимы р/а защиты вы знаете и кем они вводятся ?

95. Вопросы охраны труда в Трудовом Кодексе.

96. Нормирование параметров защитного заземления и порядок его расчёта.

97. Основные и дополнительные электрозащитные средства.

98. Характеристика веществ и материалов по горючести.

99. Требования к убежищам

100. Плакаты и знаки безопасности.

101. Принцип действия и область применения защитного зануления.

102. Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям.

103. Углекислотные огнетушители.

104. Что понимается под устойчивостью работы промышленного объекта?

105. Нормирование акустического воздействия. Измерения шумов и вибраций.

106. Защита от перехода напряжения из сети с высоким напряжением в сеть с низким напряжением.

107. Защитное отключение, его назначение и принцип действия.

108. Мероприятия, предотвращающие возможность возникновения пожара или взрыва.

109. Какие факторы влияют на устойчивою работу любого объекта?

110. Измерения шумов и вибраций. Принципы защиты от шумов  и вибраций.

111. Опасные и вредные факторы при работе на ПЭВМ.

112. Организация безопасности эксплуатации электросетей и электроустановок, требования к персоналу.

113. Основные источники воспламенения и предотвращение их появления.

114. Что является критерием устойчивости к воздействию ударной волны?

115. Естественные и антропогенные электромагнитные поля. Воздействие на человека  статических  электрических и магнитных полей.

116. Устройство, принцип действия и область применения защитного заземления.

117. Классификация помещений по степени электрической опасности.

118. Огнетушитель углекислотно-бромэтиловый.

119. Методика оценки устойчивости СНК к воздействию ударной волны

120. Требования к помещениям при работе на ПВЭМ.

121. Устройство, принцип действия и область применения защитного заземления.

122. Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям.

123. Способы и средства пожаротушения водой.

124. Критерий устойчивости к воздействию светового излучения.

125. Система управления  охраной  труда на  предприятии.

126. Допустимые напряжения в зависимости от класса помещений.

127. Допуск к работам на электроустановках.

128. Тушение горючих жидкостей и газов.

129. Содержание спасательных работ

130. Средства пожаротушения в электроустановках.