Казахстанский ядерный университет

Перечень вопросов к экзаменационным билетам по курсу «ДОЗИМЕТРИЯ»

Свойства -излучения

1. Краткая характеристика свойств радиоактивных излучений.

2. Свойства -излучения. Пробег -частиц.

3. Прохождение -частиц через вещество. Кривая Брегга.

Свойства β-излучения

4. Свойства β-излучения. Расчет массы β-частиц. Спектр энергий -частицы. Соотношение Сэрджента.

5. Взаимодействие β-излучения с веществом. Способы взаимодействия. Зависимость длины пробега от энергии частицы.

6. Поглощение -излучения веществом. Проникающая способность -частиц. Схема поглощения -излучения веществом. Схема поглощения -излучения веществом. Форма траектории -частиц. Зависимость ослабления потока -частиц от толщины слоя поглотителя.

7. Зависимость массового коэффициента поглощения -лучей от энергии -излучения. Слой полного поглощения и его зависимость от энергии излучения. Зависимость толщины слоя полупоглощения от массового коэффициента поглощения и от энергии -частиц. Особенности позитронного излучения. Направления отклонения электронов и позитронов в магнитном и электрическом полях. Результат взаимодействия электрона и позитрона.

Свойства -излучения

8. Свойства -излучения. Возникновение и спектр -излучения. проникающая способность -лучей и направление их движения.

9. Взаимодействие -излучения с веществом. Энергия -кванта. Схемы взаимодействия -квантов с веществом. Фотоэлектрический эффект. Когерентное и некогерентное рассеяние -квантов. Комптон-эффект. Распределение рассеянного -кванта и электрона отдачи при Комптон-эффекте. Образование пар. Форма зависимости коэффициента ослабления -лучей и коэффициентов рассеяния (комптон), поглощения (фото) и образования пар (пары) в зависимости от энергии кванта.

10. Свойства нейтронного излучения. Классификация нейтронов по энергиям.

11. Взаимодействие нейтронов с веществом.

Приборы и методы для радиометрических измерений

12. Приборы и методы для радиометрических измерений. Их характеристики. Структурная схема установки для измерения излучений. Характеристика основных групп методов, используемых для детектирования ионизирующих излучений.

13. Ионизационные методы детектирования ионизирующих излучений. Ионизационные камеры: основы работы, схема и вольтамперная характеристика.

Ионизационные методы детектирования ионизирующих излучений

14. Ионизационные методы детектирования ионизирующих излучений: работа ионизации, тормозная способность, подвижность ионов.

15. Ионизационные методы детектирования ионизирующих излучений: диффузия ионов и рекомбинация ионов.

16. Ионизационные методы детектирования ионизирующих излучений: колонная рекомбинация.

17. Ионизационные методы детектирования ионизирующих излучений: основы работы ионизационных камер.

18. Ионизационные методы детектирования ионизирующих излучений: классификация конструкций ионизационных камер.

19. Ионизационные методы детектирования ионизирующих излучений: камеры для измерения - и -излучения.

20. Ионизационные методы детектирования ионизирующих излучений: камеры для -излучения, ионизационные камеры для быстрых нейтронов.

21. Ионизационные методы детектирования ионизирующих излучений: ионизационные камеры для медленных (тепловых) нейтронов; микрофонный эффект импульсных ионизационных камер.

22. Измерение ионизационных токов с помощью электрометров и вторичные приборы, работающие с ионизационными камерами. Методы измерения ионизационного тока.

Счетчики заряженных частиц

23. Счетчики заряженных частиц. Режимы работы газовых счетчиков.

24. Классификация газовых счетчиков.

Пропорциональные счетчики

25. Пропорциональные счетчики: основные понятия и допущения.

26. Пропорциональные счетчики: зависимость коэффициента газового усиления от места попадания частицы.

27. Пропорциональные счетчики: форма и длительность импульса.

28. Применение пропорциональных счетчиков.

Счетчики с самостоятельным разрядом

29. Счетчики с самостоятельным разрядом: классификация, различия и особенности. Рабочая характеристика счетчика.

30. Счетчики с самостоятельным разрядом: рабочий объем и чувствительность счетчика.

31. Несамогасящиеся счетчики: механизм разряда, схема включения счетчика, форма и длительность импульса.

Самогасящиеся счетчики

32. Самогасящиеся счетчики: наполняющий газ, механизм развития и гашения разряда. Особенности передачи энергии от основного к вспомогательному газу.

33. Самогасящиеся счетчики: форма и длительность импульса. Время жизни самогасящихся счетчиков.

34. Галогенные счетчики.

Полупроводниковые детекторы

35. Полупроводниковые детекторы: принцип действия.

36. Основные типы полупроводниковых детекторов.

37. Полупроводниковые детекторы: спектрометрия излучений.

Оптические методы регистрации ионизирующих излучений

38. Оптические методы регистрации ионизирующих излучений. Сцинтилляционные детекторы ионизирующих излучений. Спинтарископ.

39. Сцинтилляционные детекторы ионизирующих излучений. Фотоэлектронный умножитель.

40. Оптические методы регистрации ионизирующих излучений. Радиография.

Применение радиометрических методов для анализа руд, концентратов и солей

41. Применение радиометрических методов для анализа руд, концентратов и солей. Приготовление пробы для анализа. Безопасный вес и представительность пробы. Формула Чечотта. Схема обработки и сокращения рудной пробы.

42. Применение радиометрических методов для анализа руд, концентратов и солей. Радиометрические измерения по α-излучению (α-метод): достоинства и недостатки. Интегрирующий ионизационный метод.

Радиометрические измерения по α-излучению (α-метод)

43. Радиометрические измерения по α-излучению (α-метод): влияние состава пробы и плотности материалов на точность измерений. Требования к эталонам.

44. Радиометрические измерения по α-излучению (α-метод): влияние твердости минералов и эманирования на точность измерений. Эманационные методы определения активности.

45. Радиометрические измерения по α-излучению (α-метод): импульсный метод: сущность, недостатки интегрирующих камер, подготовка мишени, недостатки импульсного метода. Использование сцинтилляционных счетчиков. Их достоинства по сравнению с ионизационной камерой.

46. Радиометрические измерения по α-излучению (α-метод): абсолютный -метод. Поправки на самопоглощение и на обратное рассеяние от подложки.

47. Применение радиометрических методов для анализа руд, концентратов и солей: -спектрометрия.

Радиометрические измерения по -излучению (-метод)

48. Радиометрические измерения по -излучению (-метод): ионизационный -метод.

49. Радиометрические измерения по -излучению: абсолютные измерения по -лучам. Метод измерения. Геометрическая поправка и поправка на поглощение слоем воздуха и стенками счетчика.

50. Радиометрические измерения по -излучению: поправка на самопоглощение в слое препарата и поправка на отражение -частиц от подложки.

51. Радиометрические измерения по -излучению: поправка на эффективность регистрации по отношению к данному виду излучения и поправка на «мертвое время».

52. Радиометрические измерения по -излучению: методика определения общего коэффициента счета. Относительный импульсный метод и условия его проведения.

53. Радиометрические измерения по -излучению: проведение определения содержания радиоактивных элементов в рудах относительным импульсным методом. Счетчики для регистрации -излучения и методика проведения измерений.

Радиометрические измерения по -излучению (-метод)

54. Радиометрические измерения по -излучению (-метод): задачи метода. Ионизационный метод: применяемое оборудование и его преимущества перед классическими счетчиками. Конструкция герметичного электрометра и его применение.

55. Радиометрические измерения по -излучению. Ионизационный метод: измерение и вычисление активности препаратов, сильно отличающихся по радиоактивности.

56. Радиометрические измерения по -излучению. Ионизационный метод:: определение содержания радиоактивных элементов в малоактивных образцах. Причины неточности измерений урановых руд по -лучам.

57. Радиометрические измерения по -излучению: импульсный -метод. Оборудование для измерений. Методика анализа и определения содержания радиоактивного элемента в порошковых пробах. Определение интенсивности -излучения и содержания радиоактивного элемента.

58. Радиометрические измерения по -излучению: абсолютный -метод. Геометрический коэффициент счета. Коэффициент отражения. Эффективность счета и ее зависимости от толщины стенки и ее материала.

59. Радиометрические измерения по -излучению: измерение -излучения сцинтилляционными счетчиками.

60. Радиометрические измерения по -излучению: комбинированный --метод.

61. Радиометрические измерения по -излучению: -спектрометрия.