Перечень вопросов по курсу «Ядерная физика» для групп 0431 и 0432

Номер вопроса студента соответствует номеру варианта решения задач.

1. Свойства α-излучения.

2. Прохождение α-частиц через вещество.

3. Свойства β-излучения.

4. Поглощение β-излучения веществом. Особенности позитронного излучения.

5. Свойства γ-излучения.

6. Взаимодействие γ-излучения с веществом (фотоэлектрический эффект, рассеяние γ-квантов, комптон-эффект, образование пар γ-квантов).

7. Свойства нейтронного излучения: источники нейтронов, классификация нейтронов по энергиям.

8. Взаимодействие нейтронов с веществом: упругое рассеяние.

9. Неупругое рассеяние, эмиссия нейтронов и радиационный захват при взаимодействии нейтронов с веществом.

10. Ядерные реакции при взаимодействии нейтронов с веществом.

11. Характеристики приборов для радиометрических измерений, структурная схема установки и описание основных ее элементов. Основные группы методов, используемых для детектирования ионизирующих излучений.

12. Ионизационные методы детектирования ионизирующих излучений.

13. Работа ионизации. Тормозная способность. Подвижность ионов.

14. Рекомбинация ионов. Колонная рекомбинация.

15. Работа ионизационных камер.

16. Классификация конструкций ионизационных камер.

17. Ионизационные камеры для измерения α-излучения.

18. Ионизационные камеры для измерения β- и γ-излучения.

19. Ионизационные камеры для быстрых и медленных нейтронов. Микрофонный эффект импульсных ионизационных камер.

20. Измерение ионизационных токов с помощью электрометров и вторичные приборы, работающие с ионизационными камерами. Методы измерения ионизационного тока. Счетчики заряженных частиц.

21. Режимы работы газовых счетчиков.

22. Классификация счетчиков.

23. Пропорциональные счетчики. Зависимость коэффициента газового усиления от места попадания частиц.

24. Форма и длительность импульса пропорциональных счетчиков. Механизм образования импульса.

25. Применение пропорциональных счетчиков.

26. Счетчики с самостоятельным разрядом. Рабочая характеристика счетчика. Чувствительность счетчика.

27. Несамогасящиеся счетчики. Механизм разряда. Форма и длительность импульса.

28. Самогасящиеся счетчики.

29. Форма, длительность импульса и время жизни самогасящихся счетчиков.

30. Галогенные счетчики.

31. Полупроводниковые детекторы. Принцип действия.

32. Преимущества и недостатки полупроводниковых детекторов.

33. Основные типы полупроводниковых детекторов и их свойства.

34. Спектрометрия излучений. Оптические методы регистрации ионизирующих излучений. Сцинтилляционные детекторы ионизирующих излучений. Основные характеристики сцинтиллятора.

35. Фотоэлектронный умножитель: понятие, схема, принцип работы, коэффициент усиления, рабочая характеристика.

36. Метод радиографии: понятие, задачи метода, последовательность операций проведения радиографических измерений.