МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

#### НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ Томский политехнический университет

УТВЕРЖДАЮ Проректор-директор ЭНИН

_____________Боровиков Ю.С.

«___»________________2010 г.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

# 1.  ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ

2. Код дисциплины в учебном плане  ОПД.Ф.11

3. Направление –  140200 «Электроэнергетика и электротехника»

4. Профили –   «Электроснабжение»,

5. Квалификация – инженер

6. Обеспечивающее подразделение –  Энергетический институт (ЭНИН)

кафедра «Электроэнергетические сети и системы» (ЭСС)

7. Преподаватели – доценты кафедры ЭСС, Пичугина Мария Тимофеевна, Кузнецов Юрий Иннокентьевич, Куртенков Геннадий Ефимович, Важов Владислав Федорович, Тел. 563-784

8. Цель и задачи  дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование знаний об электрофизических процессах в изоляции электрооборудования, о механизмах развития грозовых и внутренних перенапряжений, о координации изоляции и ее проектировании, о методах испытаний и контроля состояния изоляции.

Задачей изучения дисциплины является освоение учащимися методов оценки электрической прочности изоляции, надежности молниезащиты, определения уровня перенапряжений в сетях высокого и сверхвысокого напряжения, выбора защитных устройств.

- 9.Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность контролировать режимы работы оборудования объектов электроэнергетики;

- готовность осуществлять оперативные изменения схем,  режимов работы энергообъектов;

- способность вести монтажно-наладочные и эксплуатационные работы в установках высокого напряжения;

- способность применять на практике знания по электрофизическим процессам в жидких, твердых и газообразных диэлектриках;

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:

- понимать требования Правил устройства электроустановок применительно к выбору изоляционных расстояний и устройств защиты от перенапряжений;

- понимать требования Руководящего документа «Объем и нормы испытаний электрооборудования;

- уметь выбирать изоляционные расстояния, оценивать надежность молниезащиты открытых распределительных устройств и воздушных линий электропередачи;

- определять необходимые параметры нелинейных ограничителей перенапряжений и вентильных разрядников;

- получить навыки измерения и анализа диагностических параметров изоляции высоковольтного оборудования, решения задач техники высоких напряжений с помощью специализированного программного обеспечения.

10. Содержание дисциплины – Основные темы дисциплины:

1. Основные положения курса (Лк. – 2 ч.)

2. Электрофизические процессы в диэлектрических средах (Лк. – 8 ч.; Лб. – 8 ч.)

3. Изоляция высоковольтного оборудования (Лк. – 4 ч.;  Лб. – 6 ч.)

4. Получение и измерение высоких напряжений (Лк. – 4ч.; Лб. – 4 ч.)

5. Перенапряжения в электрических системах (Лк. – 18 ч.; Лб. – 10 ч.)

11.  Курс –  3; Семестр – 5; Количество кредитов.

12. Пререквизиты – «Дифференциальное исчисление», «Интегральное исчисление», «Электричество, магнетизм, волны», «Теоретические основы электротехники», «Электротехнические материалы».

13. Кореквизиты – отсутствуют

14. Виды учебной деятельности и временной ресурс

| Лекции | 36 час. | Лекции | 34 час. |
| --- | --- | --- | --- |
| Лабораторные занятия | 28час. | Лабораторные занятия |  |
| Всего аудиторных занятий | 64 час. | Всего аудиторных занятий | 59 час. |
| Самостоятельная работа | 64 час. | Самостоятельная работа | 76 час. |
| Общая трудоемкость | 128 час. | Общая трудоемкость | 136 час. |

15. Перечень лабораторных работ:

1.Разряд в слабонеоднородном поле – 2 чаа.

2. 	Разряды в воздухе при переменном напряжении – 2 час.

3. Эффект полярности и влияние барьеров на электрическую прочность воздуш

ных промежутков на постоянном напряжении – 2 час.

4. Характеристики короны на проводах при переменном напряжении – 2 час.

5. Электрические разряды по поверхности твердого диэлектрика – 2 час.

6. Распределение напряжения по гирлянде подвесных изоляторов – 2 час.

7. Профилактические испытания изоляции трансформатора – 2 час.

8. Генератор импульсных напряжений по схеме Аркадьева-Маркса – 2 час.

9. Волновые процессы в линиях – 2 час.

10. Волновые процессы в обмотках трансформатора – 2 час.

11. Перенапряжения при несимметричном отключении фаз – 2 час.

12.Определение вольт - амперной характеристики вентильного разрядника- 2 час.

13. Характеристики нелинейных ограничителей перенапряжений – 2 час.

14. Методы и устройства для измерения высоких напряжений -2 час.

16. Индивидуальные домашние задания – реферат, тема которого выдается каждому студенту индивидуально в начале семестра;

– Коронный разряд и его особенности. Физические процессы в коронном разряде. Влияние короны на работу электрических систем.

– Коронный разряд в технологических процессах. Электрофильтры. Электросепарация.

– Новые методы непрерывного контроля состояния вращающихся машин.

– Методы обнаружения и контроля разрядных явлений в двигателях и генераторах.

– Молния – как форма газового разряда. Стадии формирования и основные электрофизические процессы.

– Фундаментальные процессы в дуговом разряде. Дуговой разряд как причина аварийных режимов в электроэнергетике.

– Электрический пробой твердых диэлектриков. Теории Хиппеля-Каллена и Фрелиха.

– Физический механизм теплового пробоя твердых диэлектриков.

– Процесс электрического старения твердых диэлектриков.

– Дуговой разряд как причина аварийных режимов в электроэнергетике.

– Дуговой разряд в технологических процессах. Конструкции плазмотронов и области применения.

– Теории пробоя жидких диэлектриков. Газохроматографический анализ трансформаторного масла.

– Физический механизм теплового пробоя твердых диэлектриков.

– Современные средства защиты от перенапряжений.

– Молниезащита подстанций и ЛЭП различных классов напряжения.

– Диагностика мощных трансформаторов. Виды дефектов и современные

методы их определения.

– Диагностика мощных трансформаторов. Непрерывный контроля состояния.

– Диагностика мощных трансформаторов. Газохроматографический анализ

масла и тепловизионный контроль.

– Типы и конструкции силовых конденсаторов. Косинусные конденсаторы.

– Высоковольтные вводы. Типы конструкций и современные методы диагно-

стики.

– Высоковольтные кабели. Конструкция изоляции и методы контроля состоя

ния.

– Измерение высокого импульсного напряжения и больших импульсных то

ков.

17. Вид аттестации – Экзамен.;

# 18. литература

ОСНОВНАЯ:

- Важов В.Ф., Кузнецов Ю.И., Куртенков Г.Е., Лавринович В.А., Лопатин В.В.,

Мытников А.В. Техника высоких напряжений. Учебное пособие. Томск, Изд-во ТПУ, 2009. – 232 с.

- Техника высоких напряжений. Под редакцией Кучинского Г.С. СПб.: Энергоатомиздат, 2003. – 608 с.

3. Разевиг Д.В (ред.). Техника высоких напряжений. М.: Энергия, 1976. – 487 c.

4. Костенко М.В. (ред.) Техника высоких напряжений. М.: Энергия, 1973.– 528 c.

5. Руководство к лабораторным работам по Технике высоких напряжений. Учебное пособие. В.Ф. Важов, И.И. Кузнецов, Г.Е Куртенков А.В., В.А. Лавринович, А.В. Мытников, М.Т. Пичугина, Е.В. Старцева. – Томск - электронный ресурс – сайт ЭЛТИ – студенту – библиотека – 140200 – 3 курс – ТВН. и др.-Томск, ТПУ, электронный ресурс, 2008.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:

1. Базуткин В.В., Ларионов В.И., Пинталь Ю.С. Техника высоких напряжений. М.: Энергоатомиздат, 1986. – 464 с.

2. Ушаков В.Я. Импульсный электрический пробой жидкостей. – Томск: Изд-во ТГУ, 1975. – 256 с.; Воробьев А.А., Завадовская Е.К. Электрическая прочность твердых диэлектриков. – М.: Гос. Изд-во технико-теоретической литературы, 1956. – 312 с.

20. Координатор – Пичугина М.Т.., доц. каф. ЭСС  ЭНИН, тел. 563-784.

Авторы: –Пичугина М.Т., Кузнецов Ю.И., Куртенков Г.Е.