Министерство образования и науки Российской Федерации

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В.Ю.Яковлев

Методические указания к выполнению  лабораторных  работ

по  курсу  "Радиационные эффекты в твердых телах"  для студентов 2 курса магистратуры направления 11.04.04 - "Электроника и наноэлектроника», профиль – «Физическая электроника»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 2

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ЗАТУХАНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КРИСТАЛЛОФОСФОРОВ

Томск – 2015

1.ВВЕДЕНИЕ

Люминесценцией называют  спонтанное  свечение  тел   длительностью,  превышающей  период  световых колебаний и возбуждаемое за счет любого вида энергии, кроме тепловой.

Люминесцировать могут  твердые,  жидкие  и газообразные тела. При разных способах возбуждения и в зависимости от того,  в каком агрегатном состоянии находится тело, во время люминесценции могут происходить самые различные процессы.  Однако во всех случаях  их можно условно разбить на следующие три стадии:

1) поглощение возбуждающей энергии и переход тела в  неравновесное состояние;

2) преобразование энергии возбуждения внутри тела и

3) испускание  света и переход тела в равновесное состояние.

Первые две стадии всегда зависят от способа и режимов возбуждения. Последняя же стадия в большинстве твердых и жидких веществ определяется почти целиком внутренним строением центров  люминесценции и мало зависит от того, в каком виде энергия была первоначально поглощена люминесцирующим телом.

По характеру процессов, вызывающих свечение веществ, люминесценцию принято  подразделять  на  внутрицентровую  (люминесценцию дискретных центров) и рекомбинационную.

Внутрицентровая люминесценция вызывается процессами, развитие всех фаз которых, начиная от поглощения энергии и кончая испусканием фотона, происходит внутри одного и того же центра. Отдельные фазы процесса оказываются разделенными только во времени.  В случае рекомбинационной люминесценции преобразование энергии возбуждения  в  энергию излучения происходит с участием всего вещества.

Акты возбуждения и испускания люминесценции по  рекомбинационному механизму разделены как во времени,  так и в пространстве. Свечение развивается в несколько этапов.  Сначала при возбуждении происходит создание и разделение в пространстве разноименно заряженных частиц, затем они случайным образом блуждают в объеме вещества и,  при встрече,  излучательно рекомбинируют,- обычно с новыми частицами.  Например,  в газах возбуждение приводит к образованию ионов  и радикалов.  В результате рекомбинации иона А+  и радикала В - образуется возбужденная молекула АВ* (молекула с  возбужденной электронной  подсистемой).  При переходе таких молекул в основное состояние происходит излучение:

АВ→ А+ + В-;    А+ + В- → АВ*;     АВ* → АВ + hνлюм.

Последним этапом рекомбинационной люминесценции,  как видим, все  равно  является излучение дискретного центра (молекулы АВ* в нашем случае).  Т.е. люминесценцию дискретных центров можно рассматривать как частный случай рекомбинационной люминесценции, но в то же время надо понимать,  что свечение дискретных центров может возникать и не по рекомбинационному механизму.

Особый класс люминесцирующих веществ образуют кристаллофосфоры - кристаллы сложных синтетических неорганических соединений с дефектной кристаллической решеткой.

Люминесценция кристаллофосфоров  сильно  зависит от наличия в них незначительных примесей  активаторов,  определяющих как цвет свечения,  так  и саму способность к люминесценции.  Активаторами служат,  как правило, тяжелые металлы: Ag, Cu, Mn, редкоземельные ионы, которые обычно входят в решетку люминофора в виде ионов замещения,  т.е.  замещая ионы основного вещества.  Ионы активатора вместе с ближайшим окружением, включающим одну или несколько координационных сфер,  образуют так называемые  центры свечения (люминесценции).

Особенностью кристаллофосфоров является то,  что их свечение, даже в случае "мягкого" фотовозбуждения,  может иметь как внутрицентровой,  так и рекомбинационный характер.  Это значит, что при возбуждении люминесценции кристаллофосфора происходит отрыв заряда от центра люминесценции и перемещение его, по крайней  мере,  на расстояние в несколько постоянных решетки. При последующем воссоединении заряда с этим или другим ионизованным центром происходит испускание света.  Между актом отрыва заряда от центра свечения и актом его рекомбинации с каким-либо центром проходит иногда  значительное время,  в течение которого этот заряд блуждает по кристаллу, задерживаясь время от времени на центрах прилипания и других неоднородностях кристаллической решетки. Люминесценция в этом случае имеет большую длительность затухания после выключения возбуждения.

Рекомбинационная люминесценция,  таким образом, возникает при парной  аннигиляции неравновесных носителей зарядов противоположного знака (электронов и дырок) в процессе их случайного  блуждания по объему кристаллофосфора.  Такой процесс называется бимолекулярным,  его кинетика (закон протекания во времени) подчиняется законам формальной кинетики химических реакций второго порядка.

Обозначим концентрации неравновесных электронов и  дырок  как ne и np.  Скорость убыли числа какого-либо из партнеров по рекомбинации после окончания возбуждения, например, электронов, равна

(1)

где p - константа скорости реакции второго порядка,  характеризует частоту актов рекомбинации.

Решение уравнения (1),  содержащего два неизвестных,  требует наложения граничных условий. Мы ограничимся поэтому рассмотрением двух предельных частных случаев, достаточно часто встречающихся в реальности.

1. Случай равенства концентраций электронов и дырок  ne = np = n.

Такой случай реализуется,  например, при зона-зонном возбуждении, ионизации активатора кристаллофосфоров,  не содержащих ловушек. В этом случае уравнение 1 запишется в виде

dn = -p·n2·dt                        (2)

Интегрируя (2), получаем

1/n = p·t + C                         (3)

Из начальных условий, при t=0 n=n0; отсюда постоянная интегрирования находится равной С=1/n0.

После подставления  значения  С  в (3) изменение n во времени опишется выражением

;                       (4)

Интенсивность люминесценции пропорциональна первой  производной от n:

;                        (5)

Таким образом,  кинетика  затухания рекомбинационной люминесценции,  при равенстве концентрации создаваемых  при  возбуждении носителей заряда разных знаков,  описывается уравнением гиперболы второго порядка

;                        (6)

где I0=pn02 - амплитуда вспышки  люминесценции  (при  импульсном возбуждении). Обычно число неравновесных носителей прямо пропорционально интенсивности возбуждения. Тогда оказывается, что амплитуда  вспышки люминесценции связана с интенсивностью возбуждения квадратичной зависимостью.

На практике  рекомбинация  идет в несколько этапов (захват на ловушки разных сортов и т.д.),  поэтому условие  равенства  ne = np может не выполняться. Часто кинетику рекомбинационной люминесценции удается описать законом Беккереля: ,  где b<2.

При наличии электронных  ловушек  можно  ожидать,  что  после прекращения возбуждения число свободных электронов окажется меньше числа ионизованных центров свечения. Рассмотрим этот случай.

2.  ne<< np.  Обратимся  к уравнению (1).  После того,  как все свободные (не захваченные на ловушки)  электроны  прореагируют  с ионизованными центрами свечения, число последних в процентном отношении изменится ненамного.  Поэтому можно принять, что величина np не зависит от времени

np  = Const(t) = N.                              (7)

Тогда уравнение (1) перепишется в виде

dne =-pN nedt                      (8)

В этом уравнении содержится только одна переменная величина -ne; в курсах химической кинетики  реакции,  описываемые  подобными уравнениями, относятся к классу реакций  псевдопервого порядка.

Решение этого уравнения:

dne/dt = -pNdt; → d(ln ne) = -pNdt; → ln ne = - pNt + C;                          (9)

Постоянная интегрирования  C  находится из начальных условий: при t=0 ne=ne0. Подставляем в (9) и находим C=ln ne0. Тогда , и после потенцирования получаем:

ne(t) = ne0exp(-pNt);                     (10)

Интенсивность люминесценции, как мы уже знаем, пропорциональна первой производной от ne:

;          (11)

Как видим,  кинетика затухания люминесценции в данном  случае описывается экспоненциальной зависимостью от времени общего вида

I(t)=I0 exp(-t/τ);                      (12)

где I0 = ne0pN -амплитуда вспышки,  а  - характеристическое время затухания люминесценции.  В обе эти константы входит N- концентрация ионизованных центров свечения,  которая зависит от интенсивности возбуждающего излучения: N ~ Iвозб.  Величина ne0 также  пропорциональна Iвозб.  Отсюда следует,  что  амплитуда вспышки люминесценции пропорциональна квадрату интенсивности возбуждения, а продолжительность затухания - обратно пропорциональна Iвозб. Например,  при увеличении интенсивности  возбуждающих  импульсов в  два  раза следует ожидать возрастания начальной интенсивности люминесценции I0 в четыре раза и уменьшения в  два  раза значения постоянной времени затухания τ.

Целью работы является исследование кинетики затухания  фотолюминесценции в  зависимости  от типа люминофора и мощности импульсного возбуждения,  определение параметров кинетики  и  характера

рекомбинационных процессов в исследуемых кристаллофосфорах.

2. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Для исследования кинетики затухания люминесценции служит установка, схема которой представлена на рис.1

Рис.1. Функциональная схема установки.

Исследуемый люминофор (1), нанесенный на подложку, помещается перед входной щелью монохроматора МУМ  (2).  Свечение  люминофора возбуждается  УФ  излучением  импульсного  газового лазера ЛГИ-21 (рабочее вещество - азот,   ( = 337 нм),  в комплект которого входят излучатель (3) и блок питания и управления (4). Фильтр (5) служит для отсечки возбуждающего излучения. Прошедший через монохроматор свет  от люминофора регистрируется фотоумножителем ФЭУ -84-6 (6), запитываемого  от  источника  постоянного   высокого   напряжения БНВ-3-05 (7),  и  цифровым осциллографом GDS-2204 (8) с отдельным блоком питания (9). Синхронизация последовательности срабатывания генератора  разверток осциллографа и импульсного лазера обеспечивается  генератором  прямоугольных  задержанных  импульсов  Г5-54 (10).

3.УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТЫ.

3.1. ПОДГОТОВКА  УСТАНОВКИ К ИЗМЕРЕНИЯМ.

Подключить питающие  шнуры приборов к сети.  Перед включением приборов на прогрев убедиться в том, что органы управления на лицевых панелях приборов установлены в правильном положении:

- осциллограф С8-2:

а) потенциометр "ЯРКОСТЬ ЛУЧЕЙ" - в крайнем левом положении;

б) тумблер "накал ЭЛТ" - в положении "Выкл".

- лазер ЛГИ-21:

а) тумблер "ВЫСОКОЕ" - в нижнем положении;

б) переключатель "ЧАСТОТА ГЦ" - в положении "ВНЕШ. ЗАП.".

- генератор импульсов Г5-54:

в группе клавишей "ЗАПУСК" - все клавиши отжаты.

Включить сетевые тумблеры осциллографа,  лазера,  генератора. После того,  как сработает реле времени и зажгутся все индикаторы напряжений на панели блока питания  осциллографа  (нижний  блок), включить тумблер  "накал  ЭЛТ".  Установить потенциометр "ЯРКОСТЬ ВОСПРОИЗВ" в крайнее правое положение,  переключатель развертки в положение 0.25 мкс/дел; регулятором "ЯРКОСТЬ ЛУЧЕЙ" добиться нужной яркости линии нулевой развертки при нажатии кнопки "Пуск".

Включить сетевой тумблер блока питания ФЭУ, тумблер "ВЫСОКОЕ" блока ЛГИ-21 перевести в верхнее положение.

Установка готова к работе.

4.ЗАДАНИЕ

1. Измерить  спектры  люминесценции  с различной задержкой во времени относительно возбуждающего лазерного импульса.  Построить спектры,  сделать выводы  по характеру изменения спектров люминесценции со временем после возбуждения кристаллофосфора.

2. Записать  осциллограммы вспышек люминесценции в максимумах выявленных полос при различных развертках осциллографа, соответствующих изменению интенсивности люминесценции в пределах трех порядков величины.  Проанализировать кинетические кривые затухания  люминесценции со временем после облучения лазерным импульсом I(t) на порядок реакции.

3. Исследовать  влияние на ход затухания люминесценции интенсивности возбуждающих импульсов.

4. Провести  сопоставительный  анализ  полученных экспериментальных данных с теорией. Сделать выводы по работе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Фок М.В. Введение в кинетику люминесценции кристаллофосфоров//М.:Наука.-1964.-

2. Гурвич  А.М.  Введение  в физическую химию кристаллофосфоров.- М.: Высшая школа, 1982.-336 с.