КИНЕТИКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ

(13 лекций)

Томск  2008

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ГАЗАХ

1.1. Параметры состояния идеальных газов

Основные зависимости кинетической теории газов выводится с помощью теории вероятности и статистических методов применительно к идеальным газам. Идеальными принято считать такие газы, у которых:

1) молекулы можно представить как упругие материальные частицы;

2) силы межмолекулярного взаимодействия отсутствуют (происходят лишь упругие столкновения между молекулами);

3) объем, занимаемый собственно молекулами, мал по сравнению с объемом, свободным от молекул.

При давлении меньше атмосферного модельный “идеальный газ” достаточно точно описывает поведение реального газа.

Состояние газовой смеси характеризуется совокупностью величин, называемых параметрами состояния. Параметры состояния газа - P, V, T, где P - давление; V- удельный (мольный) объем; температура (t, T ).

Уравнения, связывающие P, V и T, называют уравнениями состояния.

1. 2. Давление газа

Молекулы газа находятся в постоянном движении и сталкиваются друг с другом и со стенками сосуда. В кинетической теории газов под давлением понимается сумма импульсов, передаваемых молекулами газа в единицу времени единице поверхности стенки сосуда, в котором заключен газ.

Рассмотрим единичный объем газа, прилегающий к стенке сосуда с единичной площадкой A (рис. 1.1). Примем, что все частицы имеют одно направление движения . Высота выделенного объема t, а его объем - V = А  t. Если концентрация молекул в объеме n, то число частиц в это объеме

N = nυΔАΔt.					(1.1)

Это произведение определяет число ударов частиц об площадку A.

Полный импульс за время t на площадку A  равен

р = N×р1 = nυΔАΔt×mυ.			(1.2)



A

t

Рис. 1.1.

Средняя сила F, которая приходится на площадь A получится при делении импульса на время

ΔF = рΔt=mυ2nΔА,				(1.3)

а давление	P= ΔFΔA = mυ2n.				(1.4)

При упругих соударениях импульс, получаемый стенкой при каждом ударе, удваивается (вектор скорости изменяется на обратный)

P=2mυ2n.						(1.5)

Поскольку молекулы равновероятно движутся по трем координатам (6 направлений), то на данную площадку давление уменьшится в 6 раз

P=13mυ2n=23mυ22n.				(1.6)

Общее давление смеси складывается из импульсов молекул разных газов

P=P1+P2+...=23m1υ122n1+m2υ222n2+...,		(1.7)

где в скобках - общая энергия поступательного движения всех частиц в единице объема. Представим давление как произведение средней поступательной энергии одной частицы 0,5 mυ2 и концентрации частиц n (уравнение Клаузиуса)

P=23mυ22n,					(1.8)

Справочно:   Единицей давления в системе СИ является 1 Па (Паскаль), численно равный 1 Н/м2. В метеорологии используется единица давления бар (1 бар = 105 Па). Внесистемная единица давления в вакуумной технике и на производстве - миллиметр ртутного столба (Торр).  Под величиной 1 мм рт.ст. понимается давление, которое создает столб ртути высотой 1 мм при плотности 13595,1 кг/м3 (Т= 0С) и земном ускорении, соответствующему нормальному (9,80665 м/c2 на широте 45) (1 мм рт.ст. = 133,32 Н/м2).

1.3. Распределение молекул газа по скоростям

Соударяясь со стенками вакуумной камеры или друг с другом молекулы газа изменяют свои скорости как по величине, так и по направлению. Максвелл получил функцию распределения молекул по скоростям

dnυ = 4πnυ2m2πkT1,5exp−mυ22kTdυ.			(1.9)

Максимум распределения дает наиболее вероятную скорость

, м/с

Рис. 1.2.  Распределение молекул по скоростям

n, отн.

ед.

υвер=2KTm=2RTμ.			(1.10)

Среднеквадратичная скорость

υкв=1n0∞υ2dnυ=3KTm=3RTμ,	(1.11)

среднеарифметическая скорость

υар=1n0∞υdnυ=8KTπm=8RTπμ.	(1.12)

Соотношение между скоростями вер : ар : кв = 1 : 1,128 : 1,225.

1.4. Газовые законы

Закон Бойля-Мариотта - произведение давления и объема определенной массы газа при постоянной температуре есть величина постоянная PV = const.

Закон Гей-Люссака - при постоянных массе и давлении (Nm = const) газа его объем прямо пропорционален абсолютной температуре

V1V2 = T1T2 P = const,		P1P2 = T1T2 V = const.			(1.13)

Закон Авогадро. При постоянном давлении и температуре в одинаковых объёмах идеальных газов содержится одно и то же число молекул (молекулярная концентрация не зависит от рода газа). При нормальных условиях Ро = 760 мм рт.ст. и То = 273 К объём, занимаемый 1 молем любого газа, равен 22,4 л.

Закон Шарля. Давление газа при постоянной массе и объёме прямо пропорционально абсолютной температуре

P=P0β⋅T=P0(1+β⋅t),				(1.14)

где Р0- давление при Т = 0C;  - коэффициент термического расширения газа.

Закон Дальтона. В смеси газов общее давление равно сумме парциальных давлений каждой компоненты.

Газ в котором строго выполняются газовые законы называется идеальным.

Справочно:   При низких давлениях (менее 0,01 атм) газовые законы выполняются для всех газов без поправок. В случае малых давлений можно пренебрегать взаимодействием между молекулами и собственным объёмом молекул и пользоваться газовыми законами без поправок, т.е. считать газы с малой плотностью идеальными.

Газовые законы плохо описывает газ при давлениях выше атмосферного.

1.5. Уравнение газового состояния

Установлено, что в состоянии термодинамического равновесия объём V, давление P, и температура T находятся в функциональной зависимости не только для идеальных, но и для реальных газов, а также для любых физически однородных и изотропных тел, выражаемой уравнением

f(P,V,T)=0.					(1.15)

Вид функции f (P,V,T) различен для различных тел. Это соотношение называется уравнением состояния тела. Уравнение газового состояния связывает между собой три основных параметра, характеризующих состояние газа: давление, молекулярную концентрацию, температуру

P=nkT,						(1.16)

где постоянная k = 1,3810-23 Дж/К называется постоянной Больцмана.

Это уравнение часто используют в другой записи

P=NmVMRT,					(1.17)

где M - молекулярная масса газа; V - объём газа; N - число молекул; m - масса молекулы.   R = kNА= 8,31 кДж/(Ккмоль) = 1,99 ккал/(Ккмоль) - универсальная газовая постоянная.  M/m = NА = 6,0231026 Kмоль-1 - число Авогадро.

1.6. Частота соударений молекул газа с поверхностью

Справочно: Число молекул газа, ударяющихся об единичную площадку

NУД=n⋅υ⋅cosθ=n⋅υap4, 				(1.18)

где ар - среднеарифметическая скорость.

Объем газа, ударяющийся на единичную поверхность за единицу времени



VУД=NУДn=υap4.			(1.19)

Полученное выражение не зависит от давления и определяет максимальную теоретическую быстроту откачки вакуумных насосов через единичную площадку входного сечения.

При нормальных условиях в атмосфере концентрация газа n=2,71025 м-3. При среднеарифметической скорости ap400 м/с частота соударений молекул с поверхностью твердого тела NУД=2,71027 м-2с-1,   VУД=100 м3/(см2).

1.7. Столкновение молекул и средняя длина свободного пробега

Из-за столкновений молекула двигается зигзагообразно. Сделаем упрощение – будем считать траекторию пробной частицы как прямую линию.

Пробная молекула столкнется с молекулами, которые оказываются в цилиндре диаметром 2dм. Рассматриваемый цилиндр за некоторое время охватит число молекул (концентрацией n) (где  - скорость пробной молекулы)

π⋅dM2⋅υ⋅n.					(1.20)

А

В

2 dм - диаметр молекулы

Предположим, что все молекулы покоятся, тогда среднее число столкновений v в этом цилиндре (без учета движения других молекул - приближенно)

ν=π⋅dM2⋅υ⋅n.		(t=1)		(1.21)

Более точная формула с учетом движения других молекул

ν=2⋅π⋅dM2⋅υ⋅n.			(1.22)

Среднюю длину свободного пробега молекул можно определить как отношение пробега за 1 с к числу столкновений за 1 с. Поэтому

λ=υ2⋅π⋅dM2⋅υ⋅n = 12⋅π⋅dM2⋅n,			(1.23)

Длина свободного пробега обратно пропорциональна концентрации молекул. Связь между температурой Т, давлением Р и длиной свободного пробега 

P=n⋅k⋅T,   n=Pk⋅T,  подставляя в (1.23)    λ=k⋅T2⋅π⋅dM2⋅P.		(1.24)

Средняя длина свободного пробега пропорциональна абсолютной температуре и обратно пропорциональна давлению газов. В частном случае Т = const

λ⋅P=k⋅T2⋅πdM2 = const.				(1.25)

При постоянной температуре произведение средней длины свободного пробега молекул газа на давление есть величина постоянная

Зависимость длины свободного пробега молекул газа от температуры учитывается введением дополнительного множителя

λ=12⋅n⋅π⋅dM2⋅1+C/T=k⋅T22⋅Р⋅π⋅dM2⋅T+C,		(1.26)

где С – постоянная Сезерленда (равна температуре, при которой в случае постоянной молекулярной концентрации газа средняя длина свободного пробега молекул уменьшается вдвое по сравнению со значением, соответствующим бесконечно большой температуре).

Для учета взаимодействия молекул газа между собой (взаимного притяжения) вводят понятие эффективного диаметра молекулы dT

dT2=dM2⋅1+C/T.					(1.27)

Тогда 					λ=k⋅T2⋅P⋅π⋅dT2.				(1.28)

Для воздуха при Т = 293 К и давлении 1 Па длина свободного пробега 1 = 6,310-3 мПа. При другом давлении  = 1 / Р (из 1.25).

Для приближенного расчета  удобна формула  (где Р [Па],  [м])

 = 0.63/P,					(1.29)

При постоянном давлении по известным значениям 0 при Т0 можно определить значения Т для температуры Т

λT=λ0⋅T2⋅T0+CT02⋅T+C.				(1.30)

Для смеси двух газов с молекулами, имеющими массы m1 и m2, то средняя длина свободного пробега частицы с массой m1 рассчитывается по формуле

λ1=12⋅π⋅n1⋅dT12+π⋅n2⋅d122⋅1+m1/m2,		(1.31)

где dT1 – эффективный диаметр молекул с массой m1 и концентрацией n1.

d12=12⋅dT1+dT2,						(1.32)

dT2 – эффективный диаметр молекул с массой m2 и концентрацией n2.

Первое слагаемое в знаменателе (1.31) зависит от столкновений одинаковых частиц с массой m1, а второе - от столкновения частиц с массами m1 и m2.

При n1<<n2, то получим более простое выражение

λ1=1π⋅n2⋅d122⋅1+m1/m2.			(1.33)

1.8. Понятия о вакууме и давлении

Состояние газа при давлениях ниже атмосферного определяют понятием “вакуум”. Вакуум количественно измеряется абсолютным давлением газа. Свойства газов при низких давлениях изучаются физикой вакуума, являющейся разделом молекулярно-кинетической теории газов.

Справочно:   Началом в развитии вакуумной техники можно считать измерение в 1643 г. атмосферного давления Торричелли  (учеником Галилея). В 1672 г. Отто фон Герике создает механический поршневой насос с водяным уплотнением (опыты с “магдебургскими шарами”). С изобретения (1873 г.) А.Н. Лодыгиным первого электровакуумного прибора – электрической лампы накаливания с угольным электродом и открытием Т. Эдисоном термоэлектронной эмиссии (1883 г.) вакуумная техника начинает формироваться как самостоятельная техническая дисциплина и становиться технологической основой электровакуумной промышленности.

Разрабатываются вакуумные насосы: вращательный (Геде, 1905г.); криосорбционный (Дьюар, 1906г.); молекулярный (Геде, 1912г.); диффузионный (Геде, 1913г.); магниторазрядный (Холланд, 1959г.); турбомолекулярный (Беккер, 1958г.).,а также манометры: компрессионный (Мак-Леод, 1874 г.); тепловой (Пирани, 1909 г.); ионизационный (Бакли, 1916г.). В 1901г. П.Н. Лебедев впервые использует идею удаления остаточных паров с помощью ртутного пара.

В физике вакуума используются следующие основные постулаты.

- Газ состоит из отдельных молекул.

- Для каждой температуры существует постоянное распределение молекул газа по скоростям, т.е. одной и той же скоростью обладает всегда одинаковое число молекул.

- При движении молекул газа нет никаких преимущественных направлений, т.е. пространство газовых молекул изотропно.

- Температура газа есть мера средней кинетической энергии его молекул.

- При попадании на поверхность твердого тела молекула газа адсорбируется.

Справочно:  В областях техники, где используются абсолютные давления, несколько меньше атмосферного, пользуются количественным определением вакуума как разности атмосферного и абсолютного давлений в откачиваемом объеме. При абсолютных давлениях, отличных от атмосферного более чем на 2 порядка, эта разность практически остается постоянной и не может служить количественной характеристикой состояния разреженного газа.

1.9. Понятие о степенях вакуума

Многие процессы в вакууме зависят от соотношения между числом взаимных столкновений молекул и числом столкновений молекул со стенками вакуумной системы. Частота столкновений между молекулами м обратно пропорциональна средней длине свободного пробега

νM=υapλ.						(1.34)

Из общего числа соударений молекул со стенками камеры napA/4, приходящихся на nV молекул, легко рассчитать среднее число соударений со стенкой νс, приходящихся в единицу времени на одну молекулу

νC=υap⋅A/4⋅V=υapdЭФ,			(1.35)

где А – площадь поверхности стенок, соприкасающихся с разреженным газом; V – объем камеры; dэф = 4V/A – эффективный размер вакуумной камеры.

Для молекул газа внутри сферического сосуда диаметром D эффективный размер камеры dэф = 2/3D. Для трубы бесконечной длины с диаметром D получим dэф = D, а для двух бесконечных параллельных поверхностей, расположенных на расстоянии D друг от друга dэф = 2D.

Отношение νcνмназывается критерием Кнудсена

Kn=νc/νм=λ/dэф.				(1.36)

В зависимости от значения критерия Кn различают степени вакуума.

Под низким вакуумом понимается состояние газа, при котором взаимные столкновения между молекулами преобладают над столкновениями молекул газа со стенками вакуумной камеры. Такое состояние газа соответствует условию Кn<<1. При этом длина свободного пути молекул газа значительно меньше размеров вакуумной камеры.

Средний вакуум – это состояние газа, когда частоты соударений молекул друг с другом и со стенками вакуумной камеры одинаковы. При этом выполняется условие: = dэф; Kn   1.

Высокий вакуум – это состояние газа, при котором столкновения молекул газа со стенками преобладают над взаимными столкновениями молекул газа (Кn>>1, что равносильно условию: длина свободного пробега молекул значительно превышает эффективный размер объема).

## Глава 2. ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ

## 2.1 Классификация и общая характеристика вакуумных насосов

- По назначению: вакуумные (высокий вакуум) и форвакуумные (низкий вакуум).

- По зависимости от физических закономерностей, положенных в основу работы насосов: механические, сорбционные и ионные.

- По принципу действия среди механических насосов можно выделить объемные и молекулярные.

Насосы объемного типа осуществляют откачку за счет периодического изменения объема рабочей камеры. Этот тип насосов появился прежде других, широко распространен и имеет разные конструктивные варианты: поршневые, жидкостно-кольцевые и ротационные.

Среди насосов с передачей количества движения молекулам газа (основаны на передаче количества движения молекулам газа от движущихся поверхностей) различают: пароструйные и турбомолекулярные.

Сорбционные явления широко используются для откачки газов из вакуумных систем. На принципе хемосорбции основана работа испарительных насосов. Физическая адсорбция и конденсация для откачки газов адсорбционными и конденсационными насосами (криосорбционными).

Направленное движение предварительно заряженных молекул газа под действием электрического поля является основой работы ионных насосов. Принцип ионной откачки совместно с сорбционным используется в конструкциях ионно-сорбционных насосов.

### 2.2. Основные параметры вакуумных насосов

- быстрота действия насоса (БДН)  Sн;

- предельное давление  Рпр – это минимальное давление, которое может обеспечить насос, работая без откачиваемого объема. (БДН при приближении к предельному давлению стремится к 0. Предельное давление вакуумных насосов определяется газовыделением конструкционных материалов, протеканием газов через зазоры между корпусом и подвижными деталями);

- наименьшее рабочее давление - Рм это минимальное давление в объекте откачки, при котором насос длительное время сохраняет номинальную быстроту действия (это давление на порядок выше предельного давления);

- наибольшее рабочее давление Рб – это максимальное давление в объекте откачки, при котором насос длительное время сохраняет номинальную быстроту действия. (в рабочем диапазоне от Рн  до Рб обеспечивается эффективное применение насоса для откачки. Рабочие диапазоны давлений вакуумных насосов определяются их принципом действия (см. рис. 2.1.));

- наибольшее давление запуска  Рз - это максимальное давление во входном сечении насоса, при котором он может начать работу (давление запуска обычно превышает наибольшее рабочее давление. Например, для магниторазрядных этот перепад достигает 2-3-х порядков);

- наибольшее выпускное давление  Рв - максимальное давление в выходном сечении насоса, при котором он может осуществлять откачку.

10-11    10-9     10-7     10-5      10-3    10-1      101      103      105

P, Па

Вращательные

Двухроторные

Молекулярные

Эжекторные

Диффузионные

Адсорбционные

Испарительные

Ионно-сорбционные

Кондесационные

Рис. 2.1. Диапазоны рабочих давлений вакуумных насосов

## 2.3. Характеристики насосов и основное уравнение вакуумной техники

Рис. 2.2. Схема вакуумной системы

1

P2, dV2

P1, dV1

3

i

2

Простейшая вакуумная система (см. рис. 2.2) состоит из откачиваемого объема 1, соединительного трубопровода 2, насоса 3 и манометрических преобразователей на концах трубопровода.

- Быстротой откачки объекта или эффективная быстрота откачки насоса - объем газа, поступающий в единицу времени из откачиваемого объема в трубопровод через сечение 1 при давлении P1

SЭФФ=dV1dt.				2.1)

- Быстрота действия насоса – это объем газа, удаляемый насосом в единицу времени через его входной патрубок (сечение 2) при давлении P2

SH=dV2dt.					(2.2)

- Отношение  эффективной быстроты откачки насоса к быстроте действия называется коэффициентом использования насоса

KU=SЭФФSH.					(2.3)

- Производительностью насоса называется поток газа, проходящий через его входное сечение.

Для стационарного потока газа в трубопроводе выполняется условие неразрывности

Q=P2⋅SH=P1⋅SЭФФ=PiSi = const.				(2.4)

Установим связь между тремя основными характеристиками вакуумной системы: быстротой действия насоса Sн, эффективной быстротой откачки объекта Sэф и проводимостью вакуумной системы между насосом и откачиваемым объемом U. Из соотношения (2.4) следуют выражения

Q = U(P1-P2)

SH=QP2=U⋅P1−P2P2SЭФФ=QP1=U⋅P1−P2P1					(2.5)

Преобразуя выражения (2.5) получим

1SH=P2P1−P2⋅U; 1Sэфф=P1P1−P2⋅U.			(2.6)

После вычитания первого выражения из второго получим

1Sэфф−1SH=1U						(2.7)

Выражение (2.7) называют основным уравнением вакуумной техники. Оно может быть переписано в виде

Sэфф=SH⋅USH+U=SH⋅USH+U				(2.8)

При U      Sэф → Sн.    При U → 0   Sэф  0.   При SH = U    Sэфф = 0,5 SH.

Вводя в основное уравнение коэффициент использования насоса KИ, согласно (2.3) получим два полезных соотношения

1                10               100

Рис. 2.3. Зависимость Ки от отношения проводимости трубопровода к БДН

1   Ки

0,5

0

U/Sн

KU=USH+U,  где U=SH⋅KU1−KU(2.9)

Графическая интерпретация КИ от отношения проводимости к быстроте действия насоса приведена на рис. 2.3. Максимальное значение коэффициента использования насоса равно единице.

Параметры вакуумных насосов показаны на графике их основной характеристике – зависимости быстроты действия от входного давления (см. рис. 2.4).

О параметрах вакуумного насоса также удобно судить по кривой откачки (рис .2.5), где кривая 1 соответствует работе только механического насоса. Если этот насос работает один, то кривая 3 соответствует достижению этим насосом предельного давления. Если включить последовательно диффузионный насос, то процесс откачки определятся кривой 2.

SН

Рпр   Рм                   Рб      Рз

Рис. 2.4. Основная характеристика вакуумного насоса – зависимость быстроты действия от давления на входе в насос.

пароструйные насосы

Р

Рис. 2.5. Динамика давления в системе при работе насосов

механические насосы

криогенные насосы

## 2.4. Процесс объемной откачки

В процессе объемной откачки выполняются операции:

1. всасывание газа за счет расширения рабочей камеры насоса;

2. уменьшение объема рабочей камеры и сжатие находящегося в ней газа;

I                      II         III

t1   t2            t3    t4

Рис. 2.6. Диаграмма работы насосов объемного действия

Pк, Vк

Pа

Pт

Pпр

Pк

Vк

3. удаление сжатого газа из рабочей камеры в атмосферу или в насос предварительного разряжения.

Диаграмма работы насосов объемного действия показана на рис. 2.6. За время t1 осуществляется всасывание газа (область I), в промежутке от t1  до t3 - сжатие газа (область II) и выхлоп (область III) от t3 до  t4, а затем цикл повторяется вновь. Штриховая кривая показывает зависимость давления от времени газобалластного насоса.

Геометрическая быстрота объемной откачки Sг равна произведению объема рабочей камеры насоса Vк на частоту циклов откачки n

SГ = VK  n.						(2.10)

Сопротивление входного патрубка уменьшает быстроту откачки. Поэтому max значение БДН насоса

SMAX=SГ⋅USГ+U,					(2.11)

где U - проводимость входного патрубка насоса.

Реальная быстрота откачки меньше из-за обратного потока газа в насосе. Этот поток появляется из-за перетечек газа и наличия вредного пространства в насосе. При высоком вакууме возможна также диффузия паров рабочей жидкости из насоса в откачиваемый объем. Производительность откачки при молекулярном режиме течения равна разности прямого и обратного потоков

Q = QП - QОБ,	где Q = SнP,     QП = SMAXP.		(2.12)

При P = Pпр производительность откачки равна нулю (Q = 0). При этом

QОБ=QП=SMAX⋅PПР.				(2.13)

Подставив (2.13) в (2.12) получаем

SH=SMAX⋅1−PПРP.				(2.14)

А с учетом (2.11) 		SH=SГ⋅USГ+U⋅1−PПРP=Kλ⋅SГ,	(2.15)

где K - коэффициент подачи

Kλ=U⋅1−PПРPSГ+U.					(2.16)

Реальная быстрота действия оказывается в K раз меньше, чем геометрическая быстрота откачки. Для увеличения быстроты откачки необходимо увеличивать объем рабочей камеры Vк  и проводимость входного патрубка U.

Зависимость эффективности работы насосов объемного действия от частоты циклов n проходит через максимальное значение. При повышении nmax возможен перегрев или незаполнение рабочей камеры откачиваемым газом.

###### Запишем уравнение материального баланса

Y0+Yв=Y1,					(2.17)

где  Y0 - количество газа в откачиваемом объеме до начала цикла откачки; Yв - количество газа, поступающее в откачиваемый объем в процессе откачки (за счет натечек и перетечек); Y1- количество газа в объеме и насосе после одного цикла откачки.

Это уравнение можно переписать так

P0⋅VP+a1⋅Vв⋅PВЫХ=P1⋅VP+VK,			(2.18)

где VP- объем откачиваемого пространства, Vk- объем рабочей камеры насоса, Vb-объем вредного пространства, Рвых- давление выхлопа, а1- коэффициент учитывающий газовыделение насоса и степень прорыва газа, P0, P1- начальное и конечное давления в откачиваемом объекте, Vв – объем вредного пространства.

Решим (2.18) относительно Р1 при одном цикле откачки

P1=P0⋅VPVP+VK+a1⋅VвVp⋅PВЫХVPVP+VK			(2.19)

После n циклов откачки выражение для выходного давления

Pn=P0⋅1+VKVP−n+m=1na1⋅VвVP⋅PВЫХ1+VKVP−m	(2.20)

где первый член → 0 при n  , а второй - сумме бесконечной убывающей геометрической прогрессии m=1∞1+VKVP−m=VPVK. Поэтому (2.20) приобретает вид

Р = а1*(Vв / Vк) Pвых.				(2.21)

Из этого выражения видно, что предельное давление определяется отношением объема вредного пространства к объему рабочей камеры насоса, давлением выхлопа и коэффициентом а1, учитывающим степень прорыва газов из камеры сжатия в камеру всасывания и газовыделение насоса, состоящее из газовыделения основных деталей, выделения газов, растворенных в рабочей жидкости, упругости паров рабочей жидкости, натеканий через соединения в корпусе насоса. Предельное давление объемной откачки можно улучшить, применяя ловушки для предотвращения проникновения паров рабочей жидкости насоса в откачиваемый объем или последовательно соединяя две ступени откачки для уменьшения выхлопного давления.

Потребляемая вращательным насосом электрическая мощность расходуется на сжатие откачиваемого газа до выхлопного давления – полезная мощность Wп, и на преодоление сил трения – Wтр. Работа единичного цикла сжатия

A=A'+Pвых⋅Vвых−P1⋅V1			(2.22)

где Vвых - объем рабочей камеры в момент достижения выхлопа с давлением Рвых, Р1 – входное давление, V1 – максимальный объем камеры насоса, А - работа сжатия в случае политропического процесса.

W

Wтр

102              103       104  Р, Па  105

Рис. 2.7. Зависимость полезной мощности двигателя от давления

Полезная работа Wп = 0 при Р1 = 0 и Рвых = Р1 ,т.к. при Р1 = 0 нечего сжимать, а при Рвых = Р1 газ проходит через насос без сжатия. Наибольшая потребляемая мощность наблюдается при P1 = Pвыхmmm−1 (m - показатель политропы). График потребляемой мощности приведен на рис. 2.7. Максимум потребляемой мощности соответствует 3,3 104 Па. Для низких давлений ( 103 Па) вся потребляемая мощность расходуется на потери Wтр. При высоких давлениях мощность снижается, так как откачка требует незначительного сжатия газа.

## 2.4.1. Поршневые насосы

## Откачка осуществляется за счет периодического изменения объема цилиндра (см. рис. 2.8). Поршневые насосы с самодействующими клапанами имеют предельное давление  103 - 104 Па. Насосы с золотниковым распределением имеют предельное давление для одноступенчатых 300 Па и 10 Па для двухступенчатых. Производительность 10-4000 л/с. Насосы эти начинают работать от атмосферного давления. Недостатком поршневых насосов является неравномерность процесса откачки, неполная уравновешенность вращающихся деталей, большие потери на трение (200 Вт/(л/с)).

Рис. 2.8. Схема поршневого насоса.

## 2.4.2. Жидкостно-кольцевые насосы (ЖКН)

ЖКН - насосы с жидкостным поршнем имеют в цилиндрическом корпусе 1 асимметрично расположенное рабочее колесо 2 с неподвижно закрепленными лопатками (см. рис. 2.9). Во время вращения колеса под действием центробежных сил жидкость прижимается к стенкам цилиндра, образуя полости переменного объема между лопатками. Через отверстие 3 газ всасывается, через 4 - выдавливается. При откачке воздуха с водяным паром используется вода, для откачки хлора - концентрированная серная кислота. Преимущества - простота конструкции, отсутствие клапанов и распределительных устройств. Работают от атмосферного давления до предельно равного 2-3*103 Па. В компрессорном режиме обеспечивают давление 2*105 Па (2 атм). БДН в пределах 25-500 л/с.

4

3

2

1

Рис. 2.9. Схема жидкостно-кольцевого насоса.

Недостаток: большой удельный расход мощности [200 Вт/(л./с)].

2.4.3. Вращательные многопластинчатые насосы

Такие насосы применяются для грубой откачки больших объемов. В цилиндрическом корпусе насоса 5 расположен ротор с осью вращения, смещенной относительно оси цилиндра. В пазах ротора свободно вставлены пластины 3, прижимаемые к стенке цилиндра центробежной силой. Разобщение камер от полости всасывания осуществляется в верхней точке. Далее газ сжимается и выталкивается через выпускной патрубок 2. В этих насосах нет масляной ванны, а для уменьшения потерь на трение используются беговые кольца 6, которые приводятся во вращение пластинами 3 (см. рис. 2.10). Отверстия в беговых кольцах обеспечивают прохождение откачиваемого газа.

1    6     3       4      5              2

Рис. 2.10. Многопластинчатый роторный насос. 1- входной, 2 – выходной патрубки, 3 – пластины, 4 – ротор, 5 – корпус, 6 – беговые кольца.

Поскольку зазоры не уплотняются жидкостью (например маслом), то предельное давление достигает до 2*103 Па. При большом числе оборотов эти насосы имеют большую быстроту действия. Используются для получения предварительного вакуума, что облегчает работу масляных насосов. Работают от атмосферного давления, имеют скорость откачки до  103 л/с.

2.4.4. Пластинчато-роторные насосы

Эти насосы имеют цилиндрический корпус 1 с впускным и выпускным патрубками и эксцентрично расположенный ротор 2, в пазах которого установлены две пластины 3 (см. рис. 2.11). При вращении пластины пружиной 4 и центробежной силой прижимаются к корпусу. Зазоры перемещающихся пластин, между ротором и корпусом уплотняются маслом. Корпус насоса с выхлопным клапаном находятся ниже уровня налитого в кожух масла. Клапан должен пропускать газ, но не пускать масло в цилиндр и не допускать обратного потока газа. Каждая пластина тянет за собой газ, который входит через пропускное отверстие. После перекрытия впускного отверстия одной пластиной, вторая сжимает газ и выбрасывает его через клапан.

Наиболее ответственные места, от состояния которых зависит предельный вакуум: это участки, в которых происходит трение подвижных частей насоса. Поэтому основное требование для получения вакуума - это обильная смазка этих мест маслом, непрерывно поддерживаемая в процессе работы насоса.

Рис. 2.11. Схема и фазы вращения пластинчато-роторного насоса.

Рис. 2.12. Схема формирования вредного пространства

вредное пространство

Рассмотрим образующую в верхней точке. С одной стороны ее газ сжимается до давления, которое должно превышать сумму давлений, создаваемых атмосферой, весом клапана, силой пружины и слоем масла. Справой стороны должно создаваться и поддерживаться вакуум. Поэтому место соприкосновения камеры с ротором должно отвечать определенным требованиям, чтобы через верхнюю образующую не проскочил воздух. Из-за наличия вредного пространства (рис. 2.12) полное устранение прорыва воздуха невозможно. Но его можно свести к минимуму. Чем надежнее смазка, чем меньше вредное пространство и чем обильнее его заполнение маслом, тем более высокий вакуум может обеспечивать насос.

Эффективный способ уменьшения количества прорывающихся газов - сдваивание насосов, т.е. последовательное соединение двух ступеней откачки, выпуск первого является впуском второго. Клапан ставится только у наружного выхлопа.

Допускается нагрев насоса до 50С. При длительной работе насоса при более высоких температурах увеличивается испарение масла и растворенных в нем газов.

2.4.5. Пластинчато-статорные насосы

В пластинчато-статорном насосе поршень имеет ось вращения, совпадающую с осью цилиндра. Поршень расположен эксцентрично относительно корпуса и одной образующей все время скользит по поверхности цилиндра. Вращение поршня перемещает газ к выпускному клапану, полость которого перекрывается от выпуклой стороны поджимаемый сверху пластиной 4 (рис. 3.13). Воздействие пружины герметично разделяет области всасывания и сжатия откачиваемого газа. Вредное пространство имеет меньшие размеры.

Есть одноступенчатые (РВН-20) и двухступенчатые (ВН-461-М).

II     I

Рис. 2.13. Пластинчато-статорный насос

На рис. 2.13 схематично изображен пластинчато-статорный вращательный вакуумный насос. В неподвижном корпусе 6 на валу 1 эксцентрично расположен ротор 2. Полезный объем рабочей камеры насоса, образованный внутренней поверхностью корпуса-статора 6 и наружной поверхностью ротора 2, пластиной 2 разделяется на полость всасывания I и полость сжатия II. Пластина 3, расположенная в прорези корпуса насоса, с помощью пружины через рычаг плотно прижимается к ротору 2. При вращении ротора 2 в направлении, указанном стрелкой, газ из откачиваемого сосуда, который не показан на рисунке, через впускной клапан 4 заполняет увеличивающуюся в объеме полость I. В это время газ в полости II сжимается. Когда давление газа на клапан 5 превысит величину атмосферного давления и усилия создаваемого пружиной 5, клапан откроется, и газ из полости II будет вытеснен в атмосферу. При дальнейшем вращении ротор 2, пройдя пластину 3 и выход впускного канала 4, отделяет в рабочей камере насоса следующую порцию газа от откачиваемого объема. Таким образом, за два оборота ротора порция газа отделяется от откачиваемого объема, перемещается от впускного канала 4 к выхлопному клапану 5, сжимается в полости II и вытесняется под клапаном 5 в атмосферу. При каждом следующем обороте следующая порция газа отделяется от откачиваемого объема, а предыдущая вытесняется из насоса в атмосферу. В пластинчато-статорном насосе за два оборота ротора происходит один цикл откачки.

2.4.6. Золотниковые насосы

Схема золотникового насоса приведена на рис 2.14. Как в пластинчато-статорном насосе эксцентрик 2 имеет ось вращения, совпадающую с осью вращения цилиндра 1. Эксцентрик вращается в обойме, имеющей в верхней части полый плоский выступ с открытой сверху щелью и отверстиями в нижней части. Обойма с плоской частью представляет собой поршень, который прижат все время к стенкам камеры и совершает колебательные движения, состоящие из качания из стороны в сторону и скольжения в золотнике 3 сверху вниз и обратно. Обойма скользит по стенкам камеры, а линия ее соприкосновения непрерывно перемещается (обойма одновременно скользит и, как бы, катится по стенке камеры). Благодаря такому движению поршень производит двойную работу - всасывание газа через входной патрубок и выбрасывание его через выходной патрубок с клапаном.

Рис. 2.14. Золотниковый насос. 1 – корпус, 2 – эксцентричный ротор, 3 – золотник, 4 – выходной патрубок, 5 – клапан, 6 – шарнир, 7 – входной патрубок.

Преимущества золотниковых насосов:

- меньше ответственных по герметичности мест,

- вредное пространство имеет относительно меньший объем,

- из-за меньшего трения такие насосы не погружают в бак с маслом для охлаждения. Внутри насоса циркулирует небольшое количество масла для смазки и уплотнения.

Насосы такого типа имеют большие быстродействия (до 100 л/с).

БДН ротационных масляных насосов при различных предельных давлениях показаны на рис 2.15. Графики соответствуют: 1 - одноступенчатый насос, 2 - двухступенчатый без ловушки, 3 - двухступенчатый с ловушкой.

Рис. 2.16.

Рвых

Рпр

Pв

Рис. 2.15. Зависимость БДН от входного давления ротационных насосов

Зависимость предельно откачиваемого давления от выпускного показана на рис. 2.16. Наибольшее выпускное давление Pв=2*105 Па. При выпускных давлениях, больших Pв, нарушается герметичность масляного уплотнения в зазорах насоса. При выпускном давлении, меньшем Pв, предельное давление практически не зависит от выхлопного давления.

2.4.7. Газобалластные насосы

Механические ротационные насосы с масляным уплотнением вращающегося поршня позволяют откачивать вакуумную систему до давления порядка 1 Па. Если производится откачка из объемов, содержащих большие количества воды или водяных паров (а также и других конденсирующихся паров) в процессах сушки, то рассмотренные конструкции насосов не позволяют получить вакуум, соответствующий паспортным данным.

В

V2

Рис. 2.17. Схема откачки водяных паров

V1

Б

А

А

Б

Допустим, что конец пластины А (см. рис. 2.17) захватил объем смеси с водяным паром в пространстве левее пластины. Через некоторое время рабочая камера отсекается от впуска. При дальнейшем повороте ротора парогазовая смесь сжимается. Чтобы вытолкнуть эту смесь давление перед пластиной Б должно преодолеть силы, действующие на клапан. Обычно степень сжатия насосов V1/V2 к моменту открытия клапана составляет 700. Выброс смеси возможен, если сжатие сопровождается повышением давления. Но пар не подчиняется закону Бойля-Мариотта (при уменьшении объема давление не увеличивается). Происходит конденсация пара. Вода образует эмульсию с маслом, захватываемую лопаткой в полость всасывания. В этой полости вода из масла испаряется и снова сжимается в парогазовой смеси (вода циркулирует по замкнутому циклу), а давление не опускается ниже 103 Па.

В таких случаях используется "газобалластное" устройство. До открытия балластного отверстия В (см. рис. 2.17) всасывание газа идет обычным порядком. После прохождения пластиной А входного отверстия пластина Б проходит мимо отверстия В в торцевой стенке. Отверстие В через регулирующий вентиль сообщается с атмосферой – напускается балластный газ. На всасывающей стороне насоса (под пластинами А и Б) давление повышается (близко к атмосферному). В последующем при сжатии этого объема парциальное давление паров воды не достигнет давления насыщенного пара. Влага при этом не конденсируется и выбрасывается в атмосферу через выхлопной клапан. Более того, имеющаяся в масле вода испаряется и при этом происходит "сушка" масла.

Если в масле насоса растворены органические легколетучие соединения, то в процессе откачки масло при продувке балластным газом очищается от этих паров (бензина, бензола, этилового спирта, ацетона). Скорость очистки масла зависит от давления насыщенных паров. Очистка масла идет медленно при низком давлении насыщенных паров (фракции нефти).

При работе газобалластного насоса образуется туман из масла (с воздухом выбрасывается до 0,2 мл масла на каждый литр балластного газа). Поэтому на выхлопном патрубке ставят маслоотбойники и фильтры. Если в помещении пыльно, то на впуск газобалластного потока надо ставить фильтр. Если в помещении пары химически активных или взрывоопасных веществ, то балластный воздух осушается или подается сухой азот.

Газобалластное устройство приводит к увеличению расхода энергии. При рабочей температуре +800С улучшается работа газобалластного насоса и уменьшается расход балластного газа.

## 2.4.8. Указания по работе с вращательными масляными насосами

1) Насосы устанавливаются прочно на массивном основании с обеспечением удобного подхода для контроля и обслуживания.

2) Перед включением необходимо вручную провернуть шкив насоса на 2-3 оборота, чтобы освободить рабочую камеру от масла. Наличие масла в рабочей камере приводит к торможению электродвигателя.

Рис. 2.19. Схема маслосборника

к насосу

к вакуумной системе

атмосфера

вакуум

насос

Рис. 2.18. Трехходовой кран

3) Остановка насоса производится путем отключения электродвигателя от сети. При выключенном насосе под действием атмосферного давления масло просачивается через клапан, заполняет рабочую камеру и через зазоры проникает во впускную камеру насоса и в вакуумную систему. Поэтому на входе в насос ставят трехходовой кран (см. рис. 2.18). Проворотом пробки крана отсекают вакуумную систему и во впускной патрубок насоса напускают воздух до исчезновения разности давлений на впуске и выхлопе насоса. В некоторых случаях насос от системы отсекают зажимом (на резиновом шланге) или вентилем без напуска воздуха. При этом случайное открытие вентиля  (зажима) приводит к заполнению вакуумной системы маслом, если перед этим не включен электродвигатель. В таких случаях полезно поставить перед насосом предохранительный маслосборник, имеющий достаточный объем для всего масла из насоса (см. рис. 2.19).

4) Необходимо поддерживать паспортную скорость вращения насоса (200-600 об/мин). Чем больше скорость вращения, тем больше быстрота действия насоса, но при этом происходит перегрев масла, увеличивается его испарение, ухудшается вакуум. При меньшей скорости вращения можно достигнуть более глубокий вакуум, затратив значительно больше времени.

5) Не допускается попадание в насос посторонних предметов, особенно твердых (металл, стекло вызывают царапины уплотнения). В насос, содержащий детали из цветных металлов, не допускается попадание ртути.

6) требуется постановка маслоулавливающих устройств на выходе насоса, т.к. часть масла уносится газом из насоса в виде тумана, особенно при высоких давлениях на входе в насос.

## 2.5. Молекулярная откачка

Молекулярной откачкой называется удаление газа из вакуумной системы с помощью движущихся поверхностей. Молекулярная откачка имеет 2 схемы.

Первая схема молекулярной откачки представляет собой откачку через канал, одна из стенок которого совершает относительное перемещение параллельно оси канала (см. рис. 2.20). Молекулы газа, находящиеся в канале, соударяются с движущейся поверхностью, получая приращение импульса в направлении насоса предварительного разряжения. Так создается перепад давления.

Максимальная быстрота действия насоса, которая может быть получена в такой схеме, пропорциональна скорости стенки р

Smax=γM⋅Аk⋅υp,				(2.23)

где Аk = a  b - площадь поперечного сечения канала, м - коэффициент, учитывающий соотношения движущейся и неподвижной частей периметра канала.

Рис. 2.20. Схема молекулярной откачки при одинаковых направлениях движения пластины и газового потока

Р1

Р2

в

а

р

При одинаковой вероятности соударения молекул с движущимися и неподвижными поверхностями - доля молекул, получающих приращение скорости

γM=fgfg+fH,	(2.24)

где fg и fн - движущаяся и неподвижная части поперечного сечения канала.

Уравнение течения газа по каналу постоянного сечения в установившемся режиме можно записать как разность прямого и обратного потоков

Q=Smax⋅P−CdPdl,					(2.25)

где lk- длина, C = Uk*lk; Uk - проводимость канала с неподвижными стенками.

Перепишем уравнение (2.25) в новых обозначениях

dPdl+A⋅P−B=0,		где A=−SmaxC; B=−QC.		(2.26)

С учетом начальных условий P = P1  при l = 0 решение (2.26) имеет вид

P=BA⋅1−e−Ae+P1⋅e−Ae.				(2.27)

А в конце канала, при l = lk давление составляет

P2=QSmax⋅1−eSmaxUk+P1⋅eSmaxUk.			(2.28)

Учитывая, что Q = P1*SH , получим выражение для быстроты действия

SH = Smax P2P1−expSmaxUk1 − expSmaxUk−1.			(2.29)

Из (2.29) следует линейная зависимость между быстротой действия и коэффициентом компрессии Р2/Р1. При равенстве P1 = P2 быстрота действия максимальна SH = SMAX, а при SH = 0 коэффициент компрессии наибольший

K=PbPпр=expSmaxUk.					(2.30)

В связи с тем что проводимость каналов Uk при молекулярном режиме пропорциональна Т/М, максимальный коэффициент компрессии возрастает с увеличением молекулярной массы и снижением температуры газа.

Рис. 2.21. Схема откачки при взаимно перпендикулярном перемещении пластины и газового потока

ар

р

1

2

q2

1

q1

ар

р

2

р

а

b

q1

ар



q2

ар

P1

P2

Вторая схема молекулярной откачки (см. рис. 2.21) использует (для удаления газов) зависимость проводимости наклонного канала, двигающегося перпендикулярно газовому потоку со скоростью ар от направления газа. Предположим, что пластину с наклонным каналом с обеих сторон бомбардируют, нормальные по отношению к поверхности пластины, потоки молекул газа q1 и q2. Сложив вектор относительной скорости молекул с векторами тепловых скоростей молекул р получим изображенное на рис. 2.21 изменение направления движения молекул. Поток q1 (при arctg(υap  υp)) входит по оси канала, а поток q2 - перпендикулярно оси. Это приводит к тому, что проводимости канала для потоков q1 и q2 различны. Приближенно можно считать, что для потока q1 канал имеет форму трубы, а для потока q2 - форму трубы с поворотом на 90о.

###### При установившемся режиме течения газа

Q=SH⋅P1=U12⋅P1−U21⋅P2,			(2.31)

где  U12 и U21 - проводимости канала для потоков q1 и q2. Отсюда БДН

SH=U12−U21⋅Р2 : Р1.					(2.32)

Эта зависимость БДН аналогична первой схеме.

Максимальная быстрота действия таких насосов слабо зависит от рода газа. Коэффициент компрессии при υр/υар имеет сильную зависимость от рода газа. Легкие газы имеют меньший коэффициент компрессии. Величина Рb/Pпр для одной ступени невелика (2-4), поэтому эта схема более удобна для получения большой быстроты действия. Повышают компрессию путем последовательного соединения нескольких ступеней откачки.

## 2.5.1. Турбомолекулярные насосы

Принцип действия турбомолекулярного насоса основан на сообщении молекулам разреженного газа направленной дополнительной скорости быстро движущейся твердой поверхностью. Рабочий механизм насоса образован роторными 3 и статорными дисками 4, имеющими радиальные косые пазы - каналы, боковые стенки которых наклонены относительно плоскости колеса под углом 40-450 , причем пазы статорных дисков расположены зеркально относительно пазов роторных дисков (см. рис. 2.22).

Рис. 2.22. Схема турбомолекулярного насоса. 1 – вал, 2 – корпус, 3 – роторные диски, 4 – статорные диски.

При молекулярном режиме течения газа в насосе (давление ниже 0,1 Па), такая система обеспечивает преимущественное прохождение молекул газа в направлении откачки.

Есть два типа расположения ротора - горизонтальное и вертикальное. При горизонтальном положении ротора движение газа в насосе после входа во всасывающий патрубок разветвлено на 2 потока, которые соединяются на выходе.

Быстрота откачки турбомолекулярных насосов слабо зависит от рода газа. Предельное давление насосов 10-7-10-8 Па.

Достоинства ТМН: высокая удельная быстрота действия 2 л/с на см2 площади входного сечения; достаточно широкий диапазон рабочих давлений 10-6-10 Па; быстрый запуск насоса 5-10 мин; практически безмасляный спектр остаточных газов. Отечественные ТМН: ТМН-100, 200, 500, 5000 л/с.

## 2.5.2. Объемно-молекулярные насосы (насос Рутса)

В корпусе вращаются два ротора-лопасти (см. рис. 2.23). Форма и синхронное вращение лопастей подобраны таким образом, чтобы между лопастями и стенками камеры сохранялся постоянно небольшой зазор (0,1-0,15 мм), не уплотняемый маслом. Такой же величины зазор поддерживается между роторами, имеющими форму лемнискаты. За один оборот каждый из роторов дважды перебрасывает заштрихованный объем газа из области высокого вакуума в область предварительного разрежения. Из-за отсутствия трения допускается большая скорость вращения поршней без опасности заедания (до 50 л/с). Изготавливают такие насосы на производительность от десятков до нескольких сотен л/с. Часть откачиваемого газа всегда перетекает обратно, так что насос Рутса может только улучшить форвакуум на некоторую величину и его впускное давление всегда остается чувствительным к изменениям форвакуумного давления. Начинает работать в молекулярном режиме от давления 1300 Па до 1 Па. Поставив такой насос между вакуумной системой и форвакуумным насосом, достигают вакуума в десятые доли Паскаля.

Вспомогательные насосы, которые не могут самостоятельно обеспечить глубокий вакуум, называют бустерными. Насосы Рутса называют механическими бустерными насосами. Самостоятельно бустерные насосы не могут создавать необходимое давление.

Рис. 2.23. Различные фазы вращения роторов насоса Рутса.

## 2.5.3. Пароструйная откачка

Рис. 2.24. Схема пароструйной откачки

При пароструйной откачке (см. рис. 2.24) молекулы откачиваемого газа, поступающие в насос через входной патрубок 1, взаимодействуют со струей пара, имеющей звуковую и сверхзвуковую скорость и приобретают дополнительную скорость в направлении насоса предварительного разрежения, присоединяемого к выходному патрубку 2. В камере 3 происходит смешение паровой струи, выходящей из сопла 4, и откачиваемого газа. Запирающий канал 5 создает сопротивление обратному потоку газа, обеспечивая коэффициент компрессии насоса. Разделение откачиваемого газа и рабочего пара осуществляется в камере 6 за счет конденсации рабочего пара на охлажденных поверхностях. Откачиваемый газ выходит из насоса через выходной патрубок, а сконденсировавшийся пар поступает по трубопроводу 7 в испаритель 8, где вновь испаряется и по трубопроводу 9 попадает в рабочее сопло 4, обеспечивая непрерывность процесса откачки.

Взаимодействие откачиваемого газа с паровой струей зависит от степени вакуума. При низком вакууме молекулы, находящиеся в пограничном со струей слое, за счет внутреннего трения увлекают за собой другие слои газа. Такие насосы называют эжекторными.

В области высокого вакуума все молекулы откачиваемого газа, за счет диффузии, непосредственно взаимодействуют с движущейся струей пара, а насосы, работающие в таких условиях, называют диффузионными.

Максимальное выпускное давление не может быть больше давления рабочего пара в кипятильнике насоса, поэтому в случае паромасляного насоса оно не превышает (1-5) 102 Па, а для парортутного (20-40) 102 Па. Увеличить максимальное впускное давление нельзя, так как температура пара в кипятильнике ограничивается температурой разложения масла.

В парортутных насосах принципиально возможно повышение выпускаемого давления вплоть до атмосферного. Из-за больших потерь и токсичности ртуть, как правило, не используется.

При истечении струи пара в высокий вакуум происходит ее расширение за счет теплового движения молекул. В случае равенства скорости истечения струи и скорости звука она выходит из сопла под углом 45 к его оси (рис. 2.24). Давление пара в струе значительно больше, чем давление откачиваемого газа. Наилучшие условия для захвата молекул откачиваемого газа обеспечиваются тогда, когда давление пара в струе соответствует среднему вакууму. При этом все молекулы откачиваемого газа проникают в паровую струю при первом соударении. При увеличении плотности струи пара вероятность захвата молекул снижается.

Теоретическая быстрота действия диффузионного насоса  ST, в связи с малым количеством откачиваемого пара определяется геометрическими размерами сопла и парциальным давлением откачиваемого газа в паровой струе

ST=An⋅Nуд−Nвых,				(2.33)

где А - проекция поверхности паровой струи, доступной для молекул откачиваемого газа, на плоскость, перпендикулярную оси X;  Nуд и N вых - количество молекул откачиваемого газа, ударяющихся и вылетающих в единицу времени с единицы площади А;  n - концентрация газа у входа в насос.

С учетом значений  Nуд  из (1.18) и ар из (1.12) можем записать

SЕ=A⋅8⋅Kπ⋅m⋅14⋅n⋅n⋅T−nГ⋅TГ.			(2.34)

Здесь Т - температура газа у входа в насос, TГ- температура газа в паровой струе, nГ- концентрация газа в паровой струе. Так как  nГn=PпрP, то

ST=R2π⋅TM⋅A⋅1−PпрP⋅TГT.			(2.35)

БДН диффузионного насоса зависит от температуры и рода газа. При этом тяжелые молекулы откачиваются с меньшей скоростью. Реальная быстрота действия оказывается меньше теоретического значения, рассчитанного по (2.35), из-за неполного захвата молекул откачиваемого газа паровой струей. Это связано с наличием у струи "паровой опушки", появляющейся из-за потока молекул пара с большими тепловыми скоростями, чем скорость паровой струи.

Степень компрессии описывается уравнением

K=P2P1⋅expWbD,					(2.36)

где D - коэффициент диффузии, b = x2-x1- длина паровой струи, W - составляющая скорости паровой струи по направлению оси X.

Т.о., коэффициент компрессии для заданной геометрии струи определяется отношением проекции паровой струи на ось X к коэффициенту диффузии откачиваемого газа в паровой струе. Для увеличения коэффициента компрессии необходимо повышать скорость паровой струи и увеличивать ее плотность, т.к. коэффициент диффузии D обратно пропорционален плотности паровой струи.

## 2.5.4. Конструкции пароструйных насосов

Эжекторный насос состоит из испарителя, сверхзвукового эжекторного сопла Лаваля, камеры смешения, впускного и выпускного патрубков. Камера смешения теплоизолирована от корпуса насоса. На выпускном патрубке имеется теплообменник, охлаждаемый проточной водой. Сконденсировавшийся на стенках холодильника пар стекает в кипятильник по трубке, обеспечивающей непрерывную циркуляцию рабочей жидкости в насосе.

Диффузионный насос (см. рис. 2.25) состоит из испарителя, диффузионного сопла, закрепленного на паропроводе, теплообменника, впускного и выпускного патрубков. Пары рабочей жидкости из испарителя проходят по паропроводу через зонтичное сопло и конденсируются на охлаждаемых стенках насоса.

аб

Рис. 2.25. а) Трехступенчатый металлический паромасляный насос с фракционированием масла в жидкой фазе; б) лабиринтное устройство испарителя, обеспечивающее фракционирование масла.

За время движения пара от конца сопла до стенок насоса в струю пара диффундирует откачиваемый газ. После конденсации образовавшейся парогазовой смеси выделившийся газ откачивается через выпускной патрубок насосом предварительного разрежения (форвакуумным), а сконденсировавшийся пар стекает по стенкам насоса в испаритель через зазор между паропроводом и корпусом.

Зависимость БДН пароструйного насоса от давления на входе приведена на рис. 2.26, а. В средней области рабочих давлений быстрота действия постоянна (Smax). При Pпр она стремится к “0” из-за наличия обратного потока газов и паров из насоса в откачиваемый объект. При давлении больше РЗ нарушается молекулярный режим течения газов и падает скорость диффузии газа в струю пара. Предельное давление выдерживается до момента, когда выравнивается давление выпускного патрубка и давление паровой струи (Pb на рис. 2.26, б). При увеличении мощности подогрева растет БДН за счет увеличения скорости струи до NОПТ. Затем S падает из-за увеличения плотности струи. Выпускное давление при увеличении мощности испарителя растет линейно (рис. 2.26, в).

Для увеличения эффекта откачки пароструйные насосы делают двух- или трехступенчатыми для увеличения коэффициента компрессии.

Рис. 2.26. Характеристики пароструйных насосов

## 2.5.5. Рабочие жидкости пароструйных насосов

Требования, предъявляемые к рабочим жидкостям пароструйных насосов:

1) минимальная упругость паров при комнатной температуре и максимальная - при рабочей температуре в кипятильнике;

2) стойкость к разложению при нагревании;

3) минимальная способность растворять газы;

4) химическая стойкость к откачиваемым газам и материалам насоса;

5) малая теплота парообразования.

В пароструйных насосах применяется ртуть, минеральные масла, сложные эфиры органических спиртов и кислот, кремнийорганические соединения.

Достоинства ртути: не окисляется воздухом, однородна по составу и не разлагается при рабочих температурах насоса, растворяет малое количество газов и имеет высокую упругость пара при рабочей температуре в кипятильнике.

Недостаток Hg: токсичность, химическая активность по отношению к цветным металлам, высокая упругость паров при комнатной температуре (10-1  Па).

Минеральные масла для пароструйных насосов (ВМ-1, ВМ-5) получают из нефти. Имеют низкую упругость пара при нормальных условиях (10-6 Па), термостойкость удовлетворительна, но термоокислительная стойкость невысока.

Кремнийорганические жидкости для пароструйных насосов (ВКЖ-94, ПФМС-2) - это полисилоксиловые полимеры из функциональных групп (CH3)2SiO, обладающие высокой термоокислительной стойкостью и низкой упругостью паров при комнатной температуре 10-5 Па. Но эти жидкости используют там, где часто в систему впускается атмосферный воздух.

Дорогостоящие эфиры применяют для получения сверхвысокого вакуума.

## 2.5.6. Холодные диффузионные насосы

Одно из основных требований, предъявляемых к современным средствам откачки - обеспечение заданной контролируемой остаточной среды в откачиваемом объеме. Для целого ряда вакуумных технологий является проникновение в откачиваемый объем паров вакуумных масел и продуктов их разложения, что имеет место при откачке этих объемов пароструйными насосами - наиболее распространенными вакуумными насосами в настоящее время. Для получения чистого безмасляного вакуума используются такие насосы, как магнито-разрядные, криогенные, гетероионные, сорбционные, турбомолекулярные.

Рис. 2.27. Схема холодного диффузионного насоса

из вакуумной

системы

выброс

газа

1

2

3

Схема холодного вакуумного насоса (ХДН) приведена на рис. 2.27. Здесь струя рабочего газа 1 истекает из сверхзвукового сопла 2 (или системы сопел) в предварительно вакуумированную с помощью форвакуумного насоса рабочую полость ХДН. Откачиваемый газ диффундирует в эту струю и в процессе переноса его к выходу из насоса приобретает за счет столкновений с молекулами рабочего газа дополнительное количество движения. Затем рабочий газ конденсируется в виде твердого осадка на криогенной обечайке насоса 3, охлаждаемой, например, жидким азотом, и на решетке 4, а откачиваемый газ тормозится, при этом полученный избыток количества движения преобразуется в повышенное, по сравнению с впускным, давление. Этот сжатый газ далее откачивается либо следующей ступенью ХДН, либо другим, например, форвакуумным насосом. В качестве рабочего тела (газа) используются вещества, легко конденсируемые при температуре около 80 K имеющие при этой температуре достаточно низкое давление насыщенных паров (например, относятся углекислота, вода, аммиак, фреоны). Выбор рабочего газа определяется требованиями конкретного технологического процесса.

Толщина слоя осадка на криогенном контуре ХДН может достигать 2 см без существенного изменения предельного остановочного давления и БДН.

При работе ХДН-400 с гладким цилиндрическим контуром обеспечивается непрерывный режим откачки 100 часов. Большее время непрерывной работы насоса реализуется разными путями, в частности увеличением габаритов насоса или использования ребер на криогенном корпусе.

Удельное электропотребление в ХДН равно 0,8-1 Вт/(л/с), т.н. меньше, чем у всех серийных типов насосов и одного порядка со значением удельного энергопотребления для криогенных насосов.

Время запуска насоса в работу определяется возможностями системы обеспечения ХДН жидким азотом, пропускной способностью хладопроводов криогенного контура и его теплоемкостью. После захолаживания криогенного контура насос готов к работе (за время более 10 минут). Время запуска современных пароструйных насосов составляет 30-40 мин.

Регенерация ХДН производится с целью удаления криогенного осадка рабочего тела и перетекания его в блок очистки. Она может быть осуществлена за счет естественного теплопровода к криогенному контуру, либо путем принудительного подвода тепла для ускорения процесса (при этом время регенерации составляет несколько минут). Регенерация позволяет использовать одно и то же количество рабочего газа (жидкости) в течение нескольких лет работы насоса.

Достоинство: ХДН является устойчивость к прорыву атмосферного воздуха.

2.5.7. Криоконденсационная откачка

10      14     18      22      26    30   Т, К

Рис. 2.28. Зависимость удельной быстроты откачки N2 от температуры криоповерхности при давлении: 1 – 10-10 Па; 2 – 10-6 Па, 3 – 10-4 Па, 4 – 10-1 Па.

120

80

40

1           2      3    4

ST, (м3/с)/м2

Криоконденсационная откачка (за счет конденсации) возможна при условии, что давление откачиваемого газа в вакуумной системе выше давления его насыщенных паров в насосе. При давлении газа  давление насыщенных паров при температуре Т наблюдается максимальная БДН криоконденсационного насоса, равная скорости конденсации (см. рис. 2.28).

Предельное давление криоконденсационной откачки зависит от температуры поверхности, на которой происходит конденсация откачиваемого газа. Предельное давление насоса ухудшается с ростом толщины криоосадка.

2.5.8. Криоадсорбционная откачка

Криоадсорбционная откачка осуществляется осаждением газов на охлаждаемых адсорбентах. Адсорбироваться должна значительную часть откачиваемого газа, что наблюдается при температурах адсорбирующих поверхностей ниже температуры кипения газа при атмосферном давлении.

При откачке атмосферного воздуха происходит накопление плохо адсорбируемых компонентов, которые ограничивают возможность снижения предельного давления. Для эффективной адсорбционной откачки всех газов атмосферного воздуха требуются температуры ~30-20 К.

Быстрота адсорбционной откачки определяется процессом нестационарной диффузии газа в пористой структуре адсорбента. Диффузия идет как в газовой фазе, так и по поверхности пор. При низких температурах в микропорах определяющей становится поверхностная диффузия.

Удельная быстрота адсорбционной откачки в 5-10 раз меньше, чем конденсационной, и более зависима от количества поглощенного газа.

Непрерывная регенерация части адсорбента во время работы позволяет реализовать непрерывный режим, обеспечивающих постоянную БДН.

Sн

I             II               III

л1                    л1

л

Рис. 2.29. Зависимость БДН адсорбционного насоса непрерывного действия от скорости транспортирования адсобента.

Зависимость Sн = f(л) для насосов непрерывного действия представлена на рис. 2.29. (л – скорость транспортирования адсорбента).

При малых скоростях транспортирования БДН пропорциональна л. При средних скоростях - адсорбент не успевает насыщаться откачиваемым газом: БДН пропорциональна (л)0,4. При больших скоростях адсорбент не успевает охлаждаться: БДН падает.

# 2.5.9. Конструкции криогенных насосов

Криоадсорбционные насосы с неподвижным адсорбентом просты, но требуют дополнительной арматуры и дублирования откачных средств для обеспечения непрерывности процесса, имеют высокие расходы криоагента и электроэнергии на изменение температуры адсорбента и корпуса насоса (см. рис. 2.30).

Криоадсорбционный насос с движущимся адсорбентом (см. рис. 2.30, в) обеспечивает постоянство БДН и предельного давления независимо от времени работы. Адсорбент движется по замкнутому контуру с линейной скоростью, проходя на своем пути камеру адсорбции 1, шлюз 2, нагреватель 5, камеру десорбции 4, шлюз 3, холодильник 6, и вновь попадает в камеру адсорбции.

а    б     в

Рис. 2.30. а - погружного типа (низкий вакуум):  1 – адсорбент, 2 - пористый металлический фильтр, 3 – нагреватель (регенерация адсорбента), 4 – Дьюар, 5 – криоагенат (сжиженный газ);  б, в - заливного типа (высокий вакуум).

В криоконденсационные насосы заливного типа (б) в полость 2 заливается низкотемпературный криоагент (жидкий He или H2), а в полость 3 - высокотемпературный криоагент (жидкий азот). Экраны 1 защищают поверхность сосуда низкотемпературным криоагентом от излучения стенок насоса, не препятствуя проникновению откачиваемого газа к охлажденной поверхности.

Криоконденсационные насосы испарительного типа (см. рис. 2.31) имеют криопанели (змеевик), по которым циркулируют пары криоагента, испаряющегося из Дьюара. Циркуляция осуществляется за счет избыточного давления в сосуде Дьюара или всасывающего действия механического вакуумного насоса. Испаряющийся в криопанели 1 криоагент охлаждает внешний экран 2, защищающий криопанель от излучения стенок насоса. Используемые адсорбенты: активные угли, цеолиты, силикагели, размещаемые внутри витков охлаждаемой спирали.

2

1

Рис. 2.31. Криоконденсационный насос испарительного типа. 1 - криопанель, 2 - внешний экран.

## 2.5.10. Конденсирующие охлаждающие ловушки

В систему откачки ставят охлаждающие ловушки в виде щитков, жалюзи, лабиринтов (иногда водоохлаждаемые) с целью недопуска паров масла или ртути в вакуумную систему. В некоторых случаях устанавливаются ловушки заполненные жидким хлорагентом (см. таблица 2.1). Конструкция охлаждающей ловушки не допускает прямого пролета молекул из насоса в систему без попадания, хотя бы один раз, на охлажденную поверхность (см. рис. 2.32).

Рис. 2.32. Конструкции криогенных ловушек

Справочно:   Таблица 2.1. Применяемые хладоагенты

| Хладоагент | Температура охлаждения С |
| --- | --- |
| Лед и NaCl | -18 |
| Лед и CaCl2 | -48 |
| Твердая углекислота со спиртом | -78 |
| Фреон | -120 |
| Жидкий азот | -196 |

## Все вещества имеют очень малое давление паров при низких температурах, и это свойство иногда используют для получения очень глубокого вакуума. Быстрота действия холодных ловушек SЛ определяется объемом конденсирующегося на холодных стенках за 1 с и измеренного при давлении пара в ловушке

SЛ=3.63⋅A⋅TM,				(2.37)

где А - площадь холодных стенок ловушки, Т - температура пара, поступающего на стенки ловушки, М - молекулярный вес пара.

Эта формула справедлива лишь в случае непосредственном взаимодействии (при высоком вакууме) холодной поверхности ловушки с откачиваемым объектом без соединительных трубок.

## 2.5.11. Ионно-сорбционная откачка

При ионно-сорбционной откачке используют 2 способа поглощения газа: внедрение ионов в объем твердого тела под действием электрического поля и химическое взаимодействие откачиваемых газов с пленкой активных металлов.

Коэффициент внедрения, учитывающий частичное отражение и рассеивание при ионной бомбардировке, зависит от температуры тела и слабо - от плотности тока и ускоряющего напряжения.

Насос с независимым распылением активного материала (см. рис. 2.33, а) состоит из корпуса 6, холодильника 5, распылителя 4, управляющей сетки 3, ионизирующей анодной сетки 2, катода 1. Электроны, вылетающие из термокатода, направляются на распылитель и анодную сетку, к которым приложено положительное напряжение в несколько сотен вольт. Электронная бомбардировка распылителя нагревает его до температуры испарения находящегося на нем активного металла. При движении к анодной сетке 2 электроны совершают несколько колебаний, ионизируя при соударении молекулы газов. Сетка 3 служит для стабилизации эмиссионного тока при временном отравлении катода. Ионизированный газ сорбируется активным металлом, напыленным на корпус, и ионной откачкой путем внедрения положительных ионов в стенки корпуса.

Рис. 2.33. Ионно-сорбционные насосы.

а - с независимым распылением активного материала;

б - орбитронный насос. 1 – сетка, 2 - специальный электрод, 3 – коллектор ионов, 4 – анод, 5 – катод.

5

4

3

+57 кВ

2

1

а                               б

Недостаток: независимость скорости распыления активного металла и производительности откачки - лишний расход активного металла.

В орбитронном насосе (см. рис. 2.33, б) электроны, эмиттируемые вольфрамовым катодом 5, под действием положительного потенциала анода 4 и сеток 1 направляются в пространство ионизации между концентрично расположенными анодом 4 и коллектором ионов 3. Благодаря присоединенному к катоду специального электрода 2 электроны двигаются по круговым траекториям (пробег электрона в несколько тысяч раз превышает расстояние между катодом и анодом). Положительные ионы, образовавшиеся в результате соударения, под действием ускоряющего поля внедряются в коллектор ионов (например, корпус насоса). Одновременно с анода, разогретого до температуры испарения бомбардировкой электронами активный материал напыляется на коллектор ионов, что обеспечивает хемосорбционное поглощение откачиваемого газа и «растворение» поглощенных молекул.

Саморегулирование скорости распыления обеспечивается в магниторазрядном насосе (см. рис. 2.34, а), состоящем из двух катодов 1 и проволочного или цилиндрического анода 2 (с потенциал “+”3-7 кВ относительно катодов), находящихся в магнитном поле. Магнитное поле направлено по оси анода.

Откачиваемые газы ионизируются электронами, появляющимися за счет автоэлектронной эмиссии из катода, и вторичными электронами, возникающими при бомбардировке катода ионами откачиваемого газа.

Магнитное поле закручивает траекторию электронов по радиусу менее радиуса анода. При этом длина траектории электрона до анода значительно увеличивается, что увеличивает вероятность ионизации остаточных газов.

Положительные ионы, слабо отклоняющиеся магнитным полем, бомбардируют катод и распыляют активный металл, который осаждается на аноде. Один ион выбивает в среднем один атом активного материала, что и обеспечивает саморегулируемую скорость распыления при работе насоса.

Активные газы взаимодействуют с распыляемыми атомами материала катода и осаждаются на анод в виде соединений. Инертные газы откачиваются за счет ионной откачки: положительные ионы - внедрением в материал катода, отрицательные ионы и высокоэнергетические нейтральные частицы - на аноде. Основное количество инертных газов откачивается на аноде, так как из катодов при их распылении наблюдается выделение поглощенных газов.

Для повышения эффективности распыления активного материала применяются схемы диодных магниторазрядных насосов с ребристыми катодами (рис. 2.34, б) и триодная схема (рис. 2.34, в) с сетчатым катодом 1. Распыление активного материала происходит с больших поверхностей при малых углах падения ионов. В триодном насосе напыление ведется дополнительно на коллектор 2 (корпус насоса), который не бомбардируется положительными ионами.

## а             б           в

Рис. 2.34. Конструктивные схемы магниторазрядных насосов

Магниторазрядные насосы избирательны: БДН при откачке Н2 в три раза выше, а О2 в два раза ниже, чем N2. Предельное давление: 10-10 Па. Для облегчения зажигания разряда в сверхвысоком вакууме используется триггерное устройство на основе радиоактивных изотопов с электронным умножителем.

Верхний предел рабочих давлений определяется газовыделением из-за перегрева электродов насоса. При давлениях более 10-3 Па длительная работа насоса возможна лишь при охлаждении электродов. Рабочее давление: от 1 Па.

Органические загрязнители на электродах уменьшает БДН и ухудшает предельное давление (форвакуум необходимо обеспечивать безмасляными средствами). Магниторазрядные насосы имеют малую БДН. Применяют многосекционные насосы, в которых магниторазрядные секции устанавливаются по образующей корпуса.

## 2.6. Технические характеристики и основные недостатки насосов

#### Справочно:   Таблица 2.2. Основные технические характеристики насосов

| Показатели применения | # Тип насоса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Турбомолекулярные | Диффузионные | Криогенные | ХДН |
| Предельное остаточное давление, Па | 10-7 | 10-7 | 10-7 | 10-7 |
| Диапазон рабочих давлений, Па | 10-510-1 | 10-51,3 | 10-510-3 | 10-51,3 |
| Потребляемая мощность, Вт/ (л/с-1) | 1014 | 2 | 0,51 | 0,81 |
| Удельная быстрота действия, (л·/с-1)/см2 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,7 |
| Удельная масса, кг/(л/с-1) | 0,30 | 0,04 | 0,10 | 0,04 |

2.7. Основные недостатки насосов различных типов

1. Турбомолекулярные. Недостаточно высокая температура обезгаживания корпуса (не выше 100С); трудность изготовления насосов с высокой БДН; большое время восстановления первоначального давления при кратковременном увеличении газовой нагрузки; наличие вибрации; высокая чувствительность к твердым частицам; ограниченная коррозионная стойкость; высокие удельные затраты энергии; сложность восстановления насоса при поломках; частая замена изнашивающихся подшипников или сложная система подвеса.

2. Диффузионные паромасляные. Не обеспечивают получение чистого вакуума; выходят из строя при откачке агрессивных сред и окислителей, а также при внезапных прорывах воздуха; ограниченность в пространственной ориентации; невозможность работы в условиях невесомости.

4. Криогенные. Сложность и большая стоимость получения рабочих хладоагентов; критичность к тепловым нагрузкам; экономическая и техническая нецелесообразность откачки криогенными насосами Н2, Не, Ne.

3. Холодные диффузионные. Необходимость частой регенерации рабочего тела. По таким удельным параметрам, как потребляемая мощность, быстрота действия, масса очевидны преимущества ХДН перед другими.

Глава 3. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РАЗРЕЖЕННОМ ГАЗЕ

3.1. Вязкость газов

Рассмотрим объём, имеющий подвижную и неподвижную параллельные плоские стенки. Слой газа, находящийся у неподвижной стенки имеет практически нулевую скорость. Молекулы в этом пристеночном слое попадают на неподвижную стенку, сорбируются на ней и через некоторое время улетают со стенки с одинаковой вероятностью в любом направлении. Молекулы, находящихся у подвижной стенки, попадая на нее также сорбируются и равновероятно вылетают в любую сторону. Однако, они при испарении приобретают дополнительную составляющую скорости, равную n и направленную в сторону движения подвижной стенки.

неподвижная стенка

d

х

хо

х 

   

х                   

Весь газ между подвижной и неподвижной стенками можно разделить на слои толщиной , где  - средняя длина свободного пути молекул. В плоскости xо происходят столкновения молекул, вылетавших из плоскостей xI и xII. Изменение импульса в результате одного столкновения равно

2mλdυndx.					(3.1)

В среднем в отрицательном и положительном направлениях оси x в единицу времени единицу площади в плоскости хо пересекают nυap4 молекул. Поэтому общее изменение количества движения в плоскости х0 в единицу времени

12mnλυapdυndx.					(3.2)

Сила трения по всей поверхности переноса определяется общим изменением импульса молекул  (А - площадь поверхности переноса)

F=−12mnλυapdυпdxA=−ηdυndxA.			(3.3)

Коэффициент пропорциональности

η= 0,5λ mnυap						(3.4)

называют коэффициентом динамической вязкости, а отношение  /  = - коэффициентом кинематической вязкости  ( - плотность газа)

η=0,499ρvapλ.					(4.5  3.5)

В системе СИ коэффициент динамической вязкости имеет размерность H c/м2, единица кинематической вязкости 1 стокс = 1 см2c-1.

Подставляя в формулу (3.4) значения υap из (1.12) и  из (1.26)

η=mkTπ1,5dM2(1+СT).					(3.6)

Температурная зависимость коэффициента динамической вязкости определяется множителем ТХ. При Т  С (высокие температуры) ТХ  Т0,5, а при Т  С (малые температуры) ТХ  Т1,5. Во всех случаях коэффициент вязкости увеличивается с ростом температуры газа.

Градиент скорости dυпdx в уравнении (3.3) зависит от средней длины свободного пробега и приближенно рассчитывается по формуле

dυпdx=υпd+2λ,					(3.7)

где d - расстояние между поверхностями переноса.

В области низкого вакуума, когда d>>2λ, распределение скорости между поверхностями переноса линейное, а dυndx=const сила трения не зависит от давления (произведение λ⋅ρ в (3.4) от давления не зависит).

В области среднего вакуума (d≈2λ) градиент скорости уменьшается за счет проскальзывания. Сила трения уменьшается по мере снижения давления.

В высоком вакууме в уравнение (3.7) величиной d по сравнению с 2  можно пренебречь (d<<2λ), и уравнение (3.3) это примет вид

F=−0,25 nυapmυnA.					(3.8)

Таким образом, сила трения в области высокого вакуума пропорциональна молекулярной концентрации или давлению газа.

Это объясняется тем, что молекулы газа двигаются между поверхностями без соударений, и весь эффект зависит от количества молекул-переносчиков.

3.2. Диффузия в газах

Диффузия в газах - это проникновения газа в окружающее пространство при наличии градиента (перепада) концентрации. Уравнение стационарной диффузии по первому закону Фика имеет вид

PП=−Ddndx,						(3.9)

где D- коэффициент диффузии; dndx - градиент концентрации; РП – плотность потока частиц в направлении, противоположном градиенту концентрации.

Рассмотрим однородный газ, состоящий из молекул одного типа.

В условиях низкого вакуума через плоскость перпендикулярную направлению потока частиц с обеих сторон из слоёв, удаленных на расстояние, равное средней длине свободного пути , будут проходить два встречных потока, разность которых и определяет скорость диффузии

PП=υap4⋅n'−n''=−υap4⋅2⋅λ⋅dndx,			(3.10)

где n и n  – концентрация газа в слоях, удаленных от плоскости на . Сравнивая (3.9) и (3.10), получим коэффициент самодиффузии в низком вакууме

DС=λ⋅υap2.				(3.11)

С учетом формул  (1.12), (1.26) можно получить

DC=B⋅T5/2P⋅T+C,	где	B=k3/2π3/2⋅m1/2⋅dM2.		(3.12)

Из (3.12) видно, что коэффициент самодиффузии в области низкого вакуума обратно пропорционален давлению. Коэффициент самодиффузии увеличивается с ростом температуры газа.

В области высокого вакуума расстояние между поверхностями переноса всегда меньше, чем средняя длина свободного пути (dэфф << ) молекул газа и таким образом, молекулы, вылетевшие с одной из поверхностей, достигают другую без соударений. В этом случае в формуле (3.11) для расчета коэффициента самодиффузии вместо 2 необходимо подставить эффективный размер вакуумной камеры dэф. Тогда

DC=dэфvap4=dэфkT2πm.				(3.13)

Коэффициент самодиффузии в высоком вакууме не зависит от давления, прямо пропорционаленT и обратно пропорционален m.

3.3. Температурное равновесие давлений

В соединённых между собой сосудах, имеющих различную температуру, в зависимости от степени вакуума будет устанавливаться различное соотношение давлений и молекулярных концентраций. При низком вакууме условием отсутствия газовых потоков в двух соединенных между собой объемах, имеющих различную температуру, является равенство давлений в этих объемах (Р1 = Р2). При этом согласно уравнению газового состояния соотношение концентраций

n1n2=T2T1.					(3.14)

В высоком вакууме может устанавливаться только динамическое равновесие, при котором потоки газа, переходящие из одного сосуда в другой, будут равны. Для сосудов, соединенных отверстием, согласно (1.12) и (1.19) можно записать условие равновесия в виде

n14⋅8⋅k⋅T1π⋅m=n24⋅8⋅k⋅T2π⋅m,			(3.15)

откуда следует, что 			P1P2=T1T2 и n1n2=T2T1.			(3.16)

Это справедливо и для сосудов, соединенных трубопроводами.

В области среднего вакуума для определения соотношения между давлениями можно пользоваться приближенной формулой

P1P22⋅1+d/λ=T1T2,				(3.17)

где d - эффективный размер соединительного отверстия или трубопровода; - средняя длина свободного пути молекул при среднем давлении.

Формула (3.17) дает значение Р1 = Р2 в области низкого вакуума, когда   0. Для среднего вакуума ошибка может составлять до 10%.

Эти соотношения очень важны при измерениях давления в вакуумных камерах, имеющих неравномерную температуру газа.

Без учета поправок на температурное равновесие погрешность измерения давления на высоком вакууме может увеличиться до двух раз.

3.4. Сорбция. Сорбционные явления

Сорбция - это процесс поглощения газов или паров твердыми или жидкими телами. По мере снижения рабочего давления роль сорбционных процессов в вакуумной технике все более возрастает.  Природа сорбционных сил такая же, как и сил межмолекулярного взаимодействия. Различают физическое и химическое взаимодействие.

Физическое взаимодействие определяется следующими эффектами.

1. Притяжение между молекулой с постоянным диполем и молекулой с индуцируемым диполем (индукционный эффект).

2. Притяжение между молекулами с постоянными диполями (ориентационный эффект).

4. Притяжением между молекулами с флюктуирующим и индуцированным диполем (дисперсионный эффект).

3. Отталкивание между ядрами сближающихся молекул.

Для полярных молекул H2O и HNO3 существенную часть всей энергии взаимодействия составляет ориентационный эффект. Неполярные молекулы взаимодействуют только за счет дисперсионного эффекта (индукционный эффект мал для всех молекул).

Поглощение газов на поверхности твердых тел за счет процессов физического взаимодействия называется физической адсорбцией.

Абсорбция - поглощение газов в объеме твердых или жидких тел, адсорбция - поглощение газов на поверхности твердых тел. Хемосорбция - поверхностное поглощение газов за счет химического взаимодействия.

Вещество, поглощающее газ, называется сорбентом (адсорбентом, абсорбентом). Поглощаемое вещество - сорбат (адсорбат, абсорбат).

Сорбция - процесс экзотермический (с выделением тепла). При физической адсорбции теплота адсорбции обычно не превышает 80 кДж/моль, а при хемосорбции лежит в пределах от 80 до 400 кДж/моль.

При хемосорбции молекулы газа диссоциируют на атомы, вступающие в химическую связь с атомами адсорбента.

Следующим этапом процесса поглощения является абсорбция, которая характеризуется переходом сорбционных (на поверхности) молекул газа в кристаллическую решетку твердого тела.

Равновесное состояние процесса абсорбции определяется растворимостью газов в твердых телах. Сам процесс растворения газов осуществляется за счет диффузии, с которой связаны процессы газовыделения и газопроницаемости.

Конденсацию газа можно рассматривать как частный случай адсорбции вещества на самом себе.

3.4.1. Время адсорбции

Ударяясь о поверхность твердого тела, молекулы могут оседать на нее (адсорбируются). Время адсорбции (пребывания молекул в адсорбированном состоянии) зависит от теплоты адсорбции и описывается уравнением Френкеля

τa=τ0eQaRT,					(3.18)

где Qа - теплота адсорбции, рассчитанная на 1 моль газа; 0 - минимальное время взаимодействия молекул при столкновении (0  10-13с).

Справочно:   Основные составляющие воздуха N2, O2, CO, Ar имеют теплоты адсорбции на различных поверхностях в пределах от 12 до 20 кДж/моль. Время их адсорбции при комнатной температуре составляет 10-10 с, а при температуре жидкого азота  - 1 с (см. рис. 3.1).

Для паров воды и масел теплоты физической адсорбции 80 кДж/моль, что соответствует времени адсорбции 102 с при 293 К и 1043 с при 77 К. Гелий имеет теплоту адсорбции 0,1 кДж/моль, а время его адсорбции даже при 77 К близко к минимальному 10-13 с. Поглощение не на гладких поверхностях становится заметным при Т  4 К.

Рис. 3.1 Время адсорбции

При теплоте адсорбции более 80 кДж/моль время адсорбции настолько велико, что адсорбционные процессы становятся необратимыми, а для осуществления десорбции молекул, надо значительно нагреть поверхность.

3.4.2. Степень покрытия гладкой поверхности молекулами газа

Для определения степени покрытия гладкой поверхности молекулами газа предположим:

1. теплота адсорбции постоянна и не зависит от количества поглощенного газа;

2. все ударяющиеся о поверхность твердого тела молекулы адсорбируются с вероятностью, не зависящей от количества поглощенного газа.

Эти допущения справедливы при степенях покрытия значительно меньших единицы. Тогда условие адсорбционного равновесия на поверхности (равенство скоростей испарения и конденсации молекул газа) имеет вид

amdθdt=μ−υ⋅θ=0,				(3.19)

где  = aм/a - скорость испарения газа с поверхности, покрытой мономолекулярным слоем; am - количество молекул, необходимое для образования монослоя на поверхности твердого тела;    f NУД - скорость конденсации газа;  - степень покрытия поверхности молекулами газа;  f - вероятность поглощения молекулы газа на свободной поверхности (для приближенных расчетов f = 1).

Воспользовавшись выражениями для Nуд и а, а также уравнением газового состояния, из соотношения (3.19) получим

Q=fτ0 expQaRTam2πmkT⋅P.				(3.20)

Справочно:  Из формулы (3.20) для атмосферного азота при Т = 298 К дает значение покрытия  = 910-3, т.е. азот в таких условиях покрывает менее 0,01 свободной поверхности (f = 1; 0 = 10-13c; Qa = 14,7 кДж/моль; R = 8,31 кДжкмольК; am = 9,610-18м-2; m = 4,6510-26 кг; k = 1,3810-23 Дж/К).

Парциальное давление СО2 в воздухе при 298 К составляет 31 Па. Расчет степени покрытия поверхности при f = 1, 0 = 10-13c, am = 4,810+18м-2, m = 7,310-26 кг, Qa=25 кДж/моль дает  = 410-4, т.е. содержание СО2 на поверхности при обычных условиях тоже невелико. При понижении температуры степень покрытия поверхности тела возрастает.

Особенно велико значение  для паров воды, масла и ряда других веществ с большой теплотой адсорбции. При этом  > 1 и  >> 1, а значит в таком случае выражение (3.20) не применимо из-за сделанных допущений.

3.4.3. Применение адсорбентов в вакуумной технике

В вакуумной технике для откачки, осушки и поглощения паров рабочих жидкостей масляных насосов применяют адсорбенты с большой площадью внутренней поверхности: активные угли, цеолиты, силикагели, алюмогели.

Активные угли - пористые углеродные адсорбенты, получаемые из природного органического вещества (опилки, торф, каменный уголь) путем термической обработки без доступа воздуха для удаления воды и смол с последующей активацией окислением при Т = 900С в присутствии H2O и CO2. Так как поверхность углерода электронейтральна, то адсорбция на углях определяется дисперсионными силами взаимодействия. При насыпной плотности 0,5 г/см3, площадь поверхности может достигать до 2000 м2/г.

Цеолиты - алюмосиликаты, содержащие SiO2, Al2O3, оксиды щелочноземельных металлов и кристаллическую воду. При 400-500С кристаллическая вода удаляется и в цеолитах появляется регулярная структура пор размером 3 - 9 A для различных типов цеолитов. Поверхность цеолитов полярна и адсорбция во многом зависит от ориентационного эффекта взаимодействия. Величина активной поверхности достигает 1000 м2/г при насыпной плотности 0,7 г/см4.

Силикагель - аморфная форма гидратированного кремнезема (SiO2 n H2O), получаемого при взаимодействии силикатов щелочных металлов и минеральных кислот. При высушивании гидрогеля кремниевой кислоты образуется структурная сетка из сферических частиц с размерами пор 10 – 70 A. Активная поверхность достигает до 500 м2/г при насыпной плотности 0,7 г/см4.

3.4.4. Растворимость газов в твердых телах

Концентрация газов, растворенных в твердом теле, зависит от его температуры, давления и кристаллической решетки. В металлах, для которых характерна гомополярная металлическая связь между электроположительными атомами, зависимость растворимости от давления имеет вид

S=S0⋅P1/№⋅e±QS/№⋅R⋅T,				(3.21)

где № - число атомов в молекуле газа; S - концентрация газов, растворенных в металле; QS - энергия активации при растворении Дж/моль; S0 - постоянный коэффициент [(м3 Па) (Па1/n кГ)-1].

Знак плюс в формуле характерен для газов, образующих с данным металлом химические соединения, а знак минус - для газов, образующих истинные растворы. Растворимость газов, образующих истинные растворы, с повышением температуры возрастает (водород в меди, железе и никеле), а образующих химические соединения - уменьшается (водород в титане, цирконии, в сплавах кобальта с редкоземельными элементами). Растворимость, графики которой показаны на рис. 3.2, рассчитывается как отношение числа атомов водорода к числу атомов металла. Для титана и сплавов кобальта с редкоземельными элементами эта величина при комнатной температуре превышает единицу, т.е. значительно больше, чем в других металлах. Титан, содержащий водород, становится хрупким, а изделия из сплавов кобальта или никеля с редкоземельными элементами рассыпаются.

Рис. 3.2. Растворимость водорода в металлах при 1 атм. при разных температурах

Практически не растворяется водород в алюминии, а азот в меди и серебре.

В неметаллах, где атомы кристаллической решетки связаны между собой ионной или ковалентной связью, растворение газов происходит в молекулярном состоянии. Образуются истинные растворы, а зависимость растворимости газов от температуры и давления имеет вид

S=S0⋅P⋅e−Qs/RT.		(3.22)

3.4.5. Диффузия газов в твердых телах

Абсорбционный процесс растворения газов в твердых телах осуществляется за счет диффузии молекул газа в кристаллическую решетку или по границам зерен. Диффузионный поток q пропорционален градиенту концентрации. При толщине стенки 2h стационарный газовый поток

q=−Ddsdx=−DS1−S22⋅h,				(3.23)

где q - число молекул, проходящих в единицу площади в направлении оси х;  D - коэффициент диффузии;  ds/dx - градиент концентрации;  S1 и S2 - концентрация газа на границах стенки, толщиной 2h.

Коэффициент диффузии возрастает при повышении температуры

D=D0⋅e−QD/№⋅R⋅T.					(3.24)

Здесь QD - энергия активации при диффузии; D0 - коэффициент пропорциональности, не зависящий от температуры; № - число атомов в молекуле газа для металлов, для неметаллов № = 1.

Подставляя в (3.23) D из (3.24) и S из (3.21), получим выражение для газопроницаемости металлов

q=K0⋅P21/n−P11/n2⋅h⋅exp−QD∓QS№ R⋅T,			(3.25)

где K0=D0S0 - константа проницаемости.

Знание свойств конструкционных материалов позволяет правильно проектировать и создавать вакуумные устройства и системы.

3.5.1. Перенос тепла в чистых газах

Теплопередача в газах может происходить за счет трех процессов: конвекции, теплопроводности и излучения.

Конвективный теплообмен может быть либо естественным из-за силового воздействия гравитационного поля на газ, имеющий различную плотность вследствие температурных градиентов, либо вынужденным при наличии газовых потоков во время откачки вакуумных камер.

В области среднего или высокого вакуума роль конвективного теплообмена в общем балансе передачи тепла мала.

Перенос тепла от нагретой стенки к холодной может осуществляться за счет движения молекул. Молекула, ушедшая с горячей стенки, имеет более высокую энергию (и скорость). При столкновениях избыточная энергия передается другим молекулам. По мере удаления от горячей стенки или нити избыток энергии у молекулы уменьшается, но при этом повышается энергия у молекул, не попавших на горячую стенку. Конвективный перенос в поле сил тяжести в низком вакууме играет основную роль при переносе тепла от нагретой нити с температурой Тн к стенкам камеры с температурой Т, описывается уравнением Ньютона-Рихмана

QK=α(TH−T)A,					(3.26)

где  - коэффициент теплообмена (зависит от материала и формы поверхности), определяемый экспериментально; А - площадь поверхности нити; QK – энергия конвективного переноса.

Теплопередача за счет теплопроводности может рассматриваться как явление переноса, аналогичное вязкости. Этот процесс характеризуется количеством тепла, отнесенной к одной молекуле газа

Q=CVmT,						(3.27)

где СV - удельная теплоемкость газа при постоянном объеме,

CV=k(γ−1)m,					(3.28)

а γ=CpCV (показать адиабаты) - отношение теплоемкости газа при постоянном давлении к теплоемкости при постоянном объеме.

Справочно:    γ=1,4 - для воздуха и двухатомных газов (например - N2, O2);   γ=1,66 - для одноатомных газов (Ar);   γ=1,3 - для трехатомных газов (СО2).

Если концентрация газа n постоянна, то по аналогии с (3.3) уравнение для теплового потока имеет вид

QT=−12nmλCVυapdTdx⋅A,			(3.29)

которое можно записать в виде

QT=−χdTdx⋅A 	- уравнение Фурье,		(3.30)

где χ=n⋅m⋅υap⋅λ⋅CV/2=ηCV-коэффициент теплопроводности.

Более точное значение χ определяется из молекулярно-кинетической теории с использованием функции распределения молекул по скоростям

χ=9γ−5⋅ηCV/4.					(3.31)

Для случая параллельных стенок используется формула

Q=χ⋅T1−T2d⋅A,					(3.32)

где d- расстояние между поверхностями, χ- коэффициент теплопроводности.

χ=0.499⋅ε⋅ρ⋅λ⋅υap⋅CV	калсм⋅с⋅град,	(3.33)

где ρ- плотность газа (ρ=N⋅mV=n⋅m); ε - поправочный множитель.

Справочно:    ε=2,25 - для одноатомных; ε=1,9 - для двухатомных; ε=1,75 - для трехатомных газов.

Так как λρ=const, то теплопроводность при низком вакууме не зависит от давления и обратно пропорциональна М (М - молекулярный вес).

При среднем вакууме теплопроводность начинает зависеть от давления, так как число переносчиков энергии является недостаточным для теплопередачи по слоям. Вследствие большого значения λ≈d часть молекул попадает на холодную стенку без предварительных соударений и передает ей всю запасённую энергию, а часть молекул, участвует в столкновениях, теряет свою энергию. Общее количество переносимой энергии уменьшается из-за убыли числа переносчиков. Конвективный перенос тепла в этом случае практически отсутствует.

При глубоком вакууме наблюдается почти линейная зависимость отвода тепла, так как она пропорциональна количеству переносчиков тепла. Возрастает доля энергии, отводимой за счет излучения. Теплопередачу в вакууме излучением Qu можно определить в Bт/м2 из закона Стефана-Больцмана (Е = QeT4)

Qи=5.7⋅Qe⋅T11004−T21004⋅QГ,			(3.34)

где Т1 и Т2 - температуры на внешней и внутренней поверхностях переноса; Qг - геометрический фактор (для параллельных плоскостей и концентричных цилиндрических оболочек Qг=1); Qe=11/e2+A2/A1⋅1/e1−1- приведенная степень черноты; А1 и А2 - площади внешней и внутренней поверхностей переноса; e1 и e2 - коэффициенты излучения внешней и внутренней поверхностей

В высоком вакууме излучение является практически единственным способом передачи тепла, теплопередача не зависит от давления газа.

Приведенные закономерности теплопередачи в газах при низких давлениях широко используются в вакуумной технике для работы нагревательных и охлаждающих устройств, а также для косвенных измерений давления в области среднего и высокого вакуума. Сосуды с малой теплопроводностью (Дюар, термос) используют малую теплопередачу в вакууме.

3.5.2. Теплопередача через запыленный газ

Дисперсные частицы, находящиеся во взвешенном состоянии могут поглощать или рассеивать оптическое излучение. Какой из этих процессов преобладает, определяется величиной комплексного показателя преломления материала дисперсных частиц m = n – i . Вероятность взаимодействия оптического излучения с дисперсной частицей описывается фактором эффективности рассеяния (). Эффективное сечение взаимодействия (Sэф) c оптическим излучением равно произведению геометрического сечения (S) частицы на фактор эффективности рассеяния () Sэф = S. Величина  для разных значений m = n – i  и диаметров частиц находится в диапазоне 0-4. Для крупных (диаметром 10-500 мкм) сферических не поглощающих частиц   2.

При увеличении значения  относительная доля поглощенного излучения возрастает (поглощающий аэрозоль). Поглощающий аэрозоль может перекрыть прохождение теплового (ИК) излучения, что может вызвать увеличение конвективного потока из области выделения тепла.

При малых значениях  материала аэрозольных частиц (рассеивающий аэрозоль) оптическое излучение в основном рассеивается. При этом направление рассеяния определяется индикатрисой рассеяния, зависящей от параметра рассеяния (отношения периметра внешнего контура частицы к длине волны излучения  =  d / ). При   1 (см. рис. 3.3) индикатриса рассеяния симметрична относительно направления вперед-назад. При возрастании значения график  (индикатриса) вытягивается вперед.

h

Рис. 3.3. форма индикатрисы рассеяния при различных значения параметра рассеяния: а -   1; б -   3-5; в -   10.  1- аэрозольная частица, 2 - индикатриса рассеяния.

h

h

1         2

Поэтому можно считать, что: рассеивающие аэрозольные частицы меньше длины волны и поглощающие аэрозольные частицы могут оказывать значительное экранирующее действие распространению теплового излучения. Крупные слабо поглощающие частицы слабо влияют на теплопередачу через аэрозоль с помощью излучения.

3.6. Фазовые переходы (газ и пар)

Критерием для определения, является то или иное газообразное вещество газом или паром, может служить его критическая температура. Критической температурой данного вещества называется такая его температура, при которой жидкость и пар имеют одинаковую плотность, а выше этой температуры вещество может находиться только в газообразном состоянии при любом большом давлении. Никаким сжатием сконденсировать его невозможно.

Газообразное вещество называется газом, если его температура выше критической, паром - если его температура ниже критической (см. рис.3.3).

Справочно: Критические температуры: He - -267.8С, O2 - -118С, воздух - 140С, H2O - 365С, Fe - 3700С.

Основные составляющие воздуха при нормальных условиях являются газами. В виде пара присутствуют лишь Н2О, СО2. При температуре 77К, которую имеют поверхности вакуумных ловушек, охлаждаемых жидким азотом, большинство составляющих воздуха переходят в парообразное состояние и лишь Н2, Не и Ne остаются газами.

Отличие пара от газа в том, что пар не подчиняется газовым законам (при температуре ниже критической - пар, выше – газ). Например, не выполняется закон Бойля-Мариотта. При сжатии насыщенного пара давление остается неизменным, если температура постоянна, т.к. происходит конденсация пара с сохранением давления насыщенного пара при данной температуре. В отличие от газа, давление насыщенного пара можно изменить только путем изменения температуры. С повышением температуры пара и его источника давление будет расти быстрее, чем это следует по закону Гей-Люссака. Часто давление находится в степенной зависимости от температуры. И только когда конденсированная фаза полностью испарится, то начинает соблюдаться закон Гей-Люссака. И чем меньше давление по сравнению с насыщающим, тем надежнее применимость законов идеального газа к парам.

Рис. 3.3. Фазовая диаграмма для воды

3.7. Процесс испарения и поток пара

При низком вакууме часть испарившихся молекул после столкновений возвращается на поверхность. Скорость испарения тем меньше, чем меньше величина . В случае высокого вакуума скорость испарения достигает для данной температуры максимума, т.к. возврат испарившихся молекул отсутствует.

- 3.7.1. Явления испарения и конденсации в аэрозолях

- Кульер в 1875 г. и Айткен в 1880 г. обнаружили интересное явление: для образования облака путем адиабатического расширения влажного воздуха (т.е. когда между влажным воздухом и камерой, где он находится, отсутствует теплопередача) необходимо наличие маленьких частиц пыли. Если же воздух пыли не содержит, то облако не образуется. В этом случае образование облака начинается только при очень сильном расширении. Вильсон продолжил исследования, определив условия образования облака в отсутствии частиц пыли: образование капель при пресыщении в присутствии ионов либо спонтанное образование капель, но при более высоком пресыщении. Эти исследования впоследствии привели к созданию камеры Вильсона (используется для непосредственного наблюдения ионных треков).

- 3.7.2. Типы нуклеации

- Установлено, что для образования аэрозолей прежде всего требуется поверхность для конденсации. Такую поверхность образуют кластеры молекул пара, ионы, ионные кластеры и небольшие частицы различных веществ, называемые ядрами конденсации. Если конденсация пара происходит исключительно на кластерах, образованных молекулами этого же пара, процесс называется спонтанной (или гомогенной) нуклеацией. Если пар конденсируется на ядре из другого вещества, то процесс называется гетерогенной нуклеацией.

При гомогенной нуклеации жидкость, из которой состоит капля, обычно переохлаждается до температуры ниже точки ее замерзания, так как в жидкости отсутствуют инородные тела. Водяные капли можно переохладить до температуры ниже -40°С. Даже если капля содержит одно ядро конденсации, она легко переносит переохлаждение. Это говорит о том, что любая частица (твердая или жидкая), образовавшаяся в результате конденсации, проходит через жидкую фазу, хотя время ее нахождения в этой фазе может быть очень малым. Следовательно, теорию, описывающую процессы испарения и конденсации жидких аэрозолей, можно также использовать при описании образования твердых аэрозолей в газофазных реакциях.

Гомогенная нуклеация проходит в три стадии:

1) пар при расширении должен стать настолько пересыщенным, чтобы происходила его конденсация;

2) должны образоваться малые молекулярные кластеры, или зародыши;

3) пар конденсируется на зародышах, при росте которых образуются капли.

3.7.3. Степень пресыщения пара в газе

- Степень пресыщения пара в газе можно представить в виде

s = РР∞T,							(3.35)

где Р - парциальное давление пара в газе, Р(Т) - давление насыщенного пара над поверхностью жидкости при температуре Т.

Известно, что при s > 1 газ вместе с паром является пересыщенным. Когда s = 1, газ насыщенный, а при s < 1 газ с паром будет ненасыщенным. При адиабатическом расширении парогазовой системы, используя первый закон термодинамики, степень пресыщения газа, являющегося насыщенным до расширения, можно представить в виде

s = V2V1−KexpBT1V2V1K−1− 1,				(3.36)

где V1 и V2 - объемы газа соответственно до и после расширения, T1 - абсолютная температура газа до расширения, K - отношение удельных теплоемкостей газа при постоянных давлении и температуре, В - коэффициент из интегрального члена уравнения Клаузиуса-Клапейрона.

Маленькие капли будут испаряться, даже если они находятся в насыщенном паром газе. Для поддержания же капли в равновесии необходимо пресыщение газа, так как вероятность потери молекулы выпуклой поверхностью больше, чем плоской. Молекуле, покидающей маленькую сферическую каплю, гораздо труднее вернуться на нее, чем молекуле, покидающей плоскую бесконечную поверхность. Т.о., высокие степени пресыщения, необходимые при образовании капли путем спонтанной конденсации, связаны с размерами капли.

- 3.7.4. Гомогенная нуклеация - уравнение Кельвина

Рассмотрим энергетический баланс конденсирующейся капли. По мере образования капли (или зародыша) ее поверхностная свободная энергия изменяется от 0 до d2, где d - диаметр капли,  - коэффициент поверхностного натяжения жидкости. Если свободная энергия одной молекулы равна a в паровой фазе и b в жидкой фазе, а п -общее число молекул, находящихся в капле диаметром d, то полное изменение свободной энергии капли G равно

ΔG = φb−φan + πd2γ.					(3.37)

Допустим теперь, что парциальное давление пара около капли изменилось на малую величину dР (при этом температура осталась прежней). Это приведет к соответствующему изменению свободной энергии молекулы пара da и свободной энергии молекулы капли db.

Если Va и Vb - объемы, занимаемые молекулой в паровой и жидкой фазе соответственно, то da = VadР и db = VbdР. Так как Va  Vb, имеем

dφb − dφa = Vadp = dφb − φa ≈ kTРdР.				(3.38)

Здесь k -постоянная Больцмана.

Если давление меняется от Р(T) до Р, интегрирование (3.38) дает

φb − φa = kT lnРР∞T = kT lnS.			(3.39)

Масса сферической капли равна  π6d3ρ. Поэтому число молекул в капле N

N = NAM π6d3ρ.					(3.40)

Здесь NA - число Авогадро, М - молекулярный вес жидкости, из которой состоит капля. Подставляя (3.39) и (3.40) в (3.37), получим

ΔG = πd2γ − kT lnS NAMπ6d3ρ.				(3.41)

Полное изменение свободной энергии капли зависит как от размера капли, так и от степени пресыщения.

Из уравнения (3.41), график которого приведен на рис. 3.4, следует существование энергетического барьера, препятствующего росту капель с размером, меньшим критического (капли испаряются). Капли с размерами больше критического растут, поскольку увеличение размера сопровождается уменьшением свободной энергии системы (выделяется энергия). Продифференцировав G из (3.41) по d, после преобразования получим уравнение Кельвина, график которого приведен на рис. 3.5.

ln s = 4γMρRTd.					(3.42)

График на рис. 3.5 является равновесной кривой. Если для капли диаметром d связанная с ним величина s лежит слева от линии, то капля испаряется. Если точка, соответствующая s, расположена справа от равновесной кривой, капля растет. Согласно уравнению Кельвина, при s  1 капля всегда испаряется. Капля меньше критического испаряется даже при пресыщении. Поэтому маленькие капли чистых жидкостей при нормальных условиях имеют небольшое время жизни. Однако в монодисперсном облаке, состоящем из множества маленьких капель, время жизни некоторых капель может увеличиться, поскольку испарение отдельных капель ведет к возрастанию пресыщения, которое способствует росту капель.

0            1             2              3     d    4

Рис. 3.4. Зависимость изменения свободной энергии от диаметра капли для различных степеней пресыщения

G,

10-12,

эрг

3

2

1

0

s = 2,5

s = 5

s = 4

s = 3

При определении свободной энергии капли предполагалось, что поверхностное натяжение одинаково для капель всех размеров.

- 3.7.5. Скорость образования критических ядер

10-4         10-3         10-2          10-1 d*, мкм

Рис. 3.5. График уравнения Кельвина.  d* - критический диаметр, s – степень пресыщения

s

10,0

1,0

0,1

Пока не достигнуто очень высокое пресыщение, спонтанная конденсация незначительна. Например, образование видимого тумана при адиабатическом расширении влажного воздуха, имеющего комнатную температуру, происходит, если пресыщение влажного обеспыленного воздуха составит 600%. При такой степени пресыщения критический диаметр капли равен приблизительно 0,001 мкм, что соответствует кластеру из 50 молекул.

При гомогенной нуклеации зародыши ядер конденсации представляют собой агрегаты молекул пара, которые непрерывно образуются и распадаются под действием случайных факторов. Если размер образующегося кластера превышает критический, кластер начинает расти; вероятность его образования зависит от степени пресыщения.

При формировании аэрозоля количество образовавшихся ядер и зародышей соответствует количеству присутствующих молекул пара. При росте маленьких капель пар "истощается", что приводит к уменьшению пресыщения и прекращению нуклеации. Большинство моделей образования аэрозоля при расширении газа, содержащего конденсируемое вещество, построено с использованием упрощающих предположений. С помощью таких моделей можно предсказать число образующихся капель и их средний размер, но определить результирующее распределение по размерам не удается. Эффектом коагуляции капель обычно пренебрегают, хотя не только конденсация, но и коагуляция приводит к различию в размерах образовавшихся частиц.

3.7.6. Ионы как ядра конденсации

Вильсон установил, что если в обеспыленном воздухе содержатся ионы, для конденсационного образования водяных капель необходима более низкая степень пресыщения, чем в отсутствии ионов. Если на частице находится заряд, свободная энергия ее поверхности возрастает на величину (q2/ d)(1/o - 1/), где q - заряд капли или ионного кластера, o и  - диэлектрические проницаемости газовой среды и жидкости соответственно, d - диаметр капли. Полное изменение свободной энергии в этом случае равно

ΔG = π6d3ρRTM ln s + πd2γ + q2d1εo−1ε.			(3.43)

Приравняв производную (12.10 3.44) по d  к нулю получим связь между степенью пресыщения и критическим диаметром капли

ln s =MRTρ4γd − 2q2πd41εo−1ε .			(3.44)

В отличие от случая, когда капли образованы чистыми жидкостями, капли, содержащие заряды, могут существовать, даже если степень пресыщения пара меньше единицы (относительная влажность меньше 100%). При этих условиях размер капли очень мал.

- 3.7.7. Ход процесса в зависимости от свойств ядер конденсации

Роль ядер в процессе конденсации зависит от их химического состава. Можно рассмотреть два общих класса ядер конденсации: растворимые и нерастворимые. Пар, конденсирующийся на растворимых ядрах, растворяет их, изменяя тем самым свойства капли-зародыша, поэтому свойства образующейся капли будут отличаться от свойств капли чистой жидкости. Для нерастворимых ядер большое значение имеют их поверхностные характеристики. Такое ядро покрытое жидким слоем ведет себя так же, как капля чистой жидкости.

Возможны два типа нерастворимых ядер конденсации: легко смачиваемые и несмачиваемые. Легко смачиваемые ядра быстро образуют капли. Для теоретического предсказания роста и испарения таких частиц ядро можно рассматривать как чистую каплю и непосредственно применять к нему уравнение Кельвина (но при меньшем предельном размере ядра).

Конденсация пара на частицах с несмачиваемой поверхностью затруднена. Конденсирующаяся жидкость на поверхности такой частицы стремится собраться в маленькие шарики, и жидкий слой образуется только тогда, когда поверхность покроется шариками целиком. Пока не достигается высокая степень пресыщения, конденсация на несмачиваемой частице не происходит.

Во многих случаях при конденсации на растворимых ядрах образуются капли раствора. В качестве примера можно привести конденсацию воды на ядрах хлорида натрия. Вначале образуется насыщенный раствор NaCl. При дальнейшей конденсации раствор становится все более разбавленным, пока образовавшаяся капля не будет вести себя так же, как капля чистой жидкости. Обычно равновесное давление пара-растворителя над поверхностью раствора ниже, чем над поверхностью чистого растворителя на величину, зависящую от природы растворителя и от концентрации и природы растворенного вещества. Более низкое равновесное давление пара означает, что процесс конденсации идет при меньших степенях пресыщения.

100%

80%

50%

0,01                   0,1  dNaCl, мкм   1,0

Рис. 3.6. Зависимость стабильного диаметра капли от диаметра сферических частиц NaCl при различных относительных влажностях

10

dст,

мкм

1,0

0,1

0,01

В отличие от случая конденсации на каплю из чистого растворителя, присутствие растворенного вещества делает возможным конденсацию даже при относительной влажности меньше 100%. Влияние растворенного вещества можно рассматривать подобно влиянию иона при росте и испарении капли, если только основной размер ядра не слишком велик.

Впрыскивание растворимых частиц во влажный воздух приведет к практически мгновенному образованию стабильных капель гораздо большего размера.

Зависимости стабильного диаметра капли от размера сферических частиц NaCl при различных относительных влажностях приведены на рис. 3.6. Если относительная влажность воздуха составляет 100%, то диаметр частицы возрастает приблизительно в 5 раз по сравнению с исходной частицей NaCl, имеющей вес 10-16 г, и в 10 раз, если масса исходной частицы составляет 10-13 г.

3.7.8. Гистерезис при испарении и конденсации

Фазовый переход, происходящий при одном значении влажности в случае ее возрастания, при ее уменьшении происходит при другом значении. Вначале растворимая гигроскопичная частица в окружении паров растворителя в результате адсорбции покрывается оболочкой растворителя. При некотором минимуме относительной влажности количество осажденного растворителя станет таким, что частица растворится и образуется жидкая капля. Если для того, чтобы высушить каплю, влажность уменьшать, то оказывается, что капля остается, даже если относительная влажность меньше требуемой для первоначального растворения. Это означает, что раствор, из которого состоит капля, становится пересыщенным. При дальнейшем уменьшении относительной влажности растворенное в капле вещество внезапно кристаллизуется.

Уравнение, описывающее испарение капли в зависимости от времени, впервые было сформулировано Максвеллом в 1877 г. Хотя его формулировка содержит ряд упрощающих предположений, уравнение Максвелла дает приемлемые результаты для достаточно крупных капель чистого вещества. Допускается, что для данной температуры парциальное давление над поверхностью капли равно давлению насыщения, т.е. Рпов = Р. Иначе говоря, концентрация пара над поверхностью равна концентрации насыщенного пара. Данное предположение справедливо, если размер капли сравним со средней длиной свободного пробега молекул пара. Считая, что молекулы могут покинуть поверхность капли путем диффузии, имеем J = -D ∂ c / ∂ Rr, где J - масса пара-растворителя, проходящего через единичную площадь за единицу времени, Rr,-расстояние, отсчитываемое от центра капли, с - концентрация пара-растворителя (г/см3). Количество пара I, уходящего или входящего через сферическую поверхность радиусом Rr за 1 с

I = 4R2 D∂ c / ∂ Rr .					(3.45)

Интегрирование уравнения (3.45) дает

c = I / (4RrD) + co,					(3.46)

где co – концентрация пара на большем удалении от капли.

Предполагая равенство концентрации пара над поверхностью капли (Rr = d/2) и концентрации насыщения с, получим

I = 2dD(с - co).					(3.47)

Уравнение (3.47) называют уравнением Максвелла. Скорость испарения I зависит от диаметра капли d, коэффициента диффузии пара-растворителя D и разности между давлением пара-растворителя и парциальным давлением окружающего пара. Связь между давлением и концентрацией пара можно найти, рассматривая пар как идеальный газ

c = РM/(RT),						(3.48)

где R = 62,360 см2-(мм рт.ст.):К-1моль-1, если давление пара выражено в мм рт.ст., молекулярный вес М в грамм-молях, а температура в Кельвинах.

Уравнение Максвелла можно представить теперь в виде

I = 2πDMdRTР∞ − Рo.					(3.49)

Уравнение Максвелла применимо только при испарении и конденсации в воздухе без учета изменения температуры капли. Если капля испаряется в вакууме, скорость ее испарения зависит от квадрата диаметра. При больших числах Кнудсена уравнение (3.47) не справедливо без поправки на свободный пробег молекул в газовой среде.

- 3.7.9. Рост или время жизни капель - уравнение  Ленгмюра

При испарении диаметр капли уменьшается. Для грубой оценки времени высыхания, или "времени жизни", капли можно принять квазистационарное условие. Тогда

I = dm / dt.						(3.50)

Так как 			dm =(  / 2)d2dd 				(3.51)

и	 dmdt = 2πDMdRTР∞ − Рo 				(3.52)

имеем dddt = 4DMdρRTР∞ − Рo. 				(3.53)

Из (3.53) определим время испарения капли диаметром d до диаметра do при парциальном давлении в окружающей среде Рo

t = ρRTd2 −do28DMР∞ − Рo = ρRTd2 −do28DMp∞1 − So,				(3.54)

где s - степень пресыщения. 3.54 иногда называют уравнением Ленгмюра.

Если рассматривать полидисперсный набор ядер конденсации (частицы диаметром больше 0,1 мкм), то, как следует из (3.54), скорость роста маленьких капель будет выше, чем больших. Таким образом, распределение капель, на которых происходит конденсация, по размерам стремится стать более монодисперсным, если только для конденсации достаточно пара. При высыхании полидисперсного облака капель степень полидисперности возрастает как из-за различия в скоростях высыхания для капель различных размеров, так и из-за возрастающего влияния коагуляции.

- 3.7.10. Время испарения в насыщенной среде

Из уравнения Ленгмюра следует, что при s = Р/Р = 1 капля не будет испаряться. В соответствии с уравнением Кельвина, мелкая капля испаряется даже при s > 1, и причина этого - влияние кривизны. Один способ разрешить данное противоречие состоит в замене члена Р - Рo в уравнении (3.53) эквивалентным членом из уравнения Кельвина, учитывающим кривизну

РР∞ = expγMρRTd 					(3.55)

В случае полного испарения Р = 0, и с учетом (3.53) проинтегрировав полученное выражение, находим выражение для полного времени жизни капель в среде, близкой к насыщению

t = d312 DγP∞ρRTM,					(3.56)

где D – коэффициент диффузии молекул пара.

- 3.7.11. Рост и испарение движущихся капель

При движении капли в среде скорость ее испарения может изменяться, поскольку молекулы пара, находящиеся около поверхности капли, уносятся средой. Теоретически установлено, что в стоксовой области (Re  1) возрастание интенсивности испарения на передней поверхности частицы компенсируется его уменьшением на задней поверхности частицы. Таким образом, полная скорость испарения не меняется.

При очень высоких числах Рейнольдса (Re >> 1) вылетающие из частицы молекулы уносятся от нее так быстро, что процесс напоминает испарение паров в вакууме.

Процесс движения несуществен для частиц диаметром меньше 40 мкм (движением частиц можно пренебречь), так как их движение относительно среды происходит при малых числах Re или они быстро замедляются до малых чисел Re. Следовательно, при оценках скорости испарения и конденсации движением капли (диаметром меньше 40 мкм) можно пренебречь.

Глава 4. ЭЛЕКТРОН В ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

4.1. Некоторые сведения из атомной физики

4.2. Физика химических реакций

Квантово-механический закон установления связи между атомами в молекулах (или между молекулами) имеет свою жесткую формулировку:

Физическая, химическая и любая другая связь между атомами (или атомными ансамблями) наступает тогда, и только тогда, когда перекрываются орбитали этих атомов и это пространство заселено одним единственным электроном. Ни в каких других случаях связь не образуется.

Справочно:     Химия, как всякая высокоразвитая наука, стала наукой высокого риска - в том смысле, что ее задачи сложны и не всегда могут быть решены современными методами. Поэтому в научном поиске высока степень неудач, бесплодных затрат труда, времени и средств. Снизить степень риска можно лишь на основе глубокого понимания физики химических реакций - наиболее важной и элитарной части химической физики.

В основе физики химических реакций лежат четыре динамики:

- молекулярная динамика и молекулярная организация;

- энергетическая динамика (энергетическая динамика в газах, миграция энергии в кластерах, трансформация энергии в жидкостях, энергетическая релаксация в твердых телах);

- химическая динамика (поверхности потенциальной энергии, энергетика в химической динамике, теория химических реакций);

- динамика углового момента и спиновая динамика.

Физика химических реакций - экспериментально-теоретическая наука, успехи ее закономерны, проблемы традиционно ясны. На острие этой науки находится химическая динамика и ее главная часть - теория химических реакций.

Химическая динамика выросла из химической кинетики, которая в настоящее время является общехимической наукой: она вошла во все разделы химии и способствовала разработке универсальных кинетических критериев механизмов реакций.

Если химическая кинетика измеряет число химических событий, т.е. время между ними, то химическая динамика измеряет время самого события - движения реагентов по поверхности потенциальной энергии. И это центральное событие, вокруг которого обращается вся химия и которое составляет сердце хим. реакции. Химическая динамика есть кардиограмма этого "химического" сердца.

Теория химических реакций призвана решать две задачи: построение поверхностей потенциальной энергии и расчет движения ядер реагентов в рассчитанных потенциальных полях (собственно динамика химического акта).

Обе задачи решаются в разных вариантах, на разных уровнях приближений, с разной степенью учета квантовости движения. В настоящее время для любой реакции можно построить потенциальные поверхности с любой степенью точности (при этом необходимо уметь сколь угодно сложную реакцию сводить к простой без потери физического и химического содержания с учетом возможностей современных ПК). Разработаны надежные методы расчета динамических траекторий движения реагентов на потенциальных поверхностях: метод классических траекторий (по законам классической механики Гамильтона-Ньютона-Лагранжа), полуклассических (учет квантовых эффектов через суперпозицию начальных квантовых состояний реагентов) и чисто квантовых траекторий (из решений уравнения Шредингера с получением вероятностей превращения реагентов по всем каналам - Д-матрицы, или матрицы рассеяния). Из совокупности траекторий рассчитываются константы скорости - канонические k(T) и микроканонические k(E), где Т и Е - температура и энергия.

Разработаны общие методы решения динамической задачи - метод гамильтониана пути реакции, метод кривизны траектории, квантовая многомерная динамика, квантовая теория переходного состояния. Главная идея динамических методов - выделить движение реагентов вдоль координаты реакции и учесть влияние всех других движений - и "ассистирующих", и тормозящих. Взаимодействие всех типов движения - вдоль координаты и прочих - рассматривается как "динамическое трение" и его расчет - одна из забот современной теории.

Однако у теоретического могущества химии есть одна неприятная сторона. Широкое и успешное применение методов квантовой химии, методов молекулярной динамики стимулирует прогрессирующую болезнь - уход от наукоемкого и дорогого эксперимента. Это - объективная реальность и общая тенденция движения мировой химии (возможно, не только химии).

Справочно:     Есть глубокое родство между теорией химических и ядерных реакций (причем не только в диффузионном режиме, где кинетические уравнения и их решения абсолютно тождественны). Химически реагирующая система в жидкости или твердом теле подобна реагирующим нуклонам в окружении среды - других нуклонов ядра. И здесь у химии положение выгодное - в ней есть простота, которая выражается в том, что работает только одно взаимодействие - кулоновское, с известной зависимостью энергии от расстояния. Это утверждение фундаментального свойства следует из квантовой механики (законы которой также неоспоримо точны, как и законы классической механики). Но оно имеет и прямые экспериментальные доказательства. Речь идет об экспериментальном зондировании атомных волновых функций, на которых стоит вся химия.

Эксперимент этот очень прост: атомный пучок (Са или Сu) возбуждается поляризованным светом в состояния pz или dz2  , далее на этот пучок с ориентированными в пространстве орбиталями pz   и dz2  направляется скрещенный пучок атомов Не, рассеяние которого детектируется, а затем по картине рассеяния восстанавливается рассеивающий потенциал Результат оказался очень наглядным профиль рассеяния точно воспроизводит форму атомных орбиталей.

Конечно, можно сказать, что это банальный результат (в том смысле, что другой и не ожидался), но он дает глубокое понимание того, что в химии работает только кулоновский потенциал (часть которого - обменное взаимодействие - зависит от спина). Но если вспомнить, что атомные волновые функции получены на кончике пера из постулатов квантовой механики и уравнения Шредингера с центрально симметричным кулоновским потенциалом, то появляется осознание торжества человеческой мысли.

Из кулоновского потенциала рождается богатство химических связей (ионных, ковалентных, донорно-акцепторных, дативных, водородных, ван-дер-ваальсовых), химических частиц (атомы, карбены, ионы, молекулы, эксиплексы, ридберги, эксимеры, ван-дер-ваальсовы молекулы, комплексы, радикалы), состояний (основных, возбужденных, зарядовых, спиновых, орбитальных, различных по симметрии), механизмов химических превращений и управляющих факторов (энергия, спин, фаза, орбитальная симметрия). В этом многообразии и богатстве химия всегда нова. Примером может служить открытие новых состояний молекул водорода (рис. 16).

Рис. 16. Схема термов метастабильных молекул водорода с межатомными расстояниями 6, 13 и 106 А. Они располагаются в адиабатических долинах на пересечениях ионного терма (Н+/Н) с термами, соответствующими орбитально возбужденным состояниям Н (1р), Н(2р) и Н(3р).

Им соответствуют минимумы адиабатических потенциальных кривых, расположенные в окрестностях точек пересечения связывающего терма Н+ + Н-(1s2) и отталкивательных термов H(ls) + Н(nр), где п = 1, 2, 3,.... Это не ридберговские молекулы, у которых "пухлая" электронная оболочка с главными квантовыми числами, достигающими сотен, а "нормальные" молекулы с равновесными межатомными расстояниями б, 13, 106 А со своими колебательно-вращательными спектрами. Аналогичные молекулы могут существовать и в случае других атомов. Их можно обнаружить в низкотемпературной и разреженной плазме или в межзвездном гигантском химическом реакторе.

### 4.3. Фотохимические процессы

Для проведения фотохимических реакций интерес представляет область оптического излучения от вакуумного ультрафиолетового до ближнего инфракрасного излучения. Эта область может быть разделена на вакуумное ультрафиолетовое (ВУФ) (1 ≤ λ ≤ 200 нм), ближнее ультрафиолетовое (200 ≤ λ ≤ 400 нм), видимое (400 ≤ λ ≤ 750 нм), ближнее инфракрасное (750 ≤ λ ≤ 1000 нм). ВУФ излучение вызывает как переход электронов с одной электронной орбитали на другие (возбужденные состояния молекул), так и ионизацию молекул. Оптическое излучение в других спектральных областях приводит только к образованию возбужденных состояний молекул.

Взаимодействие оптического излучения с веществом приводит к превращению энергии излучения в энергию, отличающуюся по спектральному распределению, или в другую форму энергии. При поглощении света молекулы, ионы, атомы, радикалы и другие типы частиц, участвующих в химических превращениях, могут переходить в электронно-возбужденные состояния. В них происходит изменение физических и химических свойств молекул по сравнению с основным состоянием. Меняются дипольный момент, геометрия, распределение электронной плотности, кислотно-основные свойства. Молекулы в возбужденном состоянии обладают иной реакционной способностью, что проявляется не столько в изменении скорости реакции, сколько в их ином, по сравнению с основным состоянием, направлении. Следует отметить, что фотохимические превращения связаны с такими физическими процессами, протекающими в возбужденных молекулах как излучательная дезактивация (флуоресценция, фосфоресценция), внутренняя конверсия, интеркомбинационная конверсия.

Закономерности поглощения оптического излучения газами определяются законом Бугера-Ламберта-Бера

I = Io exp−s c l,				(1.2 4.1)

где Iо и I - начальная интенсивность светового потока и его интенсивность после прохождения слоя вещества толщиной l, с - концентрация поглощающего свет вещества, s - мольный коэффициент поглощения.

Отношение величин I/Iо в литературе называют пропусканием , а выражение [-lg(I / I0)] - оптической плотностью D, D = lg(1/).

### 4.3.1. Единицы энергии. Квантовый выход

При химических исследованиях количества вещества выражают в грамм-молекулах, содержащих 6.0231023 молекул. Соответственно этому в фотохимии один моль квантов (6.0231023) обозначают как один эйнштейн.

Количественной оценкой эффективности использования световой энергии в фотохимии является квантовый выход. Квантовый выход образования продукта фотохимической реакции определяется отношением количества образовавшегося продукта N к количеству света, поглощенного исходным веществом ∆Ia

Ф = ΔN  ΔIa					(1.3  4.2)

Для жидких растворов ∆N измеряется, как правило, в молях (М), а интенсивность поглощенного света в эйнштейнах (Е).

Следует отметить, что величина квантового выхода в общем случае зависит от времени, в течение которого проводится измерение. В связи с этим более строгим является определение квантового выхода продукта фотохимической реакции как отношения скорости его образования WR к скорости поглощения света Wa = Ia в единицу времени

Ф = WR / Wa					(1.4 4.3)

Величина Φ называется дифференциальным квантовым выходом продукта фотореакции. Связь этой величины с интегральным квантовым выходом ΦR

ФR = 1t 0tФ dt					(1.5  4.4)

Химическим выходом называется отношение количества образовавшегося продукта к количеству прореагировавшего исходного соединения. Следовательно, химический выход тем выше, чем выше селективность фотохимической реакции (квантовый выход при этом может быть невысоким).

### 4.3.2. Законы фотохимии

Основополагающие для фотохимии принципы и закономерности сформулированы в виде ее основных законов:

- Закон Гротгуса-Дрепера: Химические изменения в системе может вызывать только поглощаемый ею свет. Этот закон определяет необходимое, но не достаточное для протекания фотохимической реакции условие.

- Закон Вант-Гоффа: Количество превратившегося в фотохимической реакции вещества пропорционально количеству поглощенной энергии света.

- Закон Штарка-Эйнштейна (закон фотохимической эквивалентности) (1912): Каждый поглощенный квант света в первичном акте вызывает активацию только одной молекулы.

4.3.3. Диаграмма Яблонского

Поглощение света молекулами и образование возбужденных состояний вызывает в дальнейшем протекание различных физических процессов, приводящих к переходам из одних состояний в другие. Это излучательные (→) (флуоресценция, разрешенная по спину, и фосфоресценция, запрещенная по спину) и безызлучательные процессы (~~→) (внутренняя конверсия, разрешенная по спину, и интеркомбинационная конверсия, запрещенная по спину). Для ясности представления все эти процессы можно изобразить на диаграмме, представленной на рис.I.2 и получившей в литературе название диаграммы Яблонского (была предложена впервые в 1937 году). В ходе дальнейшего рассмотрения мы остановимся на закономерностях, изображенных на этой диаграмме процессов, определяющих в конечном итоге эффективность фотохимических реакций.

Флуоресценция происходит при излучательных переходах между состояниями одинаковой мультиплетности. Это быстрый процесс (kр  106-109 c-1). В большинстве случаев для многоатомных молекул наблюдаемая флуоресценция соответствует переходам S1→S0, хотя иногда она наблюдается и для переходов S2→S0, а также Sm→Sn и Tm→Tn, причем для двухатомных молекул переходы Sm→Sn имеют достаточно высокую интенсивность.

Фосфоресценция – излучательный переход между состояниями различной мультиплетности, как правило, Т1→S0 и значительно реже Tm→ S0. Этот процесс запрещен по спину и имеет существенно меньшую по сравнению с флуоресценцией скорость (kp  10-2-104 c-1).

Рис. 1.2 Диаграмма Яблонского, показывающая излучательные и безызлучательные переходы в молекулах (VR – колебательная релаксация, IC – внутренняя конверсия, ISC – интеркомбинационная конверсия).

4.3.4. Принцип Франка-Кондона

Принцип Франка-Кондона состоит в том, что электронные переходы являются настолько быстрыми (10-14-10-15 с) по сравнению с движением ядер в молекуле (10-12-10-13 с), что за время электронного перехода относительное расположение ядер и их кинетическая энергия практически не изменяются. Отсюда следует, что переход можно представить вертикальной линией, соединяющей различные поверхности потенциальной энергии, причем наиболее вероятным окажется переход на тот колебательный уровень, который имеет тоже значение межъядерного расстояния в точке поворота колебаний. Только в том случае, если равновесные межъядерные состояния в основном и возбужденном состоянии равны, то наиболее интенсивным является 0-0 переход.

В конденсированной фазе релаксация электронной и колебательной энергий возбужденных состояний является быстрым по сравнению с излучением процессом. Поэтому излучательный переход осуществляется с нулевого колебательного уровня самых нижних возбужденных состояний. На рис. 1.4 проиллюстрированы приведенные выше рассуждения и показано, что наиболее вероятными переходами являются 0-0 и 0-2 (поглощение) и 0→2 (испускание). Иные переходы менее вероятны, поскольку в них молекула должна мгновенно приобрести избыток кинетической энергии.

Общая форма полосы поглощения определяется принципом Франка-Кондона, а ее огибающая называется огибающей Франка-Кондона.

Рис. 1.4. Потенциальные кривые основного и возбужденного состояний двухатомной молекулы XY и распределение интенсивностей в ее спектре испускания.

4.3.5. Фотохимические реакции возбужденных атомов

Классическим примером фотохимических реакций указанного типа могут служить реакции возбужденных атомов ртути. Известно, что при освещении паров ртути излучением с длиной волны λ = 2537 Å пары ртути интенсивно флуоресцируют, испуская ту же длину волны 2537 Å. Это так называемая резонансная флуоресценция, возникновение которой объясняется тем, что величина кванта, отвечающего 2537 Å (4,9 эВ = 112,5 к кал/моль), как раз равна расстоянию между нормальным (спектроскопический символ 1S0) и первым возбужденным (символ 3P1) уровнями атома ртути. Поэтому атомы ртути, поглотившие кванты hν2537 по истечении среднего времени пребывания в возбужденном состоянии t = 10-8 с могут вернуться только в основное состояние, испуская при этом излучение той же длины волны λ = 2537 Å.

Рис. 1.

Если примешать к парам ртути посторонний газ, то флуоресценция частично (иногда весьма значительно) гасится. Особенно интенсивное гашение наблюдается при подмешивании О2 и Н2. При этом в том и другом случае одновременно наблюдается фотохимическая реакция: в первом случае образуется окись ртути HgO, во втором появляются свободные атомы водорода и, кроме того, гидрид ртути HgH. Остановимся на первом случае. Происходящие процессы можно схематически изобразить уравнениями (1) –(3).

Hg + h  Hg*, 						(1 3.63)

Hg*  Hg + h, 						(2 3.64)

Hg* + O2  HgO + O, 					(3 3.65)

Здесь звездочкой обозначен возбужденный атом ртути, обладающий большим избытком энергии в 112,5 к кал/моль. Уравнения (2) и (3) показывают, что возбужденный атом ртути может испытывать двоякую судьбу. Если за промежуток времени t = 10-8 с он не испытает соударения с молекулой кислорода, то поглощенный квант света будет отдан в виде кванта же — произойдет резонансная флуоресценция. Если же он в течение того же промежутка времени испытает соударение, то его избыток энергии будет использован для химического процесса, и флуоресценция гаснет. Таким образом, гашение флуоресценции является признаком возникновения фотохимической реакции. Можно легко показать, что квантовый выход реакции в этом случае

γ = t Z p1 +t Z p					(3.66)

где Z - число соударений при давлении в 1 мм и p - давление в мм рт.ст.

Квантовый выход существенно зависит от давления газа. Лишь при условии τ Z p >> 1, т.е. при достаточно высоком давлении, величина γ достигает значения 1; при малых давлениях γ заведомо меньше 1. При постоянном давлении, γ существенно зависит от числа соударений Z, которое непосредственно связано с температурой.

В заключение следует отметить еще одну чрезвычайно характерную особенность взаимодействий возбужденных атомов. Опыт показывает, что при соударении вероятность передачи энергии от возбужденного атома к невозбужденному атому или молекуле возрастает во много раз, если у соударяющейся частицы имеется уровень энергии, близкий к величине передаваемой энергии. Франк сформулировал это своеобразное условие резонанса следующим образом: вероятность передачи энергии будет тем больше, чем меньшая доля передаваемой энергии переходит в кинетическую энергию поступательного движения соударяющихся партнеров.

4.3.6. Фотохимический распад двухатомных молекул

1. Обратимся к рассмотрению наиболее важного элементарного фотохимического процесса — к фотохимической диссоциации молекулы. Наиболее простой случай — диссоциации двухатомной молекулы. Фотохимический распад, происходящий непосредственно вслед за поглощением светового кванта, был впервые открыт Терениным  для случая паров щелочногалоидных солей. Несколько раньше Франк дал совершенно отчетливую картину физического механизма этого распада. Как известно, спектры молекул отличаются от атомных спектров значительно большей сложностью и обилием линий. Это объясняется тем, что в молекуле, помимо чисто электронных уровней энергии, единственно возможных в случае атомов, имеются еще уровни колебательной и вращательной энергии.

Такой вид колебательных уровней отвечает постепенному расслаблению связей в молекуле по мере увеличения запаса ее колебательной энергии. Поэтому при увеличении энергии облучаемого кванта (при некотором значении) связь между атомами разрушается, и молекула диссоцирует на составляющие ее атомы. Этому распаду как раз и отвечает место слияния уровней. При дальнейшем увеличении энергии колебаний избыток ее сверх энергии, необходимой для поднятия до места слияния, превращается в кинетическую энергию разделенных атомов.

Рис.3.Рис.4.

Рассмотрим кривые потенциальной энергии нормальной и возбужденной молекул. Графики зависимости потенциальной энергии атомов молекулы от их расстояния, изображены на рис. 3. При сближении атомов их потенциальная энергия убывает до некоторого минимума, отвечающего расстоянию ядер при равновесии r0; при дальнейшем сближении потенциальная энергия круто возрастает вследствие появления сил отталкивания. Очевидно, что ордината, равная величине стрелки D, равна работе, которую нужно затратить, чтобы удалить атомы из положения равновесия на бесконечное расстояние, т.е. энергии диссоциации. Кривая I отвечает нормальной молекуле, кривая II — возбужденной. Если электронное возбуждение сопровождается ослаблением связей в молекуле (что бывает очень часто), то кривая II должна быть смещена относительно кривой I вправо (расстояние ядер при равновесии увеличивается) и, кроме того, энергия диссоциации D’ будет меньше, чем D. Если теперь вследствие электронного возбуждения происходит переход с кривой I на кривую II, то, этот переход должен происходить так, что в первый момент расстояние ядер не изменяется (принцип Франка-Кондона). Действительно, так как электронное возбуждение является процессом мгновенным, то в момент, когда возбуждение уже закончено, тяжелые ядра еще занимают свое прежнее положение. Вследствие этого, как легко усмотреть из рисунка, даже тогда, когда в нормальном состоянии мы имеем неколеблющуюся молекулу (или, точнее, молекулу с нулевым колебанием), что бывает в большинстве случаев при не слишком высокой температуре газа, при переходе на кривую II ядра приобретают избыток потенциальной энергии и начинают сильно колебаться. Если при этом окажется, что точка А’, куда попадает вертикальная стрелка AA’, лежит выше горизонтальной асимптоты верхней кривой II, то в течение первого полупериода колебания (10–13 с) молекула будет разорвана на части, так как ее потенциальная энергия в точке А будет больше энергии диссоциации в возбужденном состоянии.

2. Иногда спектр поглощения газа вообще не имеет дискретной части, состоящей из отдельных линий, но целиком сплошной. Такой случай наблюдается, например, у галоидоводородных молекул HI, HBr, HCl. В этом случае потенциальная кривая возбужденной молекулы целиком отвечает неустойчивому состоянию (см. рис. 4).

В простейшем случае взаимодействия двух водородных атомов оказывается, что только в 25 % из всего числа возможных случаев взаимодействие водородных атомов происходит по »устойчивой» потенциальной кривой I, обладающей минимумом, который отвечает положению равновесия, в 75 % случаев атомы на всех расстояниях отталкиваются. Во всех этих случаях потенциальная кривая при уменьшении расстояния поднимается монотонно вверх (кривая II на рис. 5) и ни при каком расстоянии устойчивой молекулы не образуется. Если теперь спектр абсорбции молекулы на всем протяжении сплошной, то это и значит, что переход в возбужденное состояние всегда сопровождается диссоциацией. Механизм такого процесса изображается рис. 5, который после сказанного не нуждается в особых пояснениях.

3. Рассмотрим случай распада в так называемом спектре предиссоциации. Явление предиссоциации, открытое В.Анри, внешне проявляется в том, что в некоторых молекулярных спектрах при прослеживании полос в сторону коротких волн, начиная с известной длины волны, иногда внезапно, иногда постепенно исчезает тонкая структура полос. Полосы как таковые продолжают существовать и не сливаться в целую сплошную область абсорбции, но отдельные линии, из которых они состоят и которые обусловлены вращением молекулы, размываются и становятся неразличимыми. Такого рода спектры наблюдаются весьма часто и притом как у простых, так и у сложных молекул (NH3, NO2, CS2, бензол, формальдегид и многие другие).

Рассмотрим механизм этого распада при помощи схемы уровней энергии и потенциальных кривых. Возникновение распада здесь можно проследить при помощи схемы рис. 6. Положим, что наряду с возбужденным состоянием Б, куда непосредственно переходит молекула при возбуждении, существует еще второе состояние В’, расположенное так, что дискретному уровню состояния В отвечает при той же энергии сплошная область состояния В’. Тогда для молекулы, находящейся в состоянии В, возникает определенная вероятность перехода в состояние с равной энергией, принадлежащее к системе В’. Но так как на высоте уровня В лежит уже сплошная область системы В’, то этот переход завершается распадом молекулы. Оказывается, однако, что переход с дискретного уровня энергии, изображенного на рис. 7, в сплошную область абсорбции может происходить лишь при соблюдении дополнительного условия, заключающегося в том, что потенциальные кривые, отвечающие состояниям В и В’, должны пересекаться.

Рис. 6. Рис. 7.

Рассмотрим два типичных случая. Пусть n будет потенциальная кривая нормального состояния, α и α’ - кривые возбужденных состояний. Переход с кривой n ведет непосредственно на кривую α, так как по принципу Франка-Кондона этот переход должен происходить без изменения расстояния ядер. Если этот переход, как, например, переход AB, ведет в точку кривой α, расположенную ниже точки пересечения F кривых α и α’, то ничего необычного не происходит. Получающиеся полосы абсорбции имеют нормальную структуру. Если же переход ведет в точку D, лежащую ниже горизонтальной асимптоты кривой α, но выше пересечения кривых α и α’, то при колебаниях в «потенциальной яме» DBEF молекула будет всякий раз проходить через точку пересечения кривых α и α’ и при этом будет возникать вероятность перехода с кривой α на кривую α’. Поэтому после нескольких колебаний по кривой α молекула перейдет на кривую α’. Такой переход неизбежно закончится распадом, так как потенциальная энергия молекулы будет больше энергии диссоциации, отвечающей кривой α’. Т.о., пока переходы с кривой n ведут в ту же часть кривой α’, которая лежит ниже уровня EG, отвечающего пересечению кривых, полосы имеют нормальный вид. Как только возникает переход в точку, лежащую на уровне n или выше его, он завершается диссоциацией, и полоса приобретает диффузный вид.

Другой характерный случай изображен на рис. 8. Здесь вторая кривая α’ - неустойчивая кривая отталкивания. Разница с предыдущим случаем заключается в следующем. Пусть молекула находится на уровне H кривой α. Ha одной высоте с этим уровнем лежит точка К потенциальной кривой α’, попав на которую молекула должна испытать распад. Но точки H и К разделены потенциальным барьером HEK, и потому необходимо поднять молекулу до уровня вершины этого барьера E для того, чтобы она могла скатиться вниз по кривой α’. Однако из квантовой механики мы знаем, что между двумя областями равной энергии, разделенными потенциальным барьером, возможны, хотя и мало вероятны, «туннельные» переходы под барьером. При этом, чем ближе к вершине барьера поднята молекула, тем больше вероятность туннельного перехода. Таким образом, мы можем ожидать, что в случае, когда потенциальные кривые имеют описанный характер, диффузность появляется не сразу, а нарастает постепенно, по мере того как увеличивается вероятность перехода на кривую α’.

4. Кронигом было показано, что для наступления предиссоциации, помимо рассмотренных выше условий, необходимо соблюдение ряда других условий. Так, например, необходимо сохранение полного момента количества движения, соблюдение целого ряда свойств симметрии. Если какое-либо из этих условий не соблюдается, то, хотя совпадение дискретного уровня одной системы со сплошной областью другой системы и будет осуществляться, предиссоциации не произойдет, и молекула будет сохранять свою целостность. Если, однако, налицо имеются факторы, делающие возможными нарушение правил отбора, то переход на неустойчивую потенциальную кривую становится возможным, и поглощение завершается распадом.

4.3.7. Фотохимические процессы в сложных молекулах

1. Анализ первичного фотохимического процесса в случае сложных молекул, само собой разумеется, связан с большими трудностями.

Как и в случае двухатомных молекул, путеводную нить для распознания первичного фотохимического акта дают прежде всего спектры поглощения. Так, например, карбонильная группа > С = О дает характерную полосу поглощения с максимумом 2800 Å; бензольное кольцо или радикал фенил, C6H5 - в области от 3000 до 2300 Å. Такие группы называются «хромофорными», причем это слово приходится брать в кавычки потому, что «цвет» нередко оказывается «ультрафиолетовым». С другой стороны, известно, что введение наряду с хромофорной других групп в молекулу часто ведет к смещению области абсорбции хромофорной группы. Кроме того, спектр абсорбции хромофорных групп в сложных молекулах обычно настолько размыт, что он не может служить однозначным показателем присутствия той или иной группы.

2. При рассмотрении различных типов фотохимических реакций в сложных молекулах, прежде всего остановимся на случаях, когда элементарный акт сводится к возбуждению молекулы. Наиболее интересным примером таких реакций может служить так называемое превращение стереоизомеров, происходящее под действием света. Так, транс-стильбен превращается в цис-стильбен

Малеиновая кислота превращается в фумаровую

Анализ спектров абсорбции этих веществ показал, что хромофорный характер здесь имеет этиленовая двойная связь C=C: именно, на электронах, образующих эту связь, и происходит абсорбция света. Но в таком случае написанные выше реакции превращения получают весьма простое объяснение. Поглощение света разрывает одну из двух связей C=C, вследствие чего восстанавливается свободное вращение около оставшейся связи, и молекула, возвращаясь в нормальное состояние, может перейти либо в одну, либо в другую стереоизомерную форму. При этом в случае превращения малеиновой кислоты в фумаровую вероятности перехода из возбужденного состояния в ту или другую форму различаются между собой мало, чем и объясняется малый квантовый выход этого превращения; напротив, при превращении транс-стильбена в цис-стильбен квантовый выход — порядка единицы, что свидетельствует о резко выраженном предпочтении к переходу из возбужденного состояния в форму цис-стильбена. Очевидно, что обе формы (транс - цис) энергетически разделены потенциальным барьером, для преодоления которого молекула должна быть поднята на высший энергетический уровень. При возвращении из возбужденного состояния в основное состояние цисизомера избыток энергии должен быть отдан либо в виде света флуоресценции, либо растрачен путем ударов второго рода. На самом деле превращение малеиновой кислоты в фумаровую не сопровождается излучением; следовательно, избыток энергии отдается здесь путем удара второго рода. Напротив, транс-стильбен при освещении флуоресцирует. Так как квантовый выход в последнем случае равен единице, то испускание света должно происходить одновременно с актом превращения.

3. Распад сложных молекул, происходящим в один элементарный акт в промежуток времени порядка периода колебаний, т.е. 10–13-10–14 с. Во всех случаях распад происходит по определенной связи и по существу совершенно аналогичен диссоциации двухатомных молекул в истинном континууме.

4. Распад сложных молекул в промежуток времени порядка периода вращения молекулы (10–10 -10–12 с). Такой распад осуществляется вследствие предиссоциации, которая наблюдается в спектрах сложных молекул довольно часто (например, у фосгена, тиофосгена, ацетона, формальдегида, акролеина). В случае сложных молекул механизм этого процесса распада в спектре предиссоциации, сводящийся к «переключению» энергии от устойчивого возбужденного состояния к неустойчивому состоянию той же энергии, обнаруживает некоторые весьма характерные и интересные особенности (Франк, Шпонер и Теллер). Для того чтобы выяснить эти особенности, вернемся к картине потенциальных кривых, рассмотренных в связи с предиссоциацией двухатомных молекул. Как мы видели, предиссоциация двухатомных молекул происходит в случае пересечения потенциальной кривой возбужденного состояния α другой потенциальной кривой α’, отвечающей менее устойчивому или неустойчивому состоянию. В таком случае, как это и было разъяснено, возникает вероятность перехода с устойчивой потенциальной кривой на неустойчивую — перехода, завершающегося распадом. Вследствие значительного сокращения времени жизни возбужденной молекулы (в 103-104 раз) ротационные линии полос расширяются вплоть до слияния, и полоса приобретает размытый вид.

В случае многоатомных молекул описанный процесс значительно осложняется. Главное осложнение состоит в том, что даже тогда, когда энергия колебаний достаточна для того, чтобы привести ядра в положение, при котором возможна предиссоциация, может пройти очень большой промежуток времени, прежде чем это положение будет достигнуто на самом деле.

Своеобразный и интересный тип распада обнаруживают альдегиды и кетоны, а также некоторые органические кислоты в газообразном состоянии. Во всех альдегидах , где R – какой-либо радикал, и кетонах  имеется карбонильная группа  которая и является здесь «хромофорной».

Действительно, все эти соединения имеют характерную для карбонильной группы полосу абсорбции сплошного характера, простирающуюся от 3500 до 2000 Å с максимумом у 2800-2900 Å; полоса эта появляется как в газообразном, так и в жидком состоянии, а также и в растворах. Распад альдегидов и кетонов носит характер предиссоциации. Так, например, в случае формальдегида и ацетальдегида, помимо указанной сплошной полосы, имеются полосы, обнаруживающие вначале ротационную структуру, которая при некоторой длине волны (формальдегид при λ = 2750 Å, а ацетальдегид - λ < 3000 Å) исчезает, причем одновременно начинается и фотохимическая диссоциация. При этом распад у всех исследованных простых альдегидов происходит по одной и той же схеме

Например, у формальдегида наблюдается распад на Н2 и СО

у ацетальдегида реакция ведет к образованию метана и окиси углерода

бензальдегид распадается на бензол и окись углерода

.

Во всех случаях распад и рекомбинация идут в один элементарный акт. Если бы первая стадия распада состояла в отщеплении водорода или углеводородного радикала и в последующей реакции их между собой или с остатком молекулы, то в числе продуктов реакции обязательно должны бы быть молекулярный водород и молекулы, являющиеся продуктами рекомбинации радикалов между собой (например, C2H6 в случае ацетальдегида). Но как раз этих продуктов не наблюдается, и распад почти на 100 % идет по указанным схемам. Отсюда следует, что весь распад завершается внутри одной возбужденной молекулы, и свободных атомов или радикалов не возникает.

Иную картину имеем мы в случае кетонов. Все указывает на то, что первая стадия распада как раз состоит в отщеплении свободного радикала. Это особенно ясно видно на примере смешанных кетонов. Продукты реакции представляют собой почти эквимолекулярную смесь углеводородов по такой схеме

Например, для случая метилэтилкетона получается

Различие в механизме распада альдегидов и кетонов с особенной ясностью было показано Пирсоном, который обнаружил свободные радикалы при освещении простых кетонов, но не смог этого осуществить с альдегидами.

Причина различия в поведении альдегидов и кетонов еще окончательно не установлена. Можно, высказать вероятное предположение. Для этой цели прежде всего сформулируем экспериментально установленный факт следующим образом. Элементарный фотохимический процесс у альдегидов заключается в перегруппировке, при которой водород изменяет свое положение, присоединяясь к радикалу, тогда как у кетонов элементарный фотохимический процесс состоит в отщеплении радикала. Так как, однако, водород и радикал в альдегиде имеют насыщенные валентности, то по квантовой механике они при сближении отталкиваются. Поэтому перегруппировка требует известной энергии активации для преодоления потенциального барьера, разделяющего обе части молекулы. С другой стороны, при наличии потенциального барьера всегда существует вероятность проникновения под барьером («туннельный эффект»). Теренин высказал предположение, что возможность перегруппировки в случае альдегидов обусловлена малой величиной массы атома водорода, т.к. это обстоятельство увеличивает вероятность проникновения под барьером.

5. Фотохимическое поведение органических кислот в газообразном состоянии исследовано еще недостаточно. На основании имеющихся данных можно думать, что элементарный фотохимический акт у кислот аналогичен таковому у альдегидов. Так, для муравьиной кислоты наблюдается процесс

для уксусной кислоты

Впрочем, в случае уксусной кислоты, помимо указанного, наблюдается и другой процесс, при котором получаются C2H6, CO2, СО и H2O. Этот процесс, однако, несомненно, происходит на двойных молекулах уксусной кислоты, так как он наблюдается только там, где имеются эти двойные молекулы (в газообразном состоянии и в растворе в гексане), и не наблюдается там, где нет двойных молекул (в водном растворе; см. ниже). Характерно, что молекулярный водород при этом не образуется, что свидетельствует о том, что процесс, как и в случае альдегидов, происходит внутри самой молекулы и не связан с отщеплением свободных радикалов.

6. В многоатомной молекуле возможны процессы стабилизации, при которых энергия, поглощенная какой-либо хромофорной группой, может и не быть использованной для разрушения связей в этой группе, но быть переданной другим атомам или группам. Этим может быть объяснен, например, тот факт, что квантовый выход при разложении ацетона в области сплошного спектра абсорбции не равен единице, а составляет всего 0,4. В самом деле, если процесс поглощения света двухатомной молекулой происходит как раз в момент соударения ее с другой частицей, то избыток энергии может быть передан этому соударяющемуся партнеру и диссоциации не произойдет. В газе, состоящем из двухатомных молекул, такие процессы поглощения в момент соударения редки. Многоатомная молекула внутри самой себя имеет постоянный резервуар в виде образующих ее различных групп, куда может быть передана излишняя энергия. Поэтому в многоатомной молекуле процессы стабилизации являются гораздо более вероятными, нежели в двухатомной.

Значительно интереснее, однако, следующий факт. Если многоатомная молекула поглощает свет, то, как мы видели, это обычно происходит в некотором определенном месте молекулы - там, где находится поглощающая связь хромофорной группы. При этом остальные связи, расположенные в других частях молекулы, могут оказаться в момент поглощения совершенно нетронутыми. Оказывается, что поглощенная энергия способна совершать внутри молекулы флуктуации, в результате которых ее действие может обнаружиться не там, где она была поглощена, но в совершенно ином месте. Приведем примеры.

Ацетофенон  и бензальдегид  содержат две хроморфные группы: карбонил > С = О и радикал фенил C6H5 (бензольное кольцо). При сопоставлении абсорбции и флуоресценции этих молекул оказывается, что абсорбция в том и другом веществе происходит на фенильной группе (максимум абсорбции у 2600 Å, наличие частот в 900 см–1, характерных для бензольного ядра), тогда как спектр испускания (флуоресценции) характерен для карбонильной группы (частота 1750 см-1, характерной для группы > С = О).

При разложении альдегидов и кетонов с длинной цепью места распада молекулы и поглощения кванта, значительно удалено друг от друга. Поглощение, как всегда, происходит в карбонильной группе, распад же происходит в длинной цепи, присоединенной к карбонильной группе. Например, фотодиссоциация метилбутилкетона

Здесь стрелкой ↑ показано место, где поглощается квант, а двойной стрелкой ↑↑ - место, где происходит распад. Точно так же, в случае валерианового альдегида главный распад идет по схеме

Величина поглощаемой энергии составляет 90-95 к кал/моль, тогда как энергия, затрачиваемая для осуществления происходящего распада, лежит между 25 и 65 к кал. Такое количество энергии не может быть передано через посредство колебаний частей молекулы (энергия колебаний - порядка десятых большой калории на моль). Мы приходим, таким образом, к выводу, что внутри сложной молекулы возможны процессы передачи энергии, аналогичные ударам второго рода - своеобразные внутренние удары второго рода. Эти удары представляют собою квантовомеханический эффект резонансного характера.

4.3.8. Фотохимические реакции в растворах

1. Наиболее характерной особенностью реакции в растворах является малая величина квантового выхода. Причина этого может быть понята, если мы примем во внимание то обстоятельство, что молекулу растворенного вещества мы можем считать постоянно находящийся в состоянии соударения с окружающими молекулами растворителя. Выше уже упоминали, что и в газах абсорбция в момент соударения может повести к стабилизации поглощающей молекулы, так как избыток энергии, приобретаемый последней, может быть передан соударяющемуся партнеру и, в частности, может перейти в кинетическую энергию поступательного движения соударяющихся партнеров. Но в газе вероятность такого поглощения в момент соударения или же соударения в промежуток времени, проходящий между моментом поглощения и актом распада, имеет ничтожную величину (~10–4 при атмосферном давлении), так как время жизни молекулы, поглощающей в истинном континууме τ = 10–13 с. В жидкости же растворенная молекула постоянно находится в сфере влияния окружающих молекул, поэтому в растворе постоянно имеются налицо условия, благоприятные для стабилизации. Это ведет к тому, что вероятность стабилизации становится весьма значительной, несмотря на то, что вероятность превращения энергии возбуждения в поступательную энергию, вообще говоря, очень мала.

Но если даже поглощение растворенной молекулы и закончится ее распадом, имеется большая вероятность того, что результаты этого распада будут сведены к нулю последующей рекомбинацией продуктов. В самом деле, в растворе такая «теснота», что продукты распада в течение значительного промежутка времени не могут разойтись далеко и остаются друг около друга. Вследствие этого для них возникает возможность повторных соударений, при которых и может произойти воссоединение. Число таких соударений может достигнуть нескольких сотен, прежде чем продукты распада разойдутся на достаточное расстояние (если, конечно, раньше не произойдет воссоединение).

Не менее важную роль играет возможность вторичных реакций продуктов распада с молекулами растворителя. В самом деле, нет никаких причин, которые бы помешали возникающим при фотохимическом процессе атомам или радикалам вступать в реакцию с растворителем. Если эта реакция окажется при этом обратимой, то после освещения восстановится исходное состояние, и энергия просто рассеется. Если же реакция будет необратима, то она даст добавочные продукты, возможность появлений которых необходимо учитывать.

Все разобранные причины ведут к понижению квантового выхода даже в сплошном спектре, т.е. там, где в газах мы получаем квантовый выход, равный единице (или близкий к единице).

Заметим, что в тех случаях, когда распад происходит в дискретной части спектра, например вследствие индуцированной предиссоциации, вероятность самой предиссоциации в растворе будет несравненно больше, нежели в газе, так как в растворе последующее соударение для поглотившей молекулы обеспечено. Однако повышенная вероятность распада полностью перекрывается рассмотренными факторами, ведущими к понижению окончательного выхода.

2. При изучении реакций в растворах, особенно в водных, возможна электролитическая диссоциация. Мы рассмотрим поэтому отдельно фотохимические процессы на недиссоциированных молекулах и на ионах. Механизм процесса в том и другом случаях, конечно, совершенно различный.

Полнее изучено фотохимическое поведение алифатических карбоновых кислот. Наиболее интересно здесь то, что эти кислоты в водном растворе обнаруживают тот же элементарный процесс, что и в газах: они распадаются в одном элементарном акте, без предварительного отщепления радикалов на углекислоту и парафиновый углеводород. Так, уксусная кислота дает метан и CO2

а пропиновая кислота дает этан и углекислый газ

Более сложная картина наблюдается у масляной кислоты. Здесь, помимо реакции, идущей по той же схеме, что и для уксусной и пропионовой кислот

наблюдается образование этилена, вероятно, за счет реакции

Поглощение излучения происходит в группе COOH, а реакция - в удаленной от этой группы части молекулы.

Другой весьма интересный факт, характерный именно для реакции, протекающей в растворе, состоит в следующем. Если сравнить количество разложившихся молекул кислоты с количеством ее, найденном в виде газообразных продуктов разложения, то оказывается, что первая величина всегда значительно больше второй. Это значит, что наряду с газообразными продуктами получаются и растворимые. Действительно, в одном из опытов разложилось 55 миллимолей уксусной кислоты, найдено же в виде CH4 + CO2 38 миллимолей, но, кроме того, 13 миллимолей найдено в растворе в виде муравьиной кислоты. Последнее обстоятельство  образование муравьиной кислоты  всего проще и естественнее может быть объяснено участием в реакции воды:

СН3СООН, Н20 + hv  СН3ОН + НСООН.

Совершенно такие же результаты были найдены и в других кислотах  пропионовой, масляной, янтарной: во всех случаях количество разложившейся кислоты оказывалось больше количества ее, отвечающего газообразным продуктам, и во всех случаях наблюдалось образование муравьиной кислоты.

3. Обратимся теперь к фотохимическим процессам на ионах. Природа этих процессов была впервые установлена на примере галоидных ионов I, Вr, С1. При изучении спектров абсорбции водных растворов различных галоидных солей было показано, что спектры эти в области 25001800 Å определяются исключительно анионами и не зависят от природы катиона. Спектры эти сплошные, причем у йода и у брома наблюдаются два максимума, отстоящие друг от друга в единицах частоты на расстояние ~ 8000 см-1 у йодитов и 3000 см-1 у бромидов. Если найти величины энергии (hν), отвечающие этим расстояниям, то для ионов I получится 0,9 эВ, для Вr–  0,3 эВ. Эти величины характерны для атомов йода и брома. А именно: 0,9 эВ есть не что иное, как расстояние между нормальным уровнем йода (2P3/2) и первым возбужденным (метастабильным) уравнением того же атома (спектроскопический символ 2P1/2). Равным образом и для брома 0,3 эВ есть расстояние между теми же уровнями нейтрального атома. На этом основании Франком и Шейбе была дана следующая интерпретация природы процесса, обусловливающего возникновение этих спектров. Элементарный процесс, происходящий при поглощении кванта, например, ионом йода I–,состоит в отщеплении электрона от этого иона; при этом остающийся нейтральный атом I может находиться либо в нормальном, либо в возбужденном состоянии. В том и другом случае на процесс отрыва нужно затратить различную энергию, а именно, пусть величина кванта, необходимого для первого процесса, будет hν1 тогда

I + hν1 = I(2Р3/2) + е;

величина кванта, необходимого для второго процесса, пусть будет hν2:

I + hv2 = Ι(2Ρ1/2) + e

Тогда разность энергий будет

hv1 — hv2 = hΔν = 2P3/2 — 2Ρ1/2·

Эта величина 2Р3/22Р1/2, как известно из анализа спектра йода, равна 0,9 В, или в единицах частоты ∆ν = 8000 см-1. Аналогичным образом и для атома брома разность энергий первых уровней как раз равна 0,3 эВ.

Так как энергетические соотношения в том и другом случае определяются тем, насколько прочно связан электрон с атомами брома и йода, то самые спектры были названы спектрами электронного сродства. Однако попытка определить из этих спектров весьма важную для атомных явлений величину электронного сродства не дала удовлетворительных результатов. Поэтому и самая интерпретация спектров в позднейшей работе Франка и Габера была несколько видоизменена путем следующего уточнения. Растворенный в воде ион нельзя рассматривать изолированно. Он окружен оболочкой из молекул воды, т.е. гидратирован. Поэтому элементарный процесс, по Франку и Габеру, происходит в комплексе I–, H2O и состоит в отщеплении электрона от атома йода и закреплении его на водороде соседней молекулы воды. В результате получается

I, Η2Ο + hv → I + Η + ОН			(1)

Таким образом, окончательный результат элементарного фотохимического процесса должен состоять в образовании свободных атомов йода и водорода и в увеличении щелочности раствора. Следует, однако, заметить, что мы заранее можем ожидать, что квантовый выход этого процесса будет весьма мал. В самом деле, хотя процесс (1) протекает с квантовым выходом, равным единице, продукты, возникающие при этом процессе в растворе, не могут разойтись на большие расстояния, но испытывают повторные соударения (см. выше). Поэтому уже в следующий момент с большой вероятностью должна произойти реакция обмена зарядами

I + Η → I + Н+,					(2)

восстанавливающая исходное состояние. Лишь небольшая часть возникающих атомов остается в свободном состоянии и, рекомбинируя, дает молекулы

2I → I2 → и 2Н → Н2.

Имеющийся экспериментальный материал подтверждает эту схему. Так, водные растворы йодистого водорода при освещении ультрафиолетовым светом разлагаются с выделением свободного йода. Квантовый выход этой реакции весьма мал и лишь в очень концентрированных растворах (7,5 моль/л) достигает нормальной для разложения йодистого водорода цифры 2. Но в этом последнем случае первичные процессы (1) и (2) осложняются вторичными

Н + HI → Н2 + I,

Η + I(Н2О) → Н2 + I + (ОН).

6. Реакция окисления сульфита натрия кислородом является одной из наиболее интересных и детально изученных фотохимических реакций в растворах. Эта реакция имеет типично цепной характер, так как количество молекул сульфита, испытывающих окисление за счет одного поглощения кванта, составляет 5·104; на этой же реакции Бэкштремом впервые было показано тождество цепей в фотохимических и темновых процессах.

Спектр абсорбции растворов сульфита натрия был подвергнут специальному обследованию, причем оказалось, что при определенной кислотности раствора (рН > 7) этот спектр целиком принадлежит ионам сульфита. Спектр этот интерпретируется Франком и Габером как спектр электронного сродства; элементарный процесс (3), происходящий при этом, в соответствии со сказанным выше может быть представлен так:

SO3, H2O + hv → SO3 + H + OH. 			(3)

Энергетические соотношения при таком процессе могут быть установлены из следующих соображений. Энергия кванта затрачивается на отрыв одного электрона от иона SO3–– (очевидно, что работа, идущая на этот отрыв, равна сродству к электрону иона SO3, ESO3 ) и на разложение молекулы воды на H и ОН (энергия диссоциации DH2O ). Ho, кроме того, в этом процессе выделяется энергия присоединения электрона к ОН (сродство к электрону E ОН ), и, наконец, возникает еще некоторая потенциальная энергия продуктов распада X. Эта потенциальная энергия обусловлена возможным отталкиванием продуктов распада, если они заряжены одноименно, а также потенциальной энергией окружающих молекул воды, которые стремятся упорядоченным образом расположиться около возникающих ионов (энергия гидратации). Так как, однако, элементарный процесс связан с электронным возбуждением, происходящим мгновенно, а перечисленные источники потенциальной энергии связаны с перемещением тяжелых ядер, которые не успевают изменить свое положение за время, в течение которого завершается электронный процесс, то соответствующая энергия фигурирует только в качестве потенциальной и не может быть использована в самом процессе. Легко видеть, что эти соображения представляют собой видоизменение и расширение рассмотренного выше принципа Франка-Кондона для случая элементарных процессов в растворах.

Энергетический баланс реакции на основании сказанного может быть представлен уравнением

hv = DH2O + (ESO3  EOH) + X.				(4)

Присутствие в этом уравнении слагаемого X, трудно поддающегося оценке, делает самый процесс непригодным для точного определения электронного сродства. Таким образом, первоначальная надежда Франка, видевшего в этом процессе возможность для непосредственного определения величины энергии электронного сродства, не оправдалась. Однако с фотохимической точки зрения она будет оправдана, если окажется, что продукты, к которым ведет этот процесс, получаются на самом деле.

Рассмотрим вопрос с этой точки зрения. Первичный акт, как показывает уравнение (3), ведет к возникновению SO3– , H и ОН–. Однако уже в следующий момент вследствие равновесия между появляющимся ионом SO3 и присутствующими ионами H+ должны получиться недиссоциированные молекулы HSO3. Радикал HSO3, неизвестный в свободном состоянии, Франк и Габер называют монотионовой кислотой и приписывают этому радикалу большую роль в развитии дальнейшего цепного процесса. Итак, мы можем сказать, что на каждый поглощенный квант в элементарном процессе возникают следующие продукты: один атом H, одна молекула HSO3 и два иона ОН–. Нетрудно убедиться, однако, что окончательный квантовый выход реакции (в отсутствие кислорода) должен быть очень мал. В самом деле, за первичным процессом (1) и возникновением молекулы монотионовой кислоты следует ряд вторичных процессов, которые полностью восстанавливают исходное положение. Во-первых, между H и HSO3, остающимися в течение долгого времени по соседству, происходит реакция обмена зарядами

H + HSO3 → H+ + HSO3. 					(5)

Эта реакция имеет характер обычных аналитических реакций передачи заряда. Она происходит практически без энергии активации, и потому вероятность ее весьма велика.

Вслед за реакцией (5) возможно возникновение процесса

Ι + Η → I + Η+, Br + H+ → Br + H+

H+ + HSO3 + 2OH  SO3 + 2Н2O,

полностью восстанавливающего исходное положение.

Часть продуктов первичного фотохимического акта все же избегает обратных реакций и подвергается дальнейшим превращениям. А именно:

а. возможны реакции образующихся атомов и радикалов при участии молекул воды (диспропорционирование)

H+HOH +HSO3 → H2O+H2SO3,

Η + НОН + HSO3 → Η2 + H2SO4;

б. атомы H и радикалы HSO3 могут испытывать димеризацию, давая устойчивые продукты

2Н = Н2, 2HSО3 = H2S2О6.

Итак, при освещении сульфита в отсутствие кислорода мы должны ожидать возникновения следующих продуктов: водорода, дитионовой кислоты H2S2O6 и серной кислоты. Специальные опыты, поставленные для проверки этой теории, позволили найти все эти продукты и, т.о., подтвердили теорию Франка и Габера. В присутствии кислорода получающиеся продукты подвергаются дальнейшему окислению, и возникает цепь. Механизм развития этой цепи также был указан Фаркашем и Уонсбро-Джонсом и несколько видоизменен Бэкштремом. Однако поскольку эти вопросы уже не связаны с первичными фотохимическими процессами, мы на них здесь останавливаться не будем.

7. Фотохимические реакции на ионах органических кислот. Спектры ионов уксусной, муравьиной и янтарной кислот весьма сходны между собой. Эти спектры интерпретируются как спектры электронного сродства анионов. В таком случае элементарный процесс должен происходить по схеме

А, Н2О + hv → А + Η + ОН,

где А  символ какого-либо аниона. Вследствие обратной реакции

А + Н → А +Н+

восстанавливающей исходное положение, окончательный квантовый выход должен быть весьма мал. Экспериментальное исследование привело к следующим результатам. Уксуснокислый ион в качестве главных продуктов фотохимического разложения дает углекислоту и метан. Квантовый выход, отнесенный к CH4, как и в случае сульфита, весьма мал. В наиболее благоприятном случае (рН = 8,0) он равен 0,065, т.е. 93,5 % случаев продукты первичного фотохимического процесса вступают в реакцию, восстанавливающую исходное положение. Образование углекислоты и метана по Фаркашу и Уонсбро-Джонсу является результатом последующей реакции иона CH3COO– в момент его возникновения в процессе перезарядки. Этот процесс сопровождается выделением большого количества теплоты, которая в некоторых случаях оказывается достаточной для того, чтобы могла осуществляться реакция с водой по схеме

То обстоятельство, что последняя реакция осуществляется не всякий раз, но лишь в небольшом числе случаев, объясняется быстрым рассеянием избытка энергии: вновь образующийся ион CH3COO– тотчас гидратируется и оказывается способным отдать свой избыток энергии нескольким связанным с ним молекулам воды.

Радикал CH3COO, возникающий в первичном фотохимическом процессе, в незначительном числе случаев избегает перезарядки и остается существовать в течение известного промежутка времени, вступая в побочные реакции. В случае сульфита одной из таких реакций было образование дитионовой кислоты в результате димеризации монотионовой и образование серной кислоты в результате реакции с участием молекулы воды. Первой реакции в рассматриваемом случае отвечает образование янтарной кислоты

2СН3СOO → СООН  СН2  СН2  СООН,

второй образование перуксусной кислоты. Образование янтарной кислоты оказалось возможным обнаружить после 28 часового освещения 0,1 N раствора уксуснокислого натрия +0,1 N раствор NaOH; образование же перкислоты обнаружено не было, очевидно, потому, что с термохимической точки зрения условия для получения ее значительно менее благоприятны, нежели в случае образования серной кислоты из HSO3.

Явления, наблюдаемые при освещении ионов муравьиной и янтарной кислот, аналогичны рассмотренным. Единственная разница состоит в том, что в случае формиата наблюдается выделение наряду с CO2 также и СО. Происхождение СО Фаркаш и Уонсбро-Джонс приписывают реакции

HCOO, H2O → H2O + CO + OH.

При димеризации возникающего в первичном акте радикала HCOO, очевидно, должна получиться щавелевая кислота, что и наблюдается на самом деле: при освещении формиата в течение 4,5 часов было обнаружено 0,0068 молей щавелевой кислоты.

Подводя итоги всему сказанному до сих пор, мы видим, что элементарные фотохимические процессы на ионах могут считаться вполне установленными в тех случаях, когда спектр абсорбции иона может быть интерпретирован как спектр электронного сродства.

4.3.9. Магнитный изотопный эффект

Еще одна новая область современной химии - спиновая химия, исследующая поведение угловых моментов (спинов) электронов и ядер в химических реакциях. Спиновая химия основана на фундаментальном законе: спин электронов и ядер в адиабатических химических реакциях строго сохраняется. Разрешены только те реакции, которые не требуют изменения спина. Другими словами, все химические реакции являются спин-селективными - они разрешены только для таких спиновых состояний реагентов, у которых полный спин одинаков со спином продуктов, и полностью запрещены, если спин реагентов не равен спину продуктов.

Надо четко сознавать, что химией управляют два фундаментальных фактора - энергия и спин (в когерентной химии, как было показано в предыдущем разделе, появляется еще и третий управляющий фактор - фаза).

В отличие от запрета по энергии (он появляется, когда энергия реагентов меньше энергетического барьера реакции), который реакция умеет преодолевать через туннелирование под барьером, запрет по спину непреодолим.

Изменить спин могут нехимические магнитные взаимодействия; только они способны преобразовать спин-запрещенные (нереакционноспособные) состояния реагентов (например, радикальных пар) в состояния спин-разрешенные (реакционноспособные). Будучи ничтожно малыми по энергии, магнитные взаимодействия переключают каналы реакции: открывают закрытые каналы и, напротив, закрывают открытые (разрешенные) - в зависимости от стартового состояния реагентов. Фактически они пишут новый, магнитный сценарий химической реакции.

Радикальная пара может существовать в двух спиновых состояниях - синглетном и триплетном. В том случае, когда триплет-синглетные переходы индуцированы статическими магнитными полями (внешними или внутренними полями магнитных ядер), возникают магнитные эффекты первого поколения. Магнитные эффекты второго поколения возникают, когда спиновая конверсия пар осуществляется под воздействием микроволновых полей. И, наконец, если конверсия пар происходит под влиянием третьей парамагнитной частицы, имеет место замечательное явление - спиновый катализ - третье поколение магнитно-спиновых эффектов. В этом случае третья частица (радикал, парамагнитный ион) является спиновым катализатором.

Магнитные эффекты первого поколения. Внешнее магнитное поле влияет на спиновую конверсию пар и, следовательно, на химическую реакционную способность двумя путями. Во-первых, поле отключает два из трех каналов спиновой конверсии, а именно S-T+ и S-T-, оставляя лишь S-To-канал (Т+, Тo   и Т- - триплетные состояния, отличающиеся проекциями полного спина). Во-вторых, оно ускоряет конверсию S-To, если оба партнера пары отличаются зеемановскими энергиями. В зависимости от стартового спинового состояния реагентов и от их магнитных параметров (энергия сверхтонкого взаимодействия, g-факторы, дипольное взаимодействие) химические реакции могут ускоряться или замедляться внешним магнитным полем.

Магнитно-полевой эффект (МПЭ) обнаружен в огромном числе химических и биохимических реакций, и круг их постоянно растет. Создана надежная теория, способная прогнозировать масштабы и поведение магнитных эффектов. Часто эффекты магнитного поля достигают значительных величин. Так, при фотоиндуцированной водно-эмульсионной полимеризации стирола и молекулярная масса полимера, и скорость полимеризации возрастают в 6-8 раз уже в слабых полях, ~ 100 Гс.

Еще больший эффект (увеличение в 20 - 25 раз) достигается в светорассеянии коллоидных систем, подвергнутых фотохимическому сшиванию. Такой огромный эффект можно использовать для визуализации магнитных полей и их градиентов.

Будучи селективными по электронному спину, химические реакции между спиновыми носителями (радикалами, парамагнитными ионами и молекулами, карбенами) селективны также и по ядерному спину. Если обе спиновые подсистемы - электронная и ядерная - связаны фермиевским сверхтонким взаимодействием (СТВ), тогда ядерная подсистема влияет на поведение электронной подсистемы через СТВ и, следовательно, модифицирует химическую реакционную способность спиновых носителей. Ядерно-спиновая селективность обеспечивает различие в скоростях спин-селективных реакций радикалов (или других спиновых носителей) с магнитными и немагнитными ядрами. Это новое явление - магнитный изотопный эффект (МИЭ), принципиально отличающийся от классического изотопного эффекта (КИЭ), который является следствием ядерно-массовой селективности реакций. Оба эффекта сортируют изотопные ядра: КИЭ отбирает ядра по их массам, МИЭ производит селекцию ядер по их спину и магнитному моменту.

Открытие магнитного изотопного эффекта - одно из крупнейших событий последней четверти века. По значимости оно равно открытию классического изотопного эффекта, а по масштабу - значительно его превосходит.

В отличие от КИЭ, величина МИЭ зависит от магнитного поля, температуры, молекулярной и химической динамики, а также спинового состояния реагентов. Магнитный изотопный эффект приводит к фракционированию магнитных и немагнитных изотопов в химических, биохимических, геохимических и космических процессах.

Третий эффект, относящийся к магнитным эффектам первого поколения - химическая поляризация ядер (ХПЯ). В отличие от МИЭ, здесь происходит сортировка ядер не только по их магнитным моментам, но и по их ориенталиям. Химическая реакция отправляет ядра с разной ориентацией в различные продукты, создавая неравновесные населенности ядерных зеемановских уровней в этих продуктах. Избыточная населенность нижнего зеемановского уровня соответствует положительной поляризации ядер, перенаселенность верхнего уровня - отрицательной поляризации. Последний случай особенно замечателен. Когда перенаселенность верхнего уровня превышает некоторый допустимый предел, то населенности инвертируют - на этом явлении построена химическая радиофизика.

В ансамбле молекул-продуктов с инверсной населенностью в зеемановском резервуаре запасается энергия; она может растратиться в тепло (через спин-решеточную магнитную релаксацию), но может превратиться в стимулированное излучение на зеемановской ядерной частоте. В этом случае реакция становится радиочастотным эмиттером, квантовым генератором с химической накачкой (подобно химическим лазерам). Это новое явление - радиоизлучение химической реакции - сначала было предсказано теоретически, а затем обнаружено экспериментально.49 Оно возникает, когда энергия зеемановского резервуара превосходит порог генерации; тогда движение ядерных спинов спонтанно становится когерентным, и такая когерентная система ядер становится квантовым генератором.

Четвертый эффект - химическая поляризация электронов (ХПЭ). Он возникает из электронно-спиновой селекции реакции и приводит к неравновесной населенности электронных зеемановских уровней в радикалах и парамагнитных молекулах (в этом смысле ХПЭ подобна ХПЯ).

Два последних эффекта широко используются в химии и биохимии как новые методы исследования (диагностика механизмов реакций, детектирование радикалов, методы химической кинетики и химической физики).

Магнитные эффекты второго поколения. Микроволновое излучение реакций - это лишь одна сторона химической радиофизики. Химическая реакция может быть не только генератором, но и приемником микроволн. Прием на химическом уровне следует из принципов спиновой химии: резонансное микроволновое излучение стимулирует триплет-синглетную конверсию радикальных пар (или пар других спиновых носителей) и изменяет выход химических продуктов, детектируемый хроматографически, по люминесценции, электропроводности. Таким образом, второе поколение магнитно-спиновых эффектов делает реакцию химическим приемником микроволнового излучения. Более того, такой прием можно осуществлять селективно. Если микроволновая накачка затрагивает все радикальные пары, то тотальный результат сводится к изменению выхода продуктов на резонансных частотах. Этот эффект назван магнитным резонансом, детектируемым по выходу продуктов реакции - РИДМР (от английского reaction yield detected magnetic resonance, RYDMR). Если накачка селективна и затрагивает только радикальные пары с магнитными ядрами, возникает замечательное явление - радиоиндуцированный магнитный изотопный эффект (РИМИЭ). И, наконец, если микроволновая накачка селективна еще и по ориентации ядерных спинов (т.е. затрагивает ансамбли радикальных пар с избранной ориентацией ядерных спинов), то появляется стимулированная поляризация ядер (СПЯ).

Магнитные эффекты третьего поколения. Спиновый катализ - первый пример чисто физического катализа. Он примечателен тем, что спиновая конверсия реагентов индуцируется парамагнитной частицей - спиновым катализатором. Конверсия происходит в результате обменного взаимодействия катализатора с реагентами. Спиновый катализ ускоряет рекомбинацию радикалов, уакс-изомеризацию соединений с двойной связью (на семь-восемь порядков), рекомбинацию спин-поляризованных атомов. Возможно, что спиновый катализ действует и в биохимических процессах.

В основе спиновой химии и химической радиофизики лежит манипулирование электронными и ядерными спинами. Когда такие манипуляции производит сама химическая реакция, появляются красивые магнитно-спиновые эффекты первого поколения, и в их числе - генерация микроволн, когда реакция становится молекулярной радиостанцией. Когда манипуляции со спинами осуществляются под воздействием микроволн, рождаются еще более красивые магнитные эффекты второго поколения. Они служат индикатором приема микроволн.

И спиновая химия, и химическая радиофизика тесно связаны, но у них есть и самостоятельные задачи. Первая разрабатывает новые принципы управления химическими реакциями (в том числе и с помощью микроволн), вторая имеет крупный прикладной биомедицинский аспект.

4.3.10. Особенности физико-химический реакций в условиях плазмы