- 7. ИЗМЕРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УГЛОВ

- 7.1. Принцип измерения  горизонтальных углов

Пусть на местности имеются три точки – А, В, С, расположенные на разных высотах (рис. 47). Действительный угол при вершине В будет образован направлениями ВА и ВС. Но при решении многих инженерных задач, в том числе построении карт, надо знать не реальный наклонный угол АВС, а его проекцию на горизонтальную плоскость, т.е. угол авс.

Горизонтальный угломерный круг

Горизонтальная плоскость

А

В

С

а

в

с

β

в1

в2

Отвес

Вешка

- Рис. 47. Измерение горизонтальных углов

Горизонтальным углом называется угол, лежащий в горизонтальной плоскости и выражающий величину двугранного угла, образованного вертикальными плоскостями, проходящими через отвесную линию в вершине угла В и через две отвесные линии в заданных точках визирования - А и С.

При этом безразлично, в какой точке горизонтальная плоскость пересечёт отвесную линию – в точке в, lили d, величина горизонтального угла β при этом не изменится.

- 7.1.1. Подготовка прибора к работе

Наиболее распространенным прибором для измерения горизонтальных углов является теодолит, установленный перед измерением угла в рабочее положение, что предполагает его центрирование и горизонтирование

Центрирование - угломерный прибор располагают в вершине измеряемого угла так, чтобы вертикальная ось вращения прибора, проходящая через центр горизонтального угломерного круга, с необходимой точностью проектировалась на вершину измеряемого угла.

Горизонтирование- установка лимба горизонтального угломерного круга в строго горизонтальное положение по цилиндрическому уровню прибора.

- 7.1.2. Способы измерения горизонтального угла

Для измерения горизонтального угла применяют различные способы **- чаще всего способ полуприемов и способ круговых приемов. Выбор способа зависит от необходимой точности измерения угла и точности применяемого теодолита. Одновременно необходимо иметь в виду следующее.

Перед использованием теодолита производят поверки и соответствующие юстировки. Однако и после юстировок геометрическая схема теодолита не будет совершенно строгой, что может приводить к погрешностям, которые называются инструментальными. Применяя соответствующий способ измерения, можно эти инструментальные погрешности исключить или свести к минимальным значениям, одновременно контролируя возможные погрешности, допускаемые наблюдателем.

- 7.1.3. Принцип измерения горизонтального угла

Пусть требуется в сомкнутом теодолитном ходе (в полигоне) измерить внутренний, правый по ходу угол βn(рис. 48). При обычной нумерации вершин углов полигона по ходу часовой стрелки и при аналогичной оцифровке лимба, для вычисления угла βn визируют вначале на вершину заднего угла (n−1), берут отсчёт по лимбу А1 , затем визируют на вершину переднего угла (n+1), берут отсчёт А2. Разность этих отсчётов даёт искомый угол: βn=A1+A2.

- 7.1.4. Способ приёмов (способ отдельного угла)

При решении инженерных задач различного вида наиболее часто применяется способ отдельного угла (иначе называемый способом приёмов).

Измерение угла при одном положении вертикального угломерного круга называют полуприёмом. Как правило, работу по измерению угла на точке выполняют полным приёмом – измерением при левом (КЛ) и правом (КП) положениях вертикального круга. Более точных результатов можно достичь, если измерения выполнять несколькими приёмами.

Для исключения или уменьшения инструментальных погрешностей последовательность измерений в способе отдельного угла (рис. 48) принимается следующей:

- визируют на вершину заднего угла (n−1);

- берут отсчёт по лимбу горизонтального круга, записывают в журнал измерения горизонтальных углов;

- визируют на вершину переднего угла (n+1), берут отсчёт, записывают в журнал.

- Вычисляют значение угла βn=А1-А2 (при необходимости к отсчёту А1 прибавляют 3600).

Вершина заднего угла

Передняя точка

Нуль лимба закреплен в произвольном положении

n + 1

Оцифровка лимба по часовой стрелке

a1

Направление движения съемки в полигоне по часовой стрелке

Задняя точка

βn = a1-a2

a1

a2

n-1

n

βn

00

900

- Рис. 48. Измерение горизонтальных углов

На этом первый полуприём заканчивается. Перед вторым полуприёмом переводят трубу через зенит. Кроме того, у теодолитов с двумя отсчётными приспособлениями рекомендуется повернуть горизонтальный круг примерно на 90 .

При втором полуприёме измерения производят аналогично, расхождения в значениях угла в двух полуприёмах не должны превышать двойной точности отсчёта. При этом условии значение угла принимают как среднее арифметическое.

- 7.1.5. Погрешности измерения горизонтальных углов

При измерении любых горизонтальных углов возможны следующие погрешности:

- погрешность центрирования;

- погрешность горизонтирования;

- погрешность визирования.

Погрешность центрирования (рис. 49) возникает, если горизонтальный угломерный круг отцентрирован неверно, величина измеряемого угла при этом может быть меньше ( АВ2С)    или больше

( АВ1С) действительного угла ( АВС)на местности.

Z

А

Z

В2

С

В

ГУК

В1

АВ2С < АВС < АВ1С

- Рис. 49. Погрешность центрирования

Погрешность горизонтирования (рис. 50) возникает, если горизонтальный угломерный круг отгоризонтирован неверно, величина измеряемого угла при этом может быть меньше( АВ2С)  или больше

( АВ1С) действительного угла ( АВС) на местности.

Погрешность визирования (рис. 51) возникает, если визирование проведено неверно (рейка или вешка отклонились от вертикального положения), величина измеряемого угла при этом может быть меньше

(А1ВС1) или больше (А2ВС2) действительного угла на местности. Для уменьшения этой погрешности используют рейки с круглым уровнем и визируют на основание вешки или  пятку  рейки.

А

С

В

Z

Z

В2

ГУК

В1

АВ2С  <  АВС < АВ1С

- Рис. 50. Погрешность горизонтирования

Для избежания ошибок при измерении горизонтальных углов необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

При измерении углов в равнинной местности погрешности от наклона оси вращения теодолита незначительны, отклонение пузырька цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга можно допускать до двух делений, т. е. требование в отношении горизонтирования прибора не жёсткое. Если линии визирования имеют углы наклона 10-15 %, то отклонение пузырька не должно превосходить 0,5 деления. За горизонтированием прибора необходимо следить тщательно.

Погрешность за счёт неточного центрирования тем больше, чем короче стороны измеряемого угла. Чтобы эта погрешность при использовании отвеса не оказывала существенного влияния на результат измерения, стороны не должны быть короче 100 м. При меньших сторонах угла центрирование следует производить по оприческому центриру.

В

Z

А

Z

С2

С

ГУК

С1

А1

А2

А1ВС1 <  АВС  < А2ВС2

- Рис. 51. Погрешность визирования

- А1 и А2 проекции высокой точки визирования на горизонт

- 7.2. Измерение углов наклона линий

- 7.2.1. Определение

Угол наклона линии (ν) - угол, отсчитываемый от горизонтальной плоскости проходящей через центр лимба вертикального угломерного круга до направления линии визирования.

Углы наклона бывают положительные (+ν), отрицательные (−ν), могут изменяться от 0о до 90о (рис. 52).

Для измерения углов наклона у теодолитов служит вертикальный угломерный круг (ВУК), у которого имеются два конструктивных отличия от круга горизонтального:

- лимб жёстко соединен с осью зрительной трубы и вращается вместе с трубой;

- алидада неподвижна, ее линия 0 - 1800 должна совпадать с горизонтом.

Перед каждым отсчётом алидаду необходимо установить в горизонтальное положение. Это положение обеспечивается тогда, когда пузырёк цилиндрического уровня  или алидады ВУК находится на середине.

Линия

визирования

А

В

-ν

+ν

Горизонтальная плоскость

- Рис. 52. Измерение вертикальных углов

- 7.2.2. Место нуля вертикального круга

У теодолита с металлическими кругами и у некоторых оптических, цилиндрический уровень прикреплён непосредственно к алидаде вертикального круга (рис. 53). При вращении микрометренного винта алидада поворачивается, соответственно, перемещается пузырёк цилиндрического уровня. При изменении угла наклона линии, перед взятием отсчёта по вертикальному кругу, пузырёк уровня выводят на середину (микрометренным винтом у теодолитов с металлическими кругами, подъёмными винтами у некоторых оптических теодолитов). Но при этом даже при расположении пузырька уровня на середине линия нулей отсчётного приспособления может составлять некоторый угол с линией горизонта. Этот угол называется местом нуля вертикального круга (М0).

Место нуля – отсчет по вертикальному кругу, когда пузырёк уровня при алидаде находится на середине.

Исправительный винт

уровня

18000

Алидада

0

Рис. 53. Цилиндрический уровень вертикального круга (TT-50, TT-5)

- 7.2.3. Расчётные формулы места нуля для теодолитов с металлическими кругами

Если МО≠0, то для приведённой на рисунке 51 оцифровки лимба получаем расчётные формулы, исходя из следующего.

При визировании на точку М обозначим отсчёт по вертикальному кругу при круге право – КП (рис. 54 а), при круге лево – КЛ (рис. 54 б). Тогда

КП=ν+М0 и  КЛ=360°−(ν−М0),                             (28, 29)

соответственно:

ν=КП−М0,                                          (30)

ν=МО−КЛ+360°.                                    (31)

Решая систему, получаем:

М0=КП+КЛ−360°2,    ν=КП−КЛ+360°2.                          (32, 33)

Итак, визируя на какую-то достаточно удалённую и высоко расположенную точку при двух положениях вертикального круга, взяв отсчёты КП и КЛ для определения МО и для вычисления угла наклона, можем пользоваться расчётными формулами:

М0=КП+КЛ2,                                                  (34)

ν=КП−М0,

ν=М0−КЛ,                                        (35)

ν=КП−КЛ2.                                        (36)

При использовании этих формул к отсчётам, меньшим 90о, следует прибавить 360о .

- 7.2.4. Расчётные формулы места нуля для оптических теодолитов

Приведённые выше расчётные формулы для определения угла наклона получены для теодолитов с металлическими кругами (ТТ-50; ТТ-5 и др.). Конструктивные особенности оптических теодолитов определяют отличие в расчётных формулах и в способах приведения М0 к нулю. Так, для Т30 будет:

М0=(КЛ+КП+180°)2,

ν=КЛ−М0,

ν=М0−(КП+180°),

ν=КЛ−(КП+180°)2.

- При значениях КП и КЛ меньшим 90о , прибавить 360о .

М

Ноль лимба

О

КЛ

900

ν

МО мо

360 0

а)

2700

1800

КЛ

б)

М

90 0 000  0

Линия  нулей алидады

180 0

ν

МО алидады

270 0

МО

ν

КП

КП

0

х

3600

- Рис. 54. Отсчет по вертикальному кругу

- 7.2.5. Примеры

Пример. При измерении угла наклона теодолитом ТТ-5 получены отсчёты:

КП = 355о44´; КЛ = 4 34´;

Решение: М0=355°44'+(4°34'+360°)2=360°09'=0°09'

ν=КП−М0=355°44'−360°09'=−4°25'

- Контроль:  ν=М0−КЛ=0°09'−4°34'=−4°25'

- 7.2.6. Приведение МО к нулю

Из расчётных формул видно, что при МО=0, отсчёт по вертикальному кругу равен углу наклона линии. Поэтому, если МО>2t, производят приведение МО к нулю. Один из способов приведения следующий:

- Зная величину М0, вращением трубы устанавливают на лимбе

отсчёт, равный М0 – теперь визирная ось будет горизонтальна (при этом пузырёк уровня будет посередине).

- Вращением микрометренного винта алидады, т. е. поворотом алидады, устанавливают отсчёт 0 00˝ - при этом пузырёк уровня сместится.

- Исправительным винтом уровня возвращают пузырёк на середину.

Для теодолита Т30 приведение М0 к нулю осуществляют перемещением сетки нитей по вертикали, т.е. изменением положения визирной оси.

- 8. ЛИНЕЙНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Линейные измерения очень широко распространены в геологии, строительстве и т.д., выполняются на всех этапах геодезической съемки, в том числе для:

- создания опорной геодезической сети на территории стройки;

- в процессе топографических, геологических съемок,

контроля монтажа строительных конструкций и т.д.

Единицы меры – метры, сантиметры, миллиметры. В результате измерения  получают горизонтальные проложения  линий.

Приборы для измерения длин линий, применяемые в настоящее время в инженерной геодезии, можно условно разделить на механические и физико-оптические (табл. 4,5).

- Таблица 4

Физико-оптические приборы для измерения длин линий, применяемые в геодезии

Построение съемочных и разбивочных геодезических сетей

М 1: 10 000 –    1: 200 000

Интерферометры и дифракционные створофиксаторы

Съемочные и изыскательские работы

М 1: 300 – 1: 5 000

Построение съемочных и разбивочных геодезических сетей

М 1: 10 000 –    1: 500 000

Измерение микродеформаций сооружений

М 1: 1 000 000 –

1: 10 000 000

ФИЗИКО - ОПТИЧЕСКИЕ

Оптические дальномеры

Радиофизические дальномеры

Радиодальномеры фазные

Светодальномеры

фазные

В зависимости от конкретных условий применяются разные методы и различные приборы. Широко применяются в инженерной геодезии стальные ленты, рулетки, оптические дальномеры, в последние годы успешно внедряются длиномеры.

Измерение расстояний механическими приборами основано на последовательном откладывании длины мерного прибора. Измерения производят либо по поверхности земли, либо подвешивая мерный прибор на небольшой высоте (1-1,5 м) на специальных штативах. Для получения горизонтального проложения измеряют углы наклона линии или отдельных ее частей.

- Таблица 5

Механические приборы для измерения длин линий, применяемые в геодезии

Компарирование механических мерных приборов

М 1: 1 000 000

МЕХАНИЧЕСКИЕ

Жезл

Съемочные и изыскательские разбивочные работы

М 1: 500 – 1: 5 000

Инварные проволоки

Съемочные, изыскательские и разбивочные работы; измерерине наклонных и вертикальных расстояний

М 1: 2 000 – 1: 5 000

Высокоточные разбивочные работы на небольших территориях компарирование приборов

Длиномер

Землемерные ленты, рулетки

- 8.1. Измерение расстояний мерными лентами

Стальные землемерные ленты (ЗЛ) обеспечивают точность измерений в широком диапазоне 1500÷15000, изготавливают их длиною 20 и 50 м, они бывают штриховые (например, ЛЗ - 20) и шкаловые (Л3Ш - 20). У штриховых лент на концах нанесены штрихи (рис.52 а), расстояние между которыми и определяет длину ленты ℓ при её расположении на плоскости и натяжении в 10 кгс. У  шкаловых для более точных отсчетов на двух концах имеются шкалы с миллиметровыми делениями (рис. 52 б).

а)

0,1мм м

0 м

1

Метровая шайба

20 м

б)

9

10

0

1

- Рис. 52. Мерные ленты: а) штриховая лента; б) шкаловая лента

- 8.1.1. Компарирование ленты

Перед работой ленту компарируют, т.е. устанавливают ее действительную длину. Если измерения предполагается выполнять с высокой точностью (порядка 15000), компарирование проводят в специальных лабораториях. При измерениях с обычной точностью 11000÷13000 производится сравнение рабочей ленты с эталонной лентой, длина которой определена в лаборатории. Зная отличие длины рабочей ленты от номинала Δℓ, вводят поправку за компарирование:

ΔDK=nΔℓ,                                    (41)

где n - число отложений ленты n=Dℓ.

Компарирование производится при определенной температуре tкомп. Температура при измерениях   tфакт может существенно отличаться, т.е. длина ленты изменится в соответствии с коэффициентом линейного расширения стали α=125⋅10мград.

- Поправка за температуру будет

ΔDt=Dα tфакт−tкомп, где  D- длина линии.                        (42)

- Пример.   Дано: D=255,25; tфакт=−5°; tкомп=+20°.

Определить:   ΔDt

Решение.  ΔDt=255,25 −5−20° 125⋅10−7=−0,08м=−80мм=8см.

- 8.1.2. Подготовка трассы для измерения мерной лентой

Перед измерением линии лентой трассу необходимо подготовить - расчистить от кустарника, высокой травы и провешить. Вешение производят инструментально или глазомерно двумя способами – «от себя» (рис. 53 а) и «нa себя» (рис. 53 б), причём второй способ даёт более точные результаты.

1

2

3

А

В

1

2

3

А

В

Установка вех по принципу «от себя»

Установка вех по принципу «к себе»

- Рис. 53. Способы установки вех

- Если между конечными точками А и В нет взаимной видимости

( рис. 54 а, точки А и В), то вешение производится двумя дополнительными вехами путем последовательного приближения их к створу. Первая веха ставится в произвольной точке С1

(рис. 54 б), вторая - в створе С1А в точке D1 . Затем первую веху перемещают в точку С2 (створ D1В) и так до тех пор, пока обе вехи не окажутся в створе А-В.

C

D

а)

А

В

D3

1

2

C1

C21

D1

D2

А

В

D

C

C3

б)

Рис. 54. Вешение при отсутствии  взаимной видимости между точками А и В.

Для обозначения створа вехи ставятся в равнинной местности через 70-100 м, в холмистой  - через 20-50 м.

Натяжение ленты, уложенной в створе, контролируется динамометром при измерениях с повышенной точностью, при обычной точности динамометр не применяют, конец ленты в натянутом состоянии фиксируется шпильками. В комплект входит обычно 6 шпилек, первая устанавливается в начале измеряемой линии, у переднего мерщика 5 шпилек. Когда им поставлена последняя шпилька - отложено 5 лент (100м).

- 8.1.3. Поправка за наклон линии

Результатом измерения должно быть горизонтальное проложение линии. Следовательно, кроме поправок за компарирование и температуру, в необходимых случаях следует ввести поправку за наклон линии (рис.55), т.е. на отдельных участках измерить угол наклона линии ν. Так как d=Dcosν, то поправка за наклон будет составлять:

ΔDν=d−D=D1−cosν                                 (43)

d

D

ν

d = D·cos ν

- Рис. 55. Поправка за наклон линии

Обычно поправку ΔDν берут из специальных таблиц. Угол наклона измеряется теодолитом или упрощенным прибором - эклиметром.

В ряде случаев необходимо непосредственно при измерениях получать горизонтальное проложение линии. Для этого применяют ватерпасовку с использованием рейки и уровня (рис. 56 а) или располагая мерную ленту горизонтально (рис. 56 б).

вешка или отвес

уровень

рейка

а)

мерная лента

20 м

отвес

б)

Рис. 56. Ватерпасовка:  а) с использованием рейки и уровня ; б) с использованием  горизонтально расположенной мерной ленты и отвеса

- 8.1.4 Точность измерения линий мерными лентами

Необходимость введения различных поправок определяется требуемой точностью измерения (табл. 6).

Для контроля линию измеряют дважды - в прямом и обратном направлениях. Разность между двумя измерениями должна быть в пределах допуска, иначе линию измеряют вновь. Величину допуска назначают исходя из следующего.

Опыт показывает, что относительная погрешность при измерении линий лентой составляет в благоприятных условиях 13000, при средних условиях - 12000, при неблагоприятных - 11000от длины измеряемой линии. Расхождения между двумя измерениями принимают в 2 больше, т.е. соответственно 12000; 11500 и 1700. Так, если измеренная линия в прямом направлении 255,25 м, то при разности двух измерений в 12000 допустимое расхождение между прямым и обратным измерениями должно быть не более 255,25⋅12000=0,13м=13см.

Таблица 6

- Поправки, подлежащие учёту

| Поправки, подлежащие учёту при измерениях стальной мерной лентой | Относительные погрешности масштабов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1:1000 | 1:2000 | 1:3000 |
| За копарирование, если Δℓ более | 2 мм | 2 мм | 2 мм |
| За температуру, если tфакт−tкомп более | не учит. | 8° | 8° |
| За наклон линии к горизонту, если ν более | 3° | 1°30' | 1° |

Достоинства лент и рулеток - простота устройства и эксплуатации. Недостатки при измерении длинных линий – большая трудоемкость, определяемая необходимостью подготовки трассы, измерения углов наклона отдельных участков.

- 8.2. Измерение расстояний длиномерами

Длиномер - подвесной прибор (рис. 57), которым обеспечивается точность от 12000 до 120000. Сущность измерения линии в данном способе сводится к измерению длины отрезка предварительно натянутой стальной проволокой диаметром 0,8 мм. Длиномер перемещают по проволоке, при этом автоматически фиксируется длина пройденного отрезка. Масса комплекта длиномера (АD 1 М) - 10 кг, для проведения измерений необходимо 3 человека.

бобина

стойка

D

d

проволока

длиномер

груз

шкала

стремя

- Рис. 57. Измерение расстояния длиномером

- 8.2.1. Измерение расстояний оптическими дальномерами

Оптические дальномеры подразделяют на дальномеры с постоянным углом (рис. 58 а) и дальномеры с постоянной базой (рис. 58 б). В первом случае измеряют по рейке дальномерный интервал ℓi и тогда

Di=ℓi Ctg ν.                                                  (43)

Обозначая для постоянного угла Ctgν=C, получаем:

Di=Cℓi,                                                     (44)

где С – коэффициент дальномера.

У дальномеров с постоянной базой измеряют угол γi т.к. l1 = const, тогда

Di=ℓ Ctg γi.                                                    (45)

При этом база (специальная рейка) может либо входить в конструкцию прибора (внутрибазный дальномер), либо располагаться в конце измеряемой линии.

Радиодальномеры и светодальномеры состоят из двух основных узлов:

- приемопередатчика, устанавливаемого на начальной точке линии;

- отражателя, устанавливаемого в конечной точке.

а)

ν = const

ν

D3

D2

D1

ℓ 1

ℓ 2

ℓ 3

γ3

γ21

γ1

D1

D2

D3

ℓi - const

ℓ 1

ℓ 2

ℓ 3

б)

Рис. 58. Принцип измерения дальномерного расстояния оптическим дальномером: а) с постоянным углом; б) с постоянной базой

- 8.2.2. Точность оптических дальномеров

Оптические дальномеры различных конструкций характеризуются точностью 1300÷15000. Наиболее распространенным является нитяной дальномер,  обеспечивающий точность 1300÷1400 при измерении коротких линий (не длиннее 250 м). Это наиболее простой дальномер, имеющийся почти во всех геодезических приборах. Для его получения добавляют у сетки нитей две дополнительные нити, которые называются дальномерными (рис.59).

Дальномерные

нити

- Рис. 59. Дальномерные  нити

Пусть требуется определить расстояние от оси вращения прибора (рис. 60 а)  точки А до точки В, в которой установлена рейка. Рассмотрим случай, когда визирная ось горизонтальна.

Искомое расстояние      d=d1+fоб+К,                                (46)

где fоб - фокусное расстояние объектива;  К - расстояние от оси вращения прибора до объектива.

У современных приборов величины  fоб и К малы, их можно не учитывать, т.е. принять d=d1.

- 8.2.3. Коэффициент дальномера

Отрезок ℓ (дальномерныи интервал) определяется числом сантиметров рейки,  заключенных между дальномерными нитями (на рис. 60 б - ℓ=117,3−100,0=17,3 см). Аналитическую связь между числом ℓ и расстоянием d1 находим из подобия треугольников(рис. 60)

ΔавF ~ ΔFcd

А

fоб.

K

Визирная ось

d

d1

а

в

F

рейка

объектив

d

c

ℓ

а)

б)

1020

113

117,3

100,0

В

Рис. 60. Определение дальномерного расстояния: а) от оси вращения прибора до искомой точки; б) – по сетке нитей

d1fоб=ℓав, откуда                                       (47)

d1=ℓ fобав=ℓ С.                                           (48)

Отношение  fобав для конкретного прибора постоянно, называется коэффициентом дальномера и обозначается символом "С". Тогда

d=d1=Cℓ,                                                 (49)

т.е. для определения расстояния нитяным дальномером достаточно число сантиметровых делений рейки между дальномерными нитями умножить на коэффициент дальномера.

Для определения "С" на местности с необходимой точностью измеряют отрезок dизв, по рейке находят дальномерный интервал ℓ:

С=dизвℓ.                                      (50)

У современных приборов обычно С = 100, т.е. величина ℓ в сантиметрах соответствует расстоянию в метрах (на рис. 60 б - расстояние d = 17,3 м).

В случае, когда визирная ось не горизонтальна, для определения горизонтального проложения d надо учесть угол наклона ν. При этом учесть его нужно дважды (рис. 61).

Рейка всегда устанавливается вертикально и поэтому вследствие наличия угла наклона ν, она оказывается не перпендикулярной к визирной оси. Следовательно, дальномерный интервал ℓ оказывается завышенным по сравнению с действительным  { {ℓ}} sup { ' }, соответственно будет измерено не действительное наклонное расстояние D, а завышенное его значение   Dизм=Сℓ. Из схемы видно:

ℓ'=ℓ⋅Cosν,                                                     (51)

тогда                        D=C ℓ'=C ℓ Cosν=DизмСosν.                          (52)

Но                                   d=D Cosν,                                           (53)

тогда                             d=DизмCos2ν.                                          (54)

В практике после определения   Dизм горизонтальное проложение d берут из таблиц.

ν

горизонт

ν

горизонт

D

ν

d

ℓ

ℓ1

- Рис. 61. Двойной учет вертикального угла ν

- 8.3. Определение неприступных расстояний

Местные объекты могут затруднить непосредственное измерение лентой расстояния между точками А и В (рис. 62 а, б). Искомые расстояния можно вычислить, построив на местности вспомогательные треугольники АВС.

Возможны два случая при определении неприступного расстояния: имеется взаимная видимость точек  (рис. 62 а), или такой видимости нет (рис. 62 б).

В первом случае у вспомогательных треугольников ABC и ABC' измеряются углы βi, базисы  a и   a' и по теореме синусов вычисляется искомое расстояние АВ:

ΑΒSinβ2=aSinβ3  и ΑΒ=aSinβ2Sinβ3.                              (55, 56)

Контроль:

ΑΒ=a'Sinβ2′Sinβ3′.                                                  (57)

С

А

С/

В

дом

огород

забор

С

А

В

β

β1

β1/

β2

β3

β2/

β3/

а

а/

река

а)

б)

- Рис. 62. Определение неприступных расстояний

0жидаемая точность вычисления линии АВ следующая.

При измерении углов теодолитом полным приемом, при измерении базисов с точностью не менее 1:3000, при расхождении двух вычисленных значений АВ не более 1:1500 - длина линии АВ определяется с точностью 1:2000.

Во втором случае по теореме косинусов ΑΒ=a2+в2−2авCosβ. Если точность измерения линии АВ может быть меньше 1:2000, то в первом случае углы β3 β3′ не измеряют, расчётные формулы будут:

ΑΒ=аSinβ2Sin β1+β2 и ΑΒ=а'Sinβ2′Sin β1′+β2′.                           (58, 59)

- 9. ТЕОДОЛИТНАЯ СЪЁМКА

- 9.1. Этапы теодолитной съёмки

Съёмка - комплекс геодезических работ, выполняемых на местности для получения плана.

- Теодолитная съёмка выполняется в 4 этапа:

- Рекогносцировка. В пределах площади съемки производится       рекогносцировка и выбирается местоположение пунктов съемочного обоснования так, чтобы выполнялись требования инструкций к съемочному обоснованию и обеспечивались наилучшие условия для последующей съёмки подробностей ситуации.

- Прокладка теодолитного хода по точкам съёмочной сети.

Съемочная сеть на местности закрепляется, производятся полевые геодезические измерения по созданию съёмочной сети (съемка обоснования).

- Съемка объектов ситуации

- Камеральная обработка результатов полевых измерений и построение ситуационного или контурного плана. Полевые данные обрабатываются в камеральных условиях и вычерчивается план (при некоторых съемках все работы выполняются в полевых условиях).

- 9.2. Особенности теодолитной съёмки

Теодолитная съемка является контурной, ее съемочным обоснованием является система теодолитных ходов с привязкой к пунктам государственной геодезической сети, в простейшем случае - сомкнутый теодолитный ход (рис. 63, точки I,II,III... VI - вершины углов теодолитного хода).

V

Пункт государственной геодезической сети

I

II

III

IV

VI

- Рис. 63. Сомкнутый теодолитный ход

Предельные длины ходов ограничены инструкциями, длины линий в ходах не должны быть больше 350 м и меньше 40 м на незастроенной и 20 м -   на застроенной территории.

Линии в теодолитных ходах измеряют лентой в прямом и обратном направлениях с точностью 1:1000 ÷ 1:3000.

Горизонтальные углы в теодолитных ходах измеряются способом отдельного угла, результаты измерений заносят в журнал теодолитного хода. В сомкнутом теодолитном ходе теоретическая сумма внутренних углов определяется по формуле:

βтеор=180°(n−2),                                       (60)

где n – число углов полигона.

Фактическая сумма углов βизм определяется суммированием углов измеренных, допустимая невязка должна быть

fβдоп=βизм−βтеор≤1'n,                                (61)

где  n - количество углов сомкнутой сети.

- 9.3. Способы съёмки объектов местности

Съемку объектов местности производят следующими способами:

- прямоугольных координат;

- полярных координат;

- угловых засечек;

- линейных засечек.

Результаты измерений различными способами заносят в абрис.

Абрис - сделанный от руки схематический план участка местности, на котором показаны местные объекты,  результаты измерений и другие сведения, необходимые для составления точного плана (рис. 64).

1

6

DД

4,50

14,60

34,65

5,13

53,18

Колодец

10,17

8,13

7,38

В

15.80

Огород

Е

6,40

А

128,0

410 18'

3

2

51018'

Лес сосновый 18

0, 20

F

62018'

68,7

59,6

С

Луговая растительность

(низкотравная)

Жилой дом

2-этажный,

каменный

К

- Рис. 64. Абрис

- 9.3.1. Способ прямоугольных координат

Способ прямоугольных координат применяют для съемки объектов, расположенных вблизи линии теодолитного хода (рис. 64, точки А, В, С, Д). Линия теодолитного хода принимается за ось абсцисс, положение точки фиксируется величиной абсциссы и ординаты (рис. 96, точка А: Х = 14,60 м; У = 4,50 м). Для обеспечения необходимой точности съемки наибольшая длина перпендикуляров ограничивается. Если направление перпендикуляра определяется глазомерно, то его длина, в зависимости от масштаба съемки, допускается не более 4 ÷ 8 м, если направление определяется инструментально (например, экер) – не более 20  ÷ 60 м.

- 9.3.2. Способ полярных координат

Вершина теодолитного хода принимается за полюс, линия хода - за полярную ось. Определяется полярный угол и полярный радиус (рис. 64, точка Е). Наибольшая длина радиуса, в зависимости от масштаба съемки, не должна превышать следующих значений (табл. 7). В таблице указаны максимальные расстояния до твердых и нетвердых (в скобках) контуров.

Таблица 7

- Максимальная длина полярного радиуса

| Способы определения расстояний | Масштаб съемки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1:500 | 1:1000 | 1:2000 |
| Измерение мерной лентой | 120 (150) | 180 (200) | 250 (300) |
| Измерение нитяным дальномером | 40 (80) | 60 (100) | 100 (150) |

- 9.3.3. Способ угловых засечек

Измеряют горизонтальные углы с двух вершин теодолитного хода (рис. 64, точка F). Эти углы должны быть* в пределах 300≤βF≤1500 - не более максимальных расстояний, указанных в таблице 4 для измерения  мерной  лентой.

- 9.3.4. Способ линейных засечек

Измеряют расстояния до точки контура от двух соседних точек (х=59,6м, х=68,7м линии теодолитного хода (рис. 64, точка К). Эти расстояния должны быть больше длины мерной ленты или рулетки.

Итак, результаты геодезических измерений при теодолитной съемке фиксируются в двух полевых документах: в журнале теодолитных ходов приводятся данные по съемочному обоснованию, в абрисах- все необходимые данные для вычерчивания на плане объектов местности.

- 9.4. Камеральная обработка полевых измерений и построение контурного плана

Для вычисления координат пунктов теодолитного хода необходимо знать:

а) координаты исходного пункта (рис. 65, точка А);

б) дирекционный угол исходной линии   переведённой в румб  (рис. 65, линия АВ).

dAB

ХA

ХB

dAB

+x

Δx+

Δy-

τАВ

αАВ

Δx

xА

yА

Δy

+y

-y

Δy

Δx-

Δy-

Δx-

Δy+

-x

(xА,yА )

А

В

С

Δx+

Δy+

yА

yB

τАВ

Рис. 65. Определение координат и  дирекционного угла исходного пункта

Координаты всех других пунктов вычисляются путем последовательного решения так называемой прямой геодезической задачи.

Прямая геодезическая задача: известны координаты начальной точки линии, ее дина и румб; определить координаты конечной точки.

При известных координатах точки А координаты точки В будут:

ХВ=ХА+ΔХ   и     УВ=УА+ΔУ                                    (62, 63)

где ΔХ и ΔУ - приращения координат, которые определятся по формулам:

ΔХ=dABCosr  и   ΔУ=dАВSinr.                                (64, 65)

Знаки приращений - в соответствии с принятым направлением координатных осей (рис. 65).

Вычисление координат пунктов теодолитного хода даётся на практических занятиях.

- 9.5. Составление плана теодолитной съемки

Работы начинают с нанесения на лист бумаги съемочного обоснования. Для этого с необходимой точностью разбивают сетку координат, вычисляют координаты пунктов теодолитного хода.

От точности построения координатной сетки в первую очередь зависит графическая точность плана. Разбить сетку можно различными способами (при помощи линейки Дробышева, линейки ЛБЛ, штангенциркуля и др.), но при любом способе необходимо, чтобы при контроле построенной сетки квадратов отклонение длин сторон и диагоналей квадратов не превышало 0,2 мм.

Имея на листе бумаги построенную сетку координат и координаты всех пунктов теодолитного хода в ведомости координат, наносят эти пункты на лист бумаги, каждый раз проверяя правильность нанесения. Для этого измеряют расстояние между нанесенными пунктами и сравнивают его с длиной горизонтального проложения, приведенного в ведомости координат. Допустимое расхождение не должно превышать 0,3 мм плана (для М 1/1000 = 30см = 0,3м).

После построения теодолитного хода по абрисам наносят ситуацию, при этом способ нанесения зависит от применённого способа съемки. Горизонтальные углы откладывают по транспортиру, длины линий - с помощью поперечного масштаба и циркуля- измерителя.

Условные знаки должны точно соответствовать тем условным знакам, которые утверждены для плана данного масштаба.

- 10. ИЗМЕРЕНИЕ ПРЕВЫШЕНИЙ

При решении многих задач необходимо знать абсолютные и относительные отметки точек. Для вычисления абсолютных отметок измеряют превышения  по отношению к точке с  известной абсолютной высотой. Превышения определяются  нивелированием.

- 10.1. Виды нивелирования

В зависимости от применяемых приборов различают следующие виды нивелирования.

- Геометрическое нивелирование. Выполняется нивелиром.

Средняя квадратическая погрешность от ±0,5 до 50 мм на I км расстояния.

- Тригонометрическое нивелирование. Выполняется теодолитом

или тахеометром. Превышение вычисляют по формулам тригонометрии после измерения расстояния между точками и угла наклона линии. Если применяется теодолит, то погрешность достигает ±40 мм на 100м расстояния.

- Гидростатическое нивелирование. Основано на свойстве

жидкости находиться на одинаковом уровне в сообщающихся сосудах. Метод имеет высокую точность - средняя квадратическая погрешность от ±0,2 до 2 мм при расстояниях между точками до 50 м.

- Барометрическое нивелирование. Выполняется барометром

анероидом (МД-49-2) или микробаронивелирами (МБНП). Превышение определяется по разности давлений, измеренной одновременно на базовой и съемочной  точках. Точность метода – 0,5-2,0 м на 1 км расстояния.

- Лазерное нивелирование. Выполняется лазером ПИЛ-1.

Позволяет  видеть плоскость, линию, определять превышения с погрешностью ±10 мм на расстоянии до 250 м.

- Механическое нивелирование. Производится при помощи

профилографов, устанавливаемых на велосипедах или автомашинах. Профиль вычерчивается  в движении автоматически с погрешностью ±0,1-0,3 м на I км расстояния.

Из всех видов нивелирования наиболее часто применяют геометрическое нивелирование, а при *тахеометрической съемке рельефа - тригонометрическое нивелирование.

- 10.2. Геометрическое нивелирование. Способы геометрического нивелирования

Для определения превышения одной точки (В) над другой (А) устанавливаются на эти точки вертикально рейки (рис. 66), отсчёты берутся по рейкам при горизонтальном положении визирной оси нивелира, превышение вычисляется как разность отсчетов.

a

А

hв =a-в

HB =HA+hB

В

в

Ось визирования горизонтальна

- Рис. 66. Геометрическое нивелирование

Различают два способа геометрического нивелирования: нивелирование из середины и нивелирование вперед.

- 10.2.1. Нивелирование из середины

При нивелировании из середины прибор устанавливают между точками А и В (рис. 67). Тогда точка В называется передней, точка А - задней, отсчет «в» - передним отсчетом, «а» - задним отсчетом, рейка в точке В – передней рейкой, в точке А - задней рейкой. Превышение будет равно разности отсчетов по задней и передней рейкам.

hВ=а−в.                                        (66)

A

горизонт

Ось визирования

a

B

в

х

х

h=(a+x)-(b+x)

h

- Рис. 67. Нивелирование из середины

- 10.2.2. Нивелирование вперёд

При нивелировании вперед окуляр прибора должен находиться на одной отвесной линии с точкой А (рис. 68). Измерив высоту прибора i и взяв отсчет по передней рейке «в» получают превышение:

hВ=i−в.                                      (67)

i

При горизонтальности луча визирования  hв = i – в

При отклонении луча визирования от горизонта hв = i – (в+х)

горизонт

Ось визирования

х

в

А

В

hв

оккуляр

- Рис. 68. Нивелирование вперед

При известных абсолютной отметке точки А (НА) и превышении hB отметка точки В будет:

HB=HA+hВ.                                (68)

- 10.2.3. Преимущества способа нивелирования из середины

В практике применяется главным образом способ нивелирования из середины. Его преимущества по сравнению со способом нивелирования вперед следующие:

- Исключается возможная погрешность при невыполнении главного условия (параллельность визирной оси и оси уровня).* Для нивелиров

с уровнем при зрительной трубе, отчего ось визирования отклоняется от горизонта. Если нивелир расположен точно посередине между рейками, то   изменение обоих  отсчетов на величину Х не повлияет на превышения измеренное.

- Исключается влияние на  превышение кривизны Земли.

- Исключается также  влияние рефракции .

Явление рефракции состоит в том, что из-за различной плотности воздуха по высоте визирный луч идет не по прямой, а по некоторой кривой, обращенной вогнутостью к поверхности Земли. Обобщенная схема, отображающая влияние кривизны Земли и peфракции показана на рис. 69. Если нивелир расположен точно посередине между рейками, то X3 = Х4, и явление рефракции не повлияет на величину превышения.

Уровенная поверхность

А

В

а

в

Линия горизонта

Действительный путь визирного луча

Линия, параллельная уровенной поверхности

х3

х4

hв

Рис. 69. Влияние кривизны Земли и рефракции на величину превышения

10.3. Простое и сложное нивелирование

Различают нивелирование простое и сложное. Если превышение между двумя точками получено при одной установке прибора – нивелирование простое, если прибор устанавливался несколько раз - сложное (рис. 70). На рисунке - I, II, III - станции, точки 1 и 2 - общие для двух смежных станций -  называются связующими.

Связующие точки во всех случаях нивелируются с контролем, т.к. ошибка, допущенная при их нивелировании, передается на все последующие точки.

Если при сложном нивелировании определяется превышение, а затем отметка точки В, то

hB=inh=inа−inв,                                       (69)

т.е. превышение конечной точки над начальной равно алгебраической сумме превышений на данном участке, которая в свою очередь равна сумме задних отсчетов минус сумма отсчетов передних.

Отметка точки В будет:

HB=HA+inh/                                  (70)

Итак, при геометрическом нивелировании для определения превышений используются нивелиры и нивелирные рейки.

a1

A

Направление нивелирования

hв

h3

h2

h1

В

в3

2

в2

a3

a2

1

в1

I

II

III

hB = h1+ h2 + h3

- Рис.70. Сложное нивелирование

- 10.4. Нивелиры

Нивелиром называется прибор, работающий строго горизонтальным лучом визирования.

Установить визирную ось в горизонтальное положение можно двумя способами.

- С помощью цилиндрического уровня при зрительной трубе (если выполнено главное условие - визирная ось и ось уровня параллельны).

- С помощью компенсатора, который обеспечивает автоматическую установку визирной оси в горизонтальное положение.

- 10.4.1. Конструктивные особенности нивелиров

- В соответствии с двумя способами установки визирной оси в горизонтальное положение нивелиры делят на две группы: нивелиры с цилиндрическим уровнем и нивелиры самоустанавливающиеся (с компенсатором).

- Наличие горизонтального круга (лимба) у некоторых нивелиров.

- При аналогичных конструктивных решениях нивелиры делятся по

точности: высокоточные (для нивелирования I и 2 классов), точные (для нивелирования 3 и 4 классов) и технические.

В соответствии с двойной классификацией (по конструктивным особенностям и по точности) приняты следующие обозначения нивелиров (точных и технических):  Н-3; H-10JI; Н-ЗК; Н-10КЛ.

В последнем ГОСТе цифры (3, 10) - значение средней квадратической погрешности на I км двойного хода; буква Л - лимб; К - компенсатор. Следовательно, первые два нивелира - с цилиндрическим уровнем, вторые - самоустанавливающиеся.

- 10.4.2. Поверки нивелиров (H-3)

Поверки нивелиров с цилиндрическим уровнем. Основные части нивелиров с цилиндрическим уровнем следующие: зрительная труба, цилиндрический уровень,*при трубе круглый уровень, на подставке.

Поверка 1. Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира.

Поверка и юстировка производятся так же, как цилиндрического уровня при горизонтальном круге теодолита.

Поверка 2. Горизонтальная нить сетки должна быть перпендикулярна к оси вращения нивелира.

Устанавливают ось вращения нивелира в отвесное положение по круглому уровню, визируют на рейку, находящуюся в 20-30 м от прибора, производят отсчеты по краям горизонтальной нити. Для этого плавно перемещают зрительную трубу наводящим винтом. Условие считают выполненным, если отсчеты отличаются не более чем на 2 мм.

Если условие не соблюдено, то поворачивают сетку нитей. Юстировку рекомендуется осуществлять в мастерской, т.к. доступ к винтам окулярной части затруднен.

Поверка 3. Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси зрительной трубы (главное условие).

Поверку можно произвести различными способами. Один из них заключается в том, что на местности на расстоянии примерно 50 м забивают колышки в точках 1 и 2 (рис. 71) и определяют превышение точки 2 – (h2) - дважды.

в1

h2

в'1

1

ί1

х

a)

2

х

в/2

h2

ί2

2

h2

б)

в2

- Рис. 71. Поверка визирной оси зрительной трубы

Первый раз нивелир устанавливают в точке 1, в точке 2 - рейку. Если главное условие не выполняется, т.е. визирная ось не параллельна оси цилиндрического уровня, то вместо правильного отсчёта по рейке в'1 будет отсчет в1, содержащий некоторую погрешность х. Действительное превышение будет

h2=i−в'1=i1−(в1−x),                               (71)

затем нивелир и рейку меняют местами, и тогда

h2=в'2−i2=в2−x−i2,                               (72)

следовательно

i1−(в1−х)=(в2−х)−i2,                                (73)

откуда

x=в1+в22−i1+i22.                                           (74)

Юстировку можно не проводить, если:

- для нивелира Н-3 вычисленное значение х ≤ ± 4 мм;

- для нивелира Н-10Л вычисленное значение х ≤ ± 10 мм;

Если погрешность х больше приведенных величин, то необходимо устранить погрешность, действуя исправительными винтами цилиндрического уровня.

Поверки нивелиров с компенсатором. У нивелиров с компенсаторами (т.е. у самоустанавливающихся) визирная ось приводится в горизонтальное положение автоматически после предварительного горизонтирования прибора по круглому уровню. Поверки таких нивелиров следующие.

Поверка 1. Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира.

Поверка выполняется так же как для нивелиров с цилиндрическим уровнем.

- Поверка 2. Компенсатор должен быть исправен.

Приводят нивелир в рабочее положение, по направлению одного из подъемных винтов устанавливают рейку, берут отсчет. Затем вращением подъемного винта наклоняют трубу на одно деление круглого уровня вверх, берут отсчет, то же самое при наклоне вниз. Если отсчеты отличаются один от другого не более чем на 2 мм - юстировка не требуется,  в противном случае неисправность компенсатора устраняется в мастерской.

Поверка 3. Горизонтальная нить сетки должна быть перпендикулярна к оси вращения нивелира.

Поверку выполняют так же, как для нивелиров с цилиндрическим уровнем.

Поверка 4. Ось визирования должна быть горизонтальна (главное условие).

Упрощенный способ поверки главного условия заключается в том, что берутся отсчеты по рейкам при установке нивелира посередине между рейками и в 4-5 м от одной из них. Если разность в полученных значениях превышений не превосходит допустимых величин (± 4 мм или ± 10 мм), то главное условие соблюдено. В необходимом случае исправление производят в мастерской.

10.4.3. Точность измерения превышений при геометрическом нивелировании

Точность измерения превышений при геометрическом нивелировании зависит от: точности нивелира, точности установки нивелира, точности установки реек, точности взятия отсчетов по рейкам.

Практические рекомендации для достижения необходимой

точности следующие.

- Нарушение главного условия происходит в основном под влиянием изменения температуры нивелира, поэтому, он, как правило, должен находиться под зонтом.

- Для уменьшения погрешностей из-за неравенства расстояний от нивелира до реек эти расстояния измеряют нитяным дальномером или шагами.

- На мягком грунте рейки устанавливают на металлические башмаки, костыли или деревянные колья. Для уменьшения влияния наклона рейки снабжают уровнями. При отсутствии уровней рекомендуется рейку покачивать по направлению луча визирования фиксируя наименьший отсчет.

Требуемая точность характеризуется допустимой невязкой

Δhдоп=Кl(мм),                                   (75)

где l - длина хода (км), значение К для различных классов нивелирования: КII=5мм;КIII=10мм;КIV=20мм;Ктехн=50мм.

11. ТЕХНИЧЕСКОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ

Техническим называется геометрическое нивелирование с точностью 50 мм на I км хода. Применяется при топографических съемках, при нивелировании трасс линейных сооружений для составления профилей, при строительстве зданий и сооружений.

Для составления продольных и поперечных профилей трассы проводятся два вида работ: разбивка трассы и ее нивелирование. Рассмотрим методику работ применительно к трассе автомобильной дороги.

- 11.1. Разбивка трассы

После проработки вариантов производится разбивка трассы на местности. Содержание работ при разбивке трассы следующее.

- Закрепляют на местности пикеты через 100 м;

- Закрепляют на местности кольями или столбами точки поворота трассы;

- Измеряют теодолитом углы поворота трассы, которые образуются продолжением предыдущего направления трассы и ее новым направлением (рис. 72). Горизонтальные углы β измеряют теодолитом полным приемом, вычисляют углы поворота трассы α, которые получают наименования правых αп или левых αл.

- Производят провязку начала и конца трассы к ближайшим пунктам (реперам) государственной высотной сети.

- Вычисляют элементы кривых.

ГК5

ГК4

ГК0

ГК2

ГК3

β1

ВУ2

αп

αл

β2

ВУ1

левый

правый

ВУ – пикетажное расстояние вершины угла

ГК1

- Рис. 72. Углы поворота трассы

Закругления трассы проектируются по кривым различного вида, в простейшем случае - по круговым кривым (рис. 73). Элементами круговой кривой являются: два тангенса (Т), кривая (К), биссектриса (Б) и домер (Д).

Необходимость учета величины домера определяется следующим.

На участке закругления трасса пройдёт по кривой, счёт пикетажа тоже по кривой, а измерения при разбивке трассы производятся по тангенсам! Следовательно, во всех необходимых случаях следует учитывать разность в длинах двух тангенсов и кривой, которая определяется домером (D=2Т-К). Для этого уменьшают пикетажное расстояние вершины угла на величину домера Д: ВУ´=ВУ–Д и от новой ВУ´ продолжают разбивку пикетажа.

Предыдущее направление трассы

Новое направление трассы

R

Т

α

КК

Д

СК

180-α

2

К

Б

ВУ

НК

T

R

α

O

α

2

Предыдущее направление трассы

К- кривая

Т- тангенс(касательные в начале кривой (НК) и в конце кривой (КК)

СК-середина кривой

Б-биссектриса

Д-домер

R-радиус кривой

- Рис.73. Проектирование трассы по круговым кривым

При известном значении угла поворота α и нормативном значении радиуса круговой кривой R элементы кривой определятся по расчетным формулам:

Τ=R tgα2; Κ=πα180°; Б= R Secα2−1.                                        (76)

Обычно элементы кривой берут из специальных таблиц или рассчитываются по формулам.

- Разбивка пикетажа по трассе, определение пикетных обозначений главных точек кривой.

Термин «пикет» обозначает 100-метровый участок, а также конечные точки такого участка (рис. 74).

100м метров

100м

КК

НК

ВУ1

ПК 8

ПК 7

ПК 6

ПК 5

ПК 4

ПК 3

ПК 2

ПК 1

ПК 0

Т

Т

- Рис. 74. Пикеты

Последовательно укладывая ленту от начала трассы по направлению ПК 0-ВУ1 концы стометровых участков закрепляют точкой и сторожком (рис. 75). Когда проходят закругление, то учитывают домер, смещая ленту вперед на величину домера. Пикеты с тангенсов выносят на кривую способом прямоугольных координат, беря координаты из таблиц для детальной разбивки кривых.

Сторожок

Точка

20-30 см

40-50 см

- Рис. 75. Закрепление концов стометровых участков

На участке закругления закрепляют главные точки кривой, определяют их пикетажные обозначения.

Главных точек круговой кривой три: начало кривой (НК), середина кривой (CК), конец кривой (КК). Если известно пикетажное обозначение вершины угла (например, ПК = 7 + 00 м), то при известных элементах кривой  пикетажные обозначения будут

ΠΚΗΚ=ΠΚΒУ−Τ; ΠΚΚΚ=ΠΚΗΚ+Κ; ΠΚСΚ =ΠΚΗΚ+Κ2.          (77)

Контроль (по второй схеме):

ΠΚΚΚ=ΠΚΒУ+Τ−D.                                     (78)

Главные точки закрепляются на местности.

При разбивке пикетажа, кроме пикетных точек фиксируются плюсовые точки. Необходимость в плюсовых точках определяется двумя условиями. Во-первых, на продольном профиле физическую поверхность земли необходимо отобразить достаточно детально и потому фиксируются характерные точки рельефа, где уклон изменяется по величине или направлению (рис. 76, рис. 77). Во-вторых, при последующем проектировании сооружения существенное значение могут иметь объекты, пересекающие трассу (реки, дороги, трубопроводы и т.д.). Они также фиксируются плюсовыми точками.

ПК 6

ПК 6 + 23,4

ПК 6 + 67,8

ПК 7

ПК 7 +31,6

- Рис.76. Плюсовые точки

H(з)

150

Станция «n-1»

150

вч

вк

с4 ч

с3ч

с2ч

с1ч

ач

ак

до 300м

ПК 3+80

Станция «n+1»

4

3

2

1

Станция «n»

ПК 3

(задний)

ПК 3+20

ПК 3+30

ПК 3+60

ПК 4

(передний)

НГИИ

ач, ак - отсчеты по черной и  красной сторонам  рейки на пикетах

с1ч – отсчет по черной стороне рейки

на плюсовых точках

H(4)

НГИ- абсолютная высота горизонта  инструмента

НГИ=Н(з)+ач  НГИ=Н(4)+вч

абсолютная высота плюсовых точек

Н(+1)=НГИ – с1ч

Н(+2)=НГИ – с2ч и т.д.

- Рис. 77. Разбивка пикетажа с учетом характерных точек рельефа

- Одновременно с разбивкой пикета выполняют контурную съемку трассы влево и вправо от оси трассы на 20-50 м. - способом прямоугольных координат.

- На тех участках, где уклон местности следует учитывать при проектировании поперечного профиля сооружения, разбиваются поперечники* положение которых фиксируется расстоянием от заднего пикета (рис. 78). На поперечниках нивелируются характерные точки излома рельефа, в их обозначении указывается местоположение точки (справа, слева) и расстояние от оси трассы.

9. Все данные по разбивке трассы заносят в абрис (пикетажный журнал, пикетажная книжка) - рис. 79. Обычный масштаб абриса 1/2000, на нем трассу обозначают посередине листа в виде прямой линии. В абрисе показывают пикетные и плюсовые точки, углы поворота, начало и конец кривых, ситуацию.

Правая сторона

25п

25п

18л

ПК3

25л

+41,6

ПК4

25л

9л

8п

15п

12л

10п

20п

Левая сторона

Рис. 78. Поперечники при проектировании поперечного профиля сооружения

16,0

13,2

12,0

8,1

Шоссе 8

Пашня

Луг с кустарником

Луг с кустарником

ПК5

41,1

+67

+86,17

НК

ПК6

+11,0

+32,1

+56,2

75,40

ВУ1

ПК7

Пашня

+33,4

+61,75

КК

ПК8

Луг

Луг

α=25009

R=400м

Т=89,23 К=175,58

Б=9,83  Д=2,87

НК=ПК5+86,17

КК=ПК7+61,75

- Рис. 79. Абрис

- 11.2. Нивелирование трассы

Нивелирование трассы начинают от репера государственной нивелирной сети или от начального репера трассы, которому придают условную отметку.

При благоприятных условиях расстояние от нивелира до связующих точек можно принимать до 150 м, т.е. с одной станции пронивелировать все пикетные и плюсовые точки, расположенные на участке трассы протяженностью порядка 300 м (рис.77). На таком участке кроме точек связующих появляются плюсовые точки (точки 1, 2, 3, 4,). Для точек связующих обязателен контроль превышения, плюсовые точки нивелируются без такого контроля (взятием на них одного отсчета по черной стороне рейки).

Последовательность взятия отсчетов при работе с двусторонними рейками следующая:

1. отсчет по черной стороне задней рейки;

2. отсчет по черной стороне передней рейки;

3. отсчет по красной стороне передней рейки;

4. отсчет по красной стороне задней рейки.

Далее вычисляются оба превышения, их расхождение не должно быть более ± 5 мм. После такого контроля берут отсчеты по рейкам промежуточных точек только по черным сторонам.

Абсолютные высоты плюсовых точек удобно вычислять через абсолютную высоту горизонта прибора (рис. 1.80). Эта отметка ΗГИ при известной отметке задней связующей точки Η3 будет:

HГИ=Н(3) + а4                                               (79)

где а4 - отсчет по черной стороне задней рейки.

Отметки плюсовых точек будут:

H(1)=HГИ−С41; Н(2)=НГИ−С42   и т.д.                              (80)

где С41; С42 - отсчеты по черной стороне рейки на плюсовых точках.

Нивелирование поперечников осуществляют попутно с нивелированием трассы, при этом точки поперечников нивелируются как плюсовые точки.

На участках трассы с большими уклонами, когда нивелирование двух соседних пикетов с одной станции оказывается невозможным вследствие ограниченной длины реек, получают на местности необходимое количество дополнительных точек, которые называются иксовыми (рис. 80, X-точки). Они являются связующими точками и нивелируются так же, как и пикетажные, по двум сторонам рейки.

h = h1 + h2 + h3

h3

h2

h1

ПК 8

х2

х1

ПК 7

Всегда связующие

- Рис. 80. Иксовые точки

Итак, при техническом нивелировании трасс имеют место пять различных по назначению точек.

- При разбивке трассы:

- пикетные, ограничивающие 100-метровые участки;

- плюсовые в характерных точках излома рельефа трассы между пикетами и на всех пересечениях оси трассы с наземными и подземными объектами.

- При нивелировании трассы:

- связующие, служащие для передачи абсолютных отметок (пикеты);

- промежуточные, между связующими в пределах станции (плюсовые);

- иксовые (в необходимых случаях),  которые всегда являются связующими.

Все данные нивелирования заносят в журнал технического нивелирования (табл. 8).

Для исключения ошибок при вычислениях каждая страница журнала заканчивается постраничным контролем: сумма задних отсчетов (графа 3) минус сумма передних отсчетов (графа 4) должна равняться сумме вычисленных превышений и удвоенной сумме превышений средних (здесь возможно отклонение, т.к. средние превышения вычисляются с округлением до I мм).

а−в=h=2hСР.                                       (81)

- Таблица 8

- Журнал технического нивелирования

| № станции | Нивелирная реечная точка | Отсчёты по сторонам рейки |  |  | Превы-шения |  | Средние превыше-ния |  | Отметка горизонта прибора | Отметки |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чёрной и красной |  | чёрной | + | - | + | - |  | вычисленные | исправленные |  |
|  |  | задние | передние | промежуточные (плюсовые) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Постраничный контроль возможен только в том случае, когда на странице записаны отсчеты целого числа станций. Следовательно, при ведении журнала нельзя переносить часть записи отсчетов для конкретной станции с одной страницы на другую.

Контроль при нивелировании трассы осуществляется следующими способами.

- Нивелирование в два нивелира: первый нивелирует связующие и промежуточные точки,  второй - только связующие.

- Нивелирование по сомкнутому ходу, теоретическая сумма превышений в котором должна равняться нулю.

3.	 Нивелирование двойным ходом, в прямом и обратном направлениях.

4. 	Нивелирование между реперами или марками, отметки которых известны.

12. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ

- 12.1. Тахеометрическая съемка

Тахеометрия означает скороизмерение (быстрая съемка). Эта съемка обеспечивает получение топографического плана в короткие сроки с точностью, которая оказывается достаточной при решении многих геологических и инженерно-строительных задач.

Быстрота съёмки обеспечивается тем, что все измерения производятся одним прибором – тахеометром, в результате одного визирования получают все необходимые данные для определения планового положения точки и ее высотной отметки. (рис. 81а)

- 12.1.1. Приборы, применяемые при тахеометрической съёмке

В основном используют тахеометры, реже теодолиты.

Виды тахеометров:

- тахеометр электрооптический ТЭ;

- тахеометр с авторедукционным дальномером двойного изображения – ТД;

- тахеометр номогамный – ТН;

- тахеометр внутрибазовый – ТВ.

Наиболее удобным является ТЭ с автоматической регистрацией угловых и линейных измерений на табло в цифрах и на магнитном носителе в коде. Им можно измерять расстояния до 2-х км с точностью 2 см на 100 м, а горизонтальные и вертикальные углы измеряются со среднеквадратичными погрешностями в 3˝ и 5˝. Соответственно информация с носителя вводится в ЭВМ и автоматически строится  топографический план.

- 12.1.2. Общая характеристика тахеометрической съёмки

Этапы производства работ те же, что и при теодолитной съёмке.

При тахеометрической съёмке  планово-высотное обоснование создается прокладкой тахеометрических ходов, которые в сравнении с ходами теодолитными имеют два основных отличия:

- измерения производятся не только для определения координат, но и для определения высотных отметок точек хода;

- допустимая длина стороны тахеометрического хода между точками съемочной сети известными меньше допустимой длины теодолитного хода.

При тахеометрической съемке расстояния определяют по нитяному дальномеру. В сравнении с измерениями лентой здесь скорость измерения выше, точность – ниже. Однако современные тахеометры (например тахеометр электрооптический ТЭ) обеспечивают  высокую точность.

Превышения определяются тригонометрическим нивелированием. В сравнении с геометрическим нивелированием скорость измерения здесь выше, точность – ниже.

При тригонометрическом нивелировании измеряют расстояние и угол наклона линии и затем по формулам тригонометрии вычисляют превышение (рис. 81б). Для определения превышения (h) точки В над точкой А устанавливают теодолит в точке А, в точке В - рейку, измеряют высоту прибора (i), визируют на некоторую высоту рейки (ℓ), определяют дальномерное расстояние (D), измеряют угол наклона (γ). Превышение (h) получим из соотношения

i+h'=ℓ+h,                                                    (82)

откуда                                    h=h'+i−ℓ.                                                    (83)

Если визировать на высоту инструмента i, то ν = γ,  i=ℓ,

отсюда                                    h= h' =D2sin2ν

Величины i и ℓ известны,  h' при измеренных  D и γ можно вычислить по формуле тригонометрии, но для ускорения работы пользуются специальными (тахеометрическими) таблицами. Из этих таблиц берут превышения h', которое называется табличным. Из тахеометрических таблиц берут и проложение линии d.

Точки, с которых производят съемку, называются станциями, а точки контуров и рельефа местности, снимаемые со станции, - реечными.

A

ν

γ

i

h

h'

ℓ

D

d

В

h/ = D/2sin2 ν

- Рис.81. Тригонометрическое нивелирование

- Примечания.

Если необходимо учесть кривизну Земли и рефракцию, то вводят поправку

f=0,42d2R,                                                (84)

и тогда расчетная формула примет вид

h=h'+i−ℓ+f.                                               (85)

Горизонтальное проложение  d  определают при углах наклона ν≥3°, при меньших углах наклона принимают d = D.

- 12.1.3. Создание съёмочного обоснования

Съемочное обоснование создаётся прокладкой тахеометрических ходов, при этом горизонтальные углы измеряются полным приемом, расстояния между точками хода - по нитяному дальномеру в прямом и обратном направлениях, расхождение в измеренных расстояниях не должно превосходить 1/400.

Превышения точек хода определяются тригонометрическим нивелированием, углы наклона измеряют при двух положениях вертикального круга в прямом и обратном направлениях. Расхождения при двойных измерениях горизонтальных углов и углов наклона линии не должны превосходить 2 t.

В необходимых случаях точность тахеометрической съемки повышают за счет повышения точности измерений съемочного обоснования. Плановое положение точности получают при измерении расстояний между точками хода лентой, а превышения определяют геометрическим нивелированием. При этом допустимая высотная невязка рассчитывается по формуле

Δ hдоп=± 100 ℓ мм.                                          (86)

Такой ход называют теодолитно-высотным.

- 12.1.4. Съёмка контуров и рельефа

Съёмку контуров и рельефа местности производят со станций полярным способом, для чего теодолит (тахеометр) центрируют, горизонтируют и ориентируют. Ориентирование заключается в том, что ноль лимба располагают по направлению на заднюю или переднюю точку хода, т.е. выбирают соответствующее направление полярной оси. Затем составляется абрис по которому  в выбранных характерных в отношении ситуации (рис. 82 а) и рельефа (рис. 82 б) точках последовательно устанавливают рейку – такие точки (1, 2…5, 6) называются реечными. Расстояние от теодолита до реечной точки и расстояния между реечными точками ограничены инструкцией и зависят от масштаба съемки, высоты сечения рельефа, характера контуров. Во всех возможных случаях реечные точки рельефа и ситуации совмещают. Для последующего нанесения на план точек ситуации  и рельефа измеряют полярный угол, дальномерное расстояние и вертикальный угол.

n

n + 1

а)

б)

11

n - 1

Oл

дорога

Лес горелый

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

кустарник

луг

n + 2

- Рис. 82. Реечные точки

- 12.1.5. Общий порядок наблюдений на станции при прокладке тахеометрического хода

- Устанавливают прибор над точкой, центруют и горизонтируют его.

- Измеряют высоту прибора (i) с точностью до ±1мм и отмечают на двух рейках.

- Визируют на высоту задней рейки, измеряют расстояние по дальномеру, берут отсчеты по горизонтальному и вертикальному кругам, фиксируют высоту вехи (ℓ),  если визируют не на отметку i.

- Визируют на рейку передней точки хода, производят такие же измерения.

- Переводят трубу через зенит, визируют на переднюю точку, производят измерения.

- Визируют на заднюю точку  и повторяют измерения.

- Данные измерений заносят в журнал тахеометрической съёмки, результаты измерений обрабатывают сразу же. Если погрешности  в расстояниях, горизонтальных углах и углах наклона допустимы, рассчитывают средние значения, записывают в журнал и переходят на следующую точку хода или приступить к съемке.

- 12.1.6. Общий порядок наблюдений на станции при проведении съёмки

- Прибор на станции центрируют, горизонтируют и ориентируют.

- Измеряют высоту прибора и отмечают ее на обоих рейках.

- Составляют абрис местности, где намечают все реечные точки (плановые и высотные), наносят станцию, линию ориентирования, контуры местных объектов, характерные линии рельефа и соединяют стрелками точки, между которыми необходимо производить интерполяцию при построении горизонталей (рис. 82).

- При одном положении вертикального круга (при КЛ) визируют на i рейки, измеряют расстояние, берут отсчеты по горизонтальному и вертикальному кругам.

- Данные измерений заносят в журнал тахеометрической съемки.

Закончив измерения по всем реечным точкам  на станции, проверяют ориентирование прибора.

- 12.1.7. Камеральные работы при тахеометрической съёмке

Для построения плана по материалам тахеометрической съемки обрабатывается ведомость вычисления координат так же, как и для теодолитной съемки.

Невязка в приращениях координат считается допустимой, если

f dP≤1400 n,                                                    (87)

где n – число линий в ходе.

Определение превышений и затем абсолютных  отметок точек тахеометрического хода производится в журнале. Допустимая высотная невязка хода вычисляется по зависимости:

Δhдоп≤±0,04Р100n.                                                         (88)

Поправки в превышения вводят пропорционально длинам сторон хода. После вычисления отметок точек ходя вычисляют отметки реечных точек непосредственно в журнале тахеометрической съемки.

План составляют так же, как при теодолитной съемке. Около каждой реечной точки пишут ее номер и абсолютную отметку. Затем строят горизонтали и наносят ситуацию.

После составления плана производят его проверку в поле.

Расхождения в расстояниях и отметках контрольных реечных точек и точек плана не должны превышать допусков, указанных в табл. 9.

- Таблица 9

- Допуски в расхождениях измерений

| Масштаб | Высота сечения рельефа hгор, м | Расхождение в расстояниях от станции до точки, м | Расхождение в отметках при углах крутизны ската |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ν < 2° | 2° < ν < 6° | ν < 6° |
| 1:500 | 0,5 | 0,3 | 12hгор | 23hгор | Число горизонталей должно соответствовать разностям высот, определенных на перегибах скатов |
| 1:1000 | 0,5 | 0,6 | 12hгор | 23hгор |  |
| 1:2000 | 0,5 и 1,0 | 1,2 | 13hгор | 23hгор |  |
| 1:5000 | 1,0 и 2,0 | 4,0 | 13hгор | 23hгор |  |

12.2. Мензульная съёмка

При мензульной съемке, в отличие от других видов съемки, план вычерчивается непосредственно в поле, что позволяет непрерывно контролировать изображение местности на плане.

К недостаткам мензульной съемки следует отнести большое влияние погоды на производство съемочных работ и возможность составления плана только в одном масштабе.

При мензульной съемке применяется мензульный комплект (рис. 83), в который входит:

- мензула (4); - рабочий стол на штативе

- кипрегель (2); - измеритель вертикальных углов и дальномерных расстояний

- мензульные рейки;

- ориентир-буссоль;

- вилка для центрирования (3) точек съемочной сети на планшете над точками местности;

- геодезический зонт.

1

2

3

4

- Рис. 83. Мензульный комплект

Планово-высотным съёмочным обоснованием обычно являются теодолитно-нивелирные ходы, закреплённые на местности и нанесённые в принятом масштабе на листе бумаги с планшета, закрепленном на мензульном столе (4). На станции мензульный планшет горизонтируют, центрируют и ориентируют, съемку ведут полярным способом. Визируя на реечную точку, расстояние определяют по оптическому дальномеру кипрегеля, по линейке кипрегеля откладывают это расстояние и получают точку на плане. Превышение определяют тригонометрическим нивелированием, вычисленную отметку фиксируют на плане, строят горизонтали, вычерчивают контуры объектов местности. Таким образом, получают фрагмент топографической карты со станции I. Затем работают на станции II и т.д.

Для развития съемочного обоснования используют способ засечек, т.е. графически получают дополнительные пункты, необходимые для проведения съемки.

Кипрегели-автоматы позволяют определять превышения и горизонтальные проложения линий без привлечения таблиц или расчетов по измереным углам наклона и дальномерным расстояниям.

- 12.3. Нивелирование поверхности

На участках, предназначенных для строительства сооружений, обычно предварительно выполняется земляные работы с тем, чтобы естественный рельеф привести к виду, соответствующему условиям застройки. Поэтому одной из основных задач проектирования является проект вертикальной планировки.

Для разработки такого проекта надо иметь топографический план, на котором рельеф отображен достаточно детально. Обычно для этого производят нивелирование поверхности одним из трёх способов:

- по параллельным линиям (рис. 84);

- способом полигонов;

- по квадратам.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

А

В

m

n

p

q

- Рис. 84. Нивелирование по параллельным линиям

Чаще всего используется нивелирование по квадратам. При нивелировании по квадратам на участке с помощью теодолита и ленты разбивается сетка квадратов. Размеры квадратов обычно принимают в зависимости от масштаба съемки:

Μ=12000 −40 ×40 м; Μ=11000 − 30 ×30 м; Μ=1500 20 ×20 м.

Вершины квадратов закрепляют на местности колышками и, в необходимых случаях, для обеспечения требуемой точности при съемке рельефа, намечают дополнительные точки на сторонах квадратов или внутри их (рис. 85, точки m, n, p…). Одновременно с разбивкой сетки квадратов ведут съёмку ситуации.

Дополнительные реечные точки

Станция

n

m

p

q

ℓ

а

б

в

г

д

1

2

3

4

5

6

7

8

Реечные точки в

вершинах  квадратов

II

III

I

- Рис. 85. Нивелирные ходы

При нивелировании прокладывают нивелирные ходы, опирающиеся на геодезические пункты более высокого класса или сомкнутые ходы в пределах участка съемки (рис. 85, пунктирная линия). Одновременно с нивелированием связующих точек при прокладке нивелирного хода производится нивелирование вершин квадратов и дополнительных точек (рис. 85, точки a1; б1; а2 и т. д.). В отдельных случаях принимают квадраты 10x10 м. При съемке больших участков вначале разбивают квадраты со сторонами 200 или 400 м, которые называют основными, с закреплением их вершин знаками реперного типа (рис. 86). В пределах основных квадратов разбивают сетку малых квадратов с необходимой длиной сторон. При нивелировании вершины основных квадратов будут связующими точками. Допустимая невязка в нивелирном ходе:

Δhдоп=30 мм L.                                      (89)

200; 400м

200; 400м

- Рис. 86. Сетка нивелирования

При нивелировании по квадратам журнал не ведут, отсчеты по рейкам записывают на схеме квадратов у соответствующих точек.

При нивелировании по параллельным линиям (рис. 84) разбивают поперечники, длина которых может достигать 1,0 км. В зависимости от рельефа местности, цели нивелирования и требуемой точности расстояние между поперечниками принимают от 10 до 100 м. На поперечниках разбивают пикетаж, намечают плюсовые точки, ведут съемку ситуации. В необходимых случаях разбивают поперечники второго порядка (рис. 84, 1-1, 2-2 и т.д.). Нивелирование начинают с магистрали и после увязки превышений нивелируют поперечники, при этом часть точек на поперечниках будет связующими, остальные - промежуточными. В конце нивелирных работ следует проложить ход от точки А через конечные точки поперечников m, n, р и т.д. до точки В, при этом невязка должна быть

Δh≤30 L мм.                                            (90)

Имея топографический план, построенный по материалам нивелирования поверхности, разрабатывается проект вертикальной планировки, при котором естественная поверхность преобразуется в проектную совокупность плоскостей (в простейшем случае - горизонтальная площадка).

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федотов Г.А. Инженерная геодезия. – М.: ВШ, 2004. – 463с.

- Инженерная геодезия. Под ред. Д.Ш. Михалева. – М.: Академия, 2004. – 480с.

- Куштин И.Ф., Куштин В.И. Инженерная геодезия. – Р. -на Дону: Феникс, 2002. – 416с.

- Фельдман В.Д., Михелев Д.Ш. Основы инженерной геодезии. – М.: ВШ, 2001. – 314с.

- СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ГЕОДЕЗИИ……………………….. | 4 |
| 1.1. История развития геодезии…………………………………… | 4 |
| 1.2. Разделы геодезии……………………………………………… | 4 |
| 1.3. Форма и размеры Земли………………………………………. | 5 |
| 1.4. Метод проекций при составлении карт и планов…………… | 9 |
| 1.4.1. Искажения при проектировании точек на плоскость……. | 9 |
| 1.4.2. Оценка искажения длин линий при проектировании их на плоскость…………………………………………………… | 10 |
| 1.4.3. Оценка искажения в высоте точки при проектировании её на плоскость………………………………………………… | 11 |
| 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК И ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ……………………………….... | 12 |
| 2.1. Географическая система координат………………………….. | 12 |
| 2.2. Зональная система плоских прямоугольных координат | 13 |
| 2.3. Определение координат по карте…………………………….. | 17 |
| 3. ОРИЕНТИРОВАНИЕ………………………………………….. | 19 |
| 3.1. Углы ориентирования в географической системе координат.. | 19 |
| 3.2. Углы ориентирования в прямоугольной системе координат... | 23 |
| 3.3. Углы ориентирования на местности…………………………... | 25 |
| 3.4. Ориентирование карты на местности………………………… | 28 |
| 4. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЪЁМКИ……………………………….. | 29 |
| 4.1. Виды планов…………………………………………………… | 29 |
| 4.2. Виды геодезических измерений…………………………….. | 29 |
| ..4.3. Принципы геодезических съемок……………………………... | 29 |
| 4.4. Виды геодезических съёмок……………………………………... | 30 |
| 4.5. Наземные съёмки……………………………………………… | 32 |
| 4.6. Плановые геодезические сети………………………………... | 32 |
| 4.7. Высотные геодезические сети………………………………... | 41 |
| 5. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ……………………………………………………… | 44 |
| 5.1. Зрительные трубы………………………………………………. | 44 |
| 5.2. Уровни…………………………………………………………... | 47 |
| 5.3. Поверка и юстировка уровней…………………………………. | 49 |
| 5.4. Угломерные круги……………………………………………… | 50 |
| 5.5. Взятие отсчётов по отсчетному микроскопу…………………. | 51 |
| 6. ТЕОДОЛИТЫ…………………………………………………….. | 54 |
| 6.1. Устройство теодолита…………………………………………... | 54 |
| 6.2. Точность измерений…………………………………………….. | 55 |
| 6.3. Поверки теодолитов…………………………………………….. | 56 |
| 6.3.1. . Поверки теодолитов с металлическими кругами……… | 57 |
| 6.3.2. Поверки оптических теодолитов…………………………… | 61 |
| 7. ИЗМЕРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УГЛОВ………………... | 62 |
| 7.1. Определение горизонтальных углов…………………………... | 62 |
| 7.1.1. Подготовка прибора к работе………………………………. | 63 |
| 7.1.2. Способы измерения горизонтального угла………………... | 63 |
| 7.1.3. Принцип измерения горизонтального угла………………... | 63 |
| 7.1.4. Способ приёмов (способ отдельного угла)………………... | 64 |
| 7.1.5. Погрешности измерения горизонтальных углов………….. | 65 |
| 7.2. Измерение углов наклона линий……………………………..... | 68 |
| 7.2.1. Определение…………………………………………………. | 68 |
| 7.2.2. Место нуля вертикального круга…………………………... | 69 |
| 7.2.3. Расчётные формулы места нуля для теодолитов с металлическими кругами…………………………………… | 70 |
| 7.2.4. Расчётные формулы места нуля для оптических теодолитов…………………………………………………… | 70 |
| 7.2.5. Примеры……………………………………………………... | 72 |
| 7.2.6 Приведение МО к нулю……………………………………... | 72 |
| 8. ЛИНЕЙНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ…………………………………….. | 72 |
| 8.1. Измерение расстояний мерными лентами…………………… | 74 |
| 8.1.1. Компарирование ленты…………………………………… | 75 |
| 8.1.2. Подготовка трассы для измерения мерной лентой…….. | 76 |
| 8.1.3. Поправка за наклон линии……………………………….. | 78 |
| 8.1.4. Точность измерения линий мерными лентами…………. | 79 |
| 8.2. Измерение расстояний длинномерами……………………... | 80 |
| 8.2.1. Измерение расстояний оптическими дальномерами…... | 81 |
| 8.2.2. Точность оптических дальномеров……………………… | 83 |
| 8.2.3. Коэффициент дальномера………………………………….. | 83 |
| 8.3. Определение неприступных расстояний………………… | 86 |
| 9. ТЕОДОЛИТНАЯ СЪЁМКА…………………………………….. | 88 |
| 9.1. Этапы теодолитной съёмки……………………………………. | 88 |
| 9.2. Особенности теодолитной съёмки…………………………….. | 88 |
| 9.3. Способы съёмки объектов местности…………………………. | 90 |
| 9.3.1. Способ прямоугольных координат………………………… | 91 |
| 9.3.2. Способ полярных координат……………………………….. | 91 |
| 9.3.3. Способ угловых засечек…………………………………….. | 91 |
| 9.3.4. Способ линейных засечек…………………………………... | 91 |
| 9.4. Камеральная обработка полевых измерений и построение контурного плана……………………………………………….. | 92 |
| 9.5. Составление плана теодолитной съемки……………………… | 93 |
| 10. ИЗМЕРЕНИЕ ПРЕВЫШЕНИЙ………………………………. | 94 |
| 10.1. Виды нивелирования………………………………………….. | 94 |
| 10.2. Геометрическое нивелирование. Способы геометрического нивелирования………………………………………………... | 95 |
| 10.2.1. Нивелирование из середины………………………………. | 95 |
| 10.2.2. Нивелирование вперёд…………………………………….. | 96 |
| 10.2.3. Преимущества способа нивелирования из середины…… | 96 |
| 10.3. Простое и сложное нивелирование…………………………... | 98 |
| 10.4. Нивелиры………………………………………………………. | 99 |
| 10.4.1. Конструктивные особенности нивелиров………………... | 99 |
| 10.4.2 Поверки нивелиров…………………………………………. | 99 |
| 10.4.3. Точность измерения превышений при геометрическом нивелировании…………………………………………….. | 102 |
| 11. ТЕХНИЧЕСКОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ………………………….. | 103 |
| 11.1 Разбивка трассы………………………………………………. | 103 |
| 11.2. Нивелирование трассы………………………………………... | 109 |
| 12. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ............................................ | 111 |
| 12.1. Тахеометрическая съемка…………………………………….. | 111 |
| 12.1.1. Приборы, применяемые при тахеометрической съёмке | 112 |
| 12.1.2. Общая характеристика тахеометрической съёмки……. | 112 |
| 12.1.3. Создание съёмочного обоснования…………………….. | 114 |
| 12.1.4. Съёмка контуров и рельефа…………………………….. | 114 |
| 12.1.5. Общий порядок наблюдений на станции при прокладке тахеометрического хода…………………….. | 115 |
| 12.1.6. Общий порядок наблюдений на станции при проведении съёмки………………………………………. | 116 |
| 12.1.7. Камеральные работы при тахеометрической съёмке…. | 116 |
| 12.2. Мензульная съёмка…………………………………………. | 117 |
| 12.3. Нивелирование поверхности………………………………… | 119 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………… | 122 |