- Федеральное агентство по образованию

- Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

- «Томский политехнический университет»

- Кафедра ЭАФУ

- РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ПОМОЩЬЮ ЗАКОНОВ КИРХГОФА. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

Методические указания по выполнению лабораторной работы №2

по курсу «Электротехника и электроника

- Томск – 2009

Содержание

1 Правила расчета линейной электрической цепи постоянного тока с помощью законов Кирхгофа	3

2 Энергетический баланс	10

# Правила расчета линейной электрической цепи постоянного тока с помощью законов Кирхгофа

Если известны параметры всех элементов цепи и ее конфигурация, а требуется определить токи, то при расчете цепи с помощью законов Кирхгофа рекомендуется придерживаться определенной последовательности.

а)							б)

Рисунок 1.1 – К примеру расчета цепи с помощью законов Кирхгофа

Применим эту последовательность для расчета цепи, схема которой представлена на рисунке  1.1 а).

Известно, что

Необходимо рассчитать электрическую цепь, то есть определить токи во всех ветвях.

- Определить количество ветвей и узлов схемы. Узлы схемы необходимо подписать.

В схеме на рисунке  1.1 а) имеется 5 узлов и 8 ветвей. Подпишем узлы так, как это указано на рисунке  1.1 б). Тогда ветви можно обозначить следующим образом: ab, ac, ae, bc, bd, cd, ce, ed.

- Определить количество неизвестных токов.

В схеме на рисунке  1.1 а) 8 ветвей, однако одна из них содержит источник тока, следовательно, ток в этой ветви равен току источника тока. Поэтому количество неизвестных токов равно 7.

- Произвольно задаться направлением неизвестных токов. Выбрать положительные направления токов относительно узлов.

Направим неизвестные токи так, как это указано на рисунке  1.1 б). Будем считать положительными те из них, которые втекают в узел, а отрицательными те, которые вытекают.

- Составить  уравнений по первому закону Кирхгофа, где  – количество узлов в цепи.

Составим уравнения по первому закону Кирхгофа для узлов , , , . Имеем:

для узла : ,

для узла : ,

для узла : ,

для узла : .

Составление уравнения по первому закону Кирхгофа для узла  даст нам следующее выражение: . Нетрудно убедиться в том, что последнее выражение есть сумма уравнений для узлов , , , , взятая с обратным знаком. Иными словами, уравнение, составленное по первому закону Кирхгофа для узла , является линейной комбинацией уравнений, записанных для остальных четырех узлов. Так как в систему должны входить лишь линейно независимые уравнения, то включать его в систему уравнений для расчета цепи нельзя. Однако составлять его все же рекомендуется для проверки правильности составления остальных уравнений.

- Выбрать  замкнутых контуров, где  – количество ветвей в цепи,  – количество ветвей, содержащих источник тока; задаться направлением обхода контура. Примечание: направление обхода должно быть одинаковым для всех контуров схемы.

Выберем направлением обхода направление по ходу часовой стрелки так, как это показано на рисунке  1.1 б).

- Для каждого из выбранных контуров составить уравнение по второму закону Кирхгофа. При этом если направления токов и ЭДС не совпадает с направлением обхода, то их значения необходимо считать отрицательными, в противном случае – положительными.

Для схемы на рисунке 1.1 б) имеем:

для контура I: ,

для контура II: ,

для контура III: .

- Объединить уравнения, составленные по первому и второму законам Кирхгофа в одну систему, составить матричное уравнение из коэффициентов при неизвестных токах и столбец свободных членов из известных величин.

Для схемы на рисунке 1.1 б) система уравнений выглядит так:

Тогда, записывая в первый столбец коэффициенты перед неизвестным , во второй – перед , в третий – перед  и т. д., имеем:

.

Откуда, подставляя известные значения сопротивлений, ЭДС и тока источника тока, имеем

- Любым из известных способов решить матричное уравнение.

Решим систему методом Гаусса.

откуда

Заметим, что все промежуточные вычисления необходимо проводить в обыкновенных дробях. В противном случае погрешность округления будет накапливаться, что неизбежно приведет к некорректным результатам.

Тот факт, что некоторые из токов получились отрицательными, свидетельствует о том, что направления токов, произвольно выбранные в пункте 3, не совпадают с действительными. То есть токи , , ,  на самом деле текут в направлении обратном выбранному в пункте 3 правил расчета цепи с помощью законов Кирхгофа.

# Энергетический баланс

При протекании токов по сопротивлениям в последних выделяется теплота. На основании закона сохранения энергии количество теплоты, выделяющееся в единицу времени в сопротивлениях схемы, должно равняться энергии доставляемой за то же время источниками питания.

Если направление тока , протекающего через источник ЭДС , совпадает с направлением ЭДС, то источник ЭДС доставляет в цепь энергию в единицу времени (мощность), равную , и произведение  входит в уравнение энергетического баланса с положительным знаком.

Если же направление тока  встречно направлению ЭДС , то источник ЭДС не поставляет энергию, а потребляет ее (например, заряжается аккумулятор), и произведение  войдет в уравнение энергетического баланса с отрицательным знаком.

Уравнение энергического баланса при питании только от источников ЭДС имеет вид

,

где  – количество потребителей (приемников) электрической энергии в цепи,

– количество источников ЭДС.

Когда схема питается не только от источников ЭДС, но и от источников тока, то есть к отдельным узлам схемы подтекают и от них утекают токи источников тока, при составлении уравнения энергетического баланса необходимо учесть и энергию, доставляемую источниками тока.

Допустим, что к узлу  схему подтекает ток  от источника тока, а от узла  этот ток утекает. Доставляемая источником тока мощность равна .

Напряжение  и токи в ветвях схемы должны быть подсчитаны с учетом тока, подтекающего от источника тока. Последнее проще всего сделать по методу узловых потенциалов. Общий вид уравнения энергетического баланса:

,

где  – напряжение на зажимах источника тока;

– количество источников тока в цепи.