Рекомендации к выполнению курсовых проектов

1. Основные задачи курсового проектирования

- Ознакомить студента с основными требованиями, предъявляемыми к контролю радиационной обстановки на объектах разных категорий потенциальной опасности.

- Научить студента планировать и осуществлять радиационный контроль выбранного объекта используя методы дозиметрии и радиометрии.

- Научить студента грамотно подбирать средства контроля для получения необходимой, достаточной и достоверной информации о значениях контролируемых радиационных параметров, характеризующих  радиационную обстановку на предприятиях, его территории, в санитарно-защитной зоне (СЗЗ), зоне наблюдения (ЗН), окружающей среде, соблюдая требования ГОСТов и следуя соответствующим методическим указаниям и рекомендациям.

- Научить студента устанавливать соответствие измеренных значений радиационных параметров требованиям НРБ-99, ОСПОРБ-99.

Студент должен уметь

- Выбирать контролируемые радиационные параметры  в зависимости от поставленной задачи контроля радиационной обстановки (радиационного объекта).

- Определять объем радиационного контроля и составлять план-гафик радиационного контроля.

- Подбирать инструментальные методы и средства в соответствии с поставленной задачей.

- Обосновать выбранные:

- - радиационные источники, подлежащие контролю;

- - виды контролируемых излучений;

- - точки контроля;

- - периодичность контроля;

- - технические средства и методы контроля;

- - контрольные уровни.

- Давать заключение о радиационной обстановке обследованного радиационного объекта.

- Делать презентацию результатов своей работы.

2. Темы курсовых проектов

Студентам и магистрантам предлагаются следующие общие темы курсовых проектов по инструментальным методам радиационных измерений.

Сравнительный анализ современных технических средств радиационного контроля

- Сравнительный анализ современных спектрометров (стационарных и носимых).

- Сравнительный анализ современных дозиметров рентгеновского и гамма-излучения.

- Сравнительный анализ современных носимых дозиметров-радиометров.

- Контроль и учет источников ионизирующего излучения, применяемых в учебном процессе.

- Измерение параметров закрытых радионуклидных источников гамма-излучения.

- Измерение параметров закрытых радионуклидных источников альфа-излучения.

- Измерение параметров закрытых радионуклидных источников бета-излучения.

- Радиационно-гигиеническое обследование пункта приема металлолома.

- Радиационный контроль отделения радонотерапии.

- Радиационный контроль рентгенотерапевтического (рентгеновского) кабинета.

- Проведение радиационно-гигиенического обследования жилого многоэтажного здания.

- Оценка радоноопасности жилого деревянного дома.

- Проведение радиационно-гигиенического обследования детского сада.

- Проведение радиационно-гигиенического обследования здания школы.

- Оценка радиационной обстановки внутри здания учебного корпуса.

- Радиационно-экологическое обследование участка территории при подготовке его к строительству.

- Оценка радоноопасности территории земельного участка.

- Поиск радиационных аномалий на территории, планируемой под застройку.

- Оценка соответствия требованиям норм радиационной безопасности (НРБ-99) питьевой  воды.

- Оценка соответствия строительного материала определенному классу радиационной опасности.

- Поиск радиационных аномалий в помещениях учебного корпуса.

- Индивидуальный дозиметрический контроль внешнего облучения при работе с ускорителями заряженных частиц.

- Индивидуальный дозиметрический контроль внешнего облучения при работе с научно-исследовательскими установками, генерирующими ионизирующее излучение.

- Индивидуальный дозиметрический контроль внешнего облучения преподавателей и студентов, использующих ИИИ в учебных целях.

- Радиационный контроль эффективных доз облучения пациентов при медицинских рентгенологических исследованиях (флюорографии).

3. Инструкция к выполнению курсового проекта по

инструментальным методам радиационных измерений

Общие требования

Структура курсового проекта (КП)

- Подбор и проработка методических указаний, рекомендаций, санитарных правил и ГОСТов соответственно поставленной задаче КП. Определение контролируемых радиационных параметров.

- Подбор для выбранной задачи КП технических средств различных фирм (производителей или дилеров), в т.ч. зарубежных, предназначенных для радиационного контроля. Для тем КП 1-3 требуется подобрать не менее 6-ти приборов, а для остальных тем КП в зависимости от требований и рекомендаций, установленных в соответствующей задаче КП нормативной и методической документации, с указанием их:

- назначения;

- типа используемого детектора;

- технических характеристик;

- состава, устройства и принципа работы.

- Проведение измерений, расчетов, оценок соответствующих контролируемых параметров, согласно 1-й части КП. Статистическая обработка, анализ и представление результатов измерений.

- Оформление заключений, рекомендаций, протоколов измерений согласно выбранной задаче радиационного контроля.

- Оформление презентаций по выполненной работе в программе «PowerPoint» в объеме от 7 до 12 слайдов. Подготовка докладов длительностью 10-12 минут.

Сайты фирм производителей или дилеров приборов радиационного контроля можно найти в Интернете по следующим адресам:

- www.doza.ru (www.dose.ru) – сайт НПП «Доза»

- www.atomtex.com – сайт ДГП «Атомтех»

- www.ntm.ru – НТМ-Защита

- www.beta.ru

- www.polimaster.com

- www.aspect.dubna.ru

- www.greenstar.ru

- www.home.ural.ru/~alpha

- http://www.inergo.ru/part.htm?part=12P2 ООО "Энергосила МК" является одной из ведущих организаций в области снабжения предприятий продукцией КИПиА и оборудования для промышленности.

- http://www.aecc.ru/dtl02r.php Ангарский электролизный химический комбинат (АЭХК)

НПП «Доза»

ДГП «Атомтех»

НТМ-Защита

НТЦ «Амплитуда

НТЦ «Аспект»

ФГУ НПП «Геологоразведка»

ООО «ДРГБ»

Завод «Маяк»

ОАО «Механический завод»

ООО «Полимастер»

ООО «Политехформ»

ЗАО «Полифон»

ПКФ «Прим»

Приборный завод «Сигнал»

ЗАО «СНИИП-Аверс»

ЗАО «СНИИП-Аунис»

ЗАО «СНИИП-Конвэл»

«Спарринг-Вист»

ООО «Фалко»

ООО Экорад»

НТЦ «Экспертцентр

http://spt.by/content/view/170/29/ Фирма Спектртрэйдинг основана и работает на белорусском рынке с 2005 года. Основным направлением деятельности фирмы является представление продукции на рынке Республики таких фирм как:

Applied Biosystems,

VARIAN,

ORTEC,

BERTHOLD,

BNFL,

DRG,

Perkin Elmer,

RADOS Technology Oy

HIDEX

WALLAC OY,

TOSOH,

INNOTRAC DIAGNOSTICS,

Зарубежные:

http://www.sarad.de/

4. Инструкция по выбору нормативных и методических документов при выполнении КП

Для выполнения курсовых проектов рекомендуется следующая общая для всех задач радиационного контроля нормативная и методическая документация [2.6.1.14—2001 МУ]

Для выполнения КП по теме 4 рекомендуется пользоваться документом Р 50.2.038-2004 «Рекомендации по метрологии. Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей и неопределенности результата измерений».

Для выполнения КП по теме 5 рекомендуется пользоваться документами: ГОСТ 23649-79 «Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»; Постановление Правительства РФ от 11 октября 1997 г № 1298 «Об утверждении правил организации системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов»; Кодекс поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников (МАГАТЭ) от 8 сентября 2003 года; НП-034-01 «Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ» с 1 июня 2002; Постановление от 25 февраля 2004 г. №107 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения"; Приказ Минатома РФ, Госстандарта РФ и Госатомнадзора РФ от 22 апреля 1998 г. № 281/168/39 «Об утверждении системы сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Основные положения»; РД-08-21-2000 Методические указания по осуществлению надзора за обеспечением физической защиты радиационных источников, радиоактивных веществ, пунктов хранения радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов.

Для выполнения КП по теме 6 рекомендуется пользоваться гостами: ГОСТ 23649-79 «Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»; ГОСТ 26307-84 «Источники гамма-излучения радионуклидные закрытые. Методы измерения параметров».

Для выполнения КП по теме 7 рекомендуется пользоваться гостами: ГОСТ 23649-79 «Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»; ГОСТ 26305-84 «Источники альфа-излучения радионуклидные закрытые. Методы измерения параметров».

Для выполнения КП по теме 8 рекомендуется пользоваться гостами: ГОСТ 23649-79 «Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»; ГОСТ 26306-84 «Источники бета-излучения радионуклидные закрытые. Методы измерения параметров».

Для выполнения КП по теме 9 рекомендуется пользоваться: МУК 2.6.1.1087-02 Методические указания «Радиационный контроль металлолома»; Приказ Минздрава РФ от 10 апреля 2001 г. №114 о введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома»; СанПиН 2.6.1.993—00 Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома.

Для выполнения КП по теме 10 рекомендуется пользоваться: санитарными правилами СП 2.6.1.1310—03. «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации радоновых лабораторий, отделений радонотерапии»; МУ 2.6.1.11—2001 «Определение индивидуальных эффективных доз облучения персонала от короткоживущих дочерних продуктов изотопов радона».

Для выполнения КП по теме 11  рекомендуется пользоваться документами: СанПиН 2.6.1.802-99 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»; Методические рекомендации «По радиационно-гигиеническому обследованию медицинских рентгеновских кабинетов» от 12.11.85 Минздрав РСФСР.

Для выполнения КП по темам 12-16, 22 рекомендуется пользоваться документами: СП 2.6.1.1292—03 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»; МУ 2.6.1.715-98 «Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий»; Методические рекомендации «Выборочное обследование жилых зданий для оценки доз облучения населения» № 11-2/206-09 29.08.00 Минздрав РФ; МУ 2.6.1.1088—02 «Оценка индивидуальных эффективных доз облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»; ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение эффективной удельной активности естественных радионуклидов.

Для выполнения КП по темам 17-19 рекомендуется пользоваться документами: Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом) № 3255 от 09.04.85 Минздрав СССР; СНиП 11-02-96. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; CП 11-102-97. Свод  правил  по  инженерным изысканиям  для  строительства.    «Инженерно-экологические  изыскания  для  строительства»; Временные критерии по принятию решений при обращении с почвами, твердыми строительными, промышленными и другими отходами, содержащими гамма -излучающие радионуклиды. Госсанэпиднадзор РФ, 01-19/5-11  от 05.06.92; ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение эффективной удельной активности естественных радионуклидов; Методические рекомендации по обнаружению и ликвидации радиоактивных загрязнений от 13.03.81.

Для выполнения КП по теме 20 рекомендуется пользоваться методическими рекомендациями «Радиационный контроль питьевой воды» № 11-2/42-09 от 04.04.00, Минздрав РФ.

Для выполнения КП по теме 21 рекомендуется пользоваться ГОСТом 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение эффективной удельной активности естественных радионуклидов.

Для выполнения КП по темам 23-25  рекомендуется пользоваться: методическими указаниями МУ 2.6.1.16—2000. «Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организация контроля профессионального облучения в контролируемых условиях обращения с источниками излучения. Общие требования»; МУ 2.6.1.25—2000. «Дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения. Общие требования»; СП 2.6.1.1282-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации источников, генерирующих рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении от 10 до 100 кВ; Санитарные правила работы с источниками низкоэнергетического рентгеновского излучения №5170-90; Санитарные правила работы с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения №1960-79.

Для выполнения КП по теме 26  рекомендуется пользоваться методическими указаниями по методам контроля МУК 2.6.1.760—99 «Определение индивидуальных эффективных доз облучения пациентов при рентгенологических исследованиях с использованием измерителей произведения дозы на площадь» и МУК 2.6.1.962—00 «Контроль эффективных доз облучения пациентов при медицинских рентгенологических исследованиях».

5. Инструкция по оформлению отчета по КП

и представлению презентаций

4.5.1. Общие требования

Общими требованиями к отчету по КП являются:

  - четкая структуризация текста;

  - логическая последовательность изложения материала;

  - краткость и четкость формулировок;

  - конкретность изложения результатов работы;

  - доказательность выводов и обоснованность рекомендаций.

Объем КП должен быть не менее 25 страниц. Текст отчета выполняется любым печатным способом на пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги форматом А4 (210х297 мм) через полтора межстрочных  интервала. Шрифт должен быть четким, лента - черного цвета. Для отчетов, выполненных  на  печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ, высота букв и цифр должна быть не менее 1,8 мм (кегль не менее 12, предпочтительно 14).

При выполнении текста КП на листах необходимо оставлять поля следующих размеров:

- верхнее – не менее 20 мм;

- правое – не менее 10 мм;

- левое и нижнее поле – не менее 20 мм.

Нумерация  разделов  сквозная   по  всему  отчету  независимо  от  части.

Выполнять рисунки допускается черной тушью на белой непрозрачной бумаге.

4.5.2. Структура отчета по КП

В отчет по КП включаются следующие структурные элементы в приведенной ниже последовательности:

- титульный лист;

- содержание;

- введение; (1-2 страницы)

не менее 20 страниц

- основная часть;

- заключение; (0.5-1 страница)

- список использованных источников;

- приложения.

Разделы, подразделы основной части отчета должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. Пункты, как правило, заголовков не имеют.

В содержании приводятся введение, наименования всех  разделов,  подразделов и пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных источников.

Пример оформления титульного листа приведен в приложении А.

Введение

Введение отчета должно содержать:

- актуальность и оценку современного состояния решаемой задачи радиационного контроля или радиационных измерений;

- обоснование необходимости проведения работы;

- цель выполняемой работы (обычно цель работы совпадает с названием КП и отражает объект контроля или исследования);

- основные задачи выполняемой работы (обычно отражают контролируемые параметры), пример приведен в Приложении

Основная часть

В основной части отчета приводится описание выбора направления разработки НИР или ее части, отражаются теоретические и  экспериментальные исследования,  проводится обобщение и дается оценка результатов исследований.

Основная часть может иметь следующий примерный состав:

- обзор литературы, нормативной и методической документации по теме КП;

- перечень требований к объему радиационного контроля и техническим средствам измерения параметров контроля (радиационно-опасных факторов);

- описание используемых моделей, методов, приборов;

- представление собственных полученных результатов, их анализ.

При обосновании выбранного направления рассматриваются возможные пути решения поставленных в КП задач, указываются преимущества выбранного варианта работы по сравнению с другими возможными  вариантами как с научной (методической), так и с экономической точек зрения.

В отчете о работе теоретического характера приводится  описание:

- характера и содержания выполненных теоретических исследований;

- методов исследований и методов расчета с обоснованием их  выбора, либо разработки.

Если в основу анализа были положены упрощения, то следует обосновать необходимость таких упрощений. После этого приводится описание полученных результатов, проводится их анализ и обобщение, сопоставляются полученные решения с имеющимися экспериментальными данными. Указывают возможные области применения полученных теоретических положений для решения практических (прикладных) задач и оцениваются будущие пути использования найденных теоретических  закономерностей.

В отчете об исследовании экспериментального характера приводится:

- обоснование необходимости экспериментальных исследований;

- описание методики проведения эксперимента с указанием цели и  программы конкретных экспериментов.

Далее подробно и обоснованно оценивается точность и достоверность полученных экспериментальных данных, с указанием результатов их сравнения с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ.

Проводится обобщение и оценка результатов исследований, включающая оценку полноты решения поставленной задачи, области  возможного применения полученных результатов и предложения по дальнейшим направлениям проведения работ, обоснование необходимости проведения дополнительных исследований.

Текст основной части отчета разбивается на разделы, подразделы и пункты.  Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста отчета на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию.

Иллюстрации

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные, но выполнены в соответствии с требованиями национальных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги.

Таблицы

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей и располагают в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Пример оформления таблицы приведен на рисунке 1.

Таблица_________________     ____________________

номер                     название таблицы

Рис. 4.1. Пример оформления таблицы

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над другими частями пишут слово “Продолжение“ и указывают номер таблицы, например: “Продолжение таблицы 1“.

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Уравнения и формулы

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют.

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Первую строку пояснения начинают со слова «где».

Порядок изложения в отчете математических уравнений такой же, как и формул. В отчете допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом черными чернилами.

Оценка результатов обработки

Рекомендуется в отчетах выделять раздел «Оценка  результатов  измерений», в котором следует привести оценку полноты решений поставленной задачи, соответствие выполненных исследований программе, оценку достоверности полученных результатов характеристик (параметров),  их сравнение с аналогичными  результатами  отечественных и зарубежных работ, а также указываются и отрицательные результаты, которые могли быть причиной получения результатов, отличных от общего массива данных.

В случае если результаты КП основываются на результатах  проведения измерительного эксперимента, в разделе помещаются сведения, не вошедшие в акт метрологической проработки, но касающиеся оценки результатов исследований: описание процедуры подготовки и выполнения  измерений,  схемы  подключения средств измерений к объекту исследования, описание способа обработки результатов измерений и данных (показания приборов, положений управляющих органов и др.), полученные непосредственно в эксперименте.  Количество  экспериментально  полученных  данных должно быть достаточным  для  их независимой обработки и оценки их достоверности. Следует представлять эмпирические зависимости  не  только  в  виде  графиков и формул, но и, обязательно, в виде таблиц, обосновывать  выбранные формы представления результатов измерений.

Далее анализируется неопределенность экспериментальных и теоретических данных при их сопоставлении. Оценка  неопределенности  этих  данных  должна быть  сделана   с  учетом  погрешности измерений, неточности исходных данных, заимствованных из других источников, степени приближенности использованных зависимостей. Числовые данные и физические константы, заимствованные из других источников, должны быть ясно обозначены,  а  источники их указаны.

Единицы физических  величин в отчете приводятся в системе СИ.

Заключение

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной работы, оценку полноты решения поставленных задач, рекомендации по конкретному использованию результатов работы, ее экономическую, научную, социальную значимость.

В заключении рекомендуется использовать следующие обороты: "следует отметить, что", "предлагаю использовать", "должен", "следует", "необходимо отметить", "требуется, чтобы", "разрешается только", "анализ данных позволят предположить, что…", "проведенные оценки показали…", "в результате анализа данных можно сделать следующие выводы…" и т.п.

Образец выполнения заключения приведен в приложении Г.

Список использованных источников

В списке указываются все источники, из которых использовались какие-либо сведения при выполнении работ по данному КП. Число источников должно быть не менее 15.

В общем случае в сведениях об источниках должны быть  приведены сведения об авторах,  название источника, место издания, год издания, количество страниц. Схема построения описания издания в целом представляется в виде:

Фамилия И. О. основного автора. Основное название книги / Сведения о редакторе (при наличии). – Город: Издательство, год издания. – Количество страниц.

Схема построения описания части издания представляется в виде:

Фамилия И. О. автора. Название статьи // Название журнала.– Год выпуска.– № журнала.– С.7-11

Источники в списке должны располагаться в последовательности  приведения на них ссылок в тексте отчета.

Приложения

Приложения  следует  оформлять как продолжение отчета  на его последующих страницах, либо в виде самостоятельного документа. Каждое  приложение  должно начинаться с новой страницы с указанием посередине строки слова "Приложение" и иметь содержательный заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Если в документе одно приложение, оно обозначается “Приложение А“.

В приложение следует включать иллюстрации, таблицы и распечатки с ЭВМ, выполненные на листах формата А3. В приложения могут быть включены:

- иллюстрации вспомогательного характера;

- промежуточные математические доказательства, формулы, расчеты;

- описания аппаратуры  и  приборов,  примененных при проведении   экспериментов, измерений, испытаний;

- инструкции и методики, разработанные в процессе проведения КП;

- описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ, разработанных в процессе выполнения КП;

- и другой материал.

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки.

4.5.3. Оформление демонстрационного материала

Демонстрационный материал оформляется в виде демонстрационных слайдов. Демонстрационный материал должен отвечать требованиям наибольшей наглядности и свободно просматриваться с расстояния 3-5 м.

Демонстрационный лист должен содержать:

- заголовок;

- необходимые изображения и надписи (рисунки, схемы, таблицы и т.д.);

- пояснительный текст (при необходимости).

Заголовок должен быть кратким и соответствовать содержанию демонстрационного листа. Заголовок, надписи и пояснительный текст следует выполнять чертежным шрифтом размера не менее 16 мм.

При оформлении демонстрационного материала необходимо придерживаться следующих правил:

- заглавный слайд должен содержать тему доклада, сведения об авторах и возможных соавторах;

- шрифт должен быть не менее 16 пикселей;

- все слайды за исключением заглавного должны иметь заглавную строку, выполненную шрифтом размером 40 пикселей;

Слайды выполняются преимущественно без рамки. Если  рамка необходима, то выполнять ее рекомендуется не в виде жирной и черной, а в виде темно - серой растровой.

При оформлении демонстрационного материала допускается применение цветных изображений и надписей. Цвета должны подходить друг другу, не желательно применять слишком много цветов. Принятые цифровые и цветовые обозначения должны быть расшифрованы.

Текстовый материал оформляется с учетом общих требований, приведенных в разделе 2.

Число слайдов должно быть выбрано с учетом представления всей необходимой информации за время выступления (5-10 минут). Обычно число слайдов 10-15.

Образец оформления презентаций приведен в приложениях Е(титульный лист), Ж(цель работы, задачи работы), К(введение, основная часть, Л(заключение), М(список использованных источников).

Приложение А

Федеральное агентство по образованию РФ

не менее

20 мм

Томский политехнический университет

не менее 20 мм

Физико-технический факультет

не менее

10 мм

Кафедра ПФ

ОТЧЕТ по курсовому проекту

на тему

Радиационно-гигиеническое обследование

пункта ПРИЕМА металлолома

Выполнила: студентка гр.0220

Астанина Е.А.

Проверил преподаватель:

Яковлева В.С.

Томск 2007

не менее

20 мм

Приложение Е