УТВЕРЖДАЮ

Директор ФТИ

___________ О.Ю. Долматов

«___»_____________2014 г.

БАЗОВАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛИНЫ)

МЕТОДЫ ДОЗИМЕТРИИ И РАДИОМЕТРИИ

Направление (специальность) ООП   14.04.02 «Ядерные физика и технологии»

Профиль(и) подготовки (специализация, программа) ____Технологии радиационной безопасности__________________________________

Квалификация (степень) __________магистр______________

Базовый учебный план приема ___2014_____ г.

Курс___2____ семестр ____3____

Количество кредитов __6____

Код дисциплины___ДИСЦ,М2.Б.5.2_____

| Виды учебной деятельности | Временной ресурс по очной форме обучения |
| --- | --- |
| Лекции, ч | 16 |
| Практические занятия, ч | 16 |
| Лабораторные занятия, ч | 32 |
| Аудиторные занятия, ч | 64 |
| Самостоятельная работа, ч | 152 |
| ИТОГО, ч | 216 |

Вид промежуточной аттестации __экзамен и курсовая работа в 3 семестре_

Обеспечивающее подразделение__кафедра прикладной физики ФТИ____

Заведующий кафедрой ПФ		          _____________ А.Р. Вагнер

Руководитель ООП 				_____________ В.С. Яковлева

Преподаватель                  			_____________  В.С. Яковлева

2014 г.

1. Цели освоения дисциплины

Целью преподавания является формирование знаний и умений способствующих усвоению и успешному применению методов дозиметрии и радиометрии для решения прикладных и научных задач в различных областях науки и практики, готовность специалистов к поиску и получению новой информации в области интеграции знаний применительно к своей области деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Методы дозиметрии и радиометрии» относится к профессиональному циклу основной образовательной программы по направлению 140402 Ядерные физика и технологии.

Курс «Методы дозиметрии и радиометрии» включает информацию по существующим методам дозиметрии ионизирующих излучений и радиометрии плотности потоков ядерных излучений и активности радионуклидов в объектах окружающей среды.

Для успешного освоения дисциплины «Методы дозиметрии и радиометрии» необходимы знания, полученные студентами в следующих курсах (ПРЕРЕКВИЗИТЫ):

- Основы дозиметрии;

- Ядерная физика;

- Спецглавы высшей математики (интегральные уравнения и решение некорректных задач);

- Профессиональный иностранный язык.

КОРРЕКВИЗИТЫ:

–   Защита от ионизирующих излучений;

–   Нормативно-правовая база радиационной безопасности;

–   Перенос и распространение радиоактивных веществ.

3. Результаты освоения дисциплины

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины «Методы дозиметрии и радиометрии» направлено на формирование у студентов следующих компетенций (результатов обучения),  в т.ч. в соответствии с ФГОС:

Таблица 1

Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении данной дисциплины

| Результаты обучения (компетенции из ФГОС) | Составляющие результатов обучения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Знания | Код | Умения | Код | Владение опытом |
| Р1 | З1.26 | основ и методов дозиметрии и радиометрии | У1.26 | применять методы дозиметрии и радиометрии в профессиональной деятельности. | В1.26 | навыками выбора и применения методов дозиметрии и радиометрии |
| Р4 | З4.7 | алгоритмов и методов измерения характеристик полей ионизирующих излучений, радиоактивности объектов окружающей среды, методов исследования в радиоэкологии. | У4.7 | производить расчет характеристик полей ионизирующих излучений и радиоактивности объектов окружающей среды для исследований в области радиоэкологии | В4.7 | навыками измерения и расчета характеристик полей ионизирующих излучений и радиоактивности объектов окружающей среды для исследований в области радиоэкологии |

В результате освоения дисциплины (модуля) студентом должны быть достигнуты следующие результаты:

Таблица 2

Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

| Формируемые компетенции в соответствии с ООП | Результаты освоения дисциплины |
| --- | --- |
| Р1 | Применять глубокие, математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для теоретических и экспериментальных исследований в области использования ядерной энергии, ядерных материалов, систем учета, контроля и физической защиты ядерных материалов, технологий радиационной безопасности, медицинской физики и ядерной медицины, изотопных технологий и материалов в профессиональной деятельности. |
| Р4 | Создавать теоретические, физические и математические модели, описывающие конденсированное состояние вещества, распространение и взаимодействие ионизирующих излучений с веществом и живой материей, физику кинетических явлений, процессы в реакторах, ускорителях, процессы и механизмы переноса радиоактивности в окружающей среде. |

4. Структура и содержание модуля (дисциплины)

4.1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ (лекции –     16 часов)

Раздел 1. Содержание и задачи курса. Методы дозиметрии фотонного излучения: ионизационный, сцинтилляционный, люминесцентный, фотографический, химический. Основные типы детекторов. Соотношение Брэгга-Грея. Энергетическая зависимость чувствительности дозиметров.

Раздел 2. Методы дозиметрии нейтронов и заряженных частиц. Аварийные методы дозиметрии. Методы полевой дозиметрии.

Раздел 3. Методы радиометрии радиоактивных аэрозолей и газов в различных объектах окружающей среды.

##### 4.2. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ

(лабораторные занятия 32 часа) на выбор

| 1 | Измерение абсолютной активности бета-источников | 2 ч |
| --- | --- | --- |
| 2 | Индивидуальный дозиметрический контроль | 2 ч |
| 3 | Градуировка дозиметрических приборов | 2 ч |
| 4 | Определение суммарной бета-активности проб внешней среды | 2 ч |
| 5 | Определение  –загрязненности неизвестного препарата сцинтилляционным детектором | 2 ч |
| 6 | Определение объемной активности радона по осажденной на фильтре альфа-активности аэрозолей | 4 ч |
| 7 | Измерение экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучений термолюминесцентными дозиметрами | 6 ч |
| 8 | Измерение дозовых полей дозиметрами гамма-излучений и оценка индивидуальных эффективных доз | 4 ч |
| 9 | Поиск и локализация радиационных аномалий дозиметрами гамма-излучения или поисковыми радиометрами | 4 ч |
| 10 | Индивидуальный контроль внешнего облучения | 4 ч |
| 11 | Измерение поверхностного загрязнения альфа- и бета-активными радионуклидами | 4 ч |
| 12 | Определение радоноопасности помещений и зданий | 4 ч |
| 13 | Измерение плотности потока радона с поверхности земли | 4 ч |
| 14 | Измерение объемной активности радона в воде радиометром РРА-01М-03 | 4 ч |
| 15 | Расчет защиты от фотонного излучения | 4 ч |

4.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ

(практические занятия –     16 часов)

Раздел 1. Методы дозиметрии фотонного излучения: ионизационный, сцинтилляционный, люминесцентный, фотографический, химический. Основные типы детекторов. Соотношение Брэгга-Грея. Энергетическая зависимость чувствительности дозиметров.

Раздел 2. Методы дозиметрии нейтронов и заряженных частиц. Аварийные методы дозиметрии. Методы полевой дозиметрии.

Раздел 3. Методы радиометрии радиоактивных аэрозолей и газов в различных объектах окружающей среды.

5. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов организована как текущая и творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа. Текущая СРС заключается в проработке лекционного материла  направленного на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений.

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа позволяет развить интеллектуальные умения, комплекс универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, повысить творческий потенциал студентов:

- поиск, анализ, структурирование и презентация информации по основным  проблемам  курса,

- анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме,

- анализ статистических и фактических материалов по заданной теме.

5.1. Текущая СРС включает:

- проработку лекций и выполнение домашних заданий;

- изучение тем, выносимых на самостоятельную проработку,

- подготовку к контрольным работам и зачёту (экзамену).

5.2. Творческая самостоятельная работа, которая заключается в выполнении индивидуальных заданий по выбору самого студента. Программа самостоятельной познавательной деятельности включает следующие разделы:

Самостоятельное изучение теоретического материала

Внеаудиторная работа студентов состоит в проработке лекционного материала. Часть теоретического материала предлагается студентам для самостоятельного более углубленного изучения с предоставлением отчета. Общее время самостоятельной работы по разделу составляет 152 часа.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов состоит в:

 проработке лекционного материала                               		 30 часов,

– подготовке к промежуточному контролю 				– 20 часов;

– подготовке реферата	– 32   часа;

 проработка теоретических разделов, выделенных на

самостоятельное изучение                                		 70 часов.

Темы, выносимые на самостоятельную работу

- Современные приборы детектирования и измерений ионизирующих излучений.

- Трековые детекторы для нейтронной дозиметрии.

- Трековые детекторы для радиометрии радиоактивных газов.

- Переходное излучение. Переходные счётчики.

- Излучение Вавилова-Черенкова. Черенковские детекторы.

- Методы регистрации нейтронов.

- Активационная дозиметрия.

- Радоновая опасность.

- Мёссбауэровская спектроскопия.

- Области применения жидких сцинтилляторов

Темы рефератов

- Современные ионизационные приборы.

- Современные полупроводниковые детекторы  и спектрометры

- Современные установки на основе сцинтилляторов.

- Черенковские детекторы.

- Камера деления.

- Измерения в смешанных потоках гамма- и нейтронного излучения.

- Источники и причины загрязнения воздуха аэрозолями и радиоактивными газами.

- Методы измерения концентрации радиоактивных аэрозолей.

- Нейтронное излучение облучённого топлива.

- Расчёты радиевого эквивалента облучённого топлива.

- Вторичное излучение.

- Альбедо излучений.

- Эффект натекания излучений.

- Поля излучений протяжённых источников излучений.

- Метод длин релаксации и фактор накопления подпороговых нейтронов.

- Радиационное дефектообразование.

- Метод поверхностных источников при расчётах защиты.

- Метод сечения выведения нейтронов.

- Метод Монте-Карло в расчётах защиты.

- Метод лучевого анализа.

5.3	Контроль самостоятельной работы

Оценка самостоятельной работы организуется в виде промежуточного контроля два раза в семестр. В контрольные работы входят теоретические вопросы, разобранные на лекционных занятиях, а также вопросы, подлежащие самостоятельному изучению.

6. Средства текущей и промежуточной оценки качества освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам следующих контролирующих мероприятий:

| Контролирующие мероприятия | Результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- |
| Домашняя работа 1,2 | 7,10 |
| Контрольная работа 1,2 | 7,10 |
| Коллоквиум | 7,10 |
| Зачет | 7,10 |

(выполнение и защита лабораторных работ и практических заданий, защита индивидуальных заданий, презентации по тематике исследований во время проведения конференц-недели, результаты участия студентов в научной дискуссии, тестирование, экзамен и др.)

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении контролирующих мероприятий предусмотрены следующие средства (фонд оценочных средств) (с примерами):

Текущий и итоговый контроль результатов изучения дисциплины

ВОПРОСЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

- Дайте определение кинетической и потенциальной энергии атома.

- Что такое число Авогадро и число Лошмидта?

- Какие вы знаете типы ядер и их характеристики?

- Каковы размеры и состав ядра атома?

- Что такое радиоактивность и виды радиоактивности?

- Скалярные характеристики поля  ионизирующего излучения. Флюенс частиц. Поток и плотность потока частиц. Интенсивность излучения. Единицы измерения.

- Дифференциальные характеристики поля ионизирующего излучения. Пространственное, энергетическое и угловое распределения излучения. Связь дифференциального энергетического и углового распределения интенсивности излучения с соответствующим распределением плотности потока частиц.

- Векторные характеристики поля излучения. Ток (плотность тока) частиц в изотропном поле. Найти результирующий флюенс и ток частиц в точке А от двух направленных пучков излучения, приходящих в эту точку.

- Поглощенная энергия излучения. Ее связи с током энергии JE. Найти поглощенную энергию в изотропном поле излучения, в вакууме.

- Поглощенная доза. Записать уравнения энергетического баланса для элемента объема среды для заряженных и незаряженных частиц в поле косвенно ионизирующего излучения.

- Керма: определение и физический смысл. Мощность поглощенной дозы. Мощность кермы. Единицы измерения.

- Экспозиционная доза: определение и физический смысл. Единицы измерения. Электронное равновесие.

- Эквивалентная доза: определение и физический смысл, единицы измерения. Коэффициент качества излучения. Относительная биологическая эффективность (ОБЭ) излучения и ее зависимость от ЛПЭ.

- Эффективная эквивалентная доза: определение и физический смысл. Единицы измерения. Коллективная доза.

- Гамма- постоянная. Керма- постоянная: определение и физический смысл. Единицы измерения.

- Радиевый гамма- эквивалент, керма- эквивалент: определение и физический смысл. Единицы измерения.

- Линейная беспороговая концепция малых доз ионизирующего излучения. Радиационный гормезис.

ВОПРОРЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

- Ионизационное торможение заряженных частиц.

- Формула Бора для удельной ионизации.

- Формулы Бёте.

- Зависимость ионизационных потерь от среды.

- Связь пробега с энергией.

- Упругое рассеяние частиц и дифференциальное сечение рассеяния.

- Импульсная диаграмма рассеяния.

- Радиационное торможение электронов.

- Синхротронное излучение.

- Излучение Вавилова-Черенкова.

- Переходное излучение.

- Ионизационная камера. Физические основы работы ионизационных камер.

- Газоразрядные счётчики. Дозовая чувствительность счётчика.

- Полупроводниковый счётчик. Физические основы применения полупроводниковых детекторов. Режимы работы ППД.

- Сцинтилляционный детектор.

- Черенковские детекторы.

- Фотографический метод дозиметрии.

- Регистрация гамма-излучения сцинтилляционным дозиметром.

- Камера деления.

- Измерения в смешанных потоках гамма- и нейтронного излучения.

- Основы полупроводниковой гамма-спектрометрии.

- Источники и причины загрязнения воздуха аэрозолями и радиоактивными газами.

- Методы измерения концентрации радиоактивных аэрозолей.

- Методы защиты от радиоактивных аэрозолей.

- Санитарное законодательство по охране от загрязнения окружающей среды.

- Классификация, назначение и принципы действия приборов технологического контроля.

- Приборы индивидуального дозиметрического контроля.

- Переносные приборы дозиметрического контроля.

- Стационарная дозиметрическая аппаратура.

- Контроль загрязнения поверхностей.

- Контроль внутреннего облучения персонала.

ВОПРОСЫ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ

- Ионизационная камера. Принцип действия. Воль- амперная характеристика ионизационной камеры. Ток насыщения, его зависимость от давления газа в камере. Область применения.

- Электронное равновесие. Теория Брэгга- Грея.

- Газовые счетчики. Пропорциональные счетчики. Счетчики Гейгера - Мюллера. Объяснить зависимость величины импульса от напряжения. Коэффициент газового усиления.

- Характеристики газовых детекторов и область применения.

- Полупроводниковые детекторы. Принцип действия. Характеристики. Область применения.

- Люминесцентные методы дозиметрии. Термолюминесцентные и радиофотолюминесцентные дозиметры. Принцип действия. Область применения.

- Сцинтилляционный метод дозиметрии. Принцип метода. Дозиметрические характеристики сцинтилляторов. Область применения.

- Фотографический и химический методы дозиметрии. Принцип метода. Фотохимическое действие излучения. Дозовая чувствительность излучения. Область применения.

- Дозиметрия нейтронов. Тканевая и эквивалентная дозы нейтронов. Ионизирующее действие быстрых нейтронов.

- Методы регистрации и дозиметрии нейтронов.

- Методы дозиметрии быстрых нейтронов в смешанном потоке гамма- и нейтронного излучений.

- Дозиметрия потоков заряженных частиц.

- Дозиметрия высокоинтенсивного излучения. Особенности дозиметрии. Применение электретов в дозиметрии.

- ЛПЭ- метрия. Формирование ЛПЭ- спектров.

- Микродозиметрия. Флуктуации поглощенной энергии. Микродозиметрические величины и функции их распределения. Прикладное значение микродозиметрии.

- Пути поступления радионуклидов внутрь организма. Образование и свойства радиоактивных аэрозолей, особенности их биологического действия.

- Формирование дозы излучения инкорпорированных радионуклидов. Кинетика продуктов распада радона на фильтре. Дозиметрия аэрозолей.

- Радиоактивные газы. Их характеристики и предельно допустимые уровни. Радиометрия радиоактивных газов.

- Радиоактивный газ радон - 222. Классификация методов измерения радона. Уровень вмешательства.

- Дозиметрический и радиационный технологический контроль на АЭС. Классификация, назначение и принципиальное устройство приборов для контроля на АЭС.

- Радиационная безопасность на АЭС. Требования к защите персонала АЭС, населения и к охране окружающей среды. Обеспечение РБ при аварийных ситуациях на АЭС.

ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ БИЛЕТАМ

- Определить телесный угол , под которым виден диск радиусом R из точки D, расположенной на оси диска на расстоянии h от него. К какой величине стремится  при h  0 или R   ?

- Определить телесный угол , под которым видна прямоугольная площадка W x L из точки D, расположенной на перпендикуляре, восстановленном из геометрического центра площадки, на расстоянии h от площадки ?

- Показать, что плотность потока частиц  (r) численно равна длине пути, проходимого частицами, находящимися в единице объема вблизи точки r в единицу времени.

- Пусть в заданной точке пространства r угловая плотность потока частиц изотропна, т.е. выражается формулой ϕ(r,Ω)=ϕ(r)4π. Определить: а) плотность потока частиц в положительную полусферу направлений (вперед); б) проекцию угловой плотности тока частиц на направление, задаваемое единичным вектором k; в) интегральную плотность тока частиц.

- Найти угловую плотность потока частиц в произвольной точке над плоским изотропным источником, испускающим  част./(см2с).

- Изотропный поверхностный источник, испускающий  част./(см2с), равномерно покрывает поверхность сферы радиусом R. Предполагая отсутствие поглощения внутри сферы, найти плотности потока и тока частиц в центре сферы.

- Определить массу 1 Бк 137Cs (период полураспада Т1/2=30 лет).

- Определить активность 1 г 226Ra (период полураспада Т1/2=1620 лет).

- Определить во сколько раз уменьшилась активность 137Cs, если она снизилась на 20%? Вычислить через сколько лет снизиться активность 137Cs на 20%. Сколько времени необходимо, чтобы источник 137Cs полностью распался (99%)?

- Во сколько раз отличаются периоды полураспада 32Р и 24Na, если постоянная распада 32Р в 100 раз меньше постоянной распада 24Na?

- Определить количество распавшихся за 5 лет ядер радиоактивного препарата 60Co, если его первоначальная активность была 1 МБк.

- Рассчитать суммарную активность трития, образовавшегося в результате испытания ядерного оружия до 1970 г., если общий эквивалент ядерных взрывов составил 220 Мт. (Справка: образование трития при испытании ядерного оружия составляет 2.6*1013 Бк/Мт).

- Вычислить активность изотопа 22Na в образце массой 810 мкг (период полураспада Т1/2=2,602 года).

- Рассчитать плотность потока фотонов на расстоянии 1 м от точечного радионуклидного источника 137Cs активностью А = 1.5 мКи.

- Чему равны интенсивность излучения и плотность потока фотонов для двух моноэнергетических пучков гамма- излучения с энергиями фотонов 0,05 и 2 МэВ, если мощность экспозиционной дозы в каждом пучке равна 3 мР/с? Результат представить в виде таблицы в системных и внесистемных единицах.

- В 10 см3 воздуха при нормальных условиях под действием гамма- излучения образовалось 8,3*1010 пар ионов. Чему равна керма в расчете на 1 г воздуха, если происходит равномерное облучение по бесконечно большому пространству?

- Вблизи экватора за счет космического излучения на уровне моря образуется около 2,4 пар ионов на 1 см3 воздуха за 1с, на высоте 6100м над уровнем моря- около23 пар ионов на 1 см3 воздуха  за 1с. Чему равна экспозиционная доза за год, вызывающая такую ионизацию, если плотность воздуха на уровне моря  равна 1,3⋅10−3гсм3,а на высоте  6100м-1,1⋅10−3гсм3?

- Определить среднее число пар ионов на пути 4.5 см при прохождении тритонов с энергией 140 МэВ через воздух. На образование одной пары ионов в воздухе необходимо 35 эв.

- Чему равна поглощенная доза смешанного гамма- нейтронного излучения в тканеэквивалентном по атомному составу материале, если экспозиционная доза гамма- излучения равна 0,15 Р, а флюенс нейтронов – 3*105 нейтр./см2? Энергия гамма- квантов равна 300 кэВ, а нейтронов – 8 МэВ.

- Чему равна плотность тока частиц направленного моноэнергетического излучения с энергией 2,5 МэВ через площадку, нормаль к которой расположена под углом 30 к направлению распространения излучения, если плотность потока энергии излучения равна 1,2 Вт/м2?

- В вакууме находится сферическая поверхность, равномерно покрытая тонким непоглощающим слоем радиоактивного нуклида, испускающего гамма- излучение с полной энергией 2*107 МэВ в 1 с. Чему равна интенсивность излучения на расстоянии 1 м от центра сферы, если ее радиус равен 0,5 м?

- Индивидуальная доза облучения в результате воздействия гамма - источника с энергией 2.6 МэВ в течение дня составляет 5 грей. Сколько фотонов гамма - излучения попало в организм человека массой 75 кг. Потери энергии фотона в тканях организма составляют 40%.

- Определить мощность поглощенной дозы при работе с источником гамма - излучения с энергией 6.5 МэВ и активностью 2х10-4 кюри. Масса человека 70 кг. Потери энергии фотона в тканях организма составляют 60%

- Определить гамма-постоянную 60Co и его активность, которая была бы эквивалентна по создаваемой мощности экспозиционной дозы одному мКи 226Ra.

- Определить гамма-эквивалент, соответствующий активности 24Na активностью 6 мКи, если гамма-постоянная 24Na равна 18,13 .

- Определить экспозиционную дозу, создаваемую препаратом в 20 г-экв Ra за 30 минут на расстоянии 1 м.

- Определить мощность экспозиционной дозы, создаваемую источником 60Co активностью 900 мКи на расстоянии 0,5 метров от препарата.

- Определить мощность поглощенной дозы в воздухе в , создаваемую препаратом в 20 г-экв Ra на расстоянии 1 м.

- Имеется два радионуклидных источника: 24Na активностью 1 ГБк и 203Hg активностью 10 ГБк. Определить, какой из них при одинаковых условиях измерения создает большую мощность воздушной кермы.

7. Рейтинг качества освоения дисциплины (модуля)

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется  в соответствии с «Руководящими материалами по текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов Томского политехнического университета», утвержденными приказом ректора № 77/од от  29.11.2011 г.

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»:

- текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.) производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33 баллов);

- промежуточная аттестация (экзамен, зачет) производится в конце семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на экзамене (зачете) студент должен набрать не менее 22 баллов).

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием баллов, полученных  в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная - Дозиметрия и защита от излучений : учебно-методическое пособие / В. С. Яковлева, С. И. Арышев; Томский политехнический университет (ТПУ). — Томск: Изд-во ТПУ, 2007. — 68 с.. — Учебники Томского политехнического университета. — Библиогр.: с. 68.. - Инструментальные методы радиационных измерений : учебное пособие / В. С. Яковлева; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). — Томск: Изд-во ТПУ, 2010. — 168 с.: ил.. — Библиогр.: с. 158-164.

Дополнительная - Дозиметрия и защита ионизирующих излучений [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. С. Яковлева, С. И. Арышев, А. Г. Кондратьева; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра прикладной физики (№ 12) (ПФ). — 2-е изд., перераб. и доп.. — 1 компьютерный файл (pdf; 993 KB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2013. — Заглавие с титульного экрана. — Доступ из корпоративной сети ТПУ. — Системные требования: Adobe Reader.. http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/m178.pdf - Инструментальные методы радиационных измерений [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Яковлева; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). — 1 компьютерный файл (pdf; 1.3 MB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2010. — Заглавие с титульного экрана. — Электронная версия печатной публикации. — Доступ из корпоративной сети ТПУ. — Системные требования: Adobe Reader. http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2011/m166.pdf - Основы радиационной и химической безопасности : учебное пособие / И. М. Ободовский. — Долгопрудный: Интеллект, 2013. — 300 с.: ил.. — Библиогр.: с. 282-300.. — ISBN 978-5-91559-148-5. - Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) : санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 / Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. — официальное изд.. — Введены в действие с 1.09.2009. — Москва: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. — 100 с.. — 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. —Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. — ISBN 978-5-7508-0805-2. - Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) : санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10. — официальное изд.. — Взамен СП 2.6.1.799-99 ОСПОРБ 99. — Москва: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010. — 83 с.. — 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. —Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование Российской Федерации. —Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. — Термины и определения: с. 75-83.. — ISBN 978-5-7508-0939-4.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении лекционных, лабораторных и практических занятий используются корпоративная сеть НИ ТПУ,  Ноутбук VOYAGER H590L (Ноутбук ASUS), мультимедийный проектор TOSHIBA TDR-T95(Мультимедийный проектор CANON LW-5500), ресурсы дозиметрической лаборатории кафедры ПФ ФТИ (121 ауд. 10 корп. ТПУ), включающие 10 стационарных установок, 6 переносных приборов, 5 компьютеров и 2 лабораторных стенда собственной разработки.

Указывается материально-техническое обеспечение дисциплины: технические средства, лабораторное оборудование и др.

| № п/п | Наименование (компьютерные классы, учебные лаборатории, оборудование) | Корпус, ауд., количество установок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лекционная аудитория оснащенная ТСО | 10 корп., 228 ауд. |
| 2 | Лаборатория дозиметрии оснащенная дозиметрическим оборудованием, радиометрами и спектрометрами. | 10 корп., 121 ауд. |

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 14.04.02 Ядерные физика и технологии.

Программа одобрена на заседании кафедры «Прикладной физики» (протокол № 28 от «08» мая 2014 г.).

Автор: доцент кафедры ПФ         _______________   В.С. Яковлева

Рецензент(ы) __________________________

Элементы фонда оценивающих средств:

- вопросы входного контроля;

- контрольные вопросы, задаваемых при выполнении и защитах лабораторных работ;

- контрольные вопросы, задаваемые при проведении практических занятий,

- вопросы для самоконтроля;

- вопросы тестирований;

- вопросы, выносимые на экзамены и зачеты и др.