ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Томский политехнический университет

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ЭСС

доцент, канд. техн. наук

________Ю.С. Боровиков

«___»_________ 2010.

ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИНИЯХ

Методические указания по выполнению лабораторной

работы по курсу «Молниезащита» для студентов направления 140400

« Электроэнергетика и электротехника»

Томск 2010

УДК 621.311.015.38

Волновые процессы в линиях: Методические указания по выполнению лабораторной работы по курсу «Молниезащита» для студентов направления 140400.-Томск: Изд. ТПУ, 2010.- 14 с.

Составители: доц., канд. физ.-мат. наук Ю. И. Кузнецов

ст. н. с., канд. техн. наук  М. А. Соловьев

ассистент каф. ЭСВТ   Е.  В. Старцева

Рецензент ст. н. с., канд. техн. наук В. М. Муратов

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры электроэнергетических сетей и  систем

Зав. кафедрой  ЭСС

доцент, канд. техн. наук                                                   Ю.С. Боровиков

1.ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИНИЯХ

Цель работы:  Изучение взаимного влияния проводов при распространении волны в многопроводной системе, отражения волн от конца линии и переход волн с линии на линию через различные реактивные элементы.

Краткие сведения

При разрядах молнии в линии электропередачи или вблизи них в линиях появляются электромагнитные волны, распространяющиеся в обе стороны от места удара. Предположим, что в линию с первичными параметрами R0, L0, g0, C0 произошел разряд молнии. Возьмем участок линии бесконечно малой длины dx и составим схему замещения линии для этого участка (Рис. 1):

Рис. 1. Схема замещения участка линии

Обозначим в начале участка dx напряжение U1 = U, а ток i1 = i. В конце участка dx ( точка 2 ) напряжение и ток равны:    U2 = U + ∂U∂xdx; i2 = i +∂i∂xdx. Найдем разности напряжений и токов:

U1 – U2 = U – U - ∂U∂xdx;      i1 – i2 = i –i - ∂i∂xdx. С другой стороны изменение напряжения на участке dx обусловлено падением напряжения на активном и индуктивном сопротивлениях этого участка, а изменение тока вызвано утечкой тока ( di ) через поперечные элементы участка dx. На основании последнего можно записать:

- ∂U∂xdx = iR0dx + L0dx∂i∂t;

- ∂i∂xdx = g0dx( U + ∂U∂xdx ) + C0dx∂∂t(U+∂U∂xdx);

В последнем выражении пренебрегаем слагаемыми, которые содержат квадрат бесконечно малой величины – dx2. Затем сокращаем на длину участка dx левые и правые части обоих уравнений. В результате получим исходную систему дифференциальных уравнений, которая носит название телеграфных уравнений линии:

- ∂U∂x = iR0+ L0∂i∂t;

- ∂i∂x = g0U + C0∂U∂t;                             ( 1 )

С помощью преобразования Лапласа осуществляется переход от временных функций к операторным функциям и тогда телеграфные уравнения в операторной форме принимают вид:

−dUdx=i(R0+pL0),                                 ( 2 )

Продифференцируем 1-ое уравнение по x:

−d2Udx2=didx(R0+pL0);

Используем 2-ое уравнение: didx=−U(g0+pC0);

получим:       d2Udx2=U(R0+pL0)(g0+pC0)=γ2U,

где  γ = (R0+pL0)(g0+pC0)-постоянная распространения электромагнитной волны в операторной форме.

Таким образом, получили однородное дифференциальное второго порядка, которое имеет общее решение в виде:

U=A1e−γx+A2eγx;                               ( 3 )

С другой стороны,  из первого уравнения системы телеграфных уравнений имеем:

i=−dUdxR0+pL0;                                                   ( 4 )

Выражение ( 3 ) дифференцируем по x:

dUdx=−γA1e−γx+γA2eγx; или          −dUdx=γ(A1e−γx−A2eγx);  тогда сила тока в операторной форме равна:

i=γ(A1e−γx−A2eγx)R0+pL0=A1e−γx−A2eγxR0+pL0γ; дробь в знаменателе можно представить:

R0+pL0γ=R0+pL0(R0+pL0)(g0+pC0)=R0+pL0⋅R0+pL0R0+pL0⋅g0+pC0=R0+pL0g0+pC0=W;

Тогда:

i=A1We−γx−A2Weγx;                                     ( 5 )

Постоянные интегрирования A1, A2 определяются из граничных условий при решении той или иной конкретной задачи.

W – волновое сопротивление линии.

Рассмотрим, например, включение линии на постоянное напряжение – U0. В конце линии ( рис.2 ) подключено Z(p).

Рис. 2. Включение линии на постоянное напряжение

Запишем граничные условия, соответствующие рассматриваемой задаче:

При x = 0,        U=A1e−γx+A2eγx=A1+A2=U0.                           (6)

При  x = ℓ,  Uℓ=iℓ⋅Z(p) или  Uℓ=A1e−γℓ+A2eγℓ=iℓ⋅Z(p)           (7)

С учетом (5) можно записать:

A1⋅e−γℓ+U0⋅eγℓ−A1⋅eγℓ=Z(p)W⋅A1⋅e−γℓ−Z(p)W⋅U0⋅eγℓ+Z(p)W⋅A1⋅eγℓ;из последнего можно получить:

U0⋅eγℓ[W+Z(p)]=A1[Z(p)(eγℓ+e−γℓ)+W(eγℓ−e−γℓ)];                          (8)

Разделим левую и правую части (8) на 2:

U0⋅eγℓW+Z(p)2=A1[Z(p)eγℓ+e−γℓ2+Weγℓ+e−γℓ2];                             (9)

С учетом того, что ex+e−x2=chx;  и    ex−e−x2=shx;  получим:

A1=U0(Weγℓ+Z(p)eγℓ)2[Z(p)chγℓ+Wshγℓ]  ;                                                         (10)

Определим A2:

A2=U0−A1=U0−U0(Weγℓ+Z(p)eγℓ)2[Z(p)eγℓ+e−γℓ2+Weγℓ−e−γℓ2];                          (11)

После ряда преобразований получим:

A2=U0(Z(p)e−γℓ−We−γℓ)2[Z(p)chγℓ+Wshγℓ];                                                           (12)

Постоянные интегрирования A1,A2 подставим в (3):

U(x)=U0(Weγℓ+Z(p)eγℓ)2[Z(p)chγℓ+Wshγℓ]e−γx+U0(Z(p)e−γℓ−We−γℓ)2[Z(p)chγℓ+Wshγℓ]eγx;                    (13)

После ряда преобразований получим напряжение в операторном виде:

U(x)=U0Wshγ(ℓ−x)+Z(p)chγ(ℓ−x)Z(p)chγℓ+Wshγℓ;                                            (14)

Применив теорему разложения, получим напряжение в любой точке линии – х, в любой момент времени – t в следующем виде:

U(t,x)=U0[1−4π0∞sin(2k+1)π2ℓxcos(2k+1)π2ℓL0C0t(2k+1)];                              (15)

Введем обозначения:             (2k+1)π2ℓ=μk;       (2k+1)π2ℓL0C0=ωk;  или

ωk = μk1L0C0= μk·v;  тогда выражение (15) примет вид:

U(t,x)=U0[1−4π0∞sinμkxcosωkt(2k+1)];                                                    (16)

При этом параметр μk имеет размерность [рад/м] и называется пространственной частотой стоячей волны. Параметр ωk имеет размерность [рад/с] и характеризует круговую частоту стоячей волны. В целом выражение sin μkxcos ωkt представляет собой стоячую синусоидальную волну в пространстве, изменяющуюся во времени с частотой ωk.

Известно, колебания стоячих волн можно описать движущимися в противоположных направлениях волнами. Например, для стоячих волн напряжений можно записать:

sinμkxcosωkt=12[sin(μkx+ωkt)+sin(μkx−ωkt)].                                 (17)

Правая сторона этого тождества изображает пару одинаковых по знаку и амплитуде синусоидальных в пространстве волн, движущихся в противоположных направлениях со скоростью vk=ωkμk без деформаций.

Это видно из того, что значение какой-либо ординаты в момент t в точке  x сохраняется неизменным ( волна движется без деформаций ) в точке x+dx в момент t+dt в силу равенства dx=vdt. Первое слагаемое (17) относится  к волне, движущейся в сторону, противоположную направлению x, и находящейся в момент t+dt  на расстоянии x-dx от начала линии. На основе изложенного  решение системы телеграфных уравнений (1) может  быть представлено в форме бегущих волн:

U = U(x – vt) + U(x + vt),                                              (18)

i = i(x – vt) + i(x + vt),

где  U(x – vt) и i(x – vt) – падающие (прямые) волны напряжения и тока;

U(x + vt) и i(x + vt) – отраженные (обратные) волны напряжения и тока.

При этом  i(x−vt)=U(x−vt)w,  i(x+vt)=−U(x+vt)w, ( знак минус говорит о том, что  отраженная волна напряжения вызывает появление  отраженной волны тока  противоположного знака,  чем отраженная  волна напряжения);

v=1L0C0=1εε0μμ0=cεμ - скорость распространения электромагнитной волны вдоль линии. Для воздушной линии ε=1 и μ=1, следовательно, скорость распространения волны вдоль линии-v равна скорости света с=300 м/мкс. При переходе волны с одной линии на другую с иным волновым сопротивлением происходит отражение и преломление волны в месте сопряжения линий (рис. 3, а). Наличие реактивных элементов в линии ( реакторы, конденсаторы ) тоже приводит к изменению параметров распространяющейся волны.

Падающие, преломленные и отраженные волны напряжения и тока связаны следующими уравнениями:

Uпр = Uпад + Uотр,           iпр = iпад + iотр,                                        (19)

где            iпад=Uпадz,

iотр=−Uотрz,

Uпр = αUпад,

Uотр = βUпад,

Рис.3, а) – преломление и отражение волн в месте сопряжения двух линий;  б) – принцип построения короткой прямоугольной волны

α=2W2W1+W2 - коэффициент  преломления; β=W2−W1W1+W2 - коэффициент отражения.

С точки зрения анализа волновых процессов наиболее удобно и целесообразно рассматривать движение прямоугольной волны бесконечной длины по следующим соображениям:

1. Распространение прямоугольной волны проще описать математически.

2. Движение волны любой другой формы можно описать, зная закон распространения прямоугольной волны (используя интеграл Дюамеля).

3. Волны с крутым фронтом наиболее опасны для изоляции аппаратов, причем возникновение волн , по форме близких к прямоугольным, реально возможно в следующих случаях:

а) при обратных перекрытиях и срабатывании трубчатых разрядников вследствие грозовых поражений ЛЭП;

б) при коммутациях в длинных ЛЭП.

При рассмотрении волн ограниченной длины их обычно представляют в виде суммы двух бесконечно длинных волн разных  знаков, сдвинутых друг относительно друга на величину, равную длине короткой волны (рис. 3, б ).

Алгоритм построения формы преломленной волны при любой нагрузке в конце линии следующий:

- Рассматривается отражение от конца линии положительной вол-

ны бесконечной длительности (Uпад+) и находится форма отраженной волны. Для построения формы отраженной волны определяются коэффициенты отражения β для момента времени t=0 и t=∞. Откладывают на рисунке

значения Uотр= βUпад+для соответствующих моментов времени и, учитывая экспоненциальный характер изменения напряжения (при реактивной нагрузке), строят форму отраженной волны бесконечной длительности.

2.Суммируя падающую и отраженную волны, находим форму преломленной (истинной) волны бесконечной длительности (Uпр1∞).

3.Повторяют построения по п.п. 1,2 для отрицательной бесконечно длинной волны (Uпад−) с учетом того, что отрицательная волна отстает во времени от положительной на τв и находят преломленную волну (Uпр2∞).

4.Суммируя графически найденные преломленные волны (Uпр1∞) и Uпр2∞), находим истинную форму преломленной волны ограниченной длительности.

Реальные высоковольтные электрические сети представляют многопроводные  системы. При движении волны по одному или нескольким проводам в многопроводной системе имеет место взаимное электромагнитное и электростатическое влияние волн, возникающих и двигающихся в проводах системы. Для определения напряжения и токов в проводах системы можно воспользоваться уравнениями Максвелла, которые имеют вид:

U1 = i1w11 + i2w12,                                         (20)

U2 = i1w21 + i2w22,

где  w11, w22 – собственные волновые сопротивления проводов,

w12, w21 – взаимные волновые сопротивления ( w12 = w21 ).

В случае, когда волна распространяется по одному проводу, а второй изолирован от земли, уравнения приобретают вид:

U1 =i1w11,    U2 = i1w21,

так как i2 = 0, то U2 = U1w21w11 = U1·k, где k – коэффициент электромагнитной связи между  первым и вторым проводами.

Порядок работы

1. Нарисовать форму преломленной волны Ua ( рис. 4 ), если по линии распространяется короткая прямоугольная волна, а в конце подключена:

а) емкость

б) индуктивность

в) активное сопротивление различной величины.

Рис. 4. Падение волны на различную нагрузку линии

2.Нарисовать форму волны напряжения в точках А и В ( рис. 5 ) при прохождении короткой прямоугольной волны:

а) мимо емкости,

б) через емкость,

в) мимо индуктивности,

г) через индуктивность,

д) через кабельную вставку.

3. С помощью осциллографа зафиксировать форму волны для всех перечисленных выше случаев.

4. По осциллограмме напряжения определить величину емкости или индуктивности в одной из схем рис. 4, 5 ( по указанию преподавателя ), используя формулы для математического выражения напряжения и постоянных времени ( таблица 1 ).

Рис. 5. Прохождение волны мимо и через реактивные элементы

Таблица 1

| Схема | Напряжение в точках 1, 2 | Постоянная времени |
| --- | --- | --- |
|  | U1=UC=2U0(1−e−tT) | T = W·C |
|  | U1=UC=2U0W2W1+W2(1−e−tT) | T =W1⋅W2W1+W2⋅C |
|  | U1=2U0−2U0W1W1+W2⋅e−tT U2=2U0W2W1+W2⋅e−tT | T = (W1 + W2)·C |
|  | U1=UL=2U0⋅e−tT | T=LW |
|  | U1=UL=2U0W2W1+W2e−tT | T=L(W1+W2)W1⋅W2 |
|  | U1=2U0W1+W2(W2+W1e−tT) U2=2U0W2W1+W2(1−e−tT) | T=LW1+W2 |

5. На установке, схема которой представлена на рис. 6, определить коэффициент затухания волны и коэффициенты связи между проводами трехжильного кабеля длиной ℓ м. Определить собственное волновое сопротивление одной жилы кабеля – Wnn и по результатам измерений рассчитать взаимное волновое сопротивление – Wnm.

Импульс напряжения подается на начало одной жилы кабеля, концы всех трех жил разомкнуты. Измеряются напряжения в начале той жилы, на которую подается импульс , и в конце всех трех жил.

Рис. 6. Схема экспериментальной установки: К- кабель;

ГВ АГП – генератор волн анализатора грозозащиты подстанций

Затухание амплитуды импульса ( при разомкнутом конце линии ) описывается уравнением

U1k=2U1нe−βℓ,

где U1н – амплитуда волны в начале линии, кВ;

U1r -  амплитуда волны в конце линии,

ℓ - длина линии, м,

β – коэффициент затухания.

Коэффициент связи:   K12=U2kU1k;       K13=U3kU1k; Knm=WnmWnn;

где U2k, U3k – амплитуда волны в конце второй и третьей жил.

Контрольные вопросы

- Цель работы.

- Причины появления импульсных волн на проводах ЛЭП.

- Назовите первичные параметры линии электропередачи и поясните все обозначения в схеме рис. 1.

- Поясните физический смысл телеграфных уравнений (1).

- Поясните граничные условия при включении ЛЭП на постоянное напряжение.

- Докажите тождество (17).

- Докажите, что первое слагаемое в выражении (18) движется в сторону возрастания координаты х, а второе слагаемое в сторону убывания координаты х.

- Поясните основные соотношения между падающими, отраженными и преломленными волнами.

- Поясните принцип построения короткой прямоугольной волны.

- Запишите уравнения Максвелла для n-проводной линии (n=3,5..).

11.Назовите примерные величины собственных и взаимных волновых сопротивлений воздушных и кабельных линий.

12.Поясните принцип работы схемы установки (Рис.6).

Содержание отчета

1. Привести формы преломленных волн для схем первого и второго пунктов порядка работы.

2. Рассчитать величину емкости или индуктивности для схемы, заданной преподавателем (Табл. 1).

3. Определить коэффициент затухания волны, коэффициенты связи, собственное и взаимное сопротивления кабеля.

4. Для подстанции заданного номинального напряжения ( Uн задает преподаватель ) определить допустимое импульсное напряжение  на изоляции  электрооборудования ( например для внешней изоляции силового трансформатора ) и рассчитать величину емкости, которая снизит амплитуду воздействующих перенапряжений до безопасного уровня для прямоугольных волн длительностью 20 – 40 – 60 – 80 – 100 мкс и для стандартных  волн, приходящих с линии электропередачи.

5. В качестве выводов указать, где практически встречаются  данные схемы, как влияет подключенная нагрузка на напряжение на шинах подстанции.

Литература

1.В.В.Базуткин, К.П. Кадомская, М.В.Костенко и др. Перенапряжения в электрических системах и защита от них. Энергоатомиздат.: 1995.-320с.

2. ТВН. Под ред. Г.С. Кучинского, изд-во ПЭИПК, С-Пб, 1998-700с.

3. В.В.Базуткин, В.П.Ларионов и др. Техника высоких напряжений. М. Энергия.: 1986.-464с.

Волновые процессы в линиях

Методические указания по выполнению

лабораторной работы

Составители:

Юрий Иннокентьевич Кузнецов

Михаил Александрович Соловьев

Елена Вячеславовна Старцева

Подписано к печати                         .

Формат 60х84/16. Бумага писчая №2.

Печать RISO. Усл. печ. л.        . Уч.-изд.л.      .

Тираж       экз. Заказ             . Цена свободная.

Издательство ТПУ. 634050, Томск, пр. Ленина, 30.