| Рейтинг-план 4 час Дисциплина Молниезащита Число недель 15 Институт Энергетический институт Кол-во кредитов 4 Кафедра Электроэнергетических сетей и систем Лекции, час 30 Семестр 8 Практич. занятия, час 30 Группы Лаб.работы, час. 15 Преподаватель Кузнецов Юрий Иннокентьевич, доцент Всего аудит.работы, час 75 Самост.работа, час 60 ВСЕГО, час 135 4 час Рейтинг-план освоения дисциплины «Молниезащита» в течение 8 семестра |
| --- |
| Н Е Д Е Л И | Текущий контроль |
|  | Теоретический материал | Практическая деятельность |  |
|  | Название модуля | Темы лекций | Баллы | Название ЛБ или №ЛБ | Баллы | Темы практических занятий | Баллы | Проблемно – ориентированные задания (рефераты, НИРС в рамках дисциплины) | Баллы | Итого баллы |
| 19-27 | 1 модуль Волновые процессы в длинных линиях | 1. Основные положения курса. 2. Характеристики грозовой деятельности. 3.Волновые процессы в линиях. 4. Поверхностный эффект в проводах и земле. 5.Телеграфные уравнения линии. | 10 | 1.ЛБ.№1,2 | 8 | 1. Параметры линий. Расчет параметров прямой последовательности. 2.Поверхностный эффект в проводах и земле. Параметры нулевой последовательности. 3. Расчет напряжения на емкости методом подкасательной. 4. Преломление и отражение волн перенапряжений в узловых точках электропередачи. | 17 | Аттестация №1 | 1 35 | 35 |
| Всего по контрольной точке (аттестации) №1 | 35 |
| 28-32 | 2 модуль Молниезащита энергетических объектов | 1. Молниезащита подстанций высокого напряжения 2. Молниезащита энергетических объектов. | 4 | 1.ЛБ.№ 3,4 | 8 | 1.Грозозащита подстанций. Расчет длины защитного подхода к подстанции. Определение показателя грозоупорности подстанции. | 4 | Аттестация №2 | 16 | 16 |
| Всего по контрольной точке (аттестации) №2 | 16 |
| 932-36 | 3 модуль Молниезащита ЛЭП | 1.Молниезащита линий электропередачи. | 1 |  |  | 1.Грозозащита ЛЭП. Расчет напряжения на изоляции ЛЭП при прямом ударе молнии в опору с тросом. Расчет кривой опасных параметров. 2.Определение вероятности перекрытия линейной изоляции. Расчет удельного числа отключений ЛЭП. | 8 | Аттестация №3 | 9 | 9 |
| Всего по контрольной точке (аттестации) №3 | 9 |
| Итоговая текущая аттестация | 60 |
| Экзамен | 40 |
| Итого баллов по дисциплине | 100 |
|  |  | "_01__"__09____2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зав.кафедрой ______________Боровиков Ю. С. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Преподаватель ____________Кузнецов Ю. И. |  |  |  |  |  |  |