МОЛНИЕЗАЩИТА

Семестр 8, 2009 г.

Краткое содержание дисциплины:  классификация молний, характеристика грозовой деятельности, молниеотводы, параметры линий электропередач, волновые процессы в линиях, правило эквивалентной волны, перенапряжения прямого  удара молнии в опоры ЛЭП с тросом и без троса, грозозащита ЛЭП, грозозащита подстанций.

Кредитная стоимость дисциплины: - 4.

Цель: формирование знаний об основных видах воздействий молнии на объекты электроэнергетики, здания и сооружения; условиях возникновения  атмосферных перенапряжений в электрических системах высокого напряжения и умений анализировать и производить расчеты величины атмосферных перенапряжений в конкретных условиях электрических сетей с выбором мер защиты от перенапряжений.

Результаты обучения:

Студент, изучивший курс « Молниезащита »  должен:

иметь представление:

- о связи курса с другими дисциплинами;

- о роли курса в подготовке студентов данной специальности;

- об областях применения полученных из курса знаний;

- о причинах возникновения атмосферных перенапряжений;

- о влиянии перенапряжений на надежность электроснабжения;

знать:

- терминологию, основные понятия и определения;

- теоретические основы возникновения атмосферных перенапряжений;

- номенклатуру перенапряжений, возникающих в электрических  системах;

- методы расчета перенапряжений  в линиях электропередачи и в схемах

подстанций высокого напряжения;

- методы и средства ограничения перенапряжений;

- принцип работы, выбор и особенности эксплуатации защитных средств

от перенапряжений;

уметь:

- рассчитывать уровень атмосферных перенапряжений на изоляции линии электропередачи и подстанциях;

- рассчитывать вероятность перекрытия линейной изоляции при ПУМ в опору, трос, провод ЛЭП;

- выбирать методы и средства снижения опасных перенапряжений;

иметь опыт:

- работы со справочной литературой, стандартами и другими нормативными материалами;

- расчета уровня атмосферных перенапряжений.

- СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ (лекции 32 часа – восьмой семестр)

- Введение – 2 час. История исследования молнии, атмосферное электричество, грозовые облака  и их структура. Классификация молний, электрические характеристики молний, лидерная и главная стадии разряда, электромагнитные поля молнии, Системы инициирования молний, тригерные молнии. статистические характеристики молний.

- Характеристики грозовой деятельности – 4 час. Статистические характеристики молний, поражаемость наземных объектов, воздействие молнии на объект, электромагнитное воздействие, световое излучение, газодинамическое воздействие, ударная и звуковая волны, тепловое действие молнии, электродинамические силы, сечение проводников по условию прохождения тока молнии

- Волновые процессы в линиях. – 4 час. Параметры длинных линий. Параметры прямой последовательности. Однопроводная линия. Трехфазная линия.

- Поверхностный эффект в проводах и земле. – 4 час. Уравнения Бесселя. Их решение.  Параметры нулевой последовательности. Практические методы расчета параметров нулевой последовательности.

- Телеграфные уравнения линии. – 6 час. Телеграфные уравнения линии и их решение на примере включения линии без потерь на постоянное напряжение. Анализ решений. Бегущие волны. Преломление и отражение волн в месте соединения двух разных линий. Преломление и отражение волн перенапряжений в узловых точках электропередачи. Правило эквивалентной волны. Метод характеристик, метод бегущих волн.  Волновые процессы в многопроводной системе. Импульсная корона на проводах ЛЭП. Искажение фронта импульса под действием импульсной короны.

- Молниезащита подстанций высокого напряжения. – 4 час.Прямые удары молнии в подстанцию. Молниезащита подстанций от прямых ударов молнии. Принцип действия молниеотводов, основные элементы молниеотводов: молниеприемники, токоотводы, заземления. Зоны защиты одиночных стержневых  молниеотводов. Зона защиты двойного молниеотвода. Зона защиты многократных молниеотводов. Определение зон защиты по различным методикам. Допустимые расстояния между молниеотводом и защищаемым оборудованием. Заземления и заземлители, характеристики грунта, расчет заземлителей. Безопасность персонала и населения, молниезащита зданий и сооружений, классификация сооружений по степени опасности поражения молнией.

- Молниезащита энергетических объектов. – 4 час.Молниезащита подстанций от импульсных токов молнии, набегающих с линий электропередачи. Определение напряжения на изоляции подстанции от импульсных волн, набегающих с линии.  Выбор длины защитного подхода к подстанции. Воздействие импульсных волн на электрооборудование подстанции. Эффективность молниезащиты подстанции, показатель грозоупорности подстанции.

- Молниезащита линий электропередачи. – 4 час.Электромагнитное воздействие молнии на провода ЛЭП. Индуктированные перенапряжения на ЛЭП. Грозозащитный трос, назначение, зона защиты. Принцип использования на линиях электропередачи. Прямой удар молнии в провода линии. Принципы и методы расчета молниезащиты, показатели грозоупорности линий электропередачи. Молниезащита транспортных средств, магистральных трубопроводов, персональная защита (4 час.).

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ

(24 часа)

3.1.Тематика практических занятий (16 часов )

3.1.1.Параметры линий. Расчет параметров прямой  последовательности. (аудиторная работа – 2 часа, самостоятельная работа – 3 часа).

3.1.2.Поверхностный эффект в проводах и земле. Параметры нулевой последовательности. ( аудиторная работа – 2 часа, самостоятельная работа – 5 часов).

3.1.3. Расчет напряжения на емкости методом подкасательной. (аудиторная работа – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа).

3.1.4.Преломление и отражение волн перенапряжений в узловых точках электропередачи. Метод бегущих волн. Расчет напряжения в узловых точках подстанции. (аудиторная работа – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов).

3.1.5.Грозозащита подстанций. Расчет длины защитного подхода к подстанции. Определение показателя грозоупорности подстанции. (аудиторная работа – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа).

3.1.6. Грозозащита ЛЭП. Расчет напряжения на изоляции ЛЭП при прямом ударе молнии в опору с тросом. Расчет кривой опасных параметров. (аудиторная работа – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа).

3.1.7.Определение вероятности перекрытия линейной изоляции. Расчет удельного числа отключений ЛЭП. (аудиторная работа – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа).

3.2.Тематика лабораторных работ ( 8 часов )

3.2.1.Волновые процессы в линиях  (аудиторная работа – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа).

3.2.2.Зоны защиты стержневых молниеотводов (аудиторная работа – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа).

3.2.3.Исследование волновых процессов в обмотках трансформаторов ( аудиторная работа – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа).

3.2.4.Анализатор грозозащиты подстанций (аудиторная работа – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа).

4. ПРОГРАММА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (80 часов)

Программа самостоятельной деятельности включает:

- подготовка к лабораторным работам и составление отчетов – 16 час.;

- подготовка к практическим занятиям – 16 час.;

- выполнение домашнего задания – 32 час.;

Тематика домашнего  задания

Задачей домашнего задания является расчет напряжения на изоляции линии электропередачи, определение вероятности перекрытия линейной изоляции при ударе молнии в опору, трос, провод ЛЭП, расчет удельного числа грозовых отключений конкретной линии электропередачи. Кроме того, в курсовой работе необходимо рассчитать напряжение на изоляции электрооборудования подстанции, определить кривую опасных параметров подстанции, рассчитать длину защитного подхода ЛЭП к подстанции и показатель грозоупорности заданной подстанции. Домашнее задание оформляется в виде расчетно-пояснительной записки объемом 20-25 листов.

- проработку теоретических разделов, представленных в  таблице – 16час.

|  |  | Наименование темы |  | час |  |  | Литер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | история исследования молнии, электричество атмосферы, грозовые облака и их структура, классификация молний, электрические харак- теристики молний, лидерная и главная стадии разряда, электромагнитные поля молнии, систе- мы инициирования молний; . |  | 4 |  | Контрольная работа | 6.2.7 |
| 2 |  | воздействие молнии на объект, электромагнит- ное воздействие, световое излучение, газодина- мическое воздействие, ударная и звуковая волны, тепловое действие молнии, электродинамические силы, сечения проводников по условию прохождения тока молнии. |  | 4 |  | Контрольная работа | 6.2.5 |
| 3 | Решение телеграфных уравнений для линии с потерями |  | 4 |  | Реферат |  | 6.2.2 |
| 4 | Электрогеометрическая теория зон защиты молниеотводов |  | 4 |  | Реферат |  | 6.2.1 |

6. Пререквизиты:   при изучении курса « Молниезащита  » используются знания студентов по дисциплинам: высшая математика, теоретические основы электротехники, электрические системы и передача электроэнергии, электрическая часть станций и подстанций, техника высоких напряжений.

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать: дифференциальное и интегральное исчисление, методы расчета однофазных и трехфазных электрических цепей, переходные процессы в линейных электрических цепях с сосредоточенными и распределенными параметрами, принципы работы электрических машин, принципы расчета электрических сетей, схемы электрических станций и подстанций, разрядные явления в газообразных, жидких и твердых диэлектриках, принцип работы основных высоковольтных аппаратов.

7.    ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.2.1. Техника высоких напряжений / Под ред. Г.С. Кучинского /.- С-П.: Энергоатомиздат.: 2003.-608с.

6.2.1.В.В.Базуткин, К.П. Кадомская, М.В.Костенко и др. Перенапряжения в электрических системах и защита от них. Энергоатомиздат.: 1995.-320с.

6.2.2. В.В.Базуткин, В.П.Ларионов и др. Техника высоких напряжений. М. Энергия.: 1986.-464с.

6.2.3.М.В.Костенко, К.П. Кадомская и др. Перенапряжения и защита от них в воздушных и кабельных электропередачах высокого напряжения. Наука, 1988.-302с.

6.2.4.Тиходеев Н.Н., Шур С.С. Изоляция электрических сетей. Энергия.: 1979.-304с.

6.2.5.Ф.А.Гиндуллин, А.А.Дульзон  и др. Перенапряжения в сетях 6-35 кВ. М.:1989.-193с

8.  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.2.6.А.И. Долгинов. Техника высоких напряжений в электроэнергетике. Энергия.:1968.-464с.

6.2.7.В.В.Базуткин, Л.И. Дмоховская. Расчеты переходных процессов и перенапряжений. М.: 1983.-328с.

6.2.8.Д.В.Разевиг/ред./ Техника высоких напряжений. М.: Энергия, 1976.- 487 с.

6.2.9.Байер М., Бек В. и др. Техника высоких напряжений: теоретические и практические основы применения. М.: Энергоатомиздат, 1989.- 555 с.

9. Координатор: Кузнецов Юрий Иннокентьевич, доцент кафедры электроэнергетических систем и высоковольтной техники.

10. Компьютер используется при выполнении двух домашних заданий на тему: расчет эффективности грозозащиты подстанций и расчет числа грозовых отключений линии электропередачи.

11. Тематика лабораторных работ

1.Волновые процессы в линиях   – 2 часа.

2.Зоны защиты стержневых молниеотводов  – 2 часа.

3.Исследование волновых процессов в обмотках трансформаторов  – 2 часа.

4.Анализатор грозозащиты подстанций  – 2 часа.

Преподаватель: Кузнецов Ю. И.                                    дата:____________