# Переходные процессы в электроэнергетических системах

Электромагнитные переходные процессы:  общие сведения, виды коротких замыканий, правила составления и преобразования схем замещения, параметры генераторов в установившемся и в начальный момент нарушения режима, методы расчета переходных режимов, схемы замещения и параметры элементов обратной и нулевой последовательностей, методы расчета продольной и поперечной несимметрии, особенности расчетов коротких замыканий в схемах электроснабжения промышленных предприятий и сетях до 1000 В, применение ЭВМ для расчета электромагнитных переходных процессов; переходные электромеханические процессы: устойчивость режимов систем при малых и больших возмущениях; статическая и динамическая устойчивость; анализ условий и средств стабилизации режимов; асинхронные режимы; переходные процессы в узлах нагрузки.

Пререквизиты: Физика, химия, информатика, высшая математика,   теоретические основы электротехники, информационно-измерительная техника и электроника, электроснабжение предприятий, электрические сети и системы.

Основная литература:

- Куликов Ю.А. Переходные процессы в электрических системах: Учеб. Пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. –283 c.;

- Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. - М.: Энергия, 1970;

- Готман В.И., Хрущев Ю.В. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах: Учеб. пособие по курсовому проектированию, Томск: Изд-во ТПУ, 2002, -68 с.;

- Готман В.И. Примеры анализа и решения задач по управлению переходными процессами электрических систем. Учебное пособие. -Томск: изд. ТПУ, 1986. -90 с.;

- Борисов Р.И., Готман В.И. Основы переходных процессов в электрических системах. Учебное пособие. - Томск: изд. ТПУ, 1969.-387 с.

Дополнительная литература:

- Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. - М.: Энергия, 1964.

Координатор:  К.И. Заподовников, доцент кафедры электроэнергетических систем и высоковольтной техники электротехнического института.

Цели:

- Сформировать целостное представление о физике электромагнитных переходных процессов в электрических системах и их последствиях.

- Развить навыки исследования переходных процессов в электрических системах и применения результатов при проектировании и эксплуатации электрических систем.

Ожидаемые результаты:

- Сформировано целостное представление о физике электромагнитных переходных процессов в электрических системах и их последствиях у студентов.

- Сформировано целостное представление о электромеханических переходных процессах и   их последствиях у студентов.

- Развиты професиональные навыки исследования переходных процессов в электрических системах и применения результатов при проектировании и эксплуатации электрических систем у студентов.

Темы пререквизиты:

- математическое моделирование электрических систем.

- аналитические и численные методы расчета.

- расчет и анализ переходных процессов с использованием компьютера.

Содержание теоретического раздела:

- Общие сведения о ПП, причины возникновения и последствия ПП, основные определения. Назначение расчетов и требования, предъявляемые к ним. Выбор расчетных условий. Основные допущения при расчетах.

- Представление элементов электрических систем в схемах замещения электрической сети. Составление схем замещения ЭС и их преобразование к простейшему виду.

- Трехфазное короткое замыкание в  электрической сети. Расчет начального сверхпереходного и ударного токов КЗ. Влияние предшествующего режима и фазы включения на ток КЗ. Определение эквивалентной постоянной времени.

- Переходные процесы при несимметричных режимах ЭС. Метод симметричных составляющих. Параметры элементов электрической системы обратной и нулевой последовательностей.

- Понятие о поперечной и продольной несимметрии. Применение метода симметричных составляющих к исследованию переходных процессов. Однократная поперечная несимметрия. Однократная продольная несимметрия. Составление и преобразование схем отдельных последовательностей. Расчеты токов и напряжений в несимметричных режимах.

- Замыкания в распределительных сетях и системах электроснабжения. Особенности составления расчетных схем распределительных сетей. Расчет токов короткого замыкания в установках напряжением до 1 кВ. Использование ЭВМ для расчета режимов короткого замыкания.

- Устойчивость режимов систем при малых и больших возмущениях.

- Статическая и динамическая устойчивость.

- Анализ условий и средств стабилизации режимов; асинхронные режимы.

- Переходные процессы в узлах нагрузки.

Распределение часов: лекции 50%, лабораторные занятия 50%.

Использование компьютера:

- Для исследования переходных процессов.

- Для выполнения отдельных задач курсовой работы и её оформления.

Содержание практического раздела:

- Исследование режима трехфазного КЗ в простейшей цепи.

- Исследование влияния нагрузки на переходный процесс в начальный момент КЗ.

- Расчет токов и напряжений при 3-х, 2-х фазных КЗ в энергосистемах.

- Расчет токов и напряжений при продольной несимметрии.

- Исследование распределения симметричных составляющих напряжений при несимметричных коротких замыканиях.

- Исследование устойчивости узлов нагрузки.

Составитель:  	Заподовников К.И.

Дата: 10.08.2008