ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ЭЛТИ

____________ А.П. Суржиков

«____»_____________ 2009 г.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ

Рабочая программа для направления 140200 «Электроэнергетика»  Специальность: 140211 «Электроснабжение промышленных предприятий» гр.937Т

Электротехнический институт (ЭЛТИ)

Обеспечивающая кафедра «Электроэнергетические системы и высоковольтная техника» (ЭСВТ)

Курс 3

Семестр 5

Учебный план 2007 года

Распределение учебного времени

Лекции																						54 часа

Лабораторные занятия																18 часов

Практические занятия																36 часа

Всего аудиторных занятий														108 часов

Самостоятельная (внеаудиторная) работа						 		90 часа

Курсовой проект в 5 семестре

Общая трудоемкость																198 час

Дифзачет в 5 семестре

Экзамен в 5 семестре

ТОМСК 2009

# Предисловие

1.	Рабочая программа составлена на основе ГОС ВПО по направлению 140200 – Электроэнергетика № 214 тех / ДС от 27.03.2000 года и ОС ТПУ по направлению 14200 от 2000 г.

РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА на заседании обеспечивающей кафедры ЭСВТ протокол №________ от ___14.06.2009______.

2.	Разработчик,

доцент кафедры ЭСВТ, к.т.н.		 	 								   К.И.Заподовников

3.	Зав. обеспечивающей кафедрой ЭСВТ							    В.Я. Ушаков

- Рабочая программа СОГЛАСОВАНА с выпускающими кафедрами ЭЛТИ, СООТВЕТСТВУЕТ действующему плану.

Зав. выпускающей кафедрой	ЭСВТ	 							    В.Я. Ушаков

Зав. выпускающей кафедрой	ЭСПП		 	 						Б.В. Лукутин

Аннотация

##### ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ

140200 С

Кафедра ЭСВТ  ЭЛТИ

Доцент Заподовников Константин Иванович

тел. (3822) 564-657

Цель: сформировать у студентов целостное представление о проблемах эксплуатации, проектирования и строительства электрических сетей и систем на основе знаний о физике процессов передачи и распределения электроэнергии, о принципах построения электроэнергетических систем (ЭЭС) и управления их режимами, о качестве, надежности и экономичности электроснабжения потребителей; развить инженерные навыки решения базовых задач эксплуатации и проектирования.

Содержание: электроэнергетическая система и ее составные части, конструкции линий электрических сетей, схемы замещения, параметры и потери мощности в элементах ЭЭС, методики расчета установившихся режимов, способы обеспечения балансов по активной и реактивной мощностям, основные принципы регулирования напряжения, методы расчета потерь электроэнергии и мероприятия по их снижению, задачи и методы проектирования электрических сетей.

Курс 3 (5 семестр – экзамен, дифзачет)

Всего 198 ч., в т.ч.: ЛК – 54 ч., ЛР –18 ч., ПР –36 ч.

# Цели и задачи учебной дисциплины

# 1.1. Цели преподавания дисциплины

Рассматриваемая дисциплина базируется на знаниях по физике, математике, механике, теоретическим основам электротехники. Сведения данной дисциплины используются в дальнейшем при изучении специальных дисциплин.

Цели изучения дисциплины:

- развитие целостного представления об электроэнергетических системах и сетях, о задачах, решаемых инженерно-техническими работниками при проектировании и эксплуатации объектов ЭЭС;

- развитие навыков решения важнейших задач эксплуатации и проектирования ;

- развитие навыков проектирования элестрических систем и сетей.

Студент, изучивший курс «Электроэнергетические системы и сети» должен:

иметь представление:

- о месте курса  в ряду других дисциплин;

- о роли курса в практической деятельности специалиста;

- о совокупности основных проектных и эксплуатационных задач, связанных с моделированием энергосистем, расчетами их электрических режимов и анализом получаемых результатов,

знать:

- терминологию, основные понятия и определения;

- общие сведения о конструкции воздушных и кабельных линий электропередачи;

- электрические схемы замещения элементов электрических сетей;

- методы расчета установившихся режимов ЭЭС;

- основы управления установившимися режимами;

- методы расчета потерь электроэнергии,

уметь:

- определять параметры схем замещений всех элементов электрической системы;

- составлять электрическую схему сложной электрической системы;

- рассчитывать установившийся режим классическими методами и с использованием средств вычислительной техники;

- рассчитывать потери электрической энергии;

- анализировать результаты расчета и формулировать практически значимые выводы;

- работать со справочной и специальной литературой,

иметь опыт:

- проектирования районной электрической сети (выбор конфигурации электрической сети, количества линий, сечений проводов, количества трансформаторов на подстанциях, мощности компенсирующих устройств, определение требуемых коэффициентов трансформации, технико-экономическое сопоставление намеченных вариантов);

- предоставления результатов выполняемой работы в стандартизованных формах.

# 1.2. Задачи изложения и изучения дисциплины

Для достижения, поставленных при изучении дисциплины, используется набор методических средств:

- лекции;

- практические занятия с опросом студентов и закреплением теоретического материала;

- лабораторные работы с индивидуальными заданиями и защитой выполненных исследований;

- выполнение и защита индивидуальных заданий;

- индивидуальные и групповые консультации по теоретическим и практически вопросам курса;

- курсовое проектирование, которое позволяет приобрести практические навыки решения инженерных задач и работы с технической и справочной литературой.

Проверка приобретенных знаний, навыков и умений осуществляется посредством опроса студентов на практических занятиях, защите индивидуальных заданий и лабораторных работ, защите курсовой работы и сдачи экзамена.

# 2. Содержание теоретического раздела дисциплины

(лекции – 54 часа)

2.1. Основные положения курса -  4 часа.

Электроэнергетическая система (ЭЭС), как подсистема топливно-энергетического комплекса. Основные понятия и определения. Классификация потребителей по степени надежности электроснабжения.  Классификация электрических сетей. Понятие номинального напряжения.

2.2. Конструкции линий электрических сетей - 8 часа.

Основные элементы и общая характеристика воздушных линий. требования, предъявляемые к их конструкции. Провода, изоляция, арматура и опоры воздушных линий. Общая характеристика кабельных линий.

2.3.  Характеристики и параметры элементов ЭЭС – 8 часов.

Схемы замещения и параметры линий. Одноцепная транспонированная воздушная линия с нерасщепленной фазой. Одноцепная транспонированная воздушная линия с расщепленной фазой. Схема замещения кабельной линии.

Схема замещения двухобмоточного трансформатора. Схемы замещения трехобмоточного трансформатора и автотрансформатора.

Потери мощности в элементах электрических сетей. Электрические нагрузки: графики, способы задания при расчетах режимов электрических сетей.

  - Расчеты установившихся режимов электрических систем и сетей – 12 часов.

Общие положения, цели расчета. Расчет режима линии электропередач по известным току и напряжению нагрузки. Режим холостого хода. Векторные диаграммы токов и напряжений.

Расчет режима ЛЭП  по заданным параметрам  нагрузки и по заданным параметрам  источника. Падение и потеря напряжения. Расчет режима ЛЭП по заданной мощности нагрузки и напряжению источника (метод в два этапа). Расчет сети из двух последовательных линий (магистральная сеть). Расчетная нагрузка подстанции. Определение действительного напряжения на стороне низшего напряжения подстанции. Расчет сети с разными номинальными напряжениями.

Расчет режима простой замкнутой (кольцевой) сети. Определение потоков мощности в кольцевой сети без учета потерь мощности. Понятие однородности сети. Определение точки потокораздела. Расчет кольцевой сети с учетом потерь мощности. Расчет режима сети с двухсторонним питанием.

Расчеты сложных электрических сетей. Основные расчетов сложных ЭЭС на ЭВМ: способы задания источников энергии и нагрузок, подготовка исходных данных.

2.5.  Рабочие режимы электрических систем и сетей – 4 часа.

Баланс активной мощности и его связь с частотой. Первичное и вторичное регулирование частоты в энергосистеме. Баланс реактивной мощности и его связь с напряжением. Источники и потребители реактивной мощности. Выработка реактивной мощности на электростанциях. Выработка и потребление реактивной мощности различными компенсирующими устройствами.

2.6.  Регулирование напряжения – 10 часов.

Общая характеристика режима напряжения и способов его регулирования. Регулирование напряжения с помощью узловых и линейных регулирующих устройств. Принципы регулирования напряжения в распределительных сетях.

2.7.   Потери электрической энергии – 4 часа.

Методы расчета  потерь электроэнергии. Мероприятия по снижению потерь электроэнергии.

2.8. Проектирование электрических сетей. – 4 часов.

Задачи и методы проектирования. Основные технико-экономические показатели. Критерий выбора оптимального варианта.

Выбор основных параметров. Выбор номинального напряжения сети. Основы выбора сечений проводов и кабелей. Учет технических ограничений при выборе сечений. Выбор трансформаторов на подстанции.

Этапы выбора схем электрической сети при проектировании.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ

  - Тематика лабораторных работ (18 часов):

    - Лабораторная работа № 1. Освоение программы расчета режимов ДАКАР на примере расчета режима радиальной сети с разными уровнями номинальных напряжений – 6 часов.

    - Лабораторная работа № 2. Расчет замкнутой сети с разными уровнями номинальных напряжений – 4 часа.

    - Лабораторная работа № 3. Регулирование напряжения у потребителей с помощью трансформаторов. – 4 час.

    - Лабораторная работа № 4. Расчет режима сети с минимальной нагрузкой и выбор мероприятий по регулированию напряжения у потребителей.– 2 часа.

    - Лабораторная работа № 5. Расчет послеаварийного режима сети и выбор мероприятий по регулированию напряжения у потребителей.– 2 часа

3.2.	Тематика практических занятий (36 часов):

3.2.1. Выдача исходных данных для расчета индивидуальных домашних заданий.Выбор сечения проводов по методу экономической плотности тока.. Проверки выбранного сечения. Выбор трансформаторов.– 4 часа

3.2.2. Схемы замещения воздушной линии электропередач и двухобмоточного трансформатора. Расчет потоков мощности в воздушных линиях электропередач и в трансформаторах. Потеря и падение напряжения.– 4 часа

3.2.3.	Расчет режима радиальной электрической сети напряжением 35 кВ методом последовательных приближений. Решение задач. – 4 часа

3.2.4.	Расчет потокораспределения в замкнутых сетях. Выбор сечения проводов по экономическим интервалам токовой нагрузки. – 4 часа

3.2.5.	Расчет потоков мощности с учетом потерь мощности Регулирование напряжения у потребителя методом изменения коэффициента трансформации. – 4 часа.

3.2.6.	Составление балансов активной и реактивной мощности. Выбор компенсирующих устройств. Расчет потерь энергии в сетях. – 2 часа.

    - Расчет замкнутой сети с двусторонним питанием. – 4 часа

    - Трехобмоточный трансформатор и автотрансформатор – 2 часа.

    - Выбор конфигурации электрической сети, количества линий, сечений проводов, количества и мощности трансформаторов на подстанциях. – 4 часа.

    - Составление полных схем электрических соединений. – 2 часа.

    - Технико-экономическое сопоставление вариантов сети. – 2 часа

3.3. Тематика домашних заданий (12 часов с/р).

3.3.1.	Контрольное задание №1: «Электрический расчет районной радиальной сети» .

3.3.2. Контрольное задание № 2: «Электрический расчет простой замкнутой сети».

3.4. Тематика курсового проекта «Проектирование районной электрической  сети» (48 часов с/р)

| № и наименование разделов курсового проекта | Трудоемкость (час) | Объем вып. работы в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.4.1. Выбор вариантов распределительной сети | 18 | 32 |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.4.1.1. Выбор вариантов схемы соединения сети | 2 |  |
| 3.4.1.2. Выбор номинальных напряжений сети | 2 |  |
| 3.4.1.3. Выбор сечений проводов и проверка их по техническим ограничениям | 2 |  |
| 3.4.1.4. Определение сопротивлений и проводимостей ЛЭП | 1 |  |
| 3.4.1.5. Выбор трансформаторов на подстанции | 1 |  |
| 3.4.1.6. Приближенный расчет потерь активной и реактивной мощностей | 4 |  |
| 3.4.1.7. Составление балансов активной и реактивной мощностей | 2 |  |
| 3.4.1.8. Мероприятия по экономии электроэнергии | 4 |  |
| 3.4.2. Технико-экономическое сравнение вариантов сети | 10 | 22 |
| 3.4.2.1. Составление полных схем электрических соединений | 4 |  |
| 3.4.2.2. Определение основных технико-экономических показателей | 6 |  |
| 3.4.2.3. Выбор оптимального по экономическим показателям варианта | 2 |  |
| 3.4.3. Точный электрический расчет выбранного варианта*) | 10 | 28 |
| 3.4.3.1. Составление схемы замещения сети и ввод исходных данных | 4 |  |
| 3.4.3.2. Расчет режима сети без установки КУ | 4 |  |
| 3.4.3.3. Составление баланса реактивной мощности и выбор мощности и мест размещения КУ сети | 2 |  |
| 3.4.3.4. Расчет режима сети с учетом установки КУ | 2 |  |
| 3.4.3.5. Регулирование напряжений с помощью РПН трансформаторов | 4 |  |
| 3.4.4. Заключение | 2 | 4 |
| 3.4.5. Оформление пояснительной записки | 8 | 14 |

Примечания: *) - расчеты раздела выполняются на ЭВМ для режимов нормальной конфигурации сети при максимальной и минимальной нагрузках  и режима послеаварийной конфигурации сети при максимальной нагрузке.

4. ПРОГРАММА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (90 часов)

Программа самостоятельной деятельности включает:

- выполнение контрольного задания № 1: «Электрический расчет районной радиальной сети» – 4 часа.

- выполнение контрольного задания  № 2: «Электрический расчет простой замкнутой сети» – 8 часов.

- обработку результатов и оформление отчетов лабораторных работ –  6 часов.

- выполнение курсового проекта «Проектирование районной электрической сети» – 52 часов.

- углубленную проработку теоретических разделов дисциплины, представленных в таблице.

|  | Наименование темы | час | литература |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конструкции линий электрических сетей | 4 | 1,2,5,6 |
| 2 | Рабочие режимы электрических систем и сетей | 4 | 1,3,6 |
| 3 | Регулирование напряжения | 4 | 1,2,3,5 |
| 4 | Потери электрической энергии | 2 | 1,2,3,5 |
| 5 | Проектирование электрических сетей | 6 | 2,4,5 |

5. ТЕКУЩИЙ И ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль усвоения отдельных вопросов и разделов дисциплины обеспечивается:

- опросом студентов на практических занятиях;

- отчетностью студентов по результатам выполнения контрольных заданий;

- допуском к выполнению лабораторных работ и защитой результатов их выполнения;

- отчетностью студентов по результатам выполнения курсового проекта в соответствии с графиком, отраженным в рейтинг-карте;

- ежемесячным представлением сведений по разделам контроля знаний в деканат;

- итоговый контроль: экзамен (6 семестр), защита курсового проекта, дифзачет (6 семестр).

Разработано 25 билетов с тестовым заданием по теоретической части и задачами по практической.

Контроль знаний студентов осуществляется по бальной системе:

60 баллов – текущая аттестация

40 баллов – экзамен

100 баллов – итог

36 баллов – допуск к экзамену

Курсовой проект– 100 баллов

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Перечень используемых информационных продуктов

Промышленная программа расчета и анализа режимов ДАКАР.

6.2. Перечень рекомендованной литературы

Основная литература:

- Идельчик В.И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов. – М: Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.

- Электрические системы. Электрические сети. Под ред. В.А.Веникова, В.А.Строева  – М.: Высш. шк., 1998. – 511 с.

- Лыкин  П.В. Электрические системы и сети: Учебное пособие.  – Новосибирск: НГТУ,  2002. – 248 с.

- Справочник по проектированию электроэнергетических систем. Под ред. С.С. Рокотяна  и И.М. Шапиро. – М: Энергоатомиздат, 1985. – 349 с.

Дополнительная литература:

- Лычев П.В., Федин В.Т.  Электрические сети электроэнергетических систем: Учеб. пособие. – Мн.: Университэцкае, 1999.  – 255 с.

- Петренко Л.И. Электрические сети исистемы: Киев: Вища школа, 1981.  – 60 с.

- Быстрицкий Г.Ф. Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов: Учеб. пособие для вузов/ Быстрицкий Г.Ф., Б.И.Кудрин. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. –176 с.

## 7. Вопросы для самопроверки

- Что такое электрическая сеть?

- Требования, предъявляемые к электрическим сетям.

- Классификация электрических сетей

- Что называют номинальным напряжением электроустановок?

- Категории потребителей по степени требуемой надежности электроснабжения.

- Основные элементы воздушных линий (ВЛ).

- Классификация опор ВЛ.

- Какие материалы применяются для изготовления проводов ВЛ?

- Что понимается под транспозицией проводов?

- Классификация кабельных линий.

- Схема замещения ЛЭП – физическое содержание ее элементов.

- Как определяются параметры схемы замещения воздушной линии с нерасщепленной фазой?

- Для чего и когда делается расщепление проводов фазы?

- Как определяются параметры схемы замещения воздушной линии с расщепленной фазой?

- Каковы особенности определения погонных параметров кабельных линий?

- Схема замещения трансформатора – каким физическим явлениям соответствуют ее элементы?

- Как определяются параметры схемы замещения двухобмоточных трансформаторов?

- Как определяются параметры схемы замещения трехобмоточных трансформаторов?

- Каковы особенности соединения обмоток автотрансформатора?

- Что такое типовая  мощность автотрансформатора?

- Виды потерь мощности в воздушных и кабельных линиях.

- Потери мощности в двухобмоточных и трехобмоточных трансформаторах.

- Характеристики и формы представления  графиков нагрузки.

- Какова связь между годовым графиком нагрузки и временем использования максимальной нагрузки?

- Как задаются нагрузки ?

- Каковы цели расчета установившегося режима?

- Как рассчитать режим ЛЭП по известным току и напряжению  нагрузки?

- Как рассчитать режим ЛЭП по известным мощности и напряжению источника?

- Что такое падение и потеря напряжения?

- Когда необходим учет поперечной составляющей падения напряжения?

- Как производится расчет сети в “два этапа”?

- Поясните понятие “расчетная нагрузка подстанции”.

- Расчет магистральной сети.

- Расчет режима сети с разными номинальными напряжениями.

- Расчет режима кольцевой сети без учета потерь мощности.

- Что такое однородная сеть?

- Поясните понятие “точка потокораздела”.

- Как определяется потокораспределения в сети с двухсторонним питанием?

- К каким последствиям может привести нарушение баланса активной мощности?

- К каким последствиям может привести нарушение баланса реактивной мощности?

- Как производится регулирование частоты в ЭЭС.

- Какие источники реактивной мощности Вам известны?

- Для чего применяют компенсирующие устройства?

- Способы и средства регулирования напряжения в электрических системах.

- Каковы особенности различных КУ как устройств регулирования напряжения?

- Каковы особенности регулирования напряжения с помощью автотрансформаторов и специальных трансформаторов?

- Что  понимают под встречным регулированием напряжения?

- Потери электроэнергии и методы их расчета.

- Что такое время максимальных потерь?

- Какие методы снижения потерь энергии Вам известны?

- В чем состоит задача проектирования электрических сетей?

- Как выбирается номинальное напряжение сети?

- Как выбираются сечения проводов ЛЭП?

- По каким нагрузкам выбирают сечения проводов и почему?

- Понятие экономической плотности тока.

- Как проверяют провода по допустимому нагреву?

- Принцип выбора трансформаторов на подстанциях.

- Назовите основные технико-экономические показатели сети, поясните их экономический смысл.

- Из чего складываются ежегодные издержки на эксплуатацию сети?

- Как определяют капиталовложения в сеть?

- В чем принципиальная разница между ежегодными издержками и приведенными затратами?

- Назовите основные типы понижающих подстанций.

- Критерий выбора оптимального варианта проектируемой сети.

Рабочую программу разработал: 													К.И.Заподовников

Заведующий кафедрой	ЭСВТ:														В.Я.Ушаков

# ТПУ, ЭЛТИ	  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

Каф. ЭСВТ

## Курс 3

Электроэнергетические сети и

системы

1. Основные элементы и общая характеристикавоздушных линий.

2. Задачи регулирования напряжения.

3. Определить потери мощности в сети

U1               Л1                  Л2       U2

Т

SH

Дано:

U1=115 кВ    U2=112 кВ

Т1: SHОМ=10 МВА   115/11

SH=5+j3 МВА

Л1: L=15 км,   АС-150

Л2: L=10 км,   АС-150

СОСТАВИЛ				        УТВЕРЖДАЮ

Зав. каф. ЭСВТ

_______Заподовников К.И.	 	_______Ушаков В.Я.

« 10 » сентября 2007 г.

# ТПУ, ЭЛТИ	  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

Каф. ЭСВТ

## Курс 3

Электроэнергетические сети и

системы

1. Провода и изоляция ВЛ.

2. Регулирование напряжения с помощью узловых регулирующих устройств.

3. Определить потери активной мощности

S3

S1                 S2

Дано:

SHОМ=2*40 МВА   230/38,5/11

S1=12+j8  МВА

S2=10+j5  МВА

S3=20+j12  МВА

СОСТАВИЛ				        УТВЕРЖДАЮ

Зав. каф. ЭСВТ

_______Заподовников К.И.	 	_______Ушаков В.Я.

« 10 » сентября 2007 г.