Вопросы к контрольной работе по ТИП

- Основные понятия измерения давления

- Назначение, устройство и принцип действия жидкостных манометров

- Назначение, устройство и принцип действия деформационных измерительных устройств

- Конструкции упругих чувствительных элементов деформационных измерительных устройств

- Назначение, устройство и принцип действия манометров с одновитковой трубчатой пружиной

- Устройство и принцип действия преобразователей давления с ДТП

- Устройство и принцип действия преобразователей давления с компенсацией магнитных потоков

- Назначение, устройство и принцип действия преобразователей давления Сапфир-22-ДИ

- Назначение, устройство и принцип действия грузопоршневых манометров

- Назначение, устройство и принцип действия тягомеров

- Назначение, устройство и принцип действия напоромеров

- Назначение, устройство и принцип действия тягонапоромеров

- Основные понятия измерения расхода

- Назначение, устройство и принцип действия расходомеров переменного перепада давления

- Характеристики течения среды в трубопроводе через сужающее устройство

- Требования к изготовлению и установке стандартных сужающих устройств

- Требования к установке СУ для измерения расхода различных сред

- Установка СУ при измерении расхода жидкости с расположением дифманометра выше СУ

- Установка СУ при измерении расхода жидкости с расположением дифманометра ниже СУ

- Установка СУ при измерении расхода перегретого пара

- Установка СУ при измерении расхода газа

- Назначение, устройство и принцип действия промежуточных преобразователей перепада давления в электрический сигнал

- Назначение, устройство и принцип действия ротаметров

- Назначение, устройство и принцип действия тахометрических расходомеров

- Назначение, устройство и принцип действия камерных счетчиков

- Назначение, устройство и принцип действия электромагнитных расходомеров

- Назначение, устройство и принцип действия ультразвуковых расходомеров