| Измерения характеристик ионизирующего излучения и ядерных констант |
| --- |
| Наименование СИ | Дата поверки | Подразделение | Ответственный, телефон |
| Комплекты дозиметров ИД-0,2 | Декабрь 2016 | Региональный центр аттестации, контроля и диагностики | Барбина Нина Владимировна 41-77-29 |
| Дозиметры микропроцессорные ДКГ-РМ1203М | Декабрь 2016 |  |  |
| Дозиметр гамма-излучения ДКГ-07Д «Дрозд» | Сентябрь 2016 | ФТИ | Рыжакова Людмила Энверовна 70-56-96 |
| Дозиметры ДРГ-01Т1 | Сентябрь 2016 |  |  |
| Дозиметры ДРГ-05 (мощность экспозиционной дозы гамма-излучения до 150 мкР/с) | Сентябрь 2016 |  |  |
| Дозиметр-радиометр ДКС-96 (один блок гамма-излучения) |  |  |  |
| Дозиметр-радиометр ДКС-96 (3 блока: альфа-бета-гамма) |  |  |  |
| Приборы сцинтиллярные геологоразведочные СРП 68-01 | Сентябрь 2016 |  |  |
| Дозиметр гамма-излучения ДКГ-02У «Арбитр» (МЭД гамма-излучения до 4,7 мЗв/ч) |  |  |  |
| Блоки детектирования БДМГ-41-03 | Сентябрь 2016 |  |  |
| Измеритель скорости счета с автоматическим переключением поддиапазоновУИМ-2 (без блоков детектирования) |  |  |  |
| Дозиметр-радиометр бета-гамма-излучения МКС-АТ1117 (EL № 0407) два блока детектирования |  |  |  |
| Дозиметр-радиометр бета-гамма-излучения МКС-АТ1117 (М № 11377) один блок детектирования |  |  |  |
| Дозиметр для измерения мощности экспозиционной дозы рентгеновского и гамма- излучений ДРГЗ-02 (мощность экспозиционной дозы гамма-излучения до 150 мкР/с), № 085 | Сентябрь 2016 |  |  |
| Комплекты индивидуальных дозиметров КИД-2 | Сентябрь 2016 |  |  |
| Комплекты индивидуальных дозиметров КИД-2 |  |  |  |
| Дозиметры индивидуальные рентгеновского и гамма излучений ДКГ-РМ1621А (МЭД гамма излучения до 4,7мЗв/ч) | Август 2015 |  |  |
| Дозиметры рентгеновского и гамма излучения ДКС-АТ1123 (по мощности амбиентной эквивалентной дозы гамма излучения до 4,7мЗв/ч) |  |  |  |
| Дозиметр гамма излучений ДКГ-03Д «Грач» |  |  |  |
| Установка дозиметрическая термолюминесцентная ДВГ-02ТМ с комплектом дозиметров (100 шт.) |  |  |  |
| Дозиметр рентгеновского и гамма излучения ДКС-АТ1121(по мощности амбиентной эквивалентной дозы гамма излучения до 4,7 мЗв/ч, кроме рентгеновского излучения) |  |  |  |
| Дозиметр-радиометр поисковый МКС-РМ1402М ( БД-01, БД-02, БД-03, БД-05, МЭД гамма-излучения до 4,7 мЗв/ч) |  |  |  |
| Индивидуальные дозиметры ИД-1 | Декабрь 2016 |  |  |
| Дозиметр-радиометр ДРБП-03 3 детектора (МЭД гамма-излучения до 4,7 мЗв/ч) | Декабрь 2016 |  |  |
| Установка радиометрическая контрольная РЗБ-05Д |  |  |  |
| Установка для измерений объемной активности р/а аэрозолей УДА-1АБ | Декабрь 2016 |  |  |
| Установка УДГ-1Б |  |  |  |
| Установка радиометрическая УДИ-1Б |  |  |  |
| Устройство детектирования УДМГ-100 |  |  |  |
| Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М с 2 блоками |  |  |  |
| Комплекс АКИДК-301 с дозиметрами ДВГ-01 (200 шт.) | Ноябрь 2016 |  |  |
| Радиометры-дозиметры МКС-15ЭЦ (СРП-98) с двумя датчиками | Декабрь 2016 | ИНК | Гусельников Михаил Эдуардович 56-33-84 |