| Средства измерений медицинского назначения |
| --- |
| Наименование СИ | Дата поверки | Подразделение | Ответственный, телефон |
| Анализаторы гематологические автоматические MICROS 60 | Октябрь 2016 | Санаторий-профилакторий ТПУ | Козлова Наталья Николаевна 55-99-48 |
| Анализаторы показателей гемостаза АПГ2-02-П |  |  |  |
| Анализаторы биохимические Vitalab |  |  |  |
| Анализаторы мочи скрининговые Urisys 1100 |  |  |  |
| Электрокардиографы HeartScreen |  |  |  |
| Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-102 «Аксион» |  |  |  |
| Аппараты для спирометрии и пульсоксиметрии MIR мод. Spirolab III |  |  |  |
| Комплексы реографические для автоматизированной оценки системного и регионарного кровотока Рео-Спектр-01-Нейрософт |  |  |  |
| Динамометры кистевые ДК-50 |  |  |  |
| Мониторы носимые суточного наблюдения автоматического измерения артериального давления и частоты пульса МнСДП |  |  |  |
| Ростомер РМ |  |  |  |
| Приборы для измерения артериального давления UNITON (DISYTEST) |  |  |  |