Утверждаю

Директор ИНК

______________Бориков В.Н.

Дата ___________

Акт экспертизы в целях экспортного контроля

материалов, вывозимых на 11-ую Европейскую конференцию по неразрушающему контролю, г. Прага (Чехия), 6-10 октября 2014 г.

Объект: Доклад: Модификация энергетического спектра интенсивности тормозного рентгеновского излучения

Докладчик: Удод В.А.

На основании представленных сведений проведен Анализ принадлежности объекта к товарам, технологиям, включенным в контрольные списки. Идентификация проводилась путем сопоставление объекта экспертизы с позициями и параметрами всех контрольных списков. Принадлежность объекта экспертизы к объектам, подлежащих экспортному контролю:

- список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующие технологий, применяемых в ядерных целях, утвержденного Указом Президента РФ от 14 марта 2003 № 36

списком контролируются –

Раздел 5. Испытательное и измерительное оборудование для разработки ядерных взрывных устройств

5.5.1. Технология согласно приложению к настоящему Списку для разработки, производства или использования оборудования или программного обеспечения, указанных в пунктах 5.1 – 5.4;

5.2.1. Импульсные рентгеновские генераторы или импульсные электронные ускорители, имеющие любую из следующих пар характеристик:

а) пиковую энергию электронов ускорителя от 500 кэВ до 25 МэВ;

б) добротность (К) 0,25 или более;

либо:

а) пиковую энергию электронов 25 МэВ или более; и б) пиковую мощность более 50 МВт.

Из анализа, следует, что в докладе использованы данные об источниках импульсного рентгеновского излучения с энергией не превышающие 220 кэВ, что значительно меньше контролируемых пунктов контрольных списков.

В предоставленном материале отсутствуют сведения или информация о технологии разработки, производства.

В докладе отсутствуют сведения или информация, подлежащие экспортному контролю.

Приложение: Краткое содержание материалов на 4 листах.

Копия приказа на командировку на 1 листе.

Исполнитель                                                                    _______________ Удод В.А.

Уполномоченный по экспортному контролю ИНК

Заместитель директора по НР                                        _______________  Суржиков А.П.