ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ НА 2011 ГОД

БЛОК 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ И КОНСТРУКЦИЯХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

- Основные понятия и определения. Классификация электрических сетей.

- Классификация электрических сетей по степени надёжности электроснабжения.

- Общая характеристика и элементы воздушных линий электропередачи.

- Кабельные линии электропередачи.

- Провода, изоляция и арматура воздушных линий.

БЛОК 2. ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ

- Схемы замещения воздушных линий электропередачи. Определение параметров схемы замещения.

- Воздушная линия электропередачи с расщеплённой фазой.

- Особенности определения погонных параметров кабельных линий.

- Параметры схемы замещения двухобмоточных и трёхобмоточных трансформаторов.

- Автотрнасформатор. Особенности соединения обмоток. Понятие типовой мощности.

БЛОК 3. РАСЧЁТЫ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

- Потери мощности в элементах электрической сети.

- Графики нагрузки и их характеристики.

- Задание нагрузок при расчётах установившихся режимов.

- Расчёты режимов линии по известным параметрам нагрузки и по известным параметрам источника.

- Расчёты режимов линии по известной мощности нагрузки и напряжению источника.

- Расчёт режима линии на холостом ходу. Векторная диаграмма.

- Расчёт режима электрической сети с разными номинальными напряжениями.

- Падение и потеря напряжения.

- Расчёт режима кольцевой сети. Однородная сеть.

- Расчёт потокораспределения в сети с двухсторонним питанием.

- Потери электрической энергии и методы их расчёта. Мероприятия по снижению потерь.

БЛОК 4. БАЛАНСЫ МОЩНОСТЕЙ

- Баланс активной мощности и его связь с частотой. Первичное и вторичное регулирование частоты.

- Баланс реактивной мощности. Основные источники и потребители реактивной мощности.

БЛОК 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

- Регулирование напряжения в энергосистеме. Особенности различных КУ как устройств для регулирования напряжения.

- Регулирование напряжения с помощью трансформаторов.

- Принципы регулирования напряжения в распределительных сетях. Встречное регулирование напряжения.

БЛОК 6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

- Основные технико-экономические показатели. Определение капитальных вложений на сооружение сети и ежегодных издержек на её эксплуатацию.

- Основные типы понижающих подстанций. Выбор схем присоединений подстанций к электрической сети.

- Критерий выбора оптимального варианта проектируемой сети.

- Выбор номинального напряжения сети.

- Выбор сечения проводов и их проверка по техническим ограничениям.

ЛИТЕРАТУРА

- Поспелов Г.Е., Лычев П.В., Федин В.Т. Электрические системы и сети: Учебник. − Мн.: УП «Технопринт», 2004.

- Лыкин А.В. Электрические систем и сети: Учебное пособие. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002.

- Справочник по проектированию электроэнергетических систем. Под ред. Д.Л. Файбисовича. − М.: Изд-во ЭНАС, 2005.