«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

____________ А.В. Москалёв

«_____»_____________ 2008 г.

Билет № 1-III

- Область и порядок применения правил.

- Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения.

- Общие правила пользования средствами защиты.

- Заземление (определение). Правила выполнения заземления.

- Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим от электрического тока при попадании под шаговое напряжение.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

_____________ А.В. Москалёв

«_____»_____________ 2008 г.

Билет № 2-III

- Требования к персоналу и его подготовка.

- Обслуживание электродвигателей.

- Нормы и сроки электрических испытаний средств защиты.

- Что подлежит заземлению?

- Оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока (оказывающих помощь – 1 человек).

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

____________ А.В. Москалёв

«_____»_____________ 2008 г.

Билет № 3-III

- Действие электрического тока на организм человека.

- Оперативное обслуживание электроустановок (определение).

- Порядок пользования средствами защиты.

- Обслуживание осветительных устройств на высоте до 2,5 м.

- Действия персонала при несчастном случае.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

_____________ А.В. Москалёв

«_____»_____________ 2008 г.

Билет № 4-III

- Виды поражения электрическим током.

- Работа с электроизмерительными клещами и штангами.

- Предварительные и периодические  медицинские осмотры. Приказ МЗ РФ.

- Электрозащитные средства (определение). Перечислить их.

- Действия персонала при несчастных случаях.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

_____________ А.В. Москалёв

«_____»_____________ 2008 г.

Билет № 5-III

- Условия поражения человека электрическим током.

- Правила работы с переносными электрическими светильниками.

- Техника безопасности, пожарная и экологическая безопасность.

- Обслуживание осветительных устройств на высоте более 2,5 м.

- Оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока (оказывающих помощь – 2 человека).

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

_____________ А.В. Москалёв

«_____»_____________ 2008 г.

Билет № 6-III

- Электроустановки (определение). Классификация электроустановок.

- Работы в электроустановках, связанных с подъемом на высоту.

- Задачи персонала. Ответственность и надзор за выполнением правил.

- Какое напряжение считается опасным?

- Оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока (оказывающих помощь – один человек).

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

_____________ А.В. Москалёв

«_____»_____________ 2008 г.

Билет № 7-III

- Классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током.

- Порядок расследования несчастных случаев электротравматизма на производстве.

- Техническое обслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция.

- Какие электроустановки называют действующими?

- Оказание первой помощи пострадавшему при попадании под шаговое напряжение.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

_____________ А.В. Москалёв

«_____»_____________ 2008 г.

Билет № 8-III

- Основные меры защиты, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках (перечислить).

- Квалификационные группы по электробезопасности персонала, обслуживающего электроустановки.

- Обучение и проверка знаний Правил по электробезопасности.

- Сопротивление контура заземления.

- Действия персонала при несчастных случаях.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

_____________ А.В. Москалёв

«_____»_____________ 2008 г.

Билет № 9-III

- Оперативное обслуживание (определение).

- Основные и дополнительные средства защиты.

- Нормы и сроки механических испытаний.

- Виды инструктажа по охране труда.

- Оказание первой помощи пострадавшему при работе на электроустановках (оказывающих помощь – два человека).

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

_____________ А.В. Москалёв

«_____»_____________ 2008 г.

Билет № 10-III

- Категории работ, проводимые  в электроустановках.

- Средства индивидуальной защиты (СИЗ).

- Контроль и профилактика повреждений изоляции.

- Основные и дополнительные средства защиты в установках напряжением до 1000 В.

- Действия персонала при несчастных случаях.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

_____________ А.В. Москалёв

«_____»_____________ 2008 г.

Билет № 11-III

- Условия поражения человека электрическим током.

- Наряд – допуск (определение).

- Порядок содержания средств защиты.

- Единоличный осмотр электроустановок при оперативном обслуживании.

- Оказание первой доврачебной помощи при переломах, ушибах, ожогах.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

_____________ А.В. Москалёв

«_____»_____________ 2008 г.

Билет № 12-III

- Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

- Учет средств защиты и контроль за их состоянием.

- Обеспечение недоступности токоведущих частей. Ограждение. Блокировка.

- Основные и дополнительные средства защиты в установках напряжением выше 1000 В.

- Действия персонала при несчастных случаях.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

_____________ А.В. Москалёв

«_____»_____________ 2008 г.

Билет № 13-III

- Нормы и сроки механических испытаний средств защиты.

- Организационные меры защиты персонала при работе с электроустановками.

- Двойная изоляция. Применение двойной изоляции.

- Меры безопасности при работе с установками под напряжением до 1000 В.

- Оказание первой помощи пострадавшему при попадании под шаговое напряжение.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

_____________ А.В. Москалёв

«_____»_____________ 2008 г.

Билет № 14-III

- Электроустановка с простой наглядной схемой (определение).

- Технические меры защиты при работе с электроустановками (перечислить).

- Учет средств защиты и контроль за их состоянием.

- Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением.

- Действия персонала при несчастном случае.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

_____________ А.В. Москалёв

«_____»_____________ 2008 г.

Билет № 15-III

- Обучение электротехнического (электротехнологического) персонала, его стажировка и дублирование.

- Плакаты и знаки безопасности для работ в электроустановках.

- Работа с переносным электроинструментом.

- Виды поражения электрическим током.

- Оказание первой помощи при переломах, ушибах, ожогах.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

_____________ А.В. Москалёв

«_____»_____________ 2008 г.

Билет № 16-III

- Категории персонала, обслуживающего электроустановки.

- Нормы и сроки электрических испытаний средств защиты.

- Работа с переносными светильниками.

- Основные меры защиты, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

- Последовательность оказания первой доврачебной помощи пострадавшему от электрического тока.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

_____________ А.В. Москалёв

«_____»_____________ 2008 г.

Билет № 17-III

- Ответственность и надзор за выполнением Правил по электробезопасности.

- Классификация помещений в отношении поражения человека электрическим током.

- Смена и установка предохранителей.

- Условия поражения человека электрическим током.

- Действия персонала при несчастном случае.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

_____________ А.В. Москалёв

«_____»_____________ 2008 г.

Билет № 18-III

- Виды инструктажа по ТБ.

- Действие электрического тока на организм человека.

- Требования к помещениям при оперативном обслуживании.

- Общие правила пользования средствами защиты.

- Оказание первой помощи пострадавшему при попадании под шаговое напряжение.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

_____________ А.В. Москалёв

«_____»_____________ 2008 г.

Билет № 19-III

- Квалификационные группы по электробезопасности и условия их присвоения.

- Условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических машин I, II, III классов.

- Обслуживание электродвигателей.

- Оперативное обслуживание электроустановок (определение).

- Оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока (оказывающий помощь – один человек).

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

_____________ А.В. Москалёв

«_____»_____________ 2008 г.

Билет № 20-III

- Категории персонала, обслуживающего электроустановки.

- Условия использования переносных электрических светильников.

- Смена и установка предохранителей.

- Требования к помещениям при оперативном обслуживании.

- Оказание первой помощи пострадавшему от действия электрического тока (оказывают помощь – два человека).