ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1-34

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЕМКОСТЕЙ

ГАЗОВ (Ср  / СV)  СПОСОБОМ ДЕЗОРМА И КЛЕМАНА

# Цель работы: определить отношение теплоемкостей (Ср/СV) для воздуха.

Приборы и принадлежности: стеклянные баллоны, U-образный водяной манометр, ручной насос.

## КРАТКОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Теплоемкостью называется количество теплоты, которое необходимо сообщить телу для изменения его температуры на 1 К.

Теплоемкость, отнесенная к единице массы вещества, называется удельной теплоемкостью, а отношение к молю – молярной, или мольной теплоемкостью.

По определению теплоемкость

.        	                                         (1)

Газ, получая (или отдавая) тепло, изменяет свой объем и совершает работу, а также изменяет свою внутреннюю энергию.

По первому началу термодинамики

dQ = dU + dA,  		                                        (2)

dQ – теплота, переданная газу; dU – изменение внутренней энергии газа; dA – работа, совершаемая газом.

Элементарная работа, совершаемая газом при изменении его объема, определяется

dA = РdV,  		                                         (3)

Р – давление газа; dV – изменение объема.

Теплоемкость газа найдем, используя уравнения (1) и (2).

,          		                              (4)

или                                  		    .                         		       (4, а)

Так как давление Р зависит от объема V  по-разному в зависимости от процесса, то теплоемкость для различных процессов будет неодинакова.

При  изохорном процессе V = const, dV = 0 (dA = 0), а поэтому теплоемкость газа, сохраняющего неизменным объем,

.          		                              (5)

При изобарном процессе остается неизменным давление газа, т.е. Р = const. Величину PdV найдем, используя уравнение  Менделеева–Клапейрона

PV = RT.

##### Продифференцируем уравнение (6) для случая

# P = const       		                                    (6)

PdV = RdT.     		                                    (7)

Таким образом, теплоемкость газа при постоянном давлении определяется из уравнения (4, а)

.     		               (8)

Из уравнения (8) видно, что всегда СР > СV. Непосредственное определение теплоемкостей довольно затруднительно, особенно СV. Однако во  многих задачах  определяют отношение теплоемкости при постоянном давлении (СР)  к теплоемкости при постоянном объеме (СV)

.        		                                           (9)

Величина этого отношения одинакова как для молярных, так и для удельных теплоемкостей, так как  , где  – молярные теплоемкости, а  – удельные теплоемкости газа при постоянном давлении и объеме, соответственно,  – молярная масса газа.

Отношение удельных теплоемкостей газов играет очень большую роль при адиабатических процессах и при процессах,  близких к ним.

Величиной  определяется, например, скорость распространения звука в газах, от нее зависит течение газов по трубам со звуковыми скоростями и достижения сверхзвуковых скоростей в расширяющихся трубах.

Адиабатический процесс – это процесс,  протекающий без теплообмена с окружающей средой. Можно с достаточным приближением рассматривать всякое быстрое изменение объема как процесс адиабатный и чем быстрее он происходит, тем ближе к адиабатному.

Применим первое начало термодинамики к адиабатному процессу

dQ = 0,   dA + dU = 0   или   dA = dU,

т.е. при адиабатном процессе работа совершается газом, только за счет изменения внутренней  энергии.

Выразим dU из уравнения (5), тогда работа газа при адиабатном расширении будет иметь вид

dA = CV dT.     	                                         (10)

Используя уравнения (5), (7), (8) и (9), можно получить связь между давлением и объемом при адиабатном процессе

PV  =const (уравнение Пуассона),                      (11)

где  = СР/CV   – показатель адиабаты.

Показатель адиабаты для одноатомного, двухатомного и многоатомного газа будет разным.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ АДИАБАТЫ

Стеклянный баллон В соединен с открытым манометром М и через осушитель О и баллон С с насосом Н. Осушитель О и баллон С, на дно которого наливается концентрированная серная кислота, служат для осушения воздуха. Если исключить пары воды, то воздух можно рассматривать как двухатомный газ.

кран

А

М

Н

В

кран

Д

С

В

О

Рис. 1

Насосом Н закачивают воздух до тех пор, пока разность уровней жидкости в коленах манометра не станет равной h = 2030 см; так как в баллоне В воздух осушенный, а в баллоне С неосушенный, то желательно исключить влияние газа в баллоне С на процессы, происходящие с газом в баллоне В. Для этого закрывают кран Д.

При накачивании воздуха температура его в баллоне В увеличивается за счет работы внешних сил, приложенных к поршню насоса. При истечении 34 мин температура воздуха в баллоне за счет теплообмена с окружающей средой станет равной температуре окружающей среды. Уровень жидкости в коленах манометра перестанет перемещаться, и установится разность уровней h1.

V

P

2

3

1

Рис. 2

Полученное состояние газа в баллоне В характеризуется следующими основными параметрами: V1 – молярный объем, Р1 – давление, Т1 – температура окружающего воздуха (состояние 1 на рис. 2).

Затем нужно быстро открыть кран А, на некоторое время соединив баллон В с окружающим воздухом, и после того как давление в баллоне В станет равным атмосферному давлению, кран А закрыть.

При достаточном сечении выпускного отверстия процесс  расширения газа происходит быстро, и его можно считать адиабатным.

Полученное при этом состояние газа в баллоне В характеризуется параметрами: V1 – молярный объем; Р2  – давление (атмосферное); Т2 – температура. Жидкость в коленах манометра находится на одном уровне.

Из-за совершения работы газом против внешнего давления температура его уменьшается Т2 < Т1. Через 3–4 мин после закрытия крана воздух в баллоне нагреется изохорически до комнатной температуры Т1, давление повысится до величины Р3 (состояние 3) (появится разность уровней жидкости в коленах манометра  h2). Состояния 1 и 2 связаны между собой следующим соотношением:

.                                          (11, а)

Состояние же 1 и 3 принадлежат к одной и той же изотерме, поэтому они связаны законом Бойля–Мариотта

P1V1 = P3V2.                                              (12)

# Из уравнений (11, а) и (12) определим

.                                              (13)

Чтобы найти ,  необходимо прологарифмировать выражение (13)

.           		                       (14)

Так как давления  Р1 и Р2 отличаются на очень малую величину, то разность логарифмов можно заменить разностью давлений

.       	                                  (15)

Таким образом, для определения  необходимо определить давления в трех состояниях: Р1, Р2, Р3. В условиях данного опыта Р2 равно атмосферному давлению, когда разность уровней жидкости в коленах манометра равна нулю.

Давление воздуха в баллоне в начальном состоянии (1) равно

Р1 = Р2  + gh1,

где	Р2 – атмосферное давление;  – плотность жидкости в манометре; g – ускорение свободного падения; h1 – разность уровней жидкости в манометре при измерении давления Р1 после того, как температура в баллоне станет равной температуре окружающей среды.

# Давление в баллоне в конечном состоянии

Р3 = Р2 + gh2,

где h2 – разность уровней жидкости в манометре при измерении давления Р3. Подставив Р1 и Р3 в уравнение (15), получим

.                                         (16)

2





V

Р2

Р2

P

2

4

5

3

3



1

Рис. 3

По формуле (16) можно производить вычисления . Величина h2 получена в предположении, что кран А закрывается в момент окончания адиабатного процесса 1–2. Если кран закрыть до завершения процесса 1–2, т.е. в тот момент, когда давление в баллоне снизится до некоторой величины , но еще не достигнет атмосферного давления Р2, то, как видно из рис. 3, соответствующая разность давлений после осуществления процесса адиабатического расширения и последующего изохорного нагревания определяется  разностью ординат 23 вместо разности ординат 23, что приведет к повышению величины  по сравнению с ее действительным значением.

Если кран закрыть спустя некоторое время после завершения процесса 12, то за это время температура в баллоне несколько повысится за счет теплообмена с внешней средой (изобарный процесс 24 проходит при атмосферном давлении). В этом случае разность давлений, определяемая разностью ординат 45, окажется заниженной, что приведет к уменьшению .

Y

x

0

Рис. 4

Для получения идеального измерения кран необходимо закрыть в тот момент, когда газ находится в состоянии 2, которое соответствует окончанию адиабатного процесса, что практически невозможно. Разность ординат (рис. 3) Р0 = Р3 – Р2 = gh2, где h2 – разность уровней жидкости в манометре, полученная в предположении, что кран А закрывается в момент окончания адиабатного процесса. Так как у сосуда нет тепловой изоляции, то адиабатным можно считать  только «мгновенный» процесс, следовательно h2 соответствует открыванию крана А на время   0, что экспериментально невозможно, поэтому h2 приходится определять косвенным путем. Известно, что для линейной функции Y(Х) легко найти значение Y0  графически при Х  0, если прямое измерение Y0  затруднено.

Пересечение прямой Y(Х)    с ординатой     соответствует значению Y0 при Х  0 (рис. 4) .

В данной работе зависимость h2 = f () – нелинейная функция. Любой нелинейный процесс с достаточной степенью точности можно аппроксимировать экспонентной, то есть можно записать

h2 = h2exp(-k),                                (17)

где k – const, а h2  h2 при   0.

Прологарифмируем выражение (17):

.

0



Рис. 5

Зависимость  – линейная функция. Поэтому достаточно точно можно определить  при . Но учитывая, что h2 зависит от h1, необходимо выразить h2 в долях h1, получаем

. 	   (18)

График зависимости  – прямая линия.  Пересечение  данной прямой с осью ординат соответствует логарифму искомой величины h2 / h1  (рис. 5)

при   0.

### Формулу (16) удобно переписать в   следующем виде:

### .        		                               (19)

#### ЗАДАНИЕ

- Проведите измерения, заполните таблицу.

- Постройте график, откладывая по оси ординат соответствующие значения . Через полученные точки проведите прямую до пересечения с осью ординат. Определите  при   0, а затем, потенциируя,  h2 / h1.

- Рассчитайте значения  по формуле (19).

- Сравните значения  по формуле  , где i – число степеней свободы молекулы.

- Сделайте выводы по работе.

РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1.	Накачайте в баллон воздух до тех пор, пока разность уровней жидкости в манометре не будет равна 2025 см.  Закройте кран Д и подождите 1–2 мин, пока температура внутри баллона не станет равной температуре окружающей среды (давление в баллоне перестанет изменяться). После всего отсчитайте показания манометра L1 и L2, найдите разность L1 – L2 = h1τ.

- Откройте кран  А, соединяя баллон с атмосферой (см. рис. 1) на время  = 2 с. Спустя 2 с кран А закройте. При этом давление в баллоне станет равным атмосферному, а температура понизится. Подождите 1–3 мин, пока температура в баллоне не станет равной комнатной, отсчитайте показания манометра 1 – 2 =  = h2.

- Проведите измерения, закрывая кран поочередно на  = 2, 4, 6, 8, 10 с. Для каждого времени опыт повторите 3 раза.

- Данные опыта запишите в таблицу.

## ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТА

| № опыта | , с | L1, см | L2, см | h1, см | 1, см | 1, см | h2 см | h2τh1τ | h2τh1τср | lnh2τh1τ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: , где i – число степеней свободы молекулы. Для двухатомного газа  i = 5.

###### ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И

###### ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ

- Какой процесс называется адиабатическим? Какие существуют методы определения показателя адиабаты?

- Какие существуют методы раздельного определения теплоемкостей Сv и Ср? Проанализируйте литературные данные, сделайте реферативное сообщение.

- Почему непосредственное определение Сv более затруднительно, чем Ср?

- Почему величина  одинакова для молярных, удельных и других теплоемкостей? Ответ обосновать аналитически.

- Как зависит величина  от температуры? Сделайте соответствующий литературный обзор.

- Почему на практике сложно реализовать адиабатический процесс?

- Почему различны показатели адиабаты для одноатомного, двухатомного и многоатомного газа? Ответ обосновать.

- При накачивании воздуха в баллон его температура увеличивается. Каковы причины этого явления?

- Как влияют пары воды в баллоне на величину измеренного значения , завышают или занижают это значение и почему?

- Почему при открывании  крана А температура воздуха в баллоне понижается?

- Является ли постоянным количество газа в баллоне? Как это учитывается в процессах, происходящих в эксперименте?

- Есть ли в процессах, происходящих в баллоне,  «квазизобарные»? Если есть, то укажите участок PV, на котором реализуется это явление.

- Как вычислить количество газа в граммах, которое закачивается в баллон? Оцените это количество.

- Почему разность столбов  жидкости в манометре зависит от времени открывания крана?

- В данной работе нелинейный процесс аппроксимируют экспонентой. Какую погрешность вносят данным допущением?

- При обработке  экспериментальных данных используют метод экстраполяции. Объясните, для чего это делают?

- Проанализируйте возможные ошибки, возникающие при определении  данным методом?

- При каких условиях график зависимости  от  является оптимальным?

- Предложите методы, позволяющие оптимизировать эксперимент, улучшить воспроизводимость результатов.

- Почему теплоемкость зависит от способа нагревания?

- Почему теплоемкость зависит от температуры? Сделайте анализ литературных данных на эту тему.

- Почему  необходимо определять h2 при  = 0?

- Объясните, является ли предлагаемый выбор  = 2, 4, 6, 8, 10 с оптимальным? Можно ли выбрать иные  значения? Ответ обосновать.

- Почему происходит понижение температуры газа при открывании крана?  Как величина Т зависит от массы закачиваемого в баллон воздуха?

- Перечислите приближения, используемые при выводе основной формулы для определения . Почему нельзя использовать компрессор при выполнении измерений?