# Лабораторная работа 2-11

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА  ЭЛЕКТРОНА  (e/m) С ПОМОЩЬЮ ВАКУУМНОГО ДИОДА

Цель работы: ознакомление с одним из методов экспериментального определения удельного заряда электрона.

Приборы и принадлежности: цифровые настольные мультиметры для измерения анодного тока и анодного напряжения, мультиметр для измерения тока накала диода, источники питания стабилизированные, панель с размещенной на ней электронной лампой 6Х2П.

# Краткое теоретическое введение

В вакуумной электронной лампе при нагревании катода электроны вылетают из металла. Это явление называется термоэлектронной эмиссией. Облако термоэлектронов создает в непосредственной близости от поверхности металла электрическое поле, преодолеть которое могут только электроны с достаточной по величине энергией. Такие электроны совершают работу против электрического поля, которая называется работой выхода. При комнатных температурах только малая часть имеющихся в металле свободных электронов обладает достаточной для вырывания кинетической энергией. По мере повышения температуры число быстрых электронов возрастает, и поэтому возрастает число электронов, вырвавшихся за пределы металла. Если между катодом и анодом лампы создать ускоряющее электрическое поле, то через амперметр, включенный в цепь, потечет электрический ток Iа, который называется  анодным током. Опыт показывает, что сила анодного тока зависит от температуры катода и от разности потенциалов между катодом и анодом лампы. При постоянной температуре величина анодного тока возрастает с увеличением разности потенциалов Uа = (1 – (2. Однако эта зависимость не является линейной, как это следовало бы из закона Ома, а носит более сложный характер и подчиняется закону Богуславского–Ленгмюра, который называется законом «трех вторых»:

I = B(U 3/2,                                         (1)

где В – коэффициент, зависящий от формы и размеров электродов, заряда и массы электрона. Покажем, что закон «трех вторых» действительно имеет место для вольтамперной характеристики двухэлектродной вакуумной лампы.

Распределение потенциала ( и тока I между анодом и катодом двухэлектродной вакуумной лампы зависит от формы электродов и их взаимного расположения.

Введем упрощающие предположения:

- Пусть начальная скорость электронов, покидающих катод, равна нулю.

- Пусть пространственный заряд создает такое распределение потенциала между электродами, что непосредственно у поверхности катода нет градиента потенциала, т.е. .

- Анодный ток далек от насыщения.

Рассмотрим двухэлектродную вакуумную лампу, у которой катод и анод изготовлены в виде двух коаксиальных цилиндров (рис. 1). Обозначим радиус анода rа, радиус катода rr. Длину электродов l.

Известно, что связь между потенциалом ( и объемной плотностью зарядов ( определяется уравнением Пуассона:

.                             (2)

Так как катод и анод имеют цилиндрическую форму, задачу удобнее решать в цилиндрических координатах, в которых уравнение (2) запишется

.                                          (3)

Так как в рассматриваемом случае потенциал является функцией только расстояния r от поверхности катода, то выражение (3) упростится и уравнение Пуассона будет иметь вид

.                                                (4)

Найдем выражение для электрического тока I1 между катодом и анодом. Известно, что плотность тока, обусловленного упорядоченным движением электронов со скоростью v, равна

j = n0 ev,

где n0 – концентрация электронов  в промежутке между катодом и анодом лампы; e – заряд электрона.

Так как плотность тока связана с силой тока: j = I / S, где    S = 2(rl – площадь поверхности, через которую проходят электроны, то

I = n0ev 2( rl   или  2(r(vl,                                (5)

где ( – объемная плотность электрического заряда в промежутке между катодом и анодом, равная

( = dq / dv = n0 e.

Упорядоченную скорость электронов v можно определить, учитывая, что электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов ((2 – (1), приобретёт кинетическую энергию , поэтому  Отсюда .

## Подставив это выражение в (5), находим (:

.                                      (6)

Подставляя (6) в уравнение (4), получим уравнение

.                          (7)

Используя граничные условия: (к = (1; (А = (2,     при решении уравнения (7) получим для электрического тока выражение

(8)

или

I = B((2 – (1)3/2 = BU 3/2,

где                                                 U = ((2 – (1);                                                        (9)

;  ( ( численный коэффициент, зависящий от отношения радиусов анода и катода лампы   (rA / rB).

Видим, что формула (9) выражает зависимость электрического тока  от разности потенциалов между катодом и анодом и является законом «трех вторых», т.е. законом  Богуславского – Ленгмюра.

### Экспериментальная установка

Рис. 2

Определение удельного заряда электрона осуществляется  с помощью установки, изображенной на рис. 2, в которой основным элементом является вакуумный диод (стеклянный баллон с цилиндрическими катодом и анодом), схема включения которого в электрическую цепь  приведена на рисунке 2а. Цилиндрический катод лампы с радиусом rк нагревается  посредством нити накала, расположенной внутри катода. Цилиндрический анод, расположенный коаксиально по отношению к катоду, имеет радиус rа. На электроды подается стабилизированное регулируемое напряжение Ua, которое измеряется вольтметром, а анодный ток измеряется миллиамперметром. Для регулировки тока накала используется стабилизированный регулируемый источник питания.

При постоянном токе накала, т.е. при постоянной температуре катода кривая зависимости анодного тока Iа от напряжения между анодом и катодом имеет вид, показанный на рис. 3.

Эта кривая называется вольтамперной характеристикой (ВАХ) вакуумного диода. Различные кривые на рисунке соответствуют разным температурам катода. Начальный участок кривой (0–1) подчиняется закону «трех вторых». Затем, при определенном значении анодного напряжения, когда все электроны, испущенные катодом, достигают анода, анодный ток  достигает своего предельного значения (ток насыщения) для данной температуры катода. Для лампы, которая используется в задаче, катод оксидирован окислами других металлов, имеющих небольшую работу выхода. Оксидный катод отличается той особенностью, что у него не наблюдается резко выраженного, как у катодов из чистых металлов, насыщения анодного тока. Это вызвано сильным влиянием внешнего электрического поля на величину тока эмиссии оксидного катода. Поэтому даже при значительных внешних полях явно выраженного насыщения анодного тока не наблюдается, т. е. анодный ток продолжает увеличиваться.

Определение удельного заряда электрона  e/m  на основе

закона Богуславского – Ленгмюра

- Для определения удельного заряда электрона с помощью закона Богуславского – Ленгмюра удобно использовать вакуумную двухэлектродную электронную лампу, катод и анод у которой имеют вид двух коаксиальных цилиндров.

- Измерив вольт-амперную характеристику такой лампы, нужно построить график зависимости анодного тока Iа от разности потенциалов между катодом и анодом в степени три вторых. Эта зависимость должна быть линейной с углом наклона к оси U 3/2, равным B.

- Коэффициент В определяется как отношение приращения функции (Ia к приращению аргумента (U 3/2, т. е. B = (Ia / (U 3/2.

- Так как коэффициент В включает в себя удельный заряд электрона e/m, то, определив коэффициент В, определяют удельный заряд e/m:

.                                              (10)

Существует ряд факторов, которые приводят к отклонению от закона «трех вторых» при использовании вакуумного диода и к погрешности при определении удельного заряда электрона по формуле (10). Наиболее существенными из них являются:

- Начальные скорости электронов, эмитируемых катодом, не равны нулю, как это было предположено при выводе закона. За счет этого изменяется характер распределения потенциала между катодом и анодом; в частности, напряженность электрического поля у поверхности катода не равна нулю.

- Наличие контактной разности потенциалов между катодом и анодом приводит к изменению разности потенциалов, которая создается между катодом и анодом. Это особенно заметно при малых разностях потенциалов.

- Асимметрия системы электродов (например, неконцентричность катода и анода).

- Наличие остатков газа в лампе. При достаточно высокой разности потенциалов между катодом и анодом происходит ионизация газа. Положительные ионы нейтрализуют  действие отрицательного пространственного заряда, и анодный ток возрастает значительно быстрее, чем это следует из закона «трех вторых».

Существенно и то, что величина удельного заряда электрона входит в выражение закона «трех вторых» (8) под знаком квадратного корня. Это приводит к тому, что при расчете удельного заряда по формуле (10) погрешность соответственно увеличивается.

### Методика и техника эксперимента

Для снятия вольтамперной характеристики вакуумного диода рекомендуется:

- Установить ток накала 0,28 А с помощью стабилизированного источника постоянного тока, включенного в цепь накала. При нагревании катода ток накала изменяется во времени, поэтому необходимо начинать измерения после пятиминутного прогрева катода.

В цепь между катодом и анодом лампы включен стабилизированный источник питания постоянного тока, который позволяет плавно регулировать анодное напряжение с помощью ручек “плавно” и “грубо” при измерении вольтамперной характеристики диода.

Точность измерения удельного заряда электрона определяется точностью измерения вольтамперной характеристики диода. В этой связи вольтамперная характеристика должна быть построена на основе как можно большего количества экспериментальных точек. Поэтому рекомендуется менять анодное напряжение через 1 B от 0 до 15 В.

- Занести результаты измерений анодного тока и анодного напряжения в Табл. 1.

| Ua | (Ua)3/2 | IH=0.28 A | IH=0.3 A |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ia | Ia |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

- Установить ток накала, равный 0,3 А и после пятиминутного прогрева катода измерить вольтамперную характеристику.

- Результаты измерений анодного тока и анодного напряжения занести в табл.1.

- Построить на одной координатной сетке вольтамперную характеристику для обоих токов накала.

- Построить график зависимости анодного тока от анодного напряжения в степени трех вторых для обоих токов накала.

- Рассчитать коэффициент В. Выбрать для расчета коэффициента В те части графиков, которые имеют вид прямой линии.

- Определяют значение В для каждого тока накала.

- Вычислить по формуле (10) удельный заряд электрона и определить его среднее значение.

- Сравнить полученного значение удельного заряда электрона и сравнить его с табличным значением.

- Провести анализ причин, влияющих на точность определения удельного заряда электрона предложенным методом.

### Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Какую величину называют удельным зарядом электрона? Каково ее табличное значение и размерность?

2.  Сформулируйте  закон   «трех вторых» – закон Богуславского–Ленгмюра.

3. Для какой части вольтамперной характеристики выполняется закон Богуславского(Ленгмюра?

4. Как регулируется температура катода? Что изменяется в работе лампы при увеличении температуры катода?

5. При построении вольтамперной характеристики рекомендуется использовать экспериментальные данные, относящиеся к меньшим температурам катода, но в области, где закон «трех вторых» еще выполняется. Объясните, почему?

6. Для какой части вольтамперной характеристики выполняется закон Ома?

7. Какие предположения делаются при выводе закона Богуславского ( Ленгмюра?

8. Какую систему координат удобнее использовать для вывода формулы закона «трех вторых»?

9. Как в этой системе координат записывается оператор

?

10. Запишите выражение для коэффициента В. От каких величин зависит этот коэффициент?

11. Что характеризует коэффициент (, входящий в выражение для коэффициента В? Какова его величина в случае плоского электрода?

12. Как определяется работа выхода электрона из металла?

13. Объясните явление термоэлектронной эмиссии.

14. Почему при снятии вольтамперных характеристик при разных токах накала получается семейство несовпадающих характеристик?

15. Почему при использовании диода с оксидным катодом не наблюдается насыщения?

16. В какой области вольтамперной характеристики контактная разность потенциалов играет наибольшую роль?

17. Объясните причины возможных отклонений от закона «трех вторых».

18. Приведите и объясните методику измерения удельного заряда электрона в данной лабораторной работе.

19. Что такое угловой коэффициент для кривой зависимости анодного тока от анодного напряжения в степени «трех вторых»? Можно ли его определять для графика любой формы?

20. Расскажите о существующих методиках измерения удельного заряда электрона.

21. Погрешностью измерения каких величин определяется точность измерения удельного заряда электрона?

22. Какова, на ваш взгляд, точность измерения удельного заряда электрона данным методом по сравнению с другими методами?

23. Вычислите электрическую емкость системы двух коаксиальных цилиндрических поверхностей (катода и анода).

24. Применим ли закон распределения Максвелла по скоростям для термоэлектронов? Если применим, то постарайтесь объяснить на основе распределения Максвелла форму вольтамперной характеристики вакуумного диода.

25. Между какими частями лампы возникает контактная разность потенциалов? Какова ее величина? Как сказывается контактная разность потенциалов на ход и форму вольтамперной характеристики вакуумного диода?

# Text boxes

Рис. 1

Рис. 2а

Рис. 3