МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

| «Согласовано» И.о. директора ОГУ «Центр занятости населения г. Томска» ______________Н.А. Васильева «_____» _________ 2010 г. | «Утверждаю» Проректор по ОМД ___________ Чучалин А.И. «_____» _________ 2010 г. |
| --- | --- |
| УЧЕБНЫЙ ПЛАН по программе дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) «Современные методы контроля деталей» |  |

| Категория слушателей Форма обучения Срок обучения Базовое образование Выдаваемый документ | граждане, находящиеся под риском увольнения дневная очная, недельная нагрузка – 36часов. 0,5 месяцев, 72 часа специалисты с высшим или средним профессиональным образованием Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации государственного образца |
| --- | --- |

Томск – 2010

| № п/п | Наименование разделов, тем | Всего часов | Из них на практ. занятия | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основы технических измерений. | 2 |  | зачет |
| 1.1 | Понятие о метрологии. Основные термины и определения. Методы и средства измерений. | 1 |  |  |
| 1.2 | Метрологические характеристики средств измерения. Погрешности измерения и прибора. | 1 |  |  |
| 2. | Универсальные средства измерения. | 10 | 8 | зачет |
| 2.1 | Штангенинструменты. Микрометрические инструменты. | 2 | 1 |  |
| 2.2 | Рычажно-механические приборы. Плоскопараллельные концевые меры длины. | 2 | 2 |  |
| 2.3 | Оптико-механические приборы (инструментальные микроскопы, оптиметры, длинномеры). | 4 | 4 |  |
| 2.4 | Выбор универсальных средств измерения. | 2 | 1 |  |
| 3. | Контроль шероховатости поверхности. | 4 | 2 | зачет |
| 3.1 | Параметры шероховатости. Определение шероховатости сравнением с образцами. | 2 | 1 |  |
| 3.2 | Бесконтактные методы измерения шероховатости. Контактные методы измерения шероховатости. | 2 | 1 |  |
| 4. | Применение координатно-измерительной машины для контроля точности размеров и расположения поверхностей деталей сложной конфигурации. | 56 | 44 | зачет |
| 4.1 | Конструкция и устройство КИМ. | 2 |  |  |
| 4.2 | Интерфейс программы. | 2 | 2 |  |
| 4.3 | Калибровка измерительной головки. | 4 | 4 |  |
| 4.4 | Базирование детали/математической модели. | 6 | 4 |  |
| 4.5 | Измерение в ручном режиме. | 12 | 10 |  |
| 4.6 | Измерение в автоматическом режиме. | 12 | 10 |  |
| 4.7 | Снятие облака точек. | 18 | 14 |  |
|  | Завершающая форма обучения | аттестация |  |  |
|  | Всего | 72 | 54 |  |

###### Директор ИДНО	Д.Г. Демянюк

Зав кафедрой ТАМП	А.Ю. Арляпов