ЛОТ № 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение опытно-конструкторских работ по теме:

«РАЗРАБОТКА ИСТОЧНИКА КОГЕРЕНТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

СРЕДНЕГО ИК ДИАПАЗОНА»

1 Основание для проведения ОКР и сроки (периоды) выполнения работ

1.1 Решение Конкурсной комиссии № __ (протокол от «___» ___ 2012 г. № ___).

1.2 Сроки выполнения работ:

Начало работ: __________________ с даты заключения государственного контракта.

Окончание работ: ___________________ (предлагается участником).

2 Исполнитель ОКР

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя)

3 Цель выполнения ОКР

Создание действующего источника ИК излучения, в диапазоне 3-8 мкм (далее именуемого макетом), технические требования к которому определяются настоящим ТЗ.

4 Назначение продукции

Действующий источник ИК излучения, в диапазоне 3-8 мкм (далее именуемый макетом) предназначен для применения в:

5 Технические требования к разрабатываемому макету

5.1. Требования к излучению источника:

- Спектральный диапазон: ________ (указать требуемое значение длины волны излучения, в диапазоне от 3 до 8 мкм).

- Спектральная ширина линий излучения по уровню 50 % (HWHM – полуширина на полувысоте максимума) ________ (указать, если необходимо).

- Требуемая перестройка частоты – в диапазоне: от ____ до _____  (указать, если необходимо).

- Длительность импульсов (по полувысоте интенсивности) не более _______ нс.

- Частота следования импульсов – не менее _________ Гц.

- Выходная (полезная) средняя мощность – не менее _______ Вт.

- Нестабильность выходной мощности не должна превышать удвоенной нестабильности мощности лазерного источника накачки.

5.2. Требования к электропитанию: при разработке и изготовлении источника должно быть предусмотрено питание от сети 220 В частотой 50 Гц.

5.3. Требования электромагнитной совместимости(указать, если необходимо).

5.4. Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям (указать, если необходимо:

5.5. Требования к надежности:

Требования по безотказности. Интенсивность отказов не более _____ ч-1

Требования по сохраняемости. Средний срок сохраняемости ________ лет, не менее.

5.6. Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта:

- Конструкция макета должна обеспечивать удобство эксплуатации и проверку работоспособности без демонтажа.

- Конструкция макета должна обеспечивать возможность быстрой разборки корпуса и доступность основных блоков для их регулировки и юстировки.

5.7. Требования транспортабельности (указать, если необходимо).

- 5.8. Требования безопасности:

- Разработка макета должна быть проведена с учетом требований, предъявляемых ПТЭ И ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей, в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79.

- Разработка макета должна быть проведена в соответствии с общими требованиями безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий ГОСТ Р 50723-94.

- Разработка макета должна быть проведена с учетом требований пожарной безопасности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91

- Разработка макета должна быть в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 105-95) и правилами ППБ – 01.

5.9. Требования стандартизации и унификации:

- Разработка макета должна производиться в соответствии с требованиями настоящего ТЗ и стандартов ЕСКД.

5.10. Конструктивные требования*:

- Требования к габаритам макета:

- Требования к массе макета:

5.10.1. Изделие должно иметь внешний вид и габаритные размеры в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1.

*ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе разработки Исполнитель должен принимать все разумные меры для уменьшения габаритных размеров и массы макета.

5.11 Требования к патентной чистоте и патентоспособности

5.11.1. На этапе 1 должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ.

5.11.2. Патентная чистота на методы изготовления и конструктивные решения должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации и стран, куда возможна поставка изделий, а также передача технической, информационной и другой документации